Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/28/2024                                             Brzozów, dnia  29.04.2024r.

Dotyczy postępowania

Usługa serwisu sprzętu medycznego

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/28/2024

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu,  zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy § 2, ust. 7.

Prosimy o usunięcie wymogu: „Na czas przeglądu wykonawca udostępnia zamawiającemu, w ramach umowy, urządzenie lub moduł zastępczy o parametrach techniczno – eksploatacyjnych nie gorszych niż urządzenie zastępowane. Dostawa następuje w terminie umożliwiającym zastąpienie sprzętu poddanego przeglądowi bez powodowania przerwy w pracy pracowni użytkującej sprzęt poddawany przeglądowi”.

Wykonawca nie ma fizycznych i technicznych możliwości dostarczenia na czas przeglądu urządzenia zastępczego, z uwagi na gabaryty i specyfikę działania urządzeń objętych przedmiotem zamówienia (zgłoszenia/zezwolenia/wymogi prawne które należy spełnić przed uruchomieniem/oddaniem urządzenia do eksploatacji).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje wykreślenia ze wzoru umowy:

-   całości zapisu określonego w § 2, ust. 6 o treści:

,,6.Na czas naprawy lub wykonania przeglądu technicznego wykonawca udostępnia na wniosek zamawiającemu, w przypadku technicznych możliwości, w ramach umowy, urządzenie lub moduł zastępczy o parametrach techniczno – eksploatacyjnych nie gorszych niż urządzenie zastępowane. Wysyłka sprzętu zastępczego następuje po przesłaniu przez zamawiającego formularza zamówienia sprzętu zastępczego.  Dostawa następuje  w terminie 7 dni roboczych od wysłania zgłoszenia awarii jak w § 2 ust. 2 umowy.”

- część zapisu określonego w § 2, ust. 7 o treści:

,,Na czas przeglądu wykonawca udostępnia zamawiającemu, w ramach umowy, urządzenie lub moduł zastępczy o parametrach techniczno – eksploatacyjnych nie gorszych niż urządzenie zastępowane. Dostawa następuje w terminie umożliwiającym zastąpienie sprzętu poddanego przeglądowi bez powodowania przerwy w pracy pracowni użytkującej sprzęt poddawany przeglądowi..”

Pytanie 2

dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy.

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Powyższy zapis zostaje wprowadzony do wzoru umowy jako pkt 6 w § 2.Nowa treść § 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

,, 6.W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Pytanie 3

dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy.

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do wzoru umowy nowy pkt 11 w § 2 o treści:

,,11.W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Pytanie 4

dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5.

dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy

W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).

Przyjęta przez producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwia zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do wzoru umowy nowy pkt 12 w § 2 o treści:

,,12. Zamawiający umożliwia Wykonawcy zdalne wsparcie funkcjonowania aparatury medycznej poprzez  łączność z aparatami będącymi przedmiotem postępowania (dotyczy tylko tych aparatów, gdzie technicznie możliwe jest podłączenie zdalnej łączności) przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download).”

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.