Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/19/2024 Brzozów, dnia 03.04.2024 r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawy materiałów szewnych**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/19/2024**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1-dot. części nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić poz. 1 i 3 do osobnego pakietu? Owe rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, co umożliwi przystąpienie do przetargu większej ilości firm, a to z kolei pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisem SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP. Większa liczba oferentów jest korzystna dla Zamawiającego, gdyż stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2-dot. części nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt: Jałowy hemostatyk powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Działa miejscowo i **tamuje krwawienie** **średnio w ciągu 3-4 minut.** Czas wchłaniania po implantacji do postaci niemierzalnej wynosi 7-14 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3-dot. części nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:

\* wosk pszczeli (83%),

\* parafina stała (5%),

\* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować, pakowanego po 12sztuk w opakowaniu handlowym, każda saszetka zawiera 2,5g z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4- dot. części 1, poz. 11,16,20,23,26,29,33,42**

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego we wszystkich pozycjach? W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenie oferty na część 1 z pominięciem ww. pozycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5-dot. części 1 poz. 40**

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą okrągłą, która nie jest odpinana? W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenie oferty na część 1 z pominięciem ww. pozycji.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie 6-dot. części 2 poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 7-dot. części 2 poz. 5-6**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 8-dot. części 2 poz. 7-22**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5 % po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 9-dot. części 3 poz. 1-11**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, poliestrowe, plecione, powlekane jednolicie silikonem?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 10-dot. części 3 poz. 18,21**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną bez katalogowego określenia ,,mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 11-dot. części 3 poz. 39-58**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 12-dot. części 4**

Czy Zamawiający w Części 4 w pozycji 3, dopuści Wosk kostny (składający się w 70% z wosku pszczelego i w 30% wazeliny), 1 sasz. = **2,5g** ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 13-dot. wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1.Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości **0,5 %** wartości przedmiotu sprzedaży brutto, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu sprzedaży brutto**

• odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu sprzedaży – **0,5 %** wartości zamówienia, który miał być wydany za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto** **zamówienia, który miał być wydany**.

• realizowania umowy niezgodnie z jej treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami – **50 PLN** za każdy rozpoczęty dzień realizowania umowy niezgodnie z jej treścią, , **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy**.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.