Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/39/2024                                             Brzozów, dnia  15.05.2024r.

Dotyczy postępowania

Dostawa środków czystości i dezynfekcyjnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/39/2024

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu,  zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Część 1 poz. 1 Nazwa: Środki do dezynfekcji endoskopów Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sporobójczego preparatu do dezynfekcji narzędzi termolabilnych i sprzętu endoskopowego, zawierający w swoim składzie kwas nadoctowy wytwarzany z acetylokaprolaktamu oraz nadtlenku wodoru. czas trwałości roztworu roboczego do 28 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków kontrolnych. Preparat posiadający doskonałą tolerancję materiałową charakteryzujący się brakiem oparów kwasu octowego. Spektrum bójcze: B, F, Tbc, V (pełne), S (B. Subtilis, Cl. Sprogens, Cl. Difficile 027) - 5 min. Opakowanie 5 litrów wraz aktywatorem.

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

Pytanie 2. Część 1 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pasków kontrolnych konfekcjonowanych w innej wielkości opakowaniach tj. 14 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.