Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/39/2024                                             Brzozów, dnia  17.05.2024r.

Dotyczy postępowania

Dostawa środków czystości i dezynfekcyjnych

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/39/2024

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu,  zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pakiet 1

Pytanie 1. Poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia produkt przeznaczony do dezynfekcja wysokiego stopnia endoskopów światłowodowych, wideoendoskopów oraz narzędzi chirurgicznych wykonanych ze stali nierdzewnej i wrażliwych na wysokie temperatury wyrobów medycznych. Skład: 100g preparatu zawiera: 0,10g kwasu nadoctowego, inhibitory korozji, substancje powierzchniowo czynne, stabilizatory, substancje pomocnicze.  Oferowany produkt zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Możliwość kontroli produktu paskami testowymi.  Spektrum: B, F, Tbc, V (adeno, polio), S (C. difficile  - EN13704, EN 17126, B. Subtilis - EN 14347) - w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 2

Pytanie 2. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów oraz endoskopów sztywnych i elastycznych. Produkt zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne,   enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale nieżelazne. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami RKI)  Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), endoskopy 35-55°C- 3-10 min., narzędzia chirurgiczne 40-60°C w czasie 5-10 min. pH ok. 10,7 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych, produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne,   enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka CJK (zgodnie z zaleceniami IRK)  Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), pH ok. 11 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów oraz endoskopów sztywnych i elastycznych. Produkt zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne,   enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale nieżelazne. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami RKI)  Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), endoskopy 35-55°C- 3-10 min., narzędzia chirurgiczne 40-60°C w czasie 5-10 min. pH ok. 10,7 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych, produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne,   enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka CJK (zgodnie z zaleceniami IRK)  Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), pH ok. 11 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6. Poz. 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego środka do neutralizacji po myciu środkami alkalicznymi. Zastosowanie preparatu pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. Preparat przeznaczony jest do gruntownego mycia narzędzi oraz komór myjni dezynfektorów. Ponadto nadaje się do kwaśnego wstępnego mycia narzędzi, oraz mycia w manualnej kąpieli zanurzeniowej. Na bazie kwasu fosforowego, pH ok. 1,2;  stężenie 0,1%-4%, op. 6kg. Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=6kg, czy ilości wyliczyć z gęstości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7. Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do  neutralizacji oraz ponownego przygotowania i użycia przeznaczony jest do neutralizacji po alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych. Oferowany produkt zawiera w składzie  kwas cytrynowy. Produkt nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Po wcześniejszym myciu w alkaliach: 0,1-0,2 % tzn. 1-2 ml/l. pH koncentratu ok. 2 w 20 °C . Wyrób medyczny, opakowanie 5kg.

Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie słabo alkaicznego preparatu na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów oraz endoskopów sztywnych i elastycznych. Produkt zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne,   enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale nieżelazne. pH>10 roztworu roboczego ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami RKI)  Standardowe  dozowanie 5 ml/l  (stężenie 0,5 %) lub 3-10 ml/l (stężenie 0,3-1%), endoskopy 35-55°C- 3-10 min., narzędzia chirurgiczne 40-60°C w czasie 5-10 min. pH ok. 10,7 w 20 °C ( koncentrat). Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3

Pytanie 9. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny, stężony preparat o kwaśnym pH, służący do termicznego przygotowania kaczek i basenów. Oferowany produkt posiada dobre właściwości myjące, zapobiega powstawaniu i usuwa już powstałe osady, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową (ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi), produkt nie pieni się. Zawierający w składzie kwasy organiczne, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Stężenie użytkowe: 0,01% na każdy 1° dH co odpowiada 0,1-0,3 % tzn. 1-3 g/l, gęstość  ok. 1,08 g/cm?, pH koncentratu ok. 1,3 w 20 °C. Wyrób medyczny, opakowanie a 5kg.

Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5 L= 5 kg.

Pytanie 10. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do  neutralizacji oraz ponownego przygotowania i użycia przeznaczony jest do neutralizacji po alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych. Oferowany produkt zawiera w składzie  kwas cytrynowy. Produkt nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Po wcześniejszym myciu w alkaliach: 0,1-0,2 % tzn. 1-2 ml/l. pH koncentratu ok. 2 w 20 °C . Wyrób medyczny, opakowanie 5kg.

Prosimy o podanie, czy do wyliczeń przyjąć 5L=5kg, czy ilości wyliczyć z gęstości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5 L= 5 kg.

Pytanie 11. W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odpowiedź: Zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Dotyczy Części 1:

Pytanie 12. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat na bazie mieszaniny nadtlenku wodoru, kwasu nadoctowego i kwasu octowego, przeznaczony do manualnej i półautomatycznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Działający bójczo na B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro), S ( B.subtilis, B.cereus, C.sporogenes, C.difficile, C.perfingers) w czasie 5 minut, zachowujący aktywność biobójczą do 15 dni, kontrolowaną za pomocą pasków testowych. Opakowanie 4800ml + 200ml (nautralizator)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny paski testowe przeznaczone do kontroli aktywności preparatu dezynfekcyjnego z pozycji 1, konfekcjonowane w opakowaniu 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. Czy w ramach dostawy środków a tym samym wymiany środków na inne w ramach pakietu nr 2 (blok) Zamawiający wymaga wykonania bezpłatnej analizy poprawności procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z zapisami wskazanymi przez normę PN-EN ISO 15883-1:2010 oraz PN-EN ISO 15883-2:2010, w której zakresie badania znajduje się: Badanie dozowania środków chemicznych, badanie skuteczności czyszczenia testem myjącym, badania termometrycznego min. 1 czujnikiem temperaturowo-przewodnościowym oraz badania pozostałości chemii procesowej?

Odpowiedź: TAK.

Ponadto Zamawiający dokonuje dodatkowych zmian specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ przedłużając termin składania ofert do dnia 23.05.2024r. godz.10:00, termin otwarcia ofert do dnia 23.05.2024r. godz. 10:30 i termin zawiązania z ofertą do dnia 21.06.2024r.