 **SZPITAL SPECJALISTYCZNY**

**W BRZOZOWIE**

**PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY**

**im. Ks. Bronisława Markiewicza**

ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

**tel./fax. (013) 43 09 587**

**www.szpital-brzozow.pl e-mail:** **zampub@szpital-brzozow.pl**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Sz.S.P.O.O. SZP 3810/60/2024 Brzozów: 14.08.2024 r.

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego**

**użytku**

**Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810/60/2024**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**pytanie nr 1**

Cześć nr 13, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza kasetki z otworami o wymiarach 2x2 mm?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 2**

Cześć nr 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza kasetki z jedną wewnętrzną komorą z otworami o wymiarach 0,35x0,35mm oddzieloną od pozostałej części kasetki, poza komorą otwory zapewniające swobodny przepływ odczynników?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 3**

Cześć nr 13, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby każda kasetka znakowana laserowo zawierała:

1. numer zgodny z aktualną numeracją kasetek u Zamawiającego (unikatowy w obrębie zakładu Zamawiającego);
2. unikatowy kod kreskowy 2D kompatybilny z wykorzystywanym przez Zakład Patomorfologii systemem PatARCH, wygenerowany zgodnie z algorytmem producenta, zapewniający pełną kompatybilność z mechanizmami kontroli jakości wbudowanymi w ten system;
3. informację skąd pochodzi kasetka (np. nadruk „Brzozów”)?

**odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga.

**pytanie nr 4**

Dot. pakietu nr 8 poz.5

W związku z faktem, że cewniki wskazujące działanie antybakteryjne i hydrofilne na całej długości cewnika wewn. i na zewn. (Protect), są  w trakcie wycofywania z oferty a pozostały opis pasuje do cewnika wysokoprzepływowego (HF), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika „HF” zamiast cewnika „Protect”, o pozostałych parametrach jak w SWZ.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza cewnik w rozmiarze 9 F x 8” (20 cm), średnica kanałów 13 G.

**pytanie nr 5**

część nr 4:

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarze Mac 3 o długości 133mm, pakowaną folia – papier?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

**pytanie nr 6**

część nr 4:

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarze Mac 4 o długości 159mm, pakowaną folia-papier?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

**pytanie nr 7**

część nr 4:

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści rękojeść wykonaną ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED 9500 lux o długościach: długa-15,4mm i krótka-11,9mm?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

**pytanie nr 8**

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6ust. 1, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

•W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 9**

Pytanie do pakietu 22 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z możliwością stosowania do 7 dni?

**odpowiedź:**

W postępowaniu nie występuje pakiet nr 22.

**pytanie nr 10**

Pytanie do pakietu 22 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya CH24 z balonem w rozmiarze 30ml?

**odpowiedź:**

W postępowaniu nie występuje pakiet nr 22.

**pytanie nr 11**

Pytanie do pakietu 22 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya trójdrożne z balonem w rozmiarze 5-15ml?

**odpowiedź:**

W postępowaniu nie występuje pakiet nr 22.

**pytanie nr 12**

Pytanie do pakietu 22 – Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya ze złączem luer do

napełnienia balonu?

**odpowiedź:**

W postępowaniu nie występuje pakiet nr 22.

**pytanie nr 13**

Pytanie do pakietu 48 poz. 1 i 3 – Czy Zamawiający dopuści łyżki metalowe z plastikową stopką w kolorze zielonym (zgodnie z zielonym systemem)?

**odpowiedź:**

W postępowaniu nie występuje pakiet nr 48.

**pytanie nr 14**

Pytanie do pakietu 4 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu bez

naniesionego numeru lot na łyżce? Numer ten znajduje się na indywidualnym, pojedynczym opakowaniu foliowym. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 15**

Pytanie do pakietu 4 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu bez

naniesionego numeru lot na łyżce? Numer ten znajduje się na indywidualnym, pojedynczym opakowaniu foliowym. Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 16**

Pytanie do pakietu 4 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści rękojeść z oświetleniem LED o natężeniu 150000 luxów – mierzone bezpośrednio przy diodzie LED? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 17**

Część nr 7, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu konwencjonalnego, jednorazowego użytku, stalowe, z 3mm diodą LED, uniwersalna, rozmiary: 2; 3; 4, typu Macintosh o długości od 105 do 155 mm, pakowane są indywidulanie w opakowanie foliowe z nacięciem, cyfrowe oznaczenie rozmiaru na etykiecie oraz samej łyżce, opakowanie 25 sztuk?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 18**

Część nr 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

• Rodzaj filtracji: mechaniczna

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy

• Przestrzeń martwa: 70ml

• Waga: 36g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

• Możliwość stosowania: 24h



**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 19**

Część nr 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

• Przestrzeń martwa: 40ml

• Waga: 30g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

• Możliwość stosowania: 24h



**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 20**

Część nr 7, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu wielorazowego użytku w standardzie konwencjonalnym, bez żarówki, posiadającą radełkowany uchwyt zapewniający stabilny chwyt podczas użytkowania, kompatybilny
z wszystkimi łyżkami z oświetleniemkonwencjonalnym (żarówkowym) zgodnymi z normą ISO 7376,w pełni autoklawalny w temperaturze 134°C przez 5 min. (przed sterylizacją należy wyjąć baterie), łatwa obsługa i zmiana baterii u podstawy uchwytu, uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, na rękojeści oznaczenie nr LOT, znaku CE oraz rozmiaru (opisowo), dostępne rozmiary:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROZMIAR | BATERIA | DŁUGOŚĆ |
| Neonatologiczne (Infant) | 1xlitowa 123 | 110mm |
| Pediatryczny (Pediatric) | 2xAA | 145mm |
| Średni (Medium) | 2xC | 150mm |

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 21**

Część nr 9, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

• Rodzaj filtracji: elektrostatyczna

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: brak

• Przestrzeń martwa: 35ml

• Waga: 22g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: nie dotyczy

• Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

• Możliwość stosowania: 24h



**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 22**

Część nr 9, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

• Rodzaj filtracji: mechaniczna

• Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%

• Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

• Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy

• Przestrzeń martwa: 70ml

• Waga: 36g

• Objętość oddechowa: 150-1500ml

• Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT

• Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

• Złącza: 22M/15F-22F/15M

• Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

• Opakowanie: papier/folia

• Jałowy: tak

• Możliwość stosowania: 24h



**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 23**

Część nr 9, pozycja nr 3-5 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z PCV, bez lateksu, posiadająca łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, rozmiary: 3 (30-50kg); 4 (50-70kg); 5 (>70kg). Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski (3 – zielony; 4 – żółty; 5 – czerwony). Maksymalna objętość mankietu: 3 – 20ml; 4 – 30ml; 5 – 50ml.?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 24**

Część nr 9, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści dodatkową rurę o długości 100cm?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 25**

Część nr 9, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści obwody pakowane zbiorczo po 40 sztuk?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 26**

Czy Zamawiający w części nr 4 w pozycji nr 1 dopuści łyżkę do laryngoskopu o średnicy światłowodu 4 mm i długości 110 mm?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 27**

Czy Zamawiający w części nr 4 w pozycji nr 2 dopuści łyżkę do laryngoskopu o średnicy światłowodu 4 mm i długości 135 mm?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 28**

Czy Zamawiający w części nr 4 pozycji 1 i 2 dopuści łyżki z osłoniętym światłowodem?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 29**

Czy Zamawiający w części nr 4 w pozycji nr 3 dopuści uchwyt do laryngoskopu o długości 12,7 i 15,7 cm? Uchwyt wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, frezowany spiralnie poziomo aby zapewnić pewny chwyt?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z SWZ.

**pytanie nr 30**

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**pytanie nr 31**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**pytanie nr 32**

Dotyczy pkt VII Przedmiotowe środki dowodowe pkt.2

Prosimy o doprecyzowanie wymogu próbek : Czy próbki będą na wezwanie , czy należy je złożyć z ofertą przed terminem otwarcia składania ofert..” Próbka (po 1 szt.) z każdej pozycji przedmiotu zamówienia, w celu stwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z treścią SWZ - tylko na wezwanie Zamawiającego.

Próbki należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego- 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracyjny „G”-pokój nr 12…”

**odpowiedź:**

W specyfikacji warunków zamówienia, w pkt. VII: Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, ppkt: Przedmiotowe środki dowodowe otrzymuje brzmienie:

Przedmiotowe środki dowodowe:

1. Certyfikat zgodności CE lub Deklaracja zgodności CE – w zależności od klasy wyrobu medycznego, dotyczy wszystkich wyrobów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne.
2. Próbka (po 1 szt.) z każdej pozycji przedmiotu zamówienia, w celu stwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z treścią SWZ - tylko na wezwanie Zamawiającego.

**pytanie nr 33**

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40 % wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 34**

Dotyczy część 6 poz. 11\_12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę o gramaturze 55 g/m² ?

**odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**pytanie nr 35**

Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie deklaracji zgodności potwierdzające zgodności produktu z normami - norm EN 868-2, PN-ISO 11607-1, które zostało wydane przez producenta produktu?

**odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**pytanie nr 36**

Dotyczy część 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów niesklasyfikowanych przez

producenta jako wyroby medyczne w zakresie poz. 1\_5 oraz 7\_8 spełniające nomy ISO 11140-1

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 37**

Pakiet 6 poz. 1, 2, 3: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany ze 100% naturalnych

włókien celulozowych/ Pozostałe zapisy bez zmian.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 38**

Pakiet 6 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany w opakowaniu A’100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 39**

Pakiet 6 poz. 4 -10: Czy Zamawiający wymaga, by wewnątrz tulei, na którą nawinięty jest rękaw była etykieta z datą ważności, znakiem CE, znakiem handlowym oraz znakiem MD (medical device – wyrób medyczny)?

**odpowiedź:**

Zamawiający wymaga.

**pytanie nr 40**

Pakiet 6 poz. 4-10: Czy Zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?

**odpowiedź:**

Zamawiający wymaga.

**pytanie nr 41**

Pakiet 6 poz. 4-10: Czy Zamawiający wymaga, by symbol metody sterylizacji nadrukowany był na wskaźniku, co wyklucza pomyłkę?

**odpowiedź:**

Zamawiający wymaga.

**pytanie nr 42**

Pakiet 6 poz. 4-10: Czy Zamawiający wymaga, by rękaw nawinięty był folią na zewnątrz?

**odpowiedź:**

Zamawiający wymaga.

**pytanie nr 43**

Pakiet 6 poz. 4-10: Czy Zamawiający wymaga, by symbol kierunku otwierania był zarówno od strony papieru jak i folii?

**odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

**pytanie nr 44**

Pakiet 6 poz. 4-10: Czy Zamawiający wymaga, by wskaźniki były o powierzchni min.100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków?

**odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

**pytanie nr 45**

Pakiet 6 poz. 11-12: Czy Zamawiający dopuści włókninę do sterylizacji o składzie pulpa celulozowa, włóknina syntetyczna, spoiwo o gramaturze min. 57g/m2, Włóknina spełnia wymagania norm PN-EN 868-2:2017 oraz PN-EN ISO 11607-1:2020– potwierdzone Kartą Danych Technicznych producenta?

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości brutto umowy?

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 47**

Zadanie 4:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wysokiej jakości jednorazowa łyżkęRUSCH do laryngoskopu typu Macintosh o średnicy 4.5mm o długości 133mm? Różnica pomiędzy tymi łyżkami wynosi tylko 2 mm.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ.

**pytanie nr 48**

Zadanie 4:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści wysokiej jakości jednorazowa łyżkęRUSCH do laryngoskopu typu Macintosh o średnicy 4.5mm o długości 149mm? Różnica pomiędzy tymi łyżkami wynosi tylko 6 mm.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ.

**pytanie nr 49**

Zadanie 4:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści wysokiej jakości wielorazową rękojeśćRUSCH do laryngoskopu o wysokości 109mm? Różnica pomiędzy tymi rękojeściami wynosi tylko 16 mm.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w SWZ.

**pytanie nr 50**

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamym co do rodzaju, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ewentualnej różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienie nie zamyka Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.”

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 51**

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Strony umowy postanawiają, że należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, bez pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności (przez przelew wierzytelności strony rozumieją również wszelkiego rodzaju umowy zarządzania wierzytelnością, przejęcia wierzytelności do realizacji, ubezpieczenia wierzytelności itp.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 52**

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 53**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1,5% na 0,5%

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 54**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 20 % wartości brutto umowy.”

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 55**

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 56**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Kupujący deklaruje zakup przedmiotu sprzedaży o wartości odpowiadającej minimum 70% wartości umowy. Sprzedającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania części umowy, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 57**

Dotyczy załącznika nr 1, części 1 Dodatkowe wymagania: 5. Pobieranie krwi metodą próżniową, próżnia kalibrowana fabrycznie”. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg ten dotyczy probówek systemu zamkniętego, a nie mikrometody.

**odpowiedź:**

Wymóg dotyczy systemu zamkniętego.

**pytanie nr 58**

części 1 Dodatkowe wymagania: 3. Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach minimum: znak CE, sterylność, data ważności, numer serii, objętość pobranej krwi, numer katalogowy, producent 0 i 500. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „producent 0 i 500”.

**odpowiedź:**

Zapis: „producent 0 i 500”, jest omyłką pisarską i zamawiający dokonuje jego wykreślenia.

**pytanie nr 59**

Dotyczy SWZ, rozdział VII – przedmiotowe środki dowodowe – pkt. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu: „Próbki należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego- 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, budynek administracyjny „G”-pokój nr 12” i potwierdzenie, że próbki z każdej pozycji przedmiotu zamówienia, w celu stwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z treścią SWZ - mają być dostarczone tylko na wezwanie Zamawiającego.

**odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 32.

**pytanie nr 60**

Dotyczy wzoru umowy § 2, ust. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku asortymentu oferowanego w pakiecie 1, nie wymaga by na fakturze podawane były kody EAN.

**odpowiedź:**

Zamawiającego potwierdza, że w przypadku asortymentu oferowanego w pakiecie 1 nie jest wymagane by na fakturze podawane były kody EAN.

**pytanie nr 61**

Dotyczy wzoru umowy § 2, ust. 7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o odstąpienie od wymogu wystawienia każdorazowo tylko jednej faktury obejmującej całość złożonego zamówienia i wyrażenie zgody na wystawianie i dostarczanie faktur po każdorazowej realizacji zamówienia. Produkty są dostarczane do Zamawiającego bezpośrednio z magazynu zagranicznego, natomiast faktury generowane są automatycznie na podstawie ruchu magazynowego. Co do zasady na fakturze widnieje całość zamówienia, jednak mogą wystąpić sytuacje w których wygenerują się np. dwie faktury do jednego zamówienia. Do takich zdarzeń dochodzi m.in. w przypadku, gdy produkty znajdują się w innych magazynach, są wysyłane na CITO, wymagają innego rodzaju transportu (np. warunków chłodniczych) lub są niedostępne. Każda faktura jest jednak opisana tym samym numerem zamówienie, dzięki czemu identyfikacja dokumentów nie sprawia trudności.

**odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu wystawienia jednej faktury dla całości zamówienia w przypadku gdy dostawa realizująca zamówienie będzie pochodzić z różnych magazynów.

**pytanie nr 62**

Dotyczy wzoru umowy § 2, ust. 13 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji używania w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać potrzebne dokumenty.

**odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**pytanie nr 63**

Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu dotyczącego maksymalnej wysokości kar umownych, z „40% wartości brutto umowy” na „20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**odpowiedź:**

Zamawiający nie modyfikuje treści SWZ.

**pytanie nr 64**

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na łyżkę o długości 130 mm spełniającą pozostałe wymagania?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

**pytanie nr 65**

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na łyżkę o długości 153 mm spełniającą pozostałe wymagania?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

**pytanie nr 66**

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na łyżki, których rozmiar jest kodowany cyframi, a nie kolorami?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

**pytanie nr 67**

Pakiet 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

**odpowiedź:**

Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ.

**pytanie nr 68**

Pakiet 9 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyrobu równoważnego: Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2 , poziom nawilżania 31 mg H20 przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H2O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min (1,0 cm H20 przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Opakowanie zbiorcze 25 sztuk.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 69**

Pakiet 9 poz 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, łącznik Y bez portów, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 70**

Pakiet 9 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej j.u. z silikonu, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci wypustki chroniącej przed możliwością wklinowania nagłośni, w rozmiarze 3 w zakresie wagowym 30-60kg.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 71**

Pakiet 9 poz 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej j.u. z silikonu, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci wypustki chroniącej przed możliwością wklinowania nagłośni, w rozmiarze 4 w zakresie wagowym 60-80kg.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 72**

Pakiet 9 poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej j.u. z silikonu, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci wypustki chroniącej przed możliwością wklinowania nagłośni, w rozmiarze 5 w zakresie wagowym >80kg.

**odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**pytanie nr 73**

Pakiet 9 poz 3,4,5

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana maska była anatomicznie ukształtowana co ułatwia jej wprowadzanie?
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowana maska posiadała możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej?
3. Prosimy Zamawiajcego o doprecyzowanie czy oczekuje maski wyposażonej w zdejmowalny łącznik, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów?

**odpowiedź:**

Zamawiający nie stawia takich wymogów.

**Ponadto:**

Zamawiający w zakresie części nr 4, w kolumnie ilość, zwiększa ilość przedmiotu zamówienia do 30 sztuk.