Sz.S.P.O.O. SZP 3810/64/2024 Brzozów, dnia 25.07.2024r.

**Dotyczy postępowania**

 Dostawa lampy operacyjnej

 Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/64/2024

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuły posiadają po 84 diody LED ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 2.Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuły posiadają po 78 diody LED ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji temperatury barwowej 3650-5000 K realizowaną w 10 krokach ?

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ.**

Pytanie 4.Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji temperatury barwowej 4000-5500 K realizowaną w 11 krokach?

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami do SWZ.**

Pytanie 5.Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulacją średnicy pola bezcieniowego w zakresie 16-32 cm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z oświetleniem endoskopowym o wartości 5% natężenia maksymalnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Pytanie 7.Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne bez systemu redukcji cienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do SWZ. W pkt 44 zawarto zapis: Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem, natomiast w kolumnie wymóg zawarto zapis: tak, załączyć. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dołączenia karty gwarancyjnej oraz paszportu technicznego do oferty, czy też wraz z dostawą urządzenia. W przypadku konieczności dostarczenia tych dokumentów wraz z dostawą urządzenia, zwracamy się o odpowiednią modyfikację specyfikacji poprzez wykreślenie słowa: załączyć

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczyć wraz z dostawą urządzenia. W pkt 44 wykreśla słowo „ załączyć”.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

**1.Wzór oferty załącznik nr 1 do SWZ – Oferta pkt 17** „Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach z poziomu podstawowego panelu sterującego na czaszy w minimalnym zakresie 3500 – 5500 [K].UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej”.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu znajdującego się w załączniku nr 1 do SWZ pkt. 17 poprzez zmianę zapisów w kolumnie PUNKTACJA jak w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach z poziomu podstawowego panelu sterującego na czaszy w minimalnym zakresie 3500 – 5500 [K].UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK, PODAĆ |  Zakres > 2000K = 4 pktZakres = 2000K = 0 pkt |   |

**2. Część XII. Termin związania z ofertą – pkt.1.**

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31.08.2024r.

**3. Część XVI. Sposób oraz termin składania ofert – pkt.4 i 5**

Nowa treść pkt. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

4. Termin składania ofert ustala się na dzień: 02.08.2024r. godz.10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 02.08.2023r. o godzinie 10:30.

 Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.