|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sz.S.POO.SZP3810/77/2024 | Brzozów, 16.09.2024  r. |

**Dotyczy postępowania:**

**Dostawy papierowych artykułów sanitarnych, środków czystości, preparatów do zmywarek oraz preparatu do zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3810/77/2024**

 W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1-dot. części nr 4- zał. nr 1 do SWZ**

 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych - płynny w postaci pianki w sprayu środek do wstępnego zabezpieczenia narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po użyciu. Środek działający jako inhibitor korozji, zapobiegający korozji wżernej na narzędziach. Środek odpowiedni do wszystkich narzędzi chirurgicznych w małoinwazyjnych. Środek posiadający właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze wirusobójcze, prątkobójcze umożliwiający przechowywanie narzędzi w postaci zwilżonej przez okres 72 godzin. Zawierający w swoim składzie czwartorzędowe związki amoniowe, związki aminowe. pH pianki w sprayu: 11. Nie zawierający w swoim składzie biguainidyny i jej pochodnych. wyrób medyczny, k;l. IIB stawka Vat 8%. Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem o pojemności 1 litra z przeliczeniem ilości .

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2-dot. części nr 3-zał. nr 1 do SWZ**

W zadaniu 3 zastrzegacie Państwo konieczność instalacji pomp jeżeli będą oferowane preparaty inne niż obecnie używacie, ale nigdzie nie znajduję informacji dotyczącej ani marki produktów obecnie używanych, ani ilości pomp do zamontowania. Proszę o wyjaśnienie tych kwestii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający użytkuje 14 szt. zmywarek, w których stosowane są następujące preparaty:

- płyn do mycia naczyń: „LAVAGE L-10”-producent: Mixtum Sp. z o.o.

- płyn do nabłyszczania naczyń: „LAVAGE L-30”-producent: Mixtum Sp. z o.o.

**Pytanie 3-dot. części nr 1-poz. nr 1-zał. nr 1 do SWZ**

Czy zamawiający dopuści czyściwo celulozowe o szerokości 24 cm zamiast 26 cm ± 8 mm ale o długości 240 m na jednej rolce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4-dot. części nr 1-poz. nr 2-zał. nr 1 do SWZ**

Czy zamawiający dopuści czyściwo włókninowe o średnicy 18 cm zamiast 17 cm? Pozostałe parametry są zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5-dot. części nr 1-poz. nr 3-zał. nr 1 do SWZ**

Czy zamawiający dopuści papier toaletowy pakowany zbiorczo po 6 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6-dot. części nr 1-poz. nr 6-zał. nr 1 do SWZ**

Czy zamawiający dopuści ręcznik makulaturowy o szerokości 18 cm zamiast 19 cm ± 6 mm i średnicy rolki 13,5 cm zamiast 13 cm przy długości 60 m na jednej rolce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7-dot. części nr 1-poz. nr 5-zał. nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści w Części I poz. 5

Ręcznik jednorazowy papierowy w rolce - kolor biały na całej powierzchni (bez nadruków w innym kolorze), ręcznik co najmniej dwuwarstwowy, listkowany, niepylący, bezzapachowy, bez dziur i braków w materiale. Rozmiar listka: 225-232mm (wys.) x 190-260 mm (dł.), długość rolki minimum 10 m, waga rolki bez wkładki (mierzona przy minimalnej wymaganej długości) minimum: 0,097 kg. Ręcznik wykonany z celulozy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8-dot. części nr 1-poz. nr 3-zał. nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści w Części I poz. 3 :

Papier toaletowy w rolce - (tzw. zwykła rolka) makulaturowy, kolor dowolny, jednowarstwowy, gofrowany, niepylący, nie wydzielający intensywnego zapachu, bez dziur i braków w materiale. Szerokość papieru: min.8,9 cm, max: 9,6 cm, waga rolki papieru bez wkładki ( mierzona przy minimalnej wymaganej długości) minimum 0,110 kg, długość rolki papieru minimum 35 m. Papier oferowany w foliowych opakowaniach; pakowany w sposób ograniczający do minimum swobodne przemieszczanie się rolek względem siebie — tzw. zgrzewka. Minimalne opakowanie zbiorcze o pojemności: 8-24 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9-dot. części nr 1-poz. nr 4-zał. nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 poz. 4

Papier toaletowy w rolce - makulaturowy, kolor dowolny, jednowarstwowy, gofrowany, niepylący, nie wydzielający intensywnego zapachu, bez dziur i braków w materiale. Szerokość papieru:

min.8,9 cm, max: 9,6 cm, waga rolki papieru bez wkładki(mierzona przy minimalnej wymaganej długości) minimum 0,360 kg, długość rolki papieru minimum 115 m, średnica rolki 19 cm ± 5 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.