|  |  |
| --- | --- |
| Sz.S.POO.SZP 3810/86/2024 | Brzozów, 15.11.2024 r. |

**Dotyczy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego:**

**Dostawa aparatury medycznej w ramach zadania pn.” . ,,Przebudowa z modernizacją i doposażenie SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego”**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/86/2024**

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

1. **Wzór oferty załącznik nr 1 do SWZ – Część 4**

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ w zakresie części 4. Nowa treść otrzymuje brzmienie jak w załączniku.

Zmiana wprowadzona w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Wykonawca:**

**……………………………**

**……………………………**

**……………………………**

**(*pełna nazwa/firma, adres)***

**NIP *……………………….***

***KRS ………………………***

**OFERTA – Część 4**

**W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej w ramach zadania pn.,,Przebudowa z modernizacją i doposażenie SOR oraz Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn. netto PLN*** | ***Cena jednostkowa brutto***  ***PLN*** | ***Wartość netto PLN*** | ***VAT***  ***%*** | ***Wartość brutto***  ***PLN*** |
| 1. | **Zestaw narzędzi operacyjnych**  **Typ/model:** …………………………………………  **Producent:** ………………………………………… | **szt.** | **1** |  |  |  |  |  |

**Zestaw narzędzi operacyjnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry** | **Ilość** |
| 1. | I imadło delikatne typu Yang, gładkie, dłdługość narzędzia 110 mm | 2 |
| 2. | imadło typu Mayo Hegar, proste, długość narzędzia 140 mm | 10 |
| 3. | imadło typu Mayo Hegar, proste, długość narzędzia 160 mm | 15 |
| 4. | imadło typu Hegar-Baumgartner, długość narzędzia 140mm | 15 |
| 5. | haczyk Knapp, 4 zęby, tępy, długość narzędzia 130 mm | 2 |
| 6. | haczyk Desmarrres, szer.12 mm, długość narzędzia 160 mm | 2 |
| 7. | hak do ran Farabeuf, dwustronne, długość narzędzia 120 mm, set | 1 |
| 8. | zestaw retraktorów Mathieu, całkowita długość narzędzia 200 mm, wymiary: 42x13 mm/ 42x26 mm; 47x13 mm/ 46x26 mm | 1 |
| 9. | hak Volkmann 3 zębny, ostry, długość narzędzia 215 mm, rączka ażurowa | 2 |
| 10. | retraktor Wullstein 3x4 zęby, tępy, długość narzędzia 130 mm | 1 |
| 11. | rozwieracz Wullstein 3x4 zęby, tępy, długość narzędzia 150 mm, 6'' | 1 |
| 12. | rozwieracz Adson, 4x4 zęby, głęb.22 mm, długość narzędzia 200 mm | 1 |
| 13 | pęseta chirurgiczna Standard, 1x2 zęby, długość narzędzia 145 mm | 20 |
| 14. | pęseta chirurgiczna delikatne zwężane bransze, 1x2 zęby, długość narzędzia 145 mm | 10 |
| 15. | pęseta USA chirurgiczna, 1x2 zęby, prosta, długość narzędzia 145 mm | 10 |
| 16. | pęseta chirurgiczna Standard, 1x2 zęby, prosta, długość narzędzia 150 mm | 10 |
| 17. | pęseta chirurgiczna Standard, 1x2 zęby, prosta, długość narzędzia 115 mm | 1 |
| 18. | pęseta chirurgiczna 2x3 zęby, długość narzędzia 145 mm | 1 |
| 19. | pęseta chirurgiczna, delikatna, 1x2 zęby, z pinem, długość narzędzia 145 mm | 3 |
| 20. | pęseta uszna bagnetowa, typ Lucae, długość narzędzia 140 mm | 1 |
| 21. | pęseta bagnetowa, typ Jansen, długość narzędzia 190 mm | 1 |
| 22. | kleszcze typ Halstead-Mosquito, 1x2 zęby, proste, długość narzędzia 140 mm | 2 |
| 23. | kleszcze typ Halstead-Mosquito, 1x2 zęby, zagięte, długość narzędzia 140 mm | 2 |
| 24. | kleszcze typ Crile, proste, długość narzędzia 140 mm | 2 |
| 25. | kleszcze naczyniowe typ Crile, zagięte, długość narzędzia 140 mm | 2 |
| 26. | Kleszcze naczyniowe typ Crile, proste, długość narzędzia 140 mm | 2 |
| 27. | kleszcze naczyniowe typ Crile-Rankin, proste, długość narzędzia 160 mm | 2 |
| 28. | kleszcze naczyniowe typ Crile-Rankin, zagięte, długość narzędzia 160 mm | 2 |
| 29. | kleszcze typ Crile-Rankin, 1x2 zęby, zagięte, długość narzędzia 160 mm | 2 |
| 30. | kleszczyki hemostatyczne typ Kelly-Rankin, proste, długość narzędzia 160 mm | 4 |
| 31. | kleszcze hemostatyczne typ Coller, zagięte, długość narzędzia 160 mm | 2 |
| 32. | kleszcze hemostatyczne Rochester Pean, proste, długość narzędzia 220 mm | 3 |
| 33. | kleszcze hemostatyczne Rochester Pean, proste, długość narzędzia 240 mm | 2 |
| 34. | kleszcze hemostatyczne Rochester Pean, zagięte, długość narzędzia 200 mm | 3 |
| 35. | kleszcze hemostatyczne Rochester Pean, zagięte, długość narzędzia 240 mm | 2 |
| 36. | kleszcze hemostatyczne Pean, proste, delikatne, długość narzędzia 140 mm | 2 |
| 37. | kleszcze hemostatyczne Pean, zagięte, delikatne, długość narzędzia 130 mm | 2 |
| 38. | nożyczki Standard, ostro-tępe, proste, długość narzędzia 145 mm | 10 |
| 39. | nożyczki Standard, ostro-ostre, proste, długość narzędzia 145 mm | 10 |
| 40. | nożyczki Mayo-Stille, proste, długość narzędzia 150 mm | 10 |
| 41. | nożyczki Mayo-Stille, zagiete, długość narzędzia 150 mm | 5 |
| 42. | nożyczki Lexer-Baby, 4 1/8", proste, tępe, długość narzędzia 105 mm | 2 |
| 43. | nożyczki Joseph, proste, ostre, długość narzędzia 140 mm | 5 |
| 44. | nożyczki operacyjne Grazil, proste, ostre/tępe, długość narzędzia 145 mm | 9 |
| 45. | nożyczki do gipsu Bergmann, długość narzędzia 230 mm | 1 |
| 46. | pęseta Graefe, bardzo delikatna, wąskie bransze, prosta, długość narzędzia 100 mm | 2 |
| 47. | pęseta Graefe, bardzo delikatna, wąskie bransze, delikatnie zagięta, długość narzędzia 100 mm | 2 |
| 48. | pęseta Graefe, bardzo delikatna, wąskie bransze, 1x2 zęby, prosta, długość narzędzia 100 mm | 2 |
| 49. | pęseta anatomiczna Standard, długość narzędzia 145 mm | 5 |
| 50. | pęseta anatomiczna Standard, długość narzędzia 150 mm | 5 |
| 51. | pęseta Standardowa, opatrunkowa, prosta, długość narzędzia 145 mm | 5 |
| 52. | pęseta anatomiczna, mocno zakrzywiona, długość narzędzia 145 mm | 2 |
| 53. | kleszcze hemostatyczne Kocher Ochsner, 1x2 zęby, proste, długość narzędzia 160 mm | 1 |
| 54. | kleszcze hemostatyczne Kocher Ochsner, 1x2 zęby, zagięte, długość narzędzia 160 mm | 1 |
| 55. | kleszcze hemostatyczne Kocher Ochsner, 1x2 zęby, proste, długość narzędzia 200 mm | 1 |
| 56. | kleszcze hemostatyczne Kocher Ochsner, 1x2 zęby, zagięte, długość narzędzia 200 mm | 1 |
| 57. | kleszcze hemostatyczne Kocher Ochsner, 1x2 zęby, proste, długość narzędzia 140 mm | 1 |
| 58. | kleszcze hemostatyczne Kocher Ochsner, 1x2 zęby, zagięte, długość narzędzia 140 mm | 1 |
| 59. | kleszcze Kocher, 1x2 zęby, bardzo delikatne, proste, długość narzędzia 130 mm | 1 |
| 60. | kleszcze Kocher, 1x2 zęby, bardzo delikatne, zagięte, długość narzędzia 130 mm | 1 |
| 61. | kleszcze do ligatury Baby-Mixter, zagięte, długość narzędzia 140 mm | 1 |
| 62. | kleszcze do ligatury Baby-Mixter, zagięte, długość narzędzia 180 mm | 1 |
| 63. | kleszcze hemostatyczne Baby-Overholt, zagięte, długość narzędzia 130 mm | 1 |
| 64. | Piła oscylacyjna do gipsu, rok produkcji: 2024, zestaw, Zasilanie 230 V, 50 HZ, Oscylacje: 10000-19000 /min. Waga max. 1,9 kg, w zestawie dwa ostrza ośrednicy 50 i 65 mm | 1 |
| 65. | ostrze do piły do gipsu, o średnicy 50 mm | 1 |
| 66. | odgryzacz kostny Beyer, 4x12 mm, zagięty, długość narzędzia 180 mm | 1 |
| 67. | odgryzacz kostny Lempert, zakrzywiony, długość narzędzia 160 mm | 1 |
| 68. | odgryzacz kostny Beyer 18cm, 4x12mm, zagięty, długość narzędzia 185 mm | 1 |
| 69. | nożyczki do bandaży z ząbkowaniem, długość narzędzia 190 mm | 1 |
| 70. | kleszcze Henning do rozszerzania gipsu, długość narzędzia 280 mm | 1 |
| 71. | kleszcze do kruszenia gipsu Wolff-Boehler, długość narzędzia 180 cm | 1 |
| 72. | szczypce uniwersalne, TC 19 cm, 7 1/2" długość narzędzia 190 mm | 1 |
| 73. | kleszcze do cięcia drutu 0,7-1,0mm, długość narzędzia 150 mm | 1 |
| 74. | nożyczki do opatrunków Esmarch, długość narzędzia 220 mm | 1 |
| 75. | Nożyczki typ super cut, RZ Davis, mikroząbki, pinowane, wyprofilowane bransze o długośći 22 mm, do specjalistycznego cięcia, bransze wygięte, z ostrym zakończeniem, długość narzędzia 180 mm | 1 |

Gwarancja: ………………. miesięcy

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:**

……………………………………

Nr tel. …………………………….

Nr fax…………………………….

mail ………………..…………….