Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

im. Ks. Bronisława Markiewicza

___________________________________________________________________

Sz.S.POO. SZP.3810/95/2024                                             			 Brzozów: 10.12.2024 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn. sprawy Sz.S.POO. SZP.3810/95/2024

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Części 17 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 do odrębnego pakietu. Decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na opisany zestaw do punkcji opłucnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu 17 poz.2 Czy w związku z faktem, że na rynku polskim są dostępne produkty równoważne produkcji europejskiej, stosowane w leczeniu pacjentów żywionych warunkach domowych na terenie RP już od kilku lat -tj.: zgłębnik gastrostomijny wykonany z wysokiej klasy silikonu z zewnętrzną nakładką zagiętą pod kątem 90 stopni, dostępny w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24. Zestaw zawiera: dren z balonem, nakładkę zagiętą, lubrykant i sterylną strzykawką 10 ml luer do napełniania balonu, złącze ENFit wyposażone w system ENSwivel ułatwiający pacjentom obsługę zgłębnika. Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu i dopuści zaoferowanie produktu wyżej opisanego, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność i uzyskać Zamawiającemu większej ilości ofert z produktami wysokiej jakości a jednocześnie korzystniejszych finansowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Część nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 sztuk z

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie                                                                          e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny				      www.szpital-brzozow.pl

im. Ks. Bronisława Markiewicza

36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18

Sekretariat tel. 13 43 09 552, tel./fax 13 43 41 420

przeliczeniem ilości do 4 500 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Część nr 6, pozycja nr 11-12 – Czy zamawiający dopuści pojemność 100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Część nr 6, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną w całości 
z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Część nr 6, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną z włosiem różnej długości (w środku krótsze, po bokach dłuższe)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Część nr 6, pozycja nr 19 – Czy zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną bez czyścika w komplecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część nr 6, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści grubość folii min. 0,15mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Część nr 6, pozycja nr 22 – Czy zamawiający dopuści długość min. 220cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Część nr 6, pozycja nr 26 – Czy zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowy z 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Część nr 6, pozycja nr 26 – Czy zamawiający dopuści zgłębniki dwunastniczy z 4 otworami bocznymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Część nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewniki o długości 40cm dla rozmiarów CH6-CH10 oraz o długości 60cm dla rozmiarów CH12-CH18?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Część nr 8, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną 5,0mm +/- 0,05mm i długość 200cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Część nr 8, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rurki wykonane z medycznego PE, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Część nr 12, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści zestaw z prowadnikiem J o długości 48cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Część nr 12, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści zestaw z prowadnikiem J o długości 48cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Część nr 12, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści rozszerzacz 8F?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

Część nr 12, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści rozszerzacz 8,5F?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Część nr 12, pozycja nr 6 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę 5ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Część nr 12, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści rozszerzacz 8,5F?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Część nr 12, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści strzykawkę 5ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy Części 5, pozycja 3, 7, 8: Asortyment ujęty w Części nr 5, pozycja 3, 7, 8 nie jest wyrobem medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4: Czy Zamawiający dopuści dostarczanie FV w wersji PDF?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków.

Pytanie nr 24

Część 3 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści matę, która nie zawiera środka bakteriobójczego, i która aktualnie dostarczana jest do szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Część 3 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w rozmiarze 100x100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Część 3 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Część 3 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Część 3 pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocnioną chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Część 4 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienia:

Rozmiar L – długość fartucha 128cm, długość wzmocnienie 102cm

Rozmiar XL – długość fartucha 138cm, długość wzmocnienie 113cm

Rozmiar XXL – długość fartucha 157cm, długość wzmocnienie 132cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienia na rękawach: Rozmiar L – 34cm, Rozmiar XL – 34cm, Rozmiar XXL – 34cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający mankiet o długości 7,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem typu rzep w okolicy karku (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający obniżone wzmocnienie ok 15 cm poniżej szyi:

Rozmiar L – długość fartucha 130cm, długość wzmocnienie 89cm

Rozmiar XL – długość fartucha 150cm, długość wzmocnienie 105cm

Rozmiar XXL – długość fartucha 170cm, długość wzmocnienie 124cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienia na rękawach: Rozmiar L – 45cm, Rozmiar XL – 45cm, Rozmiar XXL – 45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 113,5cm H2O?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Część 4 pozycja 3 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia poziomu zabezpieczenia na fartuchu?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuję od tego wymogu.

Pytanie nr 39

Część 4 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze i dwóch taśm. Wymiary: 100 cm x 160 cm, 80 cm x 150 cm, 3 cm x 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Część 4 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę chłonną wykonaną z wysokochłonnej włókniny typu spunlace?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Pakiet 1 Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`250 z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42

Pakiet 1 Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści zestaw aktywno-pasywny z drenem o długości 100cm bez trokaru jak dotychczas dostarczane do Państwa szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43

Pakiet 13 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 13 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczu bez pola do opisu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 1 oraz poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania Portu Naczyniowego wraz z akcesoriami umożliwiającymi jego implementacje, jednak nie zawierającego tzw. obłożenia srodoperacyjnego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

Czy zamawiający w pakiecie 10 poz. 1 oraz 2 dopuści produkt równoważny, których nazwy i kody określone we wspólnym słowniku zamówień są zgodne z art. 99 ust. 1 i 3 i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści porty o następujących parametrach: Port termoplastyczny, ze znacznikami tytanowymi i trzonem – Średnica podstawy 29 mm - 30 mm , wysokość 11,3-11,6 mm średnica przegrody 13 mm. Objętość wewnętrzna 0,6 ml . Otwory na szwy wypełnione silikonem . Na komorze umieszczone wypustki ułatwiające wykonywanie nakłuć i lokalizację komory . Możliwość nakłuć komory igłą 19G – 208 razy . Szybkość przepływu w iniekcji pod ciśnieniem 19 G- 5 ml/s, 20 G- 5 ml/s oraz 22 G- 2ml/s Cewnik z zastawką typu Groshong zamykającą światło cewnika w pozycji neutralnej, otwierająca się na skutek dodatniego ciśnienia oraz umożliwiająca aspirację przy ciśnieniu ujemnym 8F

zaoferowanego asortymentu z treścią SWZ - mają być dostarczone tylko na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy wzoru umowy y § 2, ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie , w przypadku asortymentu oferowanego w pakiecie 10, od wymogu aby na fakturze podawane były kody EAN.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 48

Dotyczy wzoru umowy y § 2, ust. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o odstąpienie od wymogu wystawienia każdorazowo tylko jednej faktury obejmującej całość złożonego zamówienia i wyrażenie zgody na wystawianie i dostarczanie faktur po każdorazowej realizacji zamówienia. Produkty są dostarczane do Zamawiającego bezpośrednio z magazynu zagranicznego, lub też w zależności od pakietów z różnych magazynów, natomiast faktury generowane są automatycznie na podstawie ruchu magazynowego. Co do zasady na fakturze widnieje całość zamówienia, jednak mogą wystąpić sytuacje w których wygenerują się np. dwie faktury do jednego zamówienia. Do takich zdarzeń dochodzi m.in. w przypadku, gdy produkty znajdują się w innych magazynach, są wysyłane na CITO, wymagają innego rodzaju transportu (np. warunków chłodniczych) lub są niedostępne. Każda faktura jest jednak opisana tym samym numerem zamówienie, dzięki czemu identyfikacja dokumentów nie sprawia trudności.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 49

Dotyczy wzoru umowy § 2, ust. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji używania w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać potrzebne dokumenty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje oraz dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem  wskazania linka do wymaganych dokumentów.

Pytanie nr  50

Dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu dotyczącego maksymalnej wysokości kar umownych, z „40% wartości brutto umowy” na „20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 51

Część 3 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści antybakteryjną matę do zatrzymywania brudu i zanieczyszczeń z butów i kół wózków w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych. Mata jest odklejana, 30 warstwowa, samoprzylepna o działaniu dezynfekcyjnym i odkażającym. Na całej powierzchni znajduje się samoprzylepna warstwa spodnia zapobiega niepożądanemu przesuwaniu się maty. Na rogu maty umiejscowione numerowanie warstw.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52

Część 3 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści antybakteryjną matę w rozmiarze 115cm x 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53

Część nr 11 poz. 1: Czy można zaoferować zestaw wykonany z 2-warstwowego laminatu chłonnego na całej powierzchni  ( włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57(+/-0,5g)/m2 o odporności na przenikanie wynoszącej pow. 128 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 175 kPa, współczynnik pylenia 2,2 log10, następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem z polipropylenu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych?

Materiał obłożenia  jest wykonany z laminatu pozbawionego wiskozy i celulozy, dobrze układa się na pacjencie i spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Pozostałe parametry w zakresie opakowania i oznakowania zestawu zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

Część nr 11 poz. 2: Czy można zaoferować zestaw wykonany z 2-warstwowego laminatu chłonnego na całej powierzchni  ( włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57(+/-0,5g)/m2, o odporności na przenikanie wynoszącej pow. 128 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 175 kPa, współczynnik pylenia 2,2 log10, następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm

1 serweta do litotomii 175/260 x 210  cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną Materiał obłożenia jest wykonany z laminatu pozbawionego wiskozy i celulozy , dobrze układa się na pacjencie i spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Pozostałe parametry w zakresie opakowania i oznakowania zestawu zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

Część nr 11 poz. 3: Czy można zaoferować zestaw wykonany z 2-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 57(+/-0,5g)/m2, w strefach krytycznych wzmocnienie z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 109 (+/-0,5g) m2, o odporności na przenikanie wynoszącej pow. 170 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 270kPa, o wytrzymałości na rozciąganie min. 73N, współczynnik pylenia 2,2 log10, następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm  ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm, z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm,

z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów?

Materiał obłożenia jest wykonany z laminatu pozbawionego wiskozy i celulozy, dobrze układa się na pacjencie i spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Pozostałe parametry w zakresie opakowania i oznakowania zestawu zgodne z wymogami s.w.z.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56

Rozdział V: W związku z wymogiem dostarczenia próbek, które są wymagane w przypadku zadania pytań dotyczących przedmiotu zamówienia, prosimy o informację  gdzie wymagane próbki winny zostać złożone.

Odpowiedź:

Próbki należy złożyć na adres szpitala.

Pytanie nr 57

Pakiet 8 Dotyczy pozycji 2: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 420 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet 8 Dotyczy pozycji 2: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos czysty mikrobiologiczne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Pakiet 8 Dotyczy pozycji 3: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60

Pakiet 8 Dotyczy pozycji 3: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem z niezałamujące się drenem bez dodatkowych wtopionych pasków wzmacniających?

Zdjęcie poglądowe zestawu poniżej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61

Pakiet 8 Dotyczy pozycji 4: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną wzmocnioną spiralą na całej długości rurki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Brak prowadnicy.

Pytanie nr 62

Pakiet 13 Dotyczy pozycji 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast:

„Worek do godzinowej zbiórki moczu 3000ml - pojemność worka 2600 ml z białą tylną ścianą. Pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z 3 skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu dwuświatłowodowego min 145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową Sterylny. Instrukcja w środku. Opakowanie foliowe + papier- folia."

Na:

„Sterylny, zamknięty system drenażu / zbiórki moczu o całkowitej objętości 2000ml. Zawiera port do pobierania próbek z wentylacją, który umożliwia pobranie próbki moczu za pomocą strzykawki z końcówką Luer-Lock. Komora bezpieczeństwa (komora kroplową Pasteura), która zapobiega przenoszeniu się patogenów z worka do drenu łączącego. Dren łączący o długości 120 cm, z zaciskiem oraz zaczepem do mocowania, wbudowana zastawka bezzwrotna, filtr bakteryjno-wentylacyjny, dolny spust worka do obsługi jedną dłonią. Worek skalowany na zewnętrznej stronie. Możliwość zawieszenia worka na wieszaku/haczyku, pasek do mocowania.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet 13 Dotyczy pozycji 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast: „Worek do moczu 2 l - z odpływem, zastawką antyrefluksową, z polem do opisywania, dren 150cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do minimum 3-dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczy. Sterylny.”

Na:

„Worek na mocz o objętości 2.000ml z drenem łączącym o długości 90cm, zakończonym łącznikiem schodkowym. Wyposażony w zastawkę bezzwrotną, dolny spust z zaciskiem suwakowym, skalowany co 100 ml dla orientacji. Produkt sterylny wykonany z PVC, bez zawartości lateksu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64

Część 1, poz. 13,15-18: Czy zamawiający wydzieli poz.13,15-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Część 1, poz. 17-18: Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymogów, dopuszcza.

Pytanie nr 66

Część 1, poz. 17-18: Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67

Część 1, poz. 17-18: Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymogów, dopuszcza.

Pytanie nr 68

Część 1, poz. 13: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

Część 4, poz.1: Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m2) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70

Część 4, poz.1-2: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71

Część 4, poz. 1-2,5-7: Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,5-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72

Część 6, poz. 6-8: Czy zamawiający wydzieli poz.6-8 do osobnego pakietu na opaski, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Część 6, poz. 13,17-19,21, 24: Czy zamawiający wydzieli poz. 13,17-19,21, 24 do osobnego pakietu - ginekologia, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Część 6, poz. 13: Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75

Część 13, poz.2: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76

Część 13, poz.2: Czy zamawiający dopuści worek do moczu 2 l - z odpływem, zastawką antyrefluksową, z polem do opisywania, dren min. 90 cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do 7-dniowej zbiórki moczu, bez nadrukowanej inf. Bezpośrednio na worku – informacja na opakowaniu jednostkowym – foliowym, jałowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  77

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 1 serwety na stolik mayo o wymiarach 80x140cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 1 kocyka dla noworodka wykonanego z włókniny typu spunlace o wymiarach 70x80 lub 95x150cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  79

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 1 ręcznika chłonnego wykonanego z włókniny typu spunlace o wymiarach 30x30cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  80

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 1 serwety do cięcia cesarskiego o wymiarach 200x250x300cm T, z otworem 30x33cm wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 360o z kształtką do formowania oraz 1 portem do ssaka, wzmocnienie wokół otworu 50x65cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60cm. Wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70g/m2, współczynnik pylenie 3,4 log10.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  81

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 zestawów zapakowanych w karton do przechowywania i karton do transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 2 serwety na stolik narzędziowy o wymiarach 120x200cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 2 osłon na kończyny wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 80x140cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 2 serwety lepnej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 45x50cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 2 serwety do litotomii typu T o wymiarach 100x140x200cm z otworem o wymiarach 8x15cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30cm. Wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70g/m2, współczynnik pylenie 3,4 log10.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  86

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 3 serwety na stolik mayo o wymiarach 80x140cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 3 serwety o wymiarach 200x270x300cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 25x30cm, ze wzmocnieniem 55x60cm wokół otworu z włókniny SMS, zintegrowana z nogawicami oraz organizatorami przewodów typu rzep min. 8 szt. Wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70g/m2, współczynnik pylenie 3,4 log10.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 11 Zadanie 4 niesterylny fartuch pielęgniarski wykonany z przewiewnej włókniny. Rozmiar uniwersalny wiązany na troki, gramatura 16g/m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr  89

Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr  90

Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 91

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Części 5 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania plomby do kontenerów, samoklejące, z indykatorem nie będące wyrobem medycznym, spełniające wymagane normy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania plomby pakowane po 500 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92

Dotyczy Części 5 pozycja 9 oraz 10:Czy Zamawiający wyraz zgodę na odstąpienie normy 868-2, oraz 11607-1,2 ponieważ dotyczy opakowań do sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje treści SWZ.

Pytanie nr 93

Część 8 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewników do odsysania dla rozmiaru CH6-CH10 o długości 400 mm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź:

Dostawy powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 95

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź:

Dostawy powinny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta. Pytanie nie spełnia wymogów określonych w art. 135 ustawy PZP.

Pytanie nr 96

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający w toku badania ofert pod względem zgodności produktów z wymaganiami stawianymi w SIWZ, przewiduje możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia próbek oferowanego asortymentu?

Odpowiedź:

Powyższe zostało określone w części V SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz części VII „Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą” -przedmiotowe środki dowodowe.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 1, pozycji nr 15, 16, 17, 18, 19 i utworzenie oddzielnego zadania dla tych pozycji.? Obecny kształt zadania znacznie utrudnia możliwość złożenia konkurencyjnej oferty wykonawcom posiadającym proponowany w tych pozycjach asortyment. Wyłączenie tych pozycji pozwoli na otrzymanie konkurencyjnej oferty dla tych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający w części nr 1, w pozycji nr 17, dopuści do zaoferowania przyrząd posiadający komorę kroplową standardową zawierającą PVC? Obecny opis wymaga tylko komory kroplowej pozbawionej PVC a nie wskazuje czy dren powinien być również pozbawiony PVC, co przy wymogu tylko komory bez PVC zdaje się być bezzasadne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający w części nr 1, w pozycji nr 18, dopuści do zaoferowania przyrząd posiadający komorę kroplową standardową zawierającą PVC? Obecny opis wymaga tylko komory kroplowej pozbawionej PVC a nie wskazuje czy dren powinien być również pozbawiony PVC, co przy wymogu tylko komory bez PVC zdaje się być bezzasadne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający w części nr 1, w pozycji nr 17, 18 wymaga aby przyrząd był pakowany w blister folia/papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający w części nr 6, w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania kieliszki pakowane w opakowania a’80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający w części nr 6, w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania cewnik w rozmiarach CH 6, 8 i 10 o długości min. 400mm?

Odpowiedź:

Cewniki znajdują się w części 8 w pozycji nr 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowany cewnik.

Pytanie nr 104

Czy Zamawiający w części nr 12, w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik jednokanałowy 16Ga dł. 15cm, igła do nakłucia naczynia 18Ga, prowadnik J dł. 50cm, rozszerzacz 6F, skalpel, strzykawka 5ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający w części nr 12, w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik jednokanałowy 16Ga dł. 20cm, igła do nakłucia naczynia 18Ga, prowadnik J dł. 60cm, rozszerzacz 6F, skalpel, strzykawka 5ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający w części nr 12, w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik jednokanałowy 14Ga dł. 15cm, igła do nakłucia naczynia 18Ga, prowadnik J dł. 50cm, rozszerzacz 8F, skalpel, strzykawka 5ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający w części nr 12, w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik jednokanałowy 14Ga dł. 20cm, igła do nakłucia naczynia 18G, prowadnik J dł. 60cm, rozszerzacz 8F, skalpel, strzykawka 5 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający w części nr 12, w pozycji nr 6 dopuści do zaoferowania Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik trzykanałowy 7F dł. 15cm, igła do nakłucia naczynia 18Ga, prowadnik J dł. 50cm, rozszerzacz 8F, skalpel, strzykawka 5ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający w części nr 12, w pozycji nr 7 dopuści do zaoferowania Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik trzykanałowy 7F dł. 20cm, igła do nakłucia naczynia 18G, prowadnik J dł. 60cm, rozszerzacz 8F, skalpel, strzykawka 5ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 110

Pakiet 15 poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania : Łącznik bezigłowy paliatywny kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700  aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111

Pakiet 18 Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu o poniższych parametrach:

Kaniula dożylna bezpieczna  z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego,  zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(,18-24G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji  na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku  w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.;

22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min

20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.;

20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.;

18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.;

18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.;

16G x 1,7 mm x 31 mm – przepływ 183 ml/min

14G x 2,1 mm x 31 mm – przepływ 272 ml/min,

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112

Pakiet 18 Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpieczna z portem o poniższych parametrach :

- kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu  posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG (6 linii RTG) , posiadająca zastawkę antyzwrotną, kod identyfikujący rozmiar (kolor koreczka)  , wbudowany plastikowy  element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający  igłę po wyjęciu w celu  zapobieżenia przypadkowemu zakłuciu (kapilary). Sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO. Rozmiary:                                                                                                                                                                                                                                                                                             22 G - długość 25 mm; przepływ  36 ml/min,

20 G - długość 32 mm, przepływ 67 ml/min ml/min,

18 G - długość 32 mm, przepływ 103 ml/min i 45; przepływ 103 ml/min,

17 G - długość 45 mm; przepływ 133 ml/min ml/min,

16 G- długość 45 mm; przepływ 236  ml/min,

14 G - długość 45 mm; przepływ 270 ml/min ml/min,

Rozmiar kaniuli zamawiający określi, przy składaniu zamówienia.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113

Pakiet 18 Poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków dezynfekujących pakowanych pojedynczo o poniższych parametrach:

Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, skuteczność dezynfekcji w czasie 30 sekund. sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze 200 szt. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 114 Pakiet 18 Poz.4 Czy zamawiający wymaga, aby koreczki posiadały osłonę ułatwiającą ich aplikację bez ryzyka skażenia? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 115

Część 11 Poz. 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z odpowiednimi wymogami normy PN-EN 13795-1:2019, pozbawionego włókien celulozy i wiskozy (max. współczynnik pylenia 2,6 log10), o odporności na przenikanie cieczy: min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 125 kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116

Część 11 Poz. 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2, zgodnego z odpowiednimi wymogami normy PN-EN 13795-1:2019, pozbawionego włókien celulozy i wiskozy (max. współczynnik pylenia 2,6 log10), o odporności na przenikanie cieczy: min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 125 kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117

Część 11 Poz. 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu o poniższym składzie i parametrach: wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP (spunbond) + PE) o gramaturze min. 55 g/m2 (w miejscu wzmocnienia łączna gramatura wynosi 110g/m2, dodatkowy pad chłonny wykonany jest z hydrofilowej włókniny SMS), zgodnego z odpowiednimi wymogami normy PN-EN 13795-1:2019, o max. współczynniku pylenia 2,3 log10 oraz w miejscu wzmocnienia max. współczynniku pylenia 2,0 log10, o odporności na przenikanie cieczy: min. 150 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho i mokro min. 125kPa i odporności na rozerwanie na sucho / mokro w miejscu wzmocnienia: min. 335 kPa?

Każdy zestaw zaopatrzony jest w 2 naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej m. in. z informacjami: nazwa producenta, numer katalogowy, numer LOT, data ważności.

Serwety ułożone są w sposób intuicyjny.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Na opakowaniu jednostkowym wyraźnie jest zaznaczony kierunek otwierania.

Zestawy pakowane są w dwa kartony transportowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

Część 11 Poz. 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niesterylnego fartucha higienicznego o poniższych parametrach: wykonany z włókniny polipropelynowej (PP), o gramaturze 28 g/m2, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny, długość fartucha ok. 112 cm, szerokość ok. 132 cm. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Opakowanie jednostkowe foliowe: 10 szt., opakowanie kartonowe do transportu: 5 x 10  szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119

Rozdział XXI SWZ, punkt 10.2) „Termin dostawy” Czy przez „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

„Dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 120

§ 1 ust. 1 wzoru umowy Wnosimy o potwierdzenie, że użyte tam sformułowanie „wyroby medyczne” nie ma zastosowania do produktów, które nie są wyrobami medycznymi, np. nożyków do zgrzewarki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że użyte sformułowanie „wyroby medyczne” nie ma zastosowania do produktów, które nie są wyrobami medycznymi.

Pytanie nr 121

§ 1 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) Czy Zamawiający wykreśli w § 1 ust. 2 sformułowanie „ewentualnie podmioty z nim związane”? Pojęcie „podmiotów związanych z Kupującym” jest niejasne. Ponadto nie ma podstaw prawnych do podnoszenia przez te podmioty ewentualnych roszczeń wobec Sprzedającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje treści wzoru umowy.

Pytanie nr 122

§ 2 ust. 3 wzoru umowy Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zamieszczania na fakturze kodu EAN w odniesieniu do wyrobów medycznych klasy IIa i IIb oraz produktów, nie stanowiących wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 123

§ 2 ust. 6 wzoru umowy Czy termin określony w sposób wskazany w tym postanowieniu będzie obejmował co najmniej 5 dni roboczych między złożeniem zamówienia przez Zamawiającego, a terminem dostawy wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

”Termin oznaczony” dotyczy sytuacji przekraczających ilość dni zadeklarowanych przez Wykonawcę np. dostawa za 14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 124

Część XXI pkt. 10.2 oraz § 2 ust. 6 wzoru umowy Czy Zamawiający dopuści termin dostawy 6 dni roboczych przy otrzymanej punktacji 0 pkt. dla ważnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termin dostawy 6 dni roboczych. Zgodnie z modyfikacją SWZ według kryteriów termin dostawy -  oferta otrzyma 39 punktów.

Pytanie nr 125

§ 2 ust. 6 wzoru umowy Czy termin określony w sposób wskazany w tym postanowieniu będzie przypadał przed upływem terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Termin może dotyczyć sytuacji opisanej w pytaniu.

Pytanie nr 126

§ 2 ust. 7 wzoru umowy Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części za uprzednią zgodą Zamawiającego?

Odpowiedź:

Każda sytuacja wyjątkowa rozstrzygana będzie indywidualnie.

Pytanie nr 127

§ 4 ust. 1 lit. a) wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana cen brutto następowała automatycznie (bez konieczności zawarcia aneksu) z chwilą wejścia w życie stosownych przepisów, przy założeniu że ceny netto pozostaną bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 128

§ 4 ust. 1 lit. f) oraz § 4 ust. 8 – 12 wzoru umowy Czy powyższe postanowienia określają dwie niezależne od siebie podstawy zmiany wynagrodzenia wykonawcy, tj. waloryzacja wynagrodzenia wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS na podstawie § 1 ust. 1 lit. f) umowy albo zmiana wynagrodzenia z powodu zmiany cen lub kosztów związanych z realizacją umowy na podstawie § 4 ust. 8 -12 umowy?

Odpowiedź:

Powyższe postanowienia określają dwie niezależne od siebie podstawy zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Pytanie nr 129

§ 5 ust. 1 wzoru umowy Czy podstawę naliczania kary umownej stanowi wartość brutto wyrobów, których dotyczy zwłoka?

Odpowiedź:

Podstawę naliczania kary umownej stanowi wartości brutto wyrobów, których dotyczy zwłoka .

Pytanie nr 130

§ 5 ust. 1 wzoru umowy Wnosimy o sprecyzowanie, jakie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy uprawniają Zamawiającego do naliczenia kary umownej przewidzianej w tym postanowieniu. W obecnym kształcie przesłanki i podstawy kary umownej są niedookreślone, co uniemożliwia wykonawcom ocenę ryzyka ich naliczenia i uwzględnienie tego ryzyka w wycenie.

Odpowiedź:

Przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zostały określone w treści umowy.

Pytanie nr 131

§ 5 ust. 1 wzoru umowy Czy w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na dostarczenie wyrobów objętych zamówieniem cząstkowym w partiach/częściach, kara umowna będzie naliczana od wartości tych wyrobów, których dotyczy zwłoka?

Odpowiedź:

Jeżeli uzgodniono sposób dostawy oraz terminy dostaw poszczególnych partii wówczas przepisy dotyczące kar nie mają zastosowania.

Pytanie nr  132

§ 6 ust. 4 wzoru umowy Czy zdanie drugie („Sprzedającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania części umowy”) nie dotyczy wyrobów, stanowiących 20% wartości umowy, które Zamawiający deklaruje kupić w pierwszym zdaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający deklaruje zakup wartości odpowiadającej minimum 30 % wartości umowy.

Pytanie nr 133

§ 6 ust. 4 wzoru umowy Celem zrównoważenia praw i obowiązków stron wnosimy o zwiększenie wartości wyrobów, które Zamawiający zobowiązuje się kupić w okresie obowiązywania umowy, z 30% do 50% wartości umowy.

Zamawiający określił bardzo rygorystyczne warunki realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest bowiem do pozostawania w gotowości do dostawy towarów w terminie max. 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia cząstkowego pod rygorem zapłaty wysokiej kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie (limit kar umownych wynosi 40% wartości umowy). Dodatkowo termin płatności wynosi aż 60 dni. W zamian Zamawiający zobowiązuje się do zakupu zaledwie 30% całej wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie modyfikuje treści umowy.

Pytanie nr 134

§ 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez:

- zmianę specyfikacji wyrobu, która nie spowoduje pogorszenia jakościowego wyrobu lub zmiany jego funkcjonalności czy przeznaczenia, w szczególności w przypadku wprowadzania do obrotu zmodyfikowanego lub ulepszonego wyrobu, wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty,

- zmianę producenta wyrobów (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty,

- zmianę wyrobów na inne niż zaoferowane w przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanych wyrobów albo okresowych braków zaoferowanych wyrobów, jeżeli wyroby zamienne będą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz zostanie utrzymana cena z oferty,

- wydłużenie terminu dostawy danej partii wyrobów w przypadku okresowych braków wyrobów, np. wskutek zaburzenia łańcucha dostaw, trudności w transporcie wyrobów do Europy, okresowych ograniczeń w dostępności wyrobów spowodowanych przerwami w produkcji czy opóźnieniami w zwolnieniu serii?

Odpowiedź:

Zmiana treści umowy na podst. Art. 455 ustawy możliwa jest zawsze po spełnieniu przesłanek określonych w tym artykule zamawiający nigdzie w projekcie umowy nie wyłączył stosowania tego przepisu.

Pytanie nr 135

Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści czepek z gumką z włókniny polipropylenowej? Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136

Pakiet 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej 37,0cn H2O? Pozostałe zapisy bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137

Pakiet 4 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga fartucha o długości co najmniej 110cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ i udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138

Pakiet 4 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga fartucha z włókniny biozgodnej i nie cytotoksycznej wg PN-EN ISO 10993-5 potwierdzoną kartą danych technicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymogów.

Pytanie nr 139

Pakiet 4 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga fartucha z etykietą zawierającą informacje o braku lateks i kodem kreskowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymogów.

Pytanie nr 140

Pakiet 4 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 13x235cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141

Pakiet 4 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 15x250cm składany harmonijkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142

Pakiet 4 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C trzyczęściowy składający się z 2x osłony typu beret (33÷112)x56cm + folia 250x50cm z 10 przylepcami 5x5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143

Pakiet 4 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 30x40cm pakowana w dyspenser A’50?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144

Pakiet 4 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 30x40cm pakowana w dyspenser 2xA’25?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145

Pakiet 4 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści ściereczki w rozmiarze 50x40cm pakowane A’2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146

Pakiet 4 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści ściereczki z celulozy o masie co najmniej 55g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 147

Pakiet 4 poz. 10: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować oczekiwania co do minimum chłonności ściereczek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimum chłonności.

Pytanie nr 148

Pakiet 4 poz. 10: Czy Zamawiający wymaga chłonności co najmniej 1141% według metody badań PN-EN 1644-1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 149

Pakiet 11 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

Opis składnika										       Ilość

SERWETA L2 320X180CM O35X32 WOR FOLIA CHIR WYC				                          1

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM						          2

POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ

CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI								          1

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM						                          1

PODKŁAD SENI SOFT SUPER 90X60CM							          1

*L2- laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo- polipropylenowej 55g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 150

Pakiet 11 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

Opis składnika Ilość

SERWETA L2325X250CM O35X32 WOR FOLIA CHIR 1 KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 2 POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI 1 SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 PODKŁAD SENI SOFT BASIC 90X60CM 1 *L2- laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo- polipropylenowej 55g/m2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 151 Pakiet 11 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

Opis składnika Ilość SERWETA L3 325X250CM O35X32 WOR FOLIA CHIR 1 KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 4 POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI 1 SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 PODKŁAD SENI SOFT SUPER 90X60CM 1 *L3 – laminat wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo – polipropylenowej i włókniny polipropylenowej 73g/m2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 152 Pakiet 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

Opis składnika Ilość SERWETA L2 275X200CM O10X15 PRZYL ZINTEGR NOG WOR TUR 1 SERWETA L2 90X75CM PRZYL 90 1 KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 2 POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI 1 SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 1 *L2- laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo- polipropylenowej 55g/m2. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 153 Pakiet 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

Opis składnika										Ilość

SERWETA L2 245X180CM O15X10 PRZYL ZINTEGR NOG						1

SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM								2

POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM

50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI						1

SERWETA L2 200X150CM									1

TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL								1

*L2- laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo- polipropylenowej 55g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 154

Pakiet 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

Opis składnika                                                                                                                   		Ilość

SERWETA L2 245X180CM O10X15 PRZYL ZINTEGR NOG WOR TUR                                          		1

SERWETA L2 90X75CM                                                                                                                       		1

SERWETKA CELULOZOWA 40X30CM                                                                                               		4

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM                                                                                     		1

TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL                                                                                           		1

*L2- laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo- polipropylenowej 55g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 155

Pakiet 11 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

Opis składnika                                     							 	Ilość

KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL			  	  		1

SERWETA L2 300X180CM OT28X20X19 PRZYL					  		1

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM					  		2

POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ

CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI							  		1

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM							1

TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 						  		1

*L2- laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo- polipropylenowej 55g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 156

Pakiet 11 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim z włókniny polipropylenowej 17g/m2, długość fartucha 129cm, długość rękawa 57cm, połowa obwodu klatki piersiowej (mierzone na linii pach) 75cm, szerokość fartucha na dole (w rozłożeniu) 160cm, długość i szerokość paska 160x6? Fartuchy posiadają prosty rękaw zakończony gumką oraz pasek wszyty na linii pasa służącego do zamocowania fartucha na sylwetce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.