**Załącznik nr 1**

**Wykonawca:**

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres* )

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ O F E R T A (wzór)**

 W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na usługę serwisu sprzętu, znak sprawy SZSPOO.SZP 3810/106/2024, przedstawiamy następującą ofertę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia i zakres usług** | **Ilość urządzeń** | **Cena za miesiąc netto****PLN** | **VAT****(%)** | **Wartość netto za 24 miesiące****PLN** | **Wartość brutto za 24 miesiące****PLN** |
| 1 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1803E11JE851**Zakres uwzględniony w cenie:-Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych-4 szt. węże pomp detergentów-1 szt. zestaw węży detergentów-Kalibracja czujników-Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy-Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy-Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Myjnia dezynfektor DS610/2, SN: 1706310JW130**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałóweksploatacyjnych
* 8 szt. węży pompdetergentów
* 2 szt. filtr absolutnyHEPA
* 2 szt. filtr wstępnypowietrza
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Myjnia dezynfektor DS610/2, SN: 1706310JW129**Zakres uwzględniony w cenie:-Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych-8 szt. węży pomp detergentów-2 szt. filtr absolutny HEPA-2 szt. filtr wstępny powietrza-1 szt. zestaw węży detergentów-Kalibracja czujników* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy

-Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy-Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 4 | **Myjnia dezynfektor WCHEM 959GBD, SN: 5525**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. uszczelniacz wężawodnego
* Konserwacja i odkamienianie urządzenia
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Myjnia dezynfektor US80, SN: 1809210AS001**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. wąż pompydetergentu
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Myjnia dezynfektor WD-170, SN: 999971008014**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 6 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw węży detergentów zzabezpieczeniami
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **Macerator EM-750.E1.3.1 SN: 800.774**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 8 | **Myjnia dezynfektor TORNADO SPT-1, SN: 918114**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 9 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1203071**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 10 | **Myjnia dezynfektor BP100 HAE, SN: 1303258**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 11 | **Sterylizator parowy MLS 3781L, SN: 3Y1317**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 12 | **Sterylizator parowy MLS 3781L, SN: 3Y1326**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi |  |  |  |  |  |
| 13 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1104018**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 14 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1600311B2258**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 15 | **Myjnia dezynfektor BP100 HAE, SN: 1104014**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 16 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1600311CX355**Zakres uwzględniony w cenie:-Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych-4 szt. węże pomp detergentów-1 szt. zestaw węży detergentów-Kalibracja czujników- Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy-Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy-Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 17 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 1803E11I1842**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 18 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 2003E11A4005**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresuobsługi | 1 |  |  |  |  |
| 19 | **Myjnia dezynfektor BP100 HE, SN: 2003E11A4008**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pompdetergentów
* 1 szt. zestaw wężydetergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 20 | **Strumiennica parowa ELMASTEAM 8 MED., SN: 101602097**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. uszczelniaczkorka
* 1 szt. korek zbiornikaciśnieniowego
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 21 | **Myjnia dezynfektor BP100HAE, SN: 1500311C4233**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 4 szt. węże pomp detergentów
* 1 szt. zestaw węży detergentów
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi |  |  |  |  |  |
| 22 | **Suszarka do narzędzi AD 400/1, SN: 1711410KV057**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. filtr absolutnyHEPA
* 2 szt. filtr wstępnypowietrza
* Kalibracja czujników
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 23 | **Zgrzewarka rolkowa RS-120, SN: 3205338**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. rolkadociskowa
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 24 | **Zgrzewarka rolkowa GS-330, SN: 112469108**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. rolkadociskowa
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi |  |  |  |  |  |
| 25 | **Zgrzewarka do opakowań ZFP-15**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. rolkadociskowa
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 26 | **Zgrzewarka rolkowa PS200, SN: 503339**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. rolkadociskowa
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 27 | **Stacja uzdatniania wody DEMI**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. filtr wstępny20"
* 4 szt. filtr RO10"
* 2 szt. złoże demi50L
* 4 szt. antyskalant25L
* 2 szt.membrana
* 2 szt. lampaUV
* Czyszczenie i dezynfekcja SUW oraz zbiornikawody
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 28 | **Zgrzewarka rolkowa PS200, SN: 503722**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. rolkadociskowa
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychgrzałek
* 2 szt. zestaw taśm ślizgowychprowadnic
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 29 | **Sterylizator parowy AC-470, SN: AZ105174**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* 2 szt. filtrpowietrza
* 2 szt. filtr wstępnyRO
* 4 szt. filtr demiRO
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| 30 | **Dystrybutor rękawów Famos TS 750, SN: 50.100.080**Zakres uwzględniony w cenie:* Przeglądy techniczne z wymianą materiałów eksploatacyjnych
* Zryczałtowana robocizna oraz części do napraw w ciągu 24 miesięcy
* Zryczałtowane dojazdy w ciągu 24 miesięcy

Szkolenie nowego personelu z zakresu obsługi | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Cena oferty zawiera wykonanie przeglądów okresowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienionymi powyżej, koszty diagnostyki, dojazdu, ceny napraw wraz z częściami , kalibrację i wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, szkolenie personelu.

**Termin rozpoczęcia diagnostyki/naprawy………..godzin w dni robocze**

**Termin wykonania naprawy………..dni roboczych**

**Osoba/y upoważniona/e do kontaktu**:…………………………………………………….

**Nr tel.:** …………………………….

**e-mail:** ……………………………………………….

**NIP:**…………………………………………