SZSPOO.SZP.3810/5/20245 Brzozów, dnia 17.02.2025r.

**Dotyczy postępowania**

**Dostawa systemu mikroskopii wirtualnej**

**Sygn. SZSPOO.SZp.3810/5/2025**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

dot.: pkt 2. Podajnik do skanowania preparatów o pojemności nie mniej niż 300 preparatów

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podajnika do skanowania preparatów o pojemności 150 preparatów działającego w trybie ciągłym co pozwala na wymianę już zeskanowanych koszyków, dokładniejsze monitorowanie i zarządzanie jakością skanowanych preparatów?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

dot.: pkt 5. Urządzenie do digitalizacji preparatów wykorzystujące jako podajniki preparatów do skanowania koszyki na szkiełka pochodzące bezpośrednio z systemów barwiąco-nakrywających Sakura o pojemności minimum 20 szkiełek, maksimum 30 szkiełek, bez stosowania adapterów.

*Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przekazywania preparatów do systemu skanowania z systemów barwiąco-nakrywających Sakura lub innych producentów polegające na transferze z koszyka zaklejarki 10 preparatów jednocześnie poprzez dedykowane narzędzie? Rozwiązanie to umożliwia kontrolę jakości preparatów przed ich włożeniem do koszyków urządzenia skanującego np. unikniecie zaklinowania czy przyklejenia preparatów podczas barwienia i zaklejenia.*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

dot.: pkt 15. Układ optyczny wyposażony w minimum jeden obiektyw dedykowany do skanerów do preparatów, powiększenie 40x

*Czy Zamawiający dopuści skaner z dedykowanym obiektywem 20x zapewniający jednocześnie lepszą od wymaganej rozdzielczość skanów (0.23 μm/piksel) oraz wyższą szybkość skanowania, która wyniesie mniej niż graniczne wymaganie: 50 sekund/szkiełko, przy obszarze tkanki 15 mm x 15 mm?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 4**

dot.: pkt 26. Wymiary nie większe niż 530x715x500 mm.

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozmiarach 1060 × 625 × 710 mm, które posiada wbudowany dotykowy monitor o przekątnej 21,5cala? Urządzenie jest większe ale nie wymaga dodatkowej przestrzeni na monitor czy klawiaturę a jednocześnie zapewnia wygodę pracy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

dot.: pkt 27. Waga urządzenia do skanowania nie większa niż 70 kg

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie do skanowania o wadze 150 kg? Większy ciężar skanera preparatów mikroskopowych jest istotny dla zapewnienia stabilności, precyzji i trwałości urządzenia, co bezpośrednio wpływa na jakość uzyskiwanych obrazów.*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6**

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od daty otrzymania faktury? Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem i skrócenie tego terminu korzystnie wpłynęłoby na naszą płynność finansową.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7**

dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 2 wzoru umowy z następującego:

*„2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:*

*• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości* ***0,5 %*** *wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*

*• niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości* ***0,5 %*** *wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*

*• odstąpienia od umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, w szczególności z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości* ***20 %*** *łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.”*

na następujący zapis:

2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości **0,2 %** wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

• niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości **0,2 %** wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

• odstąpienia od umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, w szczególności z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości **10 %** łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8**

dot. § 5 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 7 wzoru umowy z następującego:

*„7. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć* ***100%*** *wartości brutto zawartej umowy.”*

na następujący zapis:

7. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć **30%** wartości brutto zawartej umowy.

Ustalanie kary na poziomie 100% łącznego wynagrodzenia wydaje się nieproporcjonalne w stosunku do typowych ryzyk kontraktowych oraz mocno odbiega od standardowych praktyk rynkowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

Pkt 15

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zaoferowanie urządzenia wyposażonego w układ optyczny zawierający jeden obiektyw wysokiej rozdzielczości z możliwością skanowania z powiększeniami odpowiadającymi obiektywom zarówno 20X jak i 40X?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 10**

Pkt 16

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zaoferowanie urządzenia oferującego rozdzielczość skanowania, lepszą niż wymagana, o wartości 0.23 μm/piksel dla najwyższego powiększenia skanowania odpowiadającemu obiektywowi 40X?.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 11**

Pkt 18

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zaoferowanie urządzenia oferującego prędkość skanowania lepszą od wymaganej maksimum 30 sekund/szkiełko dla obszaru tkanki 15 mm x 15 mm dla najwyższego powiększenia skanowania odpowiadającemu obiektywowi 40X?.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12**

Pkt 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z wbudowanym na stałe ekranem dotykowym umożliwiającym obsługę skanera (np. uruchamianie, przerywanie skanowania, sprawdzanie stanu skanowania kaset/koszyków itp.). Proponowane rozwiązanie umożliwia współpracę z opcjonalnym pakietem oprogramowania do zdalnej kontroli skanera, wyświetlania podglądów skanów, etykiet i ustawiania parametrów skanowania za pośrednictwem sieci LAN na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 13**

Pkt 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie skanera o wymiarach nie większych niż 690mm x 750mm x 690 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 14**

Pkt 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie skanera o wadze nie większej niż 125 kg wyposażonego w mobilną platformę dedykowaną do zaproponowanego urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

**Załącznik nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 umowy – zał. 6 do SWZ w następujący sposób:

2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:

• zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej umowy – w wysokości **0,4 %** wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

• niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości **0,4 %** wartości przedmiotu sprzedaży określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

• odstąpienia od umowy przez Kupującego z winy Sprzedającego, w szczególności z przyczyn określonych w § 5 ust. 1 umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości **18%** łącznej wartości przedmiotu sprzedaży, określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 16**

**Załącznik nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5- załącznik nr 6 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.