\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Załącznik nr 1 do SWZ.
     Nazwa i adres Wykonawcy

(WZÓR)

**OFERTA ASORTYMENTOWO-CENOWA**

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na zawarcie umowy serwisowej pogwarancyjnej aparatury RTG dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZP 3810/6/2025 przedstawiamy następującą ofertę:

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następującego katalogu usług serwisowych:

Aparat RTG SIEMENS Mobilett Mira Max:

* Posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta aparatu RTG SIEMENS Mobilett Mira Max uprawniającej do jego serwisowania. Dokument na potwierdzenie musi być wystawiony przez producenta sprzętu będącego przedmiotem serwisu, potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do serwisowania aparatu RTG SIEMENS Mobilett Mira Max
* Wykonywanie czynności serwisowych oraz okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta aparatu (minimum 1 przegląd rocznie)
* Wsparcie techniczne i zdalna diagnostyka oraz wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy urządzenia - system zdalnej diagnostyki spełnia międzynarodową normę standaryzującą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/ IEC 27001:2022
* Nielimitowana wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych włącznie z lampą RTG oraz detektorem promieniowania, na oryginalne, fabrycznie nowe z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.
* Sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów zgodnie z zaleceniami producenta
* Dojazdy diagnozy usługi napraw i kalibracji sprzętu
* Instalacja zalecanych przez producenta aktualizacji i modyfikacji oprogramowania i konstrukcji poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy

Aparat RTG SIEMENS Mobilett XP Eco:

* Posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta aparatu RTG SIEMENS Mobilett XP Eco uprawniającej do jego serwisowania. Dokument na potwierdzenie musi być wystawiony przez producenta sprzętu będącego przedmiotem serwisu, potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do serwisowania aparatu RTG SIEMENS Mobilett XP Eco
* Wykonywanie czynności serwisowych oraz okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta aparatu (minimum 1 przegląd rocznie)
* Sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów zgodnie z zaleceniami producenta
* Dojazdy diagnozy usługi napraw i kalibracji sprzętu
* Instalacja zalecanych przez producenta aktualizacji i modyfikacji oprogramowania i konstrukcji poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy

Aparat RTG SIEMENS Multix Fusion Max:

* Posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta aparatu RTG SIEMENS Multix Fusion Max uprawniającej do jego serwisowania. Dokument na potwierdzenie musi być wystawiony przez producenta sprzętu będącego przedmiotem serwisu, potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do serwisowania aparatu RTG SIEMENS Multix Fusion Max
* Wykonywanie czynności serwisowych oraz okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta aparatu (minimum 1 przegląd rocznie)
* Wsparcie techniczne i zdalna diagnostyka oraz wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy urządzenia - system zdalnej diagnostyki spełnia międzynarodową normę standaryzującą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/ IEC 27001:2022
* Nielimitowana wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych włącznie z lampą RTG oraz detektorem promieniowania, na oryginalne, fabrycznie nowe z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.
* Sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów zgodnie z zaleceniami producenta
* Dojazdy diagnozy usługi napraw i kalibracji sprzętu
* Instalacja zalecanych przez producenta aktualizacji i modyfikacji oprogramowania i konstrukcji poprawiające wydajność i bezpieczeństwo pracy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** | **ILOŚĆ****(SZT)** | **CENA JEDNOSTK. NETTO (PLN)** | **STAWKA PODATKU VAT****( w % )** | **WARTOŚĆ NETTO****( PLN)** | **WARTOŚĆ BRUTTO****(PLN)** |
| 1 | Aparat RTG Mobilett Mira Max | 36 mies.  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG Multix Fusion Max |  36 mies. |  |  |  |  |
| 3 | Aparat RTG Mobilett XP |  36 mies. |  |  |  |  |
|  **Razem:** |  |  |

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.

Termin płatności:………………… dni.

Nazwa firmy i adres:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

NIP …………………………………..

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:

……………………...………………

Nr tel…………………………..……

Nr fax……………………….………

mail …………………..…………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_