SZSPOO.SZP.3810/10/2025 Brzozów, dnia 07.03.2025r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW**

**Dotyczy postepowania Sygn. SZSPOO.SZP. 3810/10/2025**

**pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku – Pawilon S wraz z budową przewiązek komunikacyjnych z pawilonami szpitalnymi G  i A wraz z wewnętrznymi instalacjami**

**w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:**

**,,Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym”**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 14 sierpnia 2025r do grudnia 2025r.

**Odpowiedź:**

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

Uwzględniając zapytanie Zamawiający wystąpił z wnioskiem o możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do instytucji nadzorujące dotację.

W przypadku otrzymania zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia przez dysponenta dotacji tj. Agencję Badań Medycznych zamawiający zmianę w powyższym zakresie wprowadzi do dokumentów zamówienia.

**Pytanie 2**

W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej zwracam się z prośba o wyjaśnienia.

Proszę o podanie parametrów pompy do CO, brak informacji w PT.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załączył zmienioną dokumentację - rezygnacja pompy c.o.

**Pytanie 3**

W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej zwracam się z prośba o wyjaśnienia.

Proszę o przesłanie PT przyłączy zewnętrznych kanalizacji sanitarnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada jedynie wymianę istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej w zakresie ilości robót założonych w przedmiarze. Miejsce wymiany zostanie wskazane na etapie wykonywania robót ziemnych przy budynku

**Pytanie 4**

Zwracam się z prośbą o załączenie do postępowania przedmiarów robót w wersji edytowalnej, umożliwiającej import kosztorysów do programu kosztorysowego ( np. rds., xml., ath.,fwd., csv., txt. lub pdf- lecz nie skanowany)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada innej wersji elektronicznej (edytowalnej) przedmiarów robót.

**UWAGA!!!**

Zamawiający informuje, że w dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników m.in. w zakresie: nazwy zadania, terminów składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą, wysokości wadium, wzoru umowy. Nowa treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączeniu.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.