## Odczynniki
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z przedmiotem zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy odczynników dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/21/2025 przedstawiamy następującą ofertę:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw do usuwania inhibitorów reakcji PCR z próbek DNA/RNA. Jednoetapowy zestaw do oczyszczania inhibitorów PCR, które mogą hamować dalsze reakcje enzymatyczne (np. PCR, RT, NGS) z preparatów DNA i RNA. Matryce kolumn zaprojektowane do skutecznego usuwania m.in. związków polifenolowych, kwasów huminowych/fulwowych. Objętość elucji w zakresie 50-200µl. Przy objętości 200µl. Odzysk DNA/RNA 100%. Zestaw pozwalający na wykonanie 50 reakcji. Czas wykonania procedury poniżej 10 minut. Wymagane jest oświadczenie o autoryzowanej dystrybucji zestawu na terenie Polski. | op. | 24
2 | Zestaw do manualnej izolacji całkowitego RNA oparty na metodzie kolumienkowej z wykorzystaniem złoża krzemionkowego. Zestaw obejmujący 50 izolacji. Umożliwiający izolację RNA w próbkach zabezpieczonych w TRIzol® lub równoważnym w objętości co najmniej 1 ml. Umożliwiający izolowanie małych RNA ≥17-200 bp, i deklarowaną czystość A260/A280 >1.8; A260/A230 > 1.8;Pojemność wiązania RNA: 50 µg; Zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia procesu, za wyjątkiem etanolu. Zestaw z enzymem trawiącym DNA – DNAaza I; Zestaw umożliwiający zastosowanie 25 µl elucji RNA; Termin przydatności odczynnika: co najmniej 9 miesięcy od daty dostarczenia. Wymagane jest oświadczenie o autoryzowanej dystrybucji zestawu na terenie Polski. | op. | 2
3 | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z krwi obwodowej przeznaczony do użycia z aparatem MagCore HF16Plus (RBC Bioscience). Zestaw obejmujący co najmniej 90 izolacji. Umożliwiający izolację DNA z dwóch objętości krwi pobranej na EDTA: 200 µl oraz 400 µl. Zawierający komplet odczynników oraz materiałów zużywalnych do przeprowadzenia procesu (bufor lizujący, proteinaza K, końcówki do pipetowania, probówka elucyjna), Odczynniki w formie jednorazowych kartridżów – 1 kartridż/1 izolacja, Czas izolacji < 1godzina, Termin przydatności odczynnika: co najmniej 9 miesięcy od daty dostarczenia. Zestaw posiadający certyfikat CE IVD. Wymagane jest oświadczenie o autoryzowanej dystrybucji zestawu na terenie Polski. | op. | 6
4 | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z bloczków parafinowych (z tkanek utrwalonych w formalinie i parafinie) przeznaczony do użycia z aparatem MagCore HF16Plus (RBC Bioscience) Zestaw obejmujący co najmniej 70 izolacji Odparafinowanie tkanki we wnętrzu aparatu do izolacji. Zawierający komplet odczynników oraz materiałów zużywalnych (odczynnik do odparafinowania tkanki, proteinaza K, probówki elucyjne, końcówki do pipetowania) do przeprowadzenia procesu, Do użycia w formie jednorazowych kartridżów – 1 kartridż / 1 izolacja. Umożliwiający przeprowadzanie krótkiego (12 godzin) odparafinowania. Zestaw posiadający certyfikat CE IVD. Termin przydatności odczynnika: co najmniej 9 miesięcy od daty dostarczenia. Wymagane jest oświadczenie o autoryzowanej dystrybucji zestawu na terenie Polski. | op. | 7
5 | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z krwi obwodowej przeznaczony do użycia z aparatem MagCore HF16Plus (RBC Bioscience). Zestaw obejmujący co najmniej 36 izolacji. Umożliwiający izolację DNA z dwóch objętości krwi pobranej na EDTA: 200 µl oraz 400 µl. Zestawy muszą być otwierane przez urządzenie dopiero po rozpoczęciu protokołu izolacji oraz muszą zawierać komplet odczynników i materiałów zużywalnych do przeprowadzenia procesu (bufor lizujący, proteinaza K, końcówki do pipetowania, probówka elucyjna). Odczynniki w formie jednorazowych kartridżów – 1 kartridż/1 izolacja, Czas izolacji < 1godzina, Termin przydatności odczynnika: co najmniej 9 miesięcy od daty dostarczenia. Zestaw posiadający certyfikat CE IVD. Wymagane jest oświadczenie o autoryzowanej dystrybucji zestawu na terenie Polski. | op. | 1
6 | DMSO w strzykawce 30 ml wraz z drenem, zaworem odcinającym i tłokiem dla bezpiecznego użytkowania. Skład: 100% dimetylosulfotlenek. Sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i JP 4. Umożliwiające preparatykę w systemie zamkniętym. Atest kontroli jakości ISO. Certyfikat CE. Pakowane odrębnie po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym. | op. | 40
7 | DMSO w strzykawce 50 ml wraz z drenem, zaworem odcinającym i tłokiem dla bezpiecznego użytkowania. Skład: 100% dimetylosulfotlenek. Sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i JP 4. Umożliwiające preparatykę w systemie zamkniętym. Atest kontroli jakości ISO. Certyfikat CE. Pakowane odrębnie po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym. | op. | 16
Razem | [5 empty] | x
Termin dostawy……………….dni
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP…………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki…………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel……………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………