**Wykonawca:**

……………………………

……………………………

……………………………

(*pełna nazwa/firma, adres* )

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ O F E R T A**

 W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na usługę serwisu sprzętu, znak sprawy 3810/29/2025, przedstawiamy następującą ofertę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia i zakres usług** | **Ilość urządzeń** | **Cena za miesiąc netto****PLN** | **VAT****(%)** | **Wartość netto za 24 miesiące****PLN** | **Wartość brutto za 24 miesiące****PLN** |
| 1 | **Monitor LMD-X310S Sony 31" 4K SN: S018002258B**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Monitor LMD-X310S Sony 31" 4K SN: S0180022536**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Monitor FSN 27” LED (FS-L2701D) SN:** **D27018340012**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 4 | **Aparat do termoablacji wątroby HF unit ESG-400 SN:** **B003971**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Aparat do termoablacji wątroby Generator DIATERMIA ESG-400** **SN: 9812115**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Video procesor CLV-190 XENON LIGHT SOURCE SN: 7880443**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **Video procesor CLV-190 XENON LIGHT SOURCE SN: 7880422**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 8 | **Video procesor CLV-190 XENON LIGHT SOURCE SN: 7880073**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 9 | **Video procesor** **CV-190 VIDEO CENTER SN: 7843712**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 10 | **Video procesor CV-190 VIDEO CENTER SN: 7843553**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 11 | **Video procesor CV-190 VIDEO CENTER SN: 7843550**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 12 | **Insufflator, UHI-4, 220-240V SN: 7843278**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 13 | **Insufflator, UHI-4, 220-240V SN: 7843168**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 14 | **MAJ-1430 Video cable SN: 7832541**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 16 | **MAJ-1430 Video cable SN: 7831856**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 17 | **MAJ-1916 CV INTERFACE Conv SN: 7825591**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 18 | **MAJ-1916 CV INTERFACE Conv SN: 7825139**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 19 | **OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT SN: 7811991**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 20 | **CLV-S400 XENON LIGHT SOURCE SN: 7811863**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 21 | **TC-E400 Energy Cart SN: 7811173**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 22 | **MAJ-1430 Video cable SN: 7517495**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 23 | **CLV-180 230V S XENON LIGHT S. SN: 7112093**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 24 | **CV-180 SN: 7103334**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 25 | **CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD SN: 7010518**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 26 | **CLV-190 XENON LIGHT SOURCE SN: 7000719**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 27 | **MediCap MVR Lite Medi. Rec. SN: 40160089**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 28 | **Foot switch, single SN: 2246-2219**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 29 | **Foot switch, double SN: 2243-2015**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 30 | **OFP-2 Flushing Pump SN: 21859686**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 31 | **WM-NP2 Set 3 Workstation SN: 21859390**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 32 | **WM-NP2 Set 1 Workstation SN: 21859327**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 33 | **WM-NP2 Set 1 Workstation SN: 21859086**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 34 | **GIF-H190 SN: 2856130**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 35 | **OEV262H - 26" HD Monitor SN: 7871529**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | **WM-NP2 Set 3 Workstation SN: 21858656**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 37 | **CF-H190L SN: 2842891**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 38 | **OEV262H - 26" HD Monitor SN: 7871524**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | **OFP-2 Flushing Pump SN: 21126906**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 40 | **CF-H180AL VIDEOCOLONOSCOPE SN : 2106644**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 41 | **OEV261H 26 Zoll HDTV Monitor SN: 7127993**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | **OFP-2 Flushing Pump SN: 21125976**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 43 | **CF-H180AL VIDEOCOLONOSCOPE SN 2106638**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 44 | **OEV261H 26 Zoll HDTV Monitor SN: 7127709**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | **ULTRA HD Telescope 10 mm, 30° SN: 809134**Zakres uwzględniony w cenie:- Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych | 1 |  |  |  |  |
| 46 | **Gas preheater GSH-2, 230V SN: 1801760**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 47 | **GIF-H180J VIDEOGASTROSCOPE SN: 2104377**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 48 | **WM-NP1 (WITH TRANSFORMER) SN: 21126311**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 49 | **ULTRA HD Telescope 10 mm, 30° SN: 808079**Zakres uwzględniony w cenie:- Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych | 1 |  |  |  |  |
| 50 | **CH-S400 4K CAMERA HEAD SN: 7813167**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 51 | **Gas preheater GSH-2, 230V SN: 1801754**Zakres uwzględniony w cenie: - Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 52 | **GIF-Q180 VIDEOGASTROSCOPE SN: 2103214**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 53 | **WM-NP1 (WITH TRANSFORMER) SN: 21125791**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | **Telescope, 10 mm, 30°, HD SN: 781722**Zakres uwzględniony w cenie:- Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych | 1 |  |  |  |  |
| 55 | **HD Camera Head, CH-S190-XZ-E SN: 7809203**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 56 | **KV-6 SUCTION PUMP EU SN: 1722908**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 57 | **GIF-2TH180 VIDEOGASTROSCOPE SN: 2100248**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 58 | **TJF-Q180V SN: 2923654** Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 59 | **NDS Monitor Endovue 24" LED (90K0075) SN: C18-003703**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 60 | **KV-5 ENDOSCOPY SUCTION PUMP SN: 21106419**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 61 | **Telescope, 10 mm, 0°, HD SN: 761698**Zakres uwzględniony w cenie:- Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych | 1 |  |  |  |  |
| 62 | **CelonPower System Kit SN: B000078**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 63 | **BF-H1100 BRONCHOVIDEOSCOPE SN: 2000178**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 64 | **TJF-Q180V SN: 2822710**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 65 | **KV-5 ENDOSCOPY SUCTION PUMP SN: 21106267**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | **MAJ-1430 Video cable SN: 7351408**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 67 | **CelonLabPOWER 100-240 V SN: B000081**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 68 | **MediCap USB200H Med.Videorec. SN: 2016166**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 69 | **MAJ-1430 Video cable SN: 7351254**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 70 | **MAJ-1916 CV INTERFACE Conv SN: 7032628**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 71 | **B150134A CELON FOOTSWITCH SN: 1721-0774**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne - Naprawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych- Sprzęt zastępczy | 1 |  |  |  |  |
| 72 | **WÓZEK CELON MOBILE SN: B000016**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 73 | **WÓZEK CROZZ ONE SN: 30180277-1/1**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne  | 1 |  |  |  |  |
| 74 | **WÓZEK CROZZ ONE SN: 30180276-1/1**Zakres uwzględniony w cenie:- Przeglądy techniczne | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Osoba upoważniona do kontaktu:…………………………………………………………………………………………………. |
|  | Tel.:…………………………………………………………………………….. |
|  | E-mail: ………………………………………………………………………………………………… |
|  | NIP:…………………………………………………………………………………………………. |
|  | Termin dostawy urządzenia/modułu zastępczego na czas usunięcia awarii lub wykonania przeglądu: ……………………dni robocze(max. 3 dni) |

**Wymogi dotyczące istotnych aspektów serwisowania urządzeń medycznych**

* Przegląd roczny zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta
* Usługi powinny być zrealizowane z użyciem nowych, oryginalnych części.
* Przegląd endoskopów, gastroskopów, duodenoskopów, kolonoskopów obejmujący min. wykonanie komputerowego testu: szczelności, bezpieczeństwa elektrycznego, obwodów elektrycznych oraz wydajności systemu oświetlającego.
* Pomiary wykonane za pomocą urządzeń posiadających aktualne świadectwo wzorcowania.
* Ustalenie terminu bezpośrednio z użytkownikiem przed wykonaniem usługi z powodu prowadzonych badań.
* Aparaty zastępcze na czas naprawy lub przeglądu.

|  |
| --- |
| **Zakres wykonywanych czynności** |
|  1. | Utrzymanie aparatu w stanie pełnej sprawności technicznej zgodnie ze specyfikacją producenta. |
| Wykonywanie napraw aparatu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, również uszkodzenia mechanicznego, przy użyciu nowych, oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta.  |
| Przeprowadzanie rutynowych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta.  |
| Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy przeglądów i wizyt konserwacyjnych bez wzywania przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z zaleceń producenta i w uzgodnieniu z bezpośrednim użytkownikiem aparatu. |
| Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami, w szczególności winien uwzględniać wymianę na oryginalne wszystkich podzespołów/części zużywalnych lub wymagających wymianę – zgodnie z zaleceniami producenta.  |
| Wykonywanie kalibracji i przeglądu po każdej naprawie, gdy wynika to z wymagań producenta i obowiązujących przepisów.  |
| Wykonywanie legalizacji – o ile urządzenie tego wymaga |
| Wykonywanie pomiarów wartości rezystancji uziemienia i prądu upływowego (test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 lub równoważną), przy aparatach podłączonych do sieci 230 V, oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu.  |
| Aktualizacja oprogramowania aparatu zwiększającego jego produktywność i funkcjonalność (jeżeli dotyczy). |
| Bieżące wsparcie telefonicznego lub online związane z codzienną eksploatacją. |
| Maksymalny czas na podjęcie naprawy, tj. maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii - 24 godziny w dni robocze.  |
| Na czas wykonywanej usługi przeglądu lub naprawy sprzętu, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy, tej samej klasy lub wyższej, w terminie określonym w formularzu ofertowym(maksymalnie 3 dni robocze od otrzymania zlecenia)Zamawiający zwróci Wykonawcy urządzenie zastępcze niezwłocznie po otrzymaniu naprawionego sprzętu. |
| Okres gwarancji na wymieniony podzespół/ część- min. 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia aparatu, potwierdzony raportem serwisowym.  |
| Okres gwarancji na wykonaną pracę – min. 6 miesięcy.  |
| Kontrola funkcjonalności aparatu po każdej naprawie potwierdzona raportem technicznym. |
| Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, wystawi Orzeczenie techniczne o kasacji aparatu, który nie może zostać naprawiony ze względów technologicznych lub finansowych.  |
| Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia cyklicznego/bieżącego( minimum dwa razy w okresie trwania umowy), przeszkolenia personelu medycznego lub technicznego Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi. |
|  | Dokładne terminy wykonania przeglądów zostaną uzgodnione przez Wykonawcę i użytkownika aparatu, a harmonogram przeglądów Wykonawca dostarczy do kierownika Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. O wszelkich zmianach w harmonogramie wynikających z wykonywania napraw bądź innych okoliczności po stronie Wykonawcy, które nie powodują opóźnienia terminu wykonania przeglądu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po wykonaniu naprawy bądź w ciągu 2 dni od wystąpienia innych okoliczności. |
|  | Za terminową realizację przeglądów i napraw odpowiada Wykonawca.  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia są wliczone w koszt usługi.  |
|  | Usługa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego, tzn. użytkownika lub innej osoby wskazanej przez użytkownika.  |
|  | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu, w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu lub jego wycofania z użytku.  |
| **Wykonawca zobowiązany jest do:** |
|  | Potwierdzenia wykonania prac w raporcie serwisowym, z określeniem terminu następnego przeglądu, w którym Wykonawca poda nazwę, numer seryjny aparatu, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego w której aparat jest używany, zakres i datę wykonania przeglądu. |
|  | Przesłania na koniec każdego 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: radoslaw.gromek@szpital-brzozow.pl raportów serwisowych po wykonanych usługach w danym okresie rozliczeniowym. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o konieczności naprawy lub nieprzydatności aparatu do dalszego używania w formie orzeczenia technicznego. |
|  | W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisu w paszporcie technicznym aparatu wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności, oraz umieszczenie na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: urządzenie niesprawne – nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr napraw i części zamiennych i przedstawiać go Zamawiającemu raz na rok. |
|  | Wykonawca zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. Kodeks cywilny ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu.  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych, jak również wszelkich napraw w pełnym zakresie, także w przypadku uszkodzeń mechanicznych też z winy użytkownika, bez utraty gwarancji. Cena oferta uwzględnia wszystkie części i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów i napraw. |
| **Informacje dodatkowe:** |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów aparatu, dopuszczających go do użytkowania;  |