## Arkusz2
Załącznik nr 1
Sz.S.P.O.O SZP 3810/33/2025
Wykonawca: (nazwa,adres)
NIP:
KRS:
Oferta/wzór Opis przedmiotu zamówienia
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. pasków | Ilość op. pasków | C.j. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | C.j. brutto | Wartość brutto | Producent pasków | Kod EAN | numer katalogowy oferowanych pasków oraz nazwa i model/typ(jeżeli posiada)
1 | Test diagnostyczny do szybkich oznaczeń glukozy. W zakresie: - pomiar w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodka; - zakres pomiaru glukometru: 10-600 mg/dL z kalibracją do osocza; - glukometr bez kodowania – kodowanie automatyczne; - paski testowe oznaczające się stabilnością po otwarciu opakowania, do daty ważności podanej na opakowaniu; - szerokość pola absorpcyjnego równa szerokości paska testowego, spełniająca wymagania co do dokładności oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodnie z normą ISO 15197:2015; - gwarancja na glukometr minimum 5 lat; - wyrzut testu paskowego za pomocą przycisku; - op. 100 testów paskowych - paski przebadane z wykorzystaniem substancji interferujących, ze szczególnym uwzględnieniem substancji: Acyklovir, Cyklofosfamid, Metoklopramid, Teofilina, Tobramycyna, Wankomycyna; Wymagana certyfikacja IVD; wyrób do samokontroli oraz wyrób do diagnostyki przyłóżkowej. W trakcie trwania umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć w cenie pasków 15 sztuk kompatybilnych glukometrów oraz roztwory wzorcowe ważne po otwarciu nie krócej niż 3 miesiące. | op. | 830 |  | 0 | 8% | 0 | 0
Nazwa producenta, model/typ (jeżeli posiada) oraz numer katalogowy(jeżeli posiada) oferowanych glukometrów:…………………………………
Termin dostawy pasków: | ………………………dni roboczych
Osoba do kontaktu:
Tel.:
e-mail: