## 1.MATERIAŁY BUD
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/25/2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Część nr 1 - MATERIAŁY BUDOWLANE | Część nr 1: Materiały budowlane
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk.(netto) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada) |  |  | 2023 | 2024 wzrost 7% do 2023 |  | wzrost 17% do 2023
1. | Bloczek gazobeton, 12x24x59 | szt | 200 | [6 empty] | 1.07 | 9.89 | 10.5823 | 1.1 | 11.6405 | 8.6 | 1.15
2. | Bloczek gazobeton, 6x24x59 | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 6.9 | 7.383 | 1.1 | 8.1213 | 6 | 1.15
3. | Cement Cem 42,5 N-op. a'25 kg | szt | 80 | [6 empty] | 1.07 | 13.8 | 14.766 | 1.1 | 16.2426 | 12 | 1.15
4. | Cement CEM I-42,5 25 kg | szt | 30 | [6 empty] | 1.07 | 14.95 | 15.9965 | 1.1 | 17.5962 | 13 | 1.15
5. | Cement II Cem 32,5 R-op. a'25 kg | szt | 80 | [6 empty] | 1.07 | 12.65 | 13.5355 | 1.1 | 14.889 | 11 | 1.15
6. | Cerplast biały 15 kg ATLAS | szt | 2 | [6 empty] | 1.07 | 94.3 | 100.901 | 1.1 | 110.9911 | 82 | 1.15
7. | Drut naciągowy oc 4mm | kg | 10 | [6 empty] | 1.07 | 8.97 | 9.5979 | 1.1 | 10.5577 | 7.8 | 1.15
8. | Drzwiczki plastik rewizyjne 150x200 | szt | 15 | [6 empty] | 1.07 | 14.375 | 15.3812 | 1.1 | 16.9194 | 12.5 | 1.15
9. | Folia Antivil/Strotex 110 | m2 | 150 | [6 empty] | 1.07 | 1.84 | 1.9688 | 1.1 | 2.1657 | 1.6 | 1.15
10. | Folia bud. pod posadzki 5x20 m gr. O,3mm | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 126.5 | 135.355 | 1.1 | 148.8905 | 110 | 1.15
11. | Folia budowl 4x5 | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 6.9 | 7.383 | 1.1 | 8.1213 | 6 | 1.15
12. | Folia budowlana -min. 150 mikronów- 4x5m | szt | 30 | [6 empty] | 1.07 | 4.485 | 4.7989 | 1.1 | 5.2788 | 3.9 | 1.15
13. | Folia tunelowaUV3 - 3 sezonowa 8x33 | mb | 10 | [6 empty] | 1.07 | 4.025 | 4.3068 | 1.1 | 4.7374 | 3.5 | 1.15
14. | Fuga Altas wąska 5 kg - kolor | szt | 20 | [5 empty] | ` | 1.07 | 24.955 | 26.7019 | 1.1 | 29.372 | 21.7 | 1.15
15. | Fuga Atlas 5kg - kolor | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 51.75 | 55.3725 | 1.1 | 60.9098 | 45 | 1.15
16. | Gips Uniflot 5 kg | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 31.05 | 33.2235 | 1.1 | 36.5459 | 27 | 1.15
17. | Gładź stabill 20 kg | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 33.58 | 35.9306 | 1.1 | 39.5237 | 29.2 | 1.15
19. | Klamka drzwiowa | szt | 60 | [6 empty] | 1.07 | 35.65 | 38.1455 | 1.1 | 41.9601 | 31 | 1.15
20. | Kołek szybkiego montażu 6x40 z kołnierzem, op. a' 100 szt | op | 10 | [6 empty] | 1.07 | 8.97 | 9.5979 | 1.1 | 10.5577 | 7.8 | 1.15
21. | Kołek szybkiego montażu 6x80 z kołnierzem, op. a' 100 szt | op | 10 | [6 empty] | 1.07 | 13.8 | 14.766 | 1.1 | 16.2426 | 12 | 1.15
22. | Kratka wentylacyjna 14x14 z siatką | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 9.43 | 10.0901 | 1.1 | 11.0991 | 8.2 | 1.15
23. | Listwa do mokrych tynków 3.0m | szt | 30 | [6 empty] | 1.07 | 4.485 | 4.7989 | 1.1 | 5.2788 | 3.9 | 1.15
24. | Listwa EFEKTOR F20 Biała 275 20x10mm | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 50.6 | 54.142 | 1.1 | 59.5562 | 44 | 1.15
25. | Listwa F15 275 cm 20x20mm | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 54.05 | 57.8335 | 1.1 | 63.6168 | 47 | 1.15
26. | Listwa F21 275 30x30mm | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 74.75 | 79.9825 | 1.1 | 87.9808 | 65 | 1.15
27. | Nakładka na parapet 38/250 | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 149.5 | 159.965 | 1.1 | 175.9615 | 130 | 1.15
28. | Narożnik aluminiowy 2.5 m | szt | 100 | [6 empty] | 1.07 | 3.795 | 4.0606 | 1.1 | 4.4667 | 3.3 | 1.15
29. | Narożnik aluminiowy 3,0 m | szt | 100 | [6 empty] | 1.07 | 3.565 | 3.8146 | 1.1 | 4.196 | 3.1 | 1.15
30. | Narożnik murarski 2,5 m alumin. | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 8.395 | 8.9826 | 1.1 | 9.8809 | 7.3 | 1.15
31. | Opaska MDF-szer.: 60 mm-kolor biały | szt | 25 | [6 empty] | 1.07 | 32.2 | 34.454 | 1.1 | 37.8994 | 28 | 1.15
32. | Ościeżnica metalowa FD1 80-110 | szt | 30 | [6 empty] | 1.07 | 87.4 | 93.518 | 1.1 | 102.8698 | 76 | 1.15
33. | Ościeżnica MDF 80-110 | szt | 30 | [6 empty] | 1.07 | 149.5 | 159.965 | 1.1 | 175.9615 | 130 | 1.15
34. | Panel podłogowy AC4 8mm | m2 | 50 | [6 empty] | 1.07 | 33.35 | 35.6845 | 1.1 | 39.2529 | 29 | 1.15
35. | Panel podłogowy AC5 8mm | m2 | 50 | [6 empty] | 1.07 | 39.675 | 42.4522 | 1.1 | 46.6975 | 34.5 | 1.15
36. | Parapet PCV 250-300 mm, jasna "marmurkowa" kolorystyka | mb | 30 | [6 empty] | 1.07 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  | 1.15
37. | Płótno ścierne 100 | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 1.8975 | 2.0303 | 1.1 | 2.2334 | 1.65 | 1.15
38. | Płyta gipsowo-karton zielona 12,5/1,2x2,6 | szt. | 30 | [6 empty] | 1.07 | 33.35 | 35.6845 | 1.1 | 39.2529 | 29 | 1.15
39. | Płyta gipsowo-kartonowa biała 12,5/1,2x2,6 | szt. | 100 | [6 empty] | 1.07 | 22.425 | 23.9947 | 1.1 | 26.3942 | 19.5 | 1.15
40. | Płytka pos. Gres 33,3x33,3 | m2 | 50 | [6 empty] | 1.07 | 43.47 | 46.5129 | 1.1 | 51.1642 | 37.8 | 1.15
41. | Płytka posadzkowa gres 30x30 | m2 | 150 | [6 empty] | 1.07 | 25.3 | 27.071 | 1.1 | 29.7781 | 22 | 1.15
42. | Płytka ścienna 33x25 | m2 | 200 | [6 empty] | 1.07 | 31.05 | 33.2235 | 1.1 | 36.5459 | 27 | 1.15
43. | Podkład pod panele gr.3 mm | m2 | 100 | [6 empty] | 1.07 | 3.795 | 4.0606 | 1.1 | 4.4667 | 3.3 | 1.15
44. | Profil 50x30x2 | kg | 200 | [6 empty] | 1.07 | 6.325 | 6.7678 | 1.1 | 7.4445 | 5.5 | 1.15
45. | Profil 60x60x2 | kg | 50 | [6 empty] | 1.07 | 6.785 | 7.2599 | 1.1 | 7.9859 | 5.9 | 1.15
46. | Profil CW 50 3m | szt | 60 | [6 empty] | 1.07 | 11.04 | 11.8128 | 1.1 | 12.9941 | 9.6 | 1.15
47. | Profil CW 75 3m | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 24.38 | 26.0866 | 1.1 | 28.6953 | 21.2 | 1.15
48. | Profil do naroży płyt g-k 2,5 mb | szt. | 50 | [6 empty] | 1.07 | 12.075 | 12.9202 | 1.1 | 14.2123 | 10.5 | 1.15
49. | Profil główny CD 60/27 4m | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 9.89 | 10.5823 | 1.1 | 11.6405 | 8.6 | 1.15
50. | Profil ościeżnicowy UA75 3.0 m | szt. | 30 | [6 empty] | 1.07 | 45.425 | 48.6048 | 1.1 | 53.4652 | 39.5 | 1.15
51. | Profil przyścienny UD 27/28 4.0 m | szt. | 50 | [6 empty] | 1.07 | 4.715 | 5.045 | 1.1 | 5.5496 | 4.1 | 1.15
52. | Profil przyścienny UD27/28 3.0 m | szt. | 80 | [6 empty] | 1.07 | 6.325 | 6.7678 | 1.1 | 7.4445 | 5.5 | 1.15
53. | Profil UW 50 4.0 m | szt. | 60 | [6 empty] | 1.07 | 12.65 | 13.5355 | 1.1 | 14.889 | 11 | 1.15
54. | Profil UW 75 4.0 m | szt. | 40 | [6 empty] | 1.07 | 14.95 | 15.9965 | 1.1 | 17.5962 | 13 | 1.15
55. | silikon 280 ml | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 34.5 | 36.915 | 1.1 | 40.6065 | 30 | 1.15
56. | Skrzydło 100 pełne białe | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 172.5 | 184.575 | 1.1 | 203.0325 | 150 | 1.15
57. | Skrzydło 110 pełne białe | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 184 | 196.88 | 1.1 | 216.568 | 160 | 1.15
58. | Skrzydło 90 pełne białe | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 161 | 172.27 | 1.1 | 189.497 | 140 | 1.15
59. | Skrzydło drzwiowe, pełne z ościeżnicą 90 | szt | 15 | [6 empty] | 1.07 | 287.5 | 307.625 | 1.1 | 338.3875 | 250 | 1.15
60. | Wełna Isover 75 mm 8,64 m2 | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 108.445 | 116.0362 | 1.1 | 127.6398 | 94.3 | 1.15
61. | Wkładka do zamka 26/36 | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 18.975 | 20.3032 | 1.1 | 22.3336 | 16.5 | 1.15
62. | Wkładka do zamka 35/35 | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 28.75 | 30.7625 | 1.1 | 33.8387 | 25 | 1.15
63. | Wkręt 4.2x40 a'-100 szt | op | 5 | [6 empty] | 1.07 | 5.175 | 5.5373 | 1.1 | 6.091 | 4.5 | 1.15
64. | Wkręt do gipsu4,2x70 a-100 | op | 10 | [6 empty] | 1.07 | 5.175 | 5.5373 | 1.1 | 6.091 | 4.5 | 1.15
65. | Wkręt do płyt g-k 3,5x25 do blach | op | 20 | [6 empty] | 1.07 | 5.175 | 5.5373 | 1.1 | 6.091 | 4.5 | 1.15
66. | Wkręt do płyt g-k 3,5x35 do blach | op | 20 | [6 empty] | 1.07 | 5.75 | 6.1525 | 1.1 | 6.7678 | 5 | 1.15
67. | Wkręt farmer do blachy 4.8x35 a-250 | op | 2 | [6 empty] | 1.07 | 5.75 | 6.1525 | 1.1 | 6.7678 | 5 | 1.15
68. | Wkręt podkł. samowier.WT 4.2x19 a'-1000 szt | op | 5 | [6 empty] | 1.07 | 6.9 | 7.383 | 1.1 | 8.1213 | 6 | 1.15
69. | Wkręt podkładk. Samowierc 4,2x19 | kg | 1 | [6 empty] | 1.07 | 31.05 | 33.2235 | 1.1 | 36.5459 | 27 | 1.15
70. | Wkręt podkładkowy oc 4,2x30 | kg | 10 | [6 empty] | 1.07 | 6.44 | 6.8908 | 1.1 | 7.5799 | 5.6 | 1.15
71. | Wkręt samowierc. Specj. 5,5x32 | kg | 2 | [6 empty] | 1.07 | 29.9 | 31.993 | 1.1 | 35.1923 | 26 | 1.15
72. | Wkręt samowiercący 3,5x9,5 a-200 | op | 10 | [6 empty] | 1.07 | 12.65 | 13.5355 | 1.1 | 14.889 | 11 | 1.15
73. | Wpust podłog 50 chrom 15x15 boczny | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 21.85 | 23.3795 | 1.1 | 25.7174 | 19 | 1.15
74. | Zaprawa Geoflex klej żel. 25kg | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 42.55 | 45.5285 | 1.1 | 50.0814 | 37 | 1.15
75. | Zaprawa klejowa ATLAS 25kg | szt | 50 | [6 empty] | 1.07 | 14.95 | 15.9965 | 1.1 | 17.5962 | 13 | 1.15
76. | Zaprawa klejowa uelastycz.ATLAS 25kg | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 26.45 | 28.3015 | 1.1 | 31.1317 | 23 | 1.15
77. | Zaprawa samopoz. SMS15 25kg | szt | 100 | [6 empty] | 1.07 | 43.7 | 46.759 | 1.1 | 51.4349 | 38 | 1.15
78. | Zaprawa tynk. maszyn. lekka MP75L 30kg | szt | 300 | [6 empty] | 1.07 | 28.75 | 30.7625 | 1.1 | 33.8387 | 25 | 1.15
79. | Zaprawa Postar 60 Atlas 25 kg | szt | 150 | [6 empty] | 1.07 | 19.55 | 20.9185 | 1.1 | 23.0103 | 17 | 1.15
80. | Zszywki tapic 53/8 a-1000 | op | 10 | [6 empty] | 1.07 | 4.025 | 4.3068 | 1.1 | 4.7374 | 3.5 | 1.15
81. | Siatka zbroj. Fi 6 15x15 | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 18.4 | 19.688 | 1.1 | 21.6568 | 16 | 1.15
82. | Styr. Styrodur twardy 5 cm | m2 | 35 | [6 empty] | 1.07 | 40.25 | 43.0675 | 1.1 | 47.3743 | 35 | 1.15
83. | Aksilbet popielaty 5l | szt | 5 | [6 empty] | 1.07 | 147.2 | 157.504 | 1.1 | 173.2544 | 128 | 1.15
84. | Cerplast biały 15 kg atlas | szt | 15 | [6 empty] | 1.07 | 128.8 | 137.816 | 1.1 | 151.5976 | 112 | 1.15
85. | Powłoka wodoszczelna 25 kg CR65 | szt | 5 | [6 empty] | 1.07 | 69 | 73.83 | 1.1 | 81.213 | 60 | 1.15
86. | Drzwiczki rewizyjne 150x200 | szt | 10 | [6 empty] | 1.07 | 14.03 | 15.0121 | 1.1 | 16.5133 | 12.2 | 1.15
87. | Gąbka ścierna P100 GM | szt | 20 | [6 empty] | 1.07 | 2.3345 | 2.4979 | 1.1 | 2.7477 | 2.03 | 1.15
88. | Listwa do płytek ANOD | szt | 30 | [6 empty] | 1.07 | 26.22 | 28.0554 | 1.1 | 30.8609 | 22.8 | 1.15
89. | Przewód alum. Spiroflex 100 | szt | 5 | [6 empty] | 1.07 | 20.47 | 21.9029 | 1.1 | 24.0932 | 17.8 | 1.15
90. | Taśma TUFF Tape 30mb kolor | szt | 5 | [6 empty] | 1.07 | 118.45 | 126.7415 | 1.1 | 139.4156 | 103 | 1.15
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## 2.MAT BUD INNE
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/25/2025, przedstawiamy następującą ofertę:
Część nr 1 - MATERIAŁY BUDOWLANE | Część nr 2. Materiały budowlane-inne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. (netto) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada) |  | 2023
1 | Grys 8-16 | t | 10 | [5 empty] | 1.17 | 75.9 | 66 | 1.15
2 | Kostka brukowa gr 4cm | m2 | 30 | [5 empty] | 1.17 | 33.925 | 29.5 | 1.15
3 | Kostka brukowa gr 6cm | m2 | 50 | [5 empty] | 1.17 | 35.65 | 31 | 1.15
4 | Krawężnik drogowy 100x12x25 szary | szt | 30 | [5 empty] | 1.17 | 26.45 | 23 | 1.15
5 | Obrzeże trawnikowe 6x20x100 szare | szt | 50 | [5 empty] | 1.17 | 12.075 | 10.5 | 1.15
6 | Obrzeże trawnikowe 8x20x100 szare | szt | 50 | [5 empty] | 1.17 | 12.65 | 11 | 1.15
7 | Piasek | m3 | 15 | [5 empty] | 1.17 | 29.9 | 26 | 1.15
8 | Kliniec 4-31,5 | t | 15 | [5 empty] | 1.17 | 75.9 | 66 | 1.15
9 | Piasek rzeczny | t | 15 | [5 empty] | 1.17 | 43.7 | 38 | 1.15
10 | Żwir 2-8 | m3 | 5 | [5 empty] | 1.17 | 63.25 | 55 | 1.15
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## 3.STROP PODW.
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/25/2025, przedstawiamy następującą ofertę:
Część nr 3. Strop podwieszany
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. netto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada) |  | 2023 |  | 2023
1. | Strop podwieszany | m2 | 300 | [5 empty] | 1.17 | 12.65
| < profil główny | szt | 75 | [5 empty] | 1.17 | 3.68 | 11 | 1.15
| < profil 1,2 m | szt | 450 | [5 empty] | 1.17 | 2.1275 | 3.2 | 1.15
| < profil 0,6 m | szt | 450 | [5 empty] | 1.17 | 9.89 | 1.85 | 1.15
| < profil przyścienny 3.05 m | szt | 120 | [5 empty] | 1.17 | 2.07 | 8.6 | 1.15
| < wieszak SAH 50 cm | szt | 300 | [5 empty] | 1.17 | 23 | 1.8 | 1.15
| < płyta DECO 12mm | m2 | 300 | [7 empty] | 20 | 1.15
1.15
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## 4.MAT. INSTAL.
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 381025/2025, przedstawiamy następującą ofertę:
Część nr 1 - MATERIAŁY BUDOWLANE | Część nr 4. Materiały instalacyjno-sanitarne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk.(netto) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada)
1. | Bateria umywalkowa stojąca- typ mieszaczowy | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 80.5 | 70 | 1.15
2. | Bateria natryskowa ścienna- typ mieszaczowy | kpl | 15 | [5 empty] | 1.07 | 103.5 | 90 | 1.15
3. | Bateria umywalkowa ścienna- typ mieszaczowy | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 126.5 | 110 | 1.15
4. | Bateria zlewozmywakowa stojąca-typ mieszaczowy | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 143.75 | 125 | 1.15
5. | Bateria zlewozmywakowa ścienna chrom.-typ mieszaczowy | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 138 | 120 | 1.15
6. | Bateria umywalkowa stojąca z ruchomą wylewką | szt | 5
7. | Bateria do bidetu stojąca | szt | 3
8. | Bidet na stelarz | szt | 3
9. | Bidet stojący na posadzce | szt | 3
10. | Brodzik akrylowy natryskowy 80x80x14/3 cm kwadrat | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 218.5 | 190 | 1.15
11. | Brodzik emalia 80x80x15 | szt | 2 | [5 empty] | 1.07 | 184 | 160 | 1.15
12. | Brzeszczot dwustronny | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
13. | Czwórnik kanalizacyjny PCV lub PP 110/50/90 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 44.85 | 39 | 1.15
14. | Deska sedesowa S-10, biała | szt | 50 | [5 empty] | 1.07 | 28.75 | 25 | 1.15
15. | Dolnopłuk plastikowy z klawiszem-biały | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 63.25 | 55 | 1.15
16. | Dołącznik kanalizacyjny PCV lub PP 110 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 22.425 | 19.5 | 1.15
17. | Dołącznik kanalizacyjny PCV lub PP 50 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 7.475 | 6.5 | 1.15
18. | Dołącznik kanalizacyjny PCV lub PP 75 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 19.55 | 17 | 1.15
19. | Eko złączka 25x3/4 GW | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.84 | 1.6 | 1.15
20. | Filtr wody H9, 1" obudowa | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 46 | 40 | 1.15
21. | Głowica baterii 1/2 | szt | 50 | [5 empty] | 1.07 | 6.325 | 5.5 | 1.15
22. | Głowica baterii 3/8 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
23. | Głowica termost Danfoss RAW 5115 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 48.3 | 42 | 1.15
24. | Głowica termostatyczna Alatus | szt | 10
25. | Grzejnik łazienkowy 475/940 ALATUS | szt | 3 |  |  |  |  | Alatus bądź równoważne | 1.07 | 414 | 360 | 1.15
26. | Grzejnik łazienkowy 550x940 | szt | 5 |  |  |  |  | Alatus bądź równoważne | 1.07 | 264.5 | 230 | 1.15
27. | Grzejnik łazienkowy 400/915 | szt | 8 |  |  |  |  | Alatus bądź równoważne | 1.07 | 333.5 | 290 | 1.15
28. | Grzejnik higienik 22/600/1000 | szt | 5 |  |  |  |  | Alatus bądź równoważne
29. | Grzejnik higienik 22/600/1100 |  | 5 |  |  |  |  | Alatus bądź równoważne
30. | Grzejnik higienik 22/600/1200 |  | 5 |  |  |  |  | Alatus bądź równoważne
31. | Grzejnik higienik 22/600/1400 | szt | 4 |  |  |  |  | Alatus bądź równoważne
32. | Hak obejmy L-200 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 20.7 | 18 | 1.15
33. | Kabina natryskowa 80 narożna | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 632.5 | 550 | 1.15
34. | Kanał niski + kratka oc 1,5 t | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 34.5 | 30 | 1.15
35. | Kolanko miedziane fi 22 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 4.715 | 4.1 | 1.15
36. | Kolano eko 20x1/2 z łapami GZ/GW | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 4.715 | 4.1 | 1.15
37. | Kolano eko 20x45-90 | szt | 100 | [5 empty] | 1.07 | 0.5175 | 0.45 | 1.15
38. | Kolano eko 25x45-90 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 0.6325 | 0.55 | 1.15
39. | Kolano eko 50x90 | szt | 10
40. | Kolano hamburskie 1" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 3.565 | 3.1 | 1.15
41. | Kolano hamburskie 3" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 8.05 | 7 | 1.15
42. | Kolano hamburskie 3/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
43. | Kolano hamburskie 5/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 6.785 | 5.9 | 1.15
44. | Kolano miedź 10 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
45. | Kolano miedź 12 | szt | 20
46. | Kolano miedź 12 2k | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.875 | 2.5 | 1.15
47. | Kolano miedź 15 | szt | 20
48. | Kolano miedź 15 2k | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.875 | 2.5 | 1.15
49. | Kolano miedź 18 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 3.335 | 2.9 | 1.15
50. | Kolano miedź 22 1k | szt | 20
51. | Kolano miedź 22 2k | szt | 20
52. | Kolano miedź 28 | szt | 30
53. | Kolano miedź z łapami 15 x 1/2 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 13.087 | 11.38 | 1.15
54. | Kolano mos. 1/2 | szt | 20
55. | Kolano mos 1/2 (7) | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
56. | Kolano mos 3/4 (7) | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
57. | Kolano mos 3/4 (6) | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.3 | 2 | 1.15
58. | Kolano nypel miedź 10 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 1.84 | 1.6 | 1.15
59. | Kolano nypel miedź 12 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.07 | 1.8 | 1.15
60. | kolano nyplowe eko 20 | szt | 50 | [5 empty] | 1.07 | 0.69 | 0.6 | 1.15
61. | Kolano nyplowe eko 25 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 0.92 | 0.8 | 1.15
62. | kolano oc 6 1/2" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
63. | Kolano oc n/w 7 1" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
64. | Kolano oc n/w 7 1/2" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.2425 | 1.95 | 1.15
65. | Kolano oc n/w 7 5/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.75 | 5 | 1.15
66. | Kolano PCV 110/15-90° | szt | 30 | [5 empty] | 1.07 | 12.075 | 10.5 | 1.15
67. | Kolano PCV VIEGA 110 białe WC | szt | 10
68. | Kolano PCV 50/15-90° | szt | 85 | [5 empty] | 1.07 | 5.75 | 5 | 1.15
69. | Kolano PCV 32/90° | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 1.265 | 1.1 | 1.15
70. | Kolano zaprasowywane 16x1/2 gw z łapami | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 20.7 | 18 | 1.15
71. | Kolano zapr. 16x16 RMI | szt | 30
72. | kolano zapras. 16x1/2 GW RMI | szt | 20
73. | kolano zapras. 16x1/2 GW z łapami RMI
74. | Kolano zaprasowywane 20x20 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 20.7 | 18 | 1.15
75. | Kołek rozp. dwugwint 150 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 0.5175 | 0.45 | 1.15
76. | Kołek rozporowy do umywalki | kpl | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.875 | 2.5 | 1.15
77. | Kołek rozporowy do WC | kpl | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.875 | 2.5 | 1.15
78. | Kompakt Cersanit President-typ warszawski | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 299 | 260 | 1.15
79. | Kompakt WC 3/6 L + deska tylny wylot | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 287.5 | 250 | 1.15
80. | Kompakt Merida 3/6L tylny+deska | szt | 5
81. | Komplet śrub mocowania zbiornika kompaktu | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 4.025 | 3.5 | 1.15
82. | Korek do prób ciśn. 16x2 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.415 | 2.1 | 1.15
83. | Korek grzejnikowy kpl | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 7.475 | 6.5 | 1.15
84. | Korek oc 3/4 | szt | 10
85. | Korek oc 6/4 | szt | 10
86. | Korek oc 2 | szt | 10
87. | Korek kanalizacyjny PCV lub PP 110 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
88. | Korek kanalizacyjny PCV lub PP 32 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.99 | 2.6 | 1.15
89. | Korek kanalizacyjny PCV lub PP 50 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 3.68 | 3.2 | 1.15
90. | Kratka ściekowa PCV 50 15x15 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 6.44 | 5.6 | 1.15
91. | Kratka ściekowa PCV 50 15x15 chrom | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 28.175 | 24.5 | 1.15
92. | Listwa eko pod baterię | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 3.68 | 3.2 | 1.15
93. | Miedź listwa do baterii komp 150x1/2 | szt | 3 | [5 empty] | 1.07 | 9.775 | 8.5 | 1.15
94. | Nypel miedziany gz 15x1/2 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 2.99 | 2.6 | 1.15
95. | Rura miedziana 15 | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 25.3 | 22 | 1.15
96. | Miedź uchwyt poj z koł 15 ze śrubą | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
97. | Miedź uchwyt poj z koł 22 ze śrubą | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.3 | 2 | 1.15
98. | Mocowanie umywalki | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.3 | 2 | 1.15
99. | Mocowanie WC | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.035 | 0.9 | 1.15
100. | Mufa czarna 1/2 do spawania | szt | 20
101. | Mufa eko 20 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 0.5175 | 0.45 | 1.15
102. | Mufa eko 40 | szt | 40
103. | Mufa miedź 10 | szt | 15
104. | Mufa miedź 12 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.61 | 1.4 | 1.15
105. | Mufa miedź 15 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.725 | 1.5 | 1.15
106. | Mufa miedź 18 | szt | 10
107. | Mufa miedź 22 | sztr | 10
108. | Mufa miedź 28 | szt | 10
109. | Mufa oc 1" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.99 | 2.6 | 1.15
110. | Mufa oc 5/4" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
111. | Mufa oc reduk. 1"x3/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 6.555 | 5.7 | 1.15
112. | Mufa oc reduk. 5/4"x1" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 6.44 | 5.6 | 1.15
113. | Mufa mos. 1x3/4" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
114. | Mufka oc reduk. 1x3/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.75 | 5 | 1.15
115. | Muszla ustępowa - wylot dolny | szt | 3 | [5 empty] | 1.07 | 180 |  | 1.15
116. | Muszla ustępowa - wylot tylny | szt | 3 | [5 empty] | 1.07 | 180 |  | 1.15
117. | Nasuwka kanalizacyjna PCV lub PP 110 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
118. | Nasuwka kanalizacyjna PCV lub PP 50 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 9.2 | 8 | 1.15
119. | Natrysk przesuwny chrom | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 46 | 40 | 1.15
120. | Nypel mos. 3/4" długi | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
121. | Nypel mos. 1/2 długi L-37 |  | 10
122. | Nypel mos. 3/4" x 1/2" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.875 | 2.5 | 1.15
123. | Nypel mosiężny 1" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.75 | 5 | 1.15
124. | Nypel mosiężny 1/2" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
125. | Nypel mosiężny 1/2" x 3/8" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
126. | Nypel mosiężny 3/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 3.68 | 3.2 | 1.15
127. | Nypel mosiężny 3/8" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
128. | Nypel oc 1" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.635 | 4.9 | 1.15
129. | Nypel oc 1/2" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 1.955 | 1.7 | 1.15
130. | Nypel oc 3/4" | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 5.405 | 4.7 | 1.15
131. | Nypel oc 5/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 8.97 | 7.8 | 1.15
132. | Nypel oc 6/4" | szt | 10
133. | Drzwiczki rewizyjne 15x20 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
134. | Drzwiczki rewizyjne 20x20 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 17.825 | 15.5 | 1.15
135. | Odprowadz. Liniowe R-600 NEO | szt | 5
136. | Otulina Stabil Therma 15/6 | mb | 20 | [5 empty] | 1.07 | 1.403 | 1.22 | 1.15
137. | Otulina Stabil Therma 22/6 izol. | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 1.403 | 1.22 | 1.15
138. | Otulina Stabil Therma 22/9 izol-E | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 1.61 | 1.4 | 1.15
139. | Otulina Stabil Therma 28/9 izol-E | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 1.61 | 1.4 | 1.15
140. | Otulina Therma 42/9 szara | mb | 50
141. | Otulima Therma 54/9 szara | mb | 50
142. | Pasta uszczelniająca multipak 200 g | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 10.35 | 9 | 1.15
143. | Pasta uszczelniająca unipak 360 g | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
144. | Czyszczak kanalizacyjny 110 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
145. | Dołącznik kanalizacyjny PCV lub PP 110 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
146. | Dołącznik kanalizacyjny PCV lub PP 75 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 10.925 | 9.5 | 1.15
147. | PEX złączka zacisk 16x2 GZ | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 11.04 | 9.6 | 1.15
148. | Pokrętło do baterii 1/2" | szt | 50 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
149. | Półpostument KOŁO IDOL | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 103.5 | 90 | 1.15
150. | Półsyfon uniwer. | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 10.12 | 8.8 | 1.15
151. | Przedłóżka 1/2 dł. 3 cm | szt | 30
152. | Przedłóżka 1/2 dł. 2 cm | szt | 30
153. | Przedłużka mos. 1/2L-20 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.75 | 5 | 1.15
154. | Przedłużka mos. 1/2L-30 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 6.9 | 6 | 1.15
155. | Przedłużka mos. 1/2L-40 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 8.625 | 7.5 | 1.15
156. | Przedłużka mosiężna 1/2 L-10 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.415 | 2.1 | 1.15
157. | Przedłużka mosiężna 1/2 L-20 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 4.025 | 3.5 | 1.15
158. | Przedłużka mosiężna do baterii | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
159. | Przejście eko 20x1/2 | szt | 10
160. | Ponkt tlenowy A+B | szt | 15
161. | Punkt próżniowy A+B | szt | 15
162. | Punkt powietrza A+B | szt | 15
163. | Skrzynka gazowa na 2 gazy | szt | 6
164. | Skrzynka gazowa na 3 gazy | szt | 6
165. | Rączka do natrysku | szt | 40 | [5 empty] | 1.07 | 6.325 | 5.5 | 1.15
166. | Redukcja 32/25 gumowa | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
167. | Redukcja 40/32 gumowa | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
168. | Redukcja eko 25x20 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 0.575 | 0.5 | 1.15
169. | Redukcja gumowa 50/32 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.265 | 1.1 | 1.15
170. | Redukcja gumowa 50/32 - 50/40 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.265 | 1.1 | 1.15
171. | Redukcja gumowa 50/40 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 1.38 | 1.2 | 1.15
172. | Redukcja miedź 22x18 | szt | 20
173. | Redukcja miedź 18x15 | szt | 20
174. | Redukcja miedź 15x12 | szt | 20
175. | Redukcja miedź 12x10 | szt | 20
176. | Redukcja miedź 10x8 | szt | 20
177. | Redukcja mos. 1/2x3/8 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 1.725 | 1.5 | 1.15
178. | Redukcja nypel miedź12x10 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
179. | Redukcja nypel miedź 22x15 | szt | 20
180. | Redukcja nypel miedź15x12 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
181. | Redukcja oc 1"x3/4" | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 4.209 | 3.66 | 1.15
182. | Redukcja oc 3/4"x1/2" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.38 | 1.2 | 1.15
183. | Redukcja oc 5/4"x1/2" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 7.705 | 6.7 | 1.15
184. | Redukcja oc 5/4"x3/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 10.235 | 8.9 | 1.15
185. | Rozeta biała 16 pl | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.15 | 1 | 1.15
186. | Rura Alupex 16 x 2,0 | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 3.22 | 2.8 | 1.15
187. | Rura ALUPEX 20 x 2,0 w izol. | mb | 100 | [5 empty] | 1.07 | 6.325 | 5.5 | 1.15
188. | Rura Alupex 20 x 2,5 | mb | 30 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
189. | Rura cz 1/2" b/szw | mb | 15 | [5 empty] | 1.07 | 15.87 | 13.8 | 1.15
190. | Rura czarna 3/4" - 2" | mb | 30 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
191. | Rura dołaczeniowa WC | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
192. | Rura eko PN20, 20mm | mb | 100 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
193. | Rura eko PN20, 25mm | mb | 100 | [5 empty] | 1.07 | 3.68 | 3.2 | 1.15
194. | Rura eko PN20, 40mm | mb | 100
195. | Rura eko PN20, 50mm | mb | 80
196. | Rura miedź 10 medyczna | mb | 50
197. | Rura miedź 12 medyczna | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 32.0275 | 27.85 | 1.15
198. | Rura miedź 15 medyczna | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 23.805 | 20.7 | 1.15
199. | Rura miedź 18 medyczna | mb | 50 | [5 empty] | 1.07 | 48.3 | 42 | 1.15
200. | Rura miedź 22 medyczna | mb | 50
201. | Rura oc 1" | mb | 20 | [5 empty] | 1.07 | 19.55 | 17 | 1.15
202. | Rura oc 5/4" | mb | 20 | [5 empty] | 1.07 | 37.95 | 33 | 1.15
203. | Rura co 6/4 | mb | 50
204. | Rura sztywna PCV biała 22 (3m) | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 6.21 | 5.4 | 1.15
205. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 110 x 1000 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 20.7 | 18 | 1.15
206. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 110 x 315 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 24.15 | 21 | 1.15
207. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 110 x 500 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 31.05 | 27 | 1.15
208. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 50 x 1000 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 39.1 | 34 | 1.15
209. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 50 x 250 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 4.025 | 3.5 | 1.15
210. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 50 x 315 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
211. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 50 x 500 | szt | 30 | [5 empty] | 1.07 | 6.325 | 5.5 | 1.15
212. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 110 x 2000 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 27.6 | 24 | 1.15
213. | Rura kanalizacyjna PCV lub PP 50x2000 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
214. | Rurka manom. GZ 1/2 mufa | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 29.9 | 26 | 1.15
215. | Syfon brodzikowy | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 35.65 | 31 | 1.15
216. | Syfon umywalkowy | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 20.585 | 17.9 | 1.15
217. | Sztuc 1/2 czarny | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 1.84 | 1.6 | 1.15
218. | Sztuc 5/4 czarny | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 2.875 | 2.5 | 1.15
219. | Śrubunek mos. 3/4" oring | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
220. | Śrubunek mos. 1" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 18.4 | 16 | 1.15
221. | Śrubunek mos. 1/2" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 3.68 | 3.2 | 1.15
222. | Śrubunek mos. 3/4" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 9.775 | 8.5 | 1.15
223. | Śrubunek mos. 5/4" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 21.85 | 19 | 1.15
224. | Taśma aluminiowa samoprzylepna 50x100 zbroj. | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
225. | Taśma do otulin 48/25m Thermaflex | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 4.83 | 4.2 | 1.15
226. | Taśma teflon do gazu mała | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.3575 | 2.05 | 1.15
227. | Taśma teflonowa 15 m x 19 mm x 0,2 mm | szt | 25 | [5 empty] | 1.07 | 1.7825 | 1.55 | 1.15
228. | Terma elektr. do szafki 10L | szt | 5
229. | Traper 50 | szt | 5
230. | Trojak miedź 22x22x22 | szt | 20
231. | Trojak miedź 22x15x22 | szt | 20
232. | Trojak miedź 18x18x18 | szt | 20
233. | Trojak miedź 18x12x18 | szt | 20
234. | Trojak miedź 12x12x12 | szt | 20
235. | Trojak miedź 12x10x12 | szt | 20
236. | Trojak miedź 10x10x10 | szt | 20
237. | Trójnik kanalizacyjny PCV lub PP 110/45-90° | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 20.7 | 18 | 1.15
238. | Trójnik kanalizacyjny PCV lub PP 50/45-90° | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 7.475 | 6.5 | 1.15
239. | Trójnik eko 20 | szt | 25 | [5 empty] | 1.07 | 0.805 | 0.7 | 1.15
240. | Trójnik eko 25 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 1.035 | 0.9 | 1.15
241. | Trójnik eko 50 | szt | 20
242. | Trójnik mos. 1/2" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 6.325 | 5.5 | 1.15
243. | Trójnik oc 5/4"x1" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 0 |  | 1.15
244. | Trójnik oc 1/2" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 2.875 | 2.5 | 1.15
245. | Trójnik oc 3/4" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
246. | Trójnik oc 1" | szt | 10
247. | Trójnik oc 5/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 7.475 | 6.5 | 1.15
248. | Trójnik oc 5/4"x1/2" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 8.97 | 7.8 | 1.15
249. | Trójnik oc 6/4 | szt | 10
250. | Trójnik zapras. 16x16x16 RMI | szt | 30
251. | Trójnik zapras. 16x1/2x16 GW RMI | szt | 30
252. | Trójnik kanalizacyjny PCV lub PP 110x50/45-90° | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
253. | Trójnik red. Eko 25x20 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.0925 | 0.95 | 1.15
254. | Uchwyt hakowy podwójny 16x2 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 0.5175 | 0.45 | 1.15
255. | Uchwyt na rurę fi 22 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 0.69 | 0.6 | 1.15
256. | Uchwyt rury 22 plastikowy pojedyńczy z wtopioną nakrętką | szt | 50
257. | Uchwyt rury 18 plastikowy pojedyńczy z wtopioną nakrętką | szt | 50
258. | Uchwyt rury 15 plastikowy pojedyńczy z wtopioną nakrętką | szt | 50
259. | Uchwyt rury 12 plastikowy pojedyńczy z wtopioną nakrętką | szt | 50
260. | Uchwyt rury 10 plastikowy pojedyńczy z wtopioną nakrętką | szt | 50
261. | Uchwyt rury 1/2 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.725 | 1.5 | 1.15
262. | Uchwyt rury 1/2 podwójny | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 3.565 | 3.1 | 1.15
263. | Uchwyt rury 3/4 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.07 | 1.8 | 1.15
264. | Uchwyt rury 3/4 podwójny | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 4.37 | 3.8 | 1.15
265. | Uchwyt rury 3/8 podwójny | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
266. | Uchwyt rury 3/8 pojedyńczy | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.725 | 1.5 | 1.15
267. | Uchwyt rury 6/4 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
268. | Uchwyt rury 6/4 niczuk z gu | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.53 | 2.2 | 1.15
269. | Uchwyt rury PCV 110 metal | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.645 | 2.3 | 1.15
270. | Umywalka Koło IDOL 50 Z/O | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 103.5 | 90 | 1.15
271. | Uszczelka do kompaktu | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 6.44 | 5.6 | 1.15
272. | Uszczelka dolnopłuka -pierścień typu PU | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.035 | 0.9 | 1.15
273. | Uszczelka eko 80/2 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 6.9 | 6 | 1.15
274. | Uszczelka grzejnika 1" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 0.575 | 0.5 | 1.15
275. | Uszczelka krzywki | szt | 100 | [5 empty] | 1.07 | 0.2875 | 0.25 | 1.15
276. | Uszczelka śrubunku 1" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 0.46 | 0.4 | 1.15
277. | Uszczelka śrubunku 1/2 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 0.4025 | 0.35 | 1.15
278. | Uszczelka śrubunku 3/4 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 0.69 | 0.6 | 1.15
279. | Uszczelka węża 1/2 | szt | 60 | [5 empty] | 1.07 | 0.23 | 0.2 | 1.15
280. | Uszczelka wodomierza 3/4 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 0.46 | 0.4 | 1.15
281. | Wąż natrysku125cm | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 18.4 | 16 | 1.15
282. | Wąż w splocie 1/2x3/8 L-30 | szt | 15
283. | Wąż w splocie 1/2x3/8 L-40 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 8.05 | 7 | 1.15
284. | Wąż w splocie 1/2x1/2 L-40 | szt | 20
285. | Wąż w splocie 1/2x3/8 L-50 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 8.05 | 7 | 1.15
286. | Wąż w splocie 3/8x3/8 L-40 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 9.2 | 8 | 1.15
287. | Wieszak grzejnika alum szynowy h-500 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 2.185 | 1.9 | 1.15
288. | Wieszak grzejnika alum. | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 1.84 | 1.6 | 1.15
289. | Wspornik grzejnika higienik | szt | 30
290. | Wkład z włókniny do filtra Dafi | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 9.775 | 8.5 | 1.15
291. | Włókno lniane | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
292. | Włókno lniane + pasta 65g | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
293. | Wpust podłog 110 chrom 15x15 boczn. | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 25.3 | 22 | 1.15
294. | Wylewka 1/2 typ "C" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 16.1 | 14 | 1.15
295. | Wylewka 1/2 typ "łabądź" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 28.75 | 25 | 1.15
296. | Wylewka 1/2 typ "S" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
297. | Wylewka 3/4 typ "C" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 12.075 | 10.5 | 1.15
298. | Wylewka 3/4 typ "łabądź" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 33.35 | 29 | 1.15
299. | Wylewka 3/4 typ"S" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
300. | Wywiewka PCV 110 | szt | 10
301. | Trójnik zaprasowywany 16x16x16 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.29 | 4.6 | 1.15
302. | Zasłona prysznicowa: 180x200 cm | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 51.75 | 45 | 1.15
303. | Zaślepka 1/2 GW | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 2.99 | 2.6 | 1.15
304. | Zaślepka 1/2 GZ | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 3.335 | 2.9 | 1.15
305. | Zaślepka 3/4 GW | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 3.335 | 2.9 | 1.15
| Zaślepka 3/4 GZ | szt | 10
306. | Zaślepka 6/4 | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 12.075 | 10.5 | 1.15
307. | Zaślepka eko 20 | szt | 15 | [5 empty] | 1.07 | 0.46 | 0.4 | 1.15
308. | Zaślepka miedź 15 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 47.15 | 41 | 1.15
309. | Zawór czerpalny kulowy 1/2 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 18.4 | 16 | 1.15
310. | Zawór grzejnikowy 1/2 powrotny kąt. | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 21.505 | 18.7 | 1.15
311. | Zawór kątowy 1/2x1/2 na pokrętło i grzybek | szt | 30 | [5 empty] | 1.07 | 10.35 | 9 | 1.15
312. | Zawór kątowy 1/2x3/8 na pokrętło i grzybek | szt | 30 | [5 empty] | 1.07 | 10.925 | 9.5 | 1.15
313. | Zawór kulowy eko 20 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.375 | 12.5 | 1.15
314. | Zawór kulowy eko 25 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 18.4 | 16 | 1.15
315. | Zawór kulowy grzej. 1" dł. | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 21.85 | 19 | 1.15
316. | Zawór kulowy grzejnikowy 1/2" dł. | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
317. | Zawór kulowy wodny 1" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 24.15 | 21 | 1.15
318. | Zawór kulowy wodny 1/2" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 10.925 | 9.5 | 1.15
319. | Zawór kulowy wodny 3/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
320. | Zawór kulowy 1/2" z rączką i śrubunkiem | szt | 20
321. | Zawór kulowy 3/4" z rączką i śrubunkiem | szt | 20
322. | Zawór kulowy wodny 5/4" | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 37.95 | 33 | 1.15
323. | Zawór napełniający 1/2" | szt | 30 | [5 empty] | 1.07 | 8.625 | 7.5 | 1.15
324. | Zawór napełniający 3/8" | szt | 20 | [5 empty] | 1.07 | 9.43 | 8.2 | 1.15
325. | Zawór napełniający 3/8" TYP 330 Geberit | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 37.95 | 33 | 1.15
326. | Zawór napełniający 3/8" TYP 333 Geberit | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 32.2 | 28 | 1.15
327. | Zawór odpowietrzający automatyczny | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 17.25 | 15 | 1.15
328. | Zawór pralki 3/4 pod baterię | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 21.85 | 19 | 1.15
329. | Zawór spustowy do spłuczki kompakt | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 26.45 | 23 | 1.15
330. | Zawór termostatyczny 1/2 kąt. Danfos | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 55.2 | 48 | 1.15
331. | Zawór zwrotny mos. 5/4 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 25.3 | 22 | 1.15
332. | Zestaw odcinający VKO 3/4x1/2 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 44.85 | 39 | 1.15
333. | Zlew 1-kom wpuszcz. 45 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 144.9 | 126 | 1.15
334. | Złącze harmonijkowe WC | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 14.95 | 13 | 1.15
335. | Złącze mimośrodowe WC 110 | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 5.175 | 4.5 | 1.15
336. | Złączka eko 20x1/2 gw | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 3.565 | 3.1 | 1.15
337. | Złączka eko 20x1/2 gz | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 3.795 | 3.3 | 1.15
338. | Złączka zaprasowywana 16x1/2 gw | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
339. | Złączka zaprasowywana 16x1/2 gz | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 12.65 | 11 | 1.15
340. | Złączka zaprasowywana 20x3/4 gw | szt | 10 | [5 empty] | 1.07 | 16.1 | 14 | 1.15
341. | Złączka zaciskowa 16x3/4" | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 7.015 | 6.1 | 1.15
342. | Zwężka kanalizacyjna PCV lub PP 110x75 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 9.775 | 8.5 | 1.15
343. | Zwężka kanalizacyjna PCV lub PP 110x50 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 9.775 | 8.5 | 1.15
344. | Zwężka kanalizacyjna PCV lub PP 50x32 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 3.22 | 2.8 | 1.15
345. | Zwężka kanalizacyjna PCV lub PP 75x50 | szt | 5 | [5 empty] | 1.07 | 8.625 | 7.5 | 1.15
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## 5.MAT. ELEKTRYCZNE
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/25/2025, przedstawiamy następującą ofertę:
Pozycje osprzętu elektro -instalacyjnego typu: gniazda, przełaczniki, wyłaczniki, ramki, przyciski dotyczą: Simon Basic - biały
Część nr 5. Materiały elektryczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. netto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada)
1. | Blok rozdzielczy KTB-125-15-M | szt | 5
2. | Blok rozdzielczy FDB411 | szt | 5
3. | Ceownik BAX CMC41H41/2 | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 38.64 | 33.6 | 1.15
4. | Dekiel puszki uniwersalny | szt | 100
5. | Dzwonek bezprzewod | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 63.25 | 55 | 1.15
6. | Gniazdo 1-faz podwój. z uziem. + pokrywa | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 12.65 | 11 | 1.15
7. | Gniazdo 1-faz poj. z uziem. + pokrywa | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 8.28 | 7.2 | 1.15
8. | Gniazdo izol 32A/5 3f | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 22.08 | 19.2 | 1.15
9. | Gniazdo N/T podwójne-hermetyczne, 1-fazowe, z uziemieniem | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 7.475 | 6.5 | 1.15
10. | Gniazdo N/T pojedyncze-hermetyczne, 1-fazowe, z uziemieniem | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 6.325 | 5.5 | 1.15
11. | Gniazdo P/T podwójne,jednofazowe, z uziemieniem | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 9.2 | 8 | 1.15
12. | Gniazdo przenośne-pojedyncze,1-fazowe, z uziemieniem | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 6.325 | 5.5 | 1.15
13. | Halogen LED 30W | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 40.25 | 35 | 1.15
14. | Kątownik perfer. BAX 30x30/ 2mb | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 17.25 | 15 | 1.15
15. | Kątownik perforowany BAX 35x35/2mb | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 17.25 | 15 | 1.15
16. | Kołek rozporowy fi 8x6 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 0.1725 | 0.15 | 1.15
17. | Końcówka tulejkowa TV1,5 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15
18. | Końcówka tulejkowa TV6 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15
19. | Końcówka tulejkowa TV16 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15
20. | Końcówka tulejkowa TE 1,5 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15
21. | Końcówka tulejkowa TE6-12 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15
22. | Końcówka tulejkowa TE16 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15
23. | Końcówka tulejkowa TE25 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15
24. | Korytko kablowe 40x25 2m plast | szt | 15 | [5 empty] | 1.15 | 15.87 | 13.8 | 1.15
25. | Korytko kablowe BAX 100/42 2mb | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 16.1 | 14 | 1.15
26. | Korytko kablowe BAX 150/42 2mb | szt | 15 | [5 empty] | 1.15 | 16.1 | 14 | 1.15
27. | Korytko kablowe metalowe BAX 200x42 2mb | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 23 | 20 | 1.15
28. | Korytko kablowe PCV 25x15 dł. 2m | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 7.13 | 6.2 | 1.15
29. | Korytko kablowe PCV 25x30 lub 20x35 dł. 2m | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 7.475 | 6.5 | 1.15
30. | Korytko kablowe PCV 80x40 lub 90x40 | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 4.025 | 3.5 | 1.15
31. | Lampa Kanlux Marc DL-60 | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 17.25 | 15 | 1.15
32. | Lampa Kanlux Taxi LED 9 KW | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 13.8 | 12 | 1.15
33. | Lampka kontrolna LK-BZ-3 | szt | 10 | [5 empty] | 1.15
34. | Łacznik krzyżowy W7M mechanizm + klawisz | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 14.375 | 12.5 | 1.15
35. | Łącznik świecznikowy W5M mechanizm + klawisz | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 10.465 | 9.1 | 1.15
36. | łącznik do korytka BAX LPLH50 | szt | 30 | [5 empty] | 1.15 | 1.725 | 1.5 | 1.15
37. | Łącznik jednobiegunowy , mechanizm + klawisz | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 9.2 | 8 | 1.15
38. | Łącznik dwubiegunowy, mechanizm + klawisz | szt | 40 | [5 empty] | 1.15 | 10.925 | 9.5 | 1.15
39. | Łącznik schodowy, mechanizm + klawisz | szt. | 20 | [5 empty] | 1.15 | 10.925 | 9.5 | 1.15
40. | Nakrętka fi 6 | kg | 5 | [5 empty] | 1.15
41. | Nakrętka fi 8 | kg | 5 | [5 empty] | 1.15
42. | Nakrętka m-12 | kg | 2 | [5 empty] | 1.15 | 15.065 | 13.1 | 1.15
43. | Ogranicznik przepięć B+C 4P 3faz | szt | 5 | [5 empty] | 1.15
44. | Ogranicznik Przepięć A50-CCS01 typT1+T2 | szt | 5 | [5 empty] | 1.15
45. | Opr. Ledinar RC065B LED34S/840 PSU W60L60 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 115 | 100 | 1.15
46. | Oprawa GTV LED Matis n/t 19W | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 51.75 | 45 | 1.15
47. | Oprawa GTV LED Matis n/t 24W | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 88.55 | 77 | 1.15
48. | Oprawa GTV LED Matis p/t 24W | szt | 40 | [5 empty] | 1.15 | 74.75 | 65 | 1.15
49. | Oprawa hermet. 2x36W pod Led IP65 | szt | 15 | [5 empty] | 1.15 | 37.375 | 32.5 | 1.15
50. | Oprawa LED Oris n/t LD-ORN 19W | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 52.67 | 45.8 | 1.15
51. | Podkładka fi 6 | kg | 2 | [5 empty] | 1.15
52. | Podkładka fi 8 | kg | 2 | [5 empty] | 1.15
53. | Podkładka m-12 | kg | 1 | [5 empty] | 1.15 | 17.25 | 15 | 1.15
54. | Pokrywa korytka BAX 100 | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 9.43 | 8.2 | 1.15
55. | Pręt gwintowany fi 8 | mb | 40 | [5 empty] | 1.15
56. | Przekaźnik bistabilny 230V BIS-411 | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 50.6 | 44 | 1.15
57. | Przewód OMY 3x1,5 | m | 200 | [5 empty] | 1.15 | 2.07 | 1.8 | 1.15
58. | Przewód OMY 3x2,5 | m | 200 | [5 empty] | 1.15 | 2.53 | 2.2 | 1.15
59. | Przewód OMY 5x1,5 | m | 100 | [5 empty] | 1.15 | 3.335 | 2.9 | 1.15
60. | Przewód OMYp 2x0,75 | m | 100 | [5 empty] | 1.15 | 0.92 | 0.8 | 1.15
61. | Przewód OWY 4x0,75 | mb | 100 | [5 empty] | 1.15 | 1.495 | 1.3 | 1.15
62. | Przewód OWY 5 X 2,5 MM | m | 100 | [5 empty] | 1.15 | 5.175 | 4.5 | 1.15
63. | Przewód YDYP 2X1,0 | m | 200 | [5 empty] | 1.15 | 1.84 | 1.6 | 1.15
64. | Przewód YDYp 3x1,5 450/750V | mb | 500 | [5 empty] | 1.15 | 1.84 | 1.6 | 1.15
65. | Przewód YDYP 3X2,5 | m | 500 | [5 empty] | 1.15 | 2.76 | 2.4 | 1.15
66. | Przewód YLY 5x4 | m | 100 | [5 empty] | 1.15 | 4.37 | 3.8 | 1.15
67. | Przewód YTKSY 3x2x0,5 | m | 200 | [5 empty] | 1.15
68. | Przewód LgY-25 mm2 niebieski | m | 50 | [5 empty] | 1.15
69. | Przewód LgY-25 mm żółto-zielony | m | 50 | [5 empty] | 1.15
70. | Przewód LgY-25 mm fazowy | m | 50 | [5 empty] | 1.15
71. | Przewód LgY-16 mm niebieski | m | 50 | [5 empty] | 1.15
72. | Przewód LgY-16 mm fazowy | m | 50 | [5 empty] | 1.15
73. | Przewód LgY-6 mm niebieski | m | 50 | [5 empty] | 1.15
74. | Przewód LgY-6 mm fazowy | m | 50 | [5 empty] | 1.15
75. | Przycisk dzwonkowy N/T | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 5.75 | 5 | 1.15
76. | Przycisk żal. | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 14.95 | 13 | 1.15
77. | Puszka N/T herm 6-wlot + kost. | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 3.68 | 3.2 | 1.15
78. | Puszka p/t PK-60 głęboka-łączona | szt | 200 | [5 empty] | 1.15 | 1.725 | 1.5 | 1.15
79. | Puszka N/T 60x60 | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 1.955 | 1.7 | 1.15
80. | Puszka osprzętowa do pustych ścian | szt | 30 | [5 empty] | 1.15
81. | Głęboka - P60 | szt | 50 | [5 empty] | 1.15
82. | Głeboka - 2P60 | szt | 50 | [5 empty] | 1.15
83. | głęboka - 3P60 | szt | 50 | [5 empty] | 1.15
84. | Ramka 1-krotna | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 2.875 | 2.5 | 1.15
85. | Ramka 2-krotna | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 5.175 | 4.5 | 1.15
86. | Ramka 2-krotna pionowa | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 5.175 | 4.5 | 1.15
87. | Ramka 3-krotna | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 5.98 | 5.2 | 1.15
88. | Ramka 3-krotna pionowa | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 5.98 | 5.2 | 1.15
89. | Ramka 5-krotna | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 10.925 | 9.5 | 1.15
90. | Ramka RC125 Z SMB W60L60 | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 11.5 | 10 | 1.15
91. | Rozdzielnia n/t EP 1x12s | szt | 2 | [5 empty] | 1.15 | 40.25 | 35 | 1.15
92. | Rozdzielnia pt 5x24 Hager FW 524 FT | szt | 5 | [5 empty] | 1.15
93. | Rozłącznik FR 63 A, 3-faz, 3-polowy | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 20.7 | 18 | 1.15
94. | Rozłącznik FR 63 A, 3-faz, 4-polowy | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 23 | 20 | 1.15
95. | Rozłącznik Izolac. 3P 80A SBN 380 | szt | 5 | [5 empty] | 1.15
96. | Rozłącznik Izolac. 3P 100A SBN 380 | szt | 5 | [5 empty] | 1.15
97. | Rura ochron, fi 110 3m, dwudzielna, niebieska | szt | 3 | [5 empty] | 1.15 | 156.4 | 136 | 1.15
98. | Rurka Peszla szara 20/16 | m | 500 | [5 empty] | 1.15
99. | Rurka Peszla szara 16/11 | m | 500 | [5 empty] | 1.15
100. | Rurka Peszla szara 20/15 | m | 500 | [5 empty] | 1.15
101. | Stycznik 3-fazowy 230V 25A | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 67.85 | 59 | 1.15
102. | śruba m-12x50 | kg | 3 | [5 empty] | 1.15 | 17.365 | 15.1 | 1.15
103. | Świetl. LEDtube NW 1200mm 18 w 840 I G13 | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 14.03 | 12.2 | 1.15
104. | Świetlówka 1200mm G13 T8 1600LM barwa 840 14,5W LED | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 17.25 | 15 | 1.15
105. | Świetlówka 1200MM G13 T8 3000LM barwa 840 36W LF | szt | 200 | [5 empty] | 1.15 | 3.22 | 2.8 | 1.15
106. | Świetlówka 600MM G13 1200LM barwa 840 TLD 18W | szt | 300 | [5 empty] | 1.15 | 2.875 | 2.5 | 1.15
107. | Świetlówka 600MM G13 T8 1200LM, barwa840 9W LED | szt | 150 | [5 empty] | 1.15 | 9.2 | 8 | 1.15
108. | Świetlówka PL-C G24Q-4PINY 1200LM, barwa 840 18W | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 9.775 | 8.5 | 1.15
109. | Świetlówka PL-C G24Q-4piny 1800LM, barwa 840 26W | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 9.89 | 8.6 | 1.15
110. | Świetlówka PL-L36W 4piny 2900LM barwa 840 36W | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 14.375 | 12.5 | 1.15
111. | ŚwietlówkaA 560MM G5 T5 1200LM, barwa 840 14W TL | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 7.475 | 6.5 | 1.15
112. | Taśma izolacyjna PCV- 19 mmx20 m | szt | 50 | [5 empty] | 1.15 | 2.99 | 2.6 | 1.15
113. | Taśma samowulkan 25x5m | szt | 2 | [5 empty] | 1.15 | 14.95 | 13 | 1.15
114. | Tulejka rozporowa mosiężna M8 fi10 | szt | 200 | [5 empty] | 1.15
115. | Uchwyt USMP 2 | szt | 200 | [5 empty] | 1.15 | 0.46 | 0.4 | 1.15
116. | Wentylator łazienkowy D 100 230V | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 51.75 | 45 | 1.15
117. | Wentylator łazienkowy D 125 230V | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 57.5 | 50 | 1.15
118. | Wtyczka 1-FAZ 16A | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 4.025 | 3.5 | 1.15
119. | Wyłacznik zmierzchowy AWZ-30 | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 63.25 | 55 | 1.15
120. | Wyłącznik nadprądowy S191 B6 | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
121. | Wyłącznik nadprądowy S191 B10 | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
122. | Wyłącznik nadprądowy S191 B16 | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
123. | Wyłącznik nadpr. S-301 B-25A | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 15.985 | 13.9 | 1.15
124. | Wyłącznik nadprądowy S-301 B10A | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
125. | Wyłącznik nadprądowy S-301 B16A | szt | 30 | [5 empty] | 1.15 | 5.98 | 5.2 | 1.15
126. | Wyłącznik nadprądowy S-303 B16A | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 21.85 | 19 | 1.15
127. | Wyłącznik róż-prąd. 1F B10A/30mA | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 17.25 | 15 | 1.15
128. | Wyłącznik róż-prąd. 1F B16A/30mA | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 52.9 | 46 | 1.15
129. | Wyłącznik róż-prąd. 1F B25A/30mA | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
130. | Zacisk rozgałęźny HLAK 35-1/2 szary | szt | 50 | [5 empty] | 1.15
131. | Zacisk rozgałęźny HLAK 35-1/2 niebie | szt | 50 | [5 empty] | 1.15
132. | Zacisk rozgałęźny HLAK 35-1/2 zielony | szt | 50 | [5 empty] | 1.15
133. | Zapłonnik 4-22W | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 1.265 | 1.1 | 1.15
134. | Zapłonnik 4-65W | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 1.15 | 1 | 1.15
135. | Złącze WAGO-drut 2x0,5-2,5 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 1.725 | 1.5 | 1.15
136. | Złącze WAGO-drut 3x0,5-2,5 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 2.3 | 2 | 1.15
137. | Złącze WAGO-linka 2x0,5-2,5 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 1.725 | 1.5 | 1.15
138. | Złącze WAGO-linka 3x0,5-2,5 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 2.3 | 2 | 1.15
139. | Złączka szynowa OTL50-2 2 x al/cu szara | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
140. | Złączka szynowa OTL50-2 2 x al/cu niebieska | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
141. | Złączka szynowa OTL50-2 2 x al/cu żółto-zielona | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
142. | Żarowka LED 7W G9 230 V 2800 K | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 | 14.95 | 13 | 1.15
143. | Żarówka 230V 40W E27 | szt | 200 | [5 empty] | 1.15 | 1.265 | 1.1 | 1.15
144. | Żarówka 230V 60W E27 | szt | 200 | [5 empty] | 1.15 | 1.15 | 1 | 1.15
145. | Żarówka LED 7W E27 | szt | 10 | [5 empty] | 1.15 | 6.325 | 5.5 | 1.15
146. | Żarówka LED E27 10,5W | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 | 9.775 | 8.5 | 1.15
147. | Oprawa Filips SM060C LED 32S/840 PSU W20L120 | szt | 40 | [5 empty] | 1.15 | 103.5 | 90 | 1.15
148. | Kontakt Simon Basic BMPS.01/11 zaślepka z mostkiem | szt | 30 | [5 empty] | 1.15 | 9.775 | 8.5 | 1.15
149. | Wentylator kanałowy 100 | szt | 5 | [5 empty] | 1.15 | 126.5 | 110 | 1.15
150. | Puszka głęboka łączona 60x5 | szt | 100 | [5 empty] | 1.15 |  |  | 1.15
151. | Przewód YDYp 4x1,5 | m | 200 | [5 empty] | 1.15 |  |  | 1.15
152. | Złączka Wago 3x0,5x2,5 linka | szt | 200 | [5 empty] | 1.15
153. | Złączka Wago 4x0,5x2,5 drut | szt | 200 | [5 empty] | 1.15
154. | Złączka Wago 5x0,5x2,5 linka | szt | 200 | [5 empty] | 1.15
155. | Złączka Wago 5x0,5x2,5 drut | szt | 200 | [5 empty] | 1.15
156. | Oprawa oświetlenia awaryjn. Starlet White Led SO 200 SA 3H MT | szt | 10 | [5 empty] | 1.15
157. | Ramka 4-krotna typ Simon Basic biała | szt | 20 | [5 empty] | 1.15
158. | Gniazdo 1-faz poj. z uziem bryzgoszcz. IP-44 Simon Basic | szt | 20 | [5 empty] | 1.15 |  |  | 1.15
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## 6.CHEMIA BUD.
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/25/2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Część nr 6. Chemia budowlana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. netto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada) |  | 2023
1. | Designer universal white 1l | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 39.675 | 34.5 | 1.15
2. | Designer universal white 2,5 l | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 118.45 | 103 | 1.15
3. | Emalia Akryl Designer uniwers biała 0,5 | szt | 5 | [5 empty] | 1.2 | 23 | 20 | 1.15
4. | Emalia akrylowa uniwers. biała 1 L | szt | 25 | [5 empty] | 1.2 | 41.4 | 36 | 1.15
5. | Emalia Alkid popielata 0,9 L | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 17.825 | 15.5 | 1.15
6. | Emalia grzejnik biała 1 l | szt | 5 | [5 empty] | 1.2 | 39.1 | 34 | 1.15
7. | Emalia Supermal biała 0,8 L | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 20.7 | 18 | 1.15
9. | Emulsja Dulux kolor 5 L | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 98.095 | 85.3 | 1.15
10. | Emulsja gruntująca Uni-grunt 5 L | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 28.175 | 24.5 | 1.15
11. | Euro grunt 300 15 kg | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 155.25 | 135 | 1.15
12. | Farba Dulux Akryl Mat (kolor) A-10 | szt | 25 | [5 empty] | 1.2 | 356.5 | 310 | 1.15
13. | Farba Dulux Akryl Mat (biała) A-10 | szt | 25 | [5 empty] | 1.2
14. | Goldmurit gips bud 2 kg | szt | 15 | [5 empty] | 1.2 | 5.75 | 5 | 1.15
15. | Grunt kryjący podkład biały 8 L Dulux | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 62.33 | 54.2 | 1.15
16. | Grunt uniwersalny Goldmurit 5 L | szt | 15 | [5 empty] | 1.2 | 14.95 | 13 | 1.15
17. | Gruntenmittel 90 15 kg | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 219.65 | 191 | 1.15
18. | Kit budowlany Acryl-W 300 ml | szt | 15 | [5 empty] | 1.2 | 9.775 | 8.5 | 1.15
19. | Klej do tapet winylowych Metylan 200 g | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 13.8 | 12 | 1.15
20. | Knauf betonkontakt 20 kg | szt | 5 | [5 empty] | 1.2 | 178.25 | 155 | 1.15
21. | Krążek przyczepny 230 z filc | szt | 20 | [5 empty] | 1.2 | 5.635 | 4.9 | 1.15
22. | Optiva Semi matt 5 Baza A-9 L | szt | 15 | [5 empty] | 1.2
23. | Optiva Semi matt 20 Baza A-9 L | szt | 15 | [5 empty] | 1.2 | 402.5 | 350 | 1.15
24. | Piana montażowa niskoprężna 750 ml | szt | 50 | [5 empty] | 1.2 | 21.85 | 19 | 1.15
25. | Pianka cersanit 750 pistol | szt | 40 | [5 empty] | 1.2 | 24.495 | 21.3 | 1.15
26. | Płótno ścierne 80-150 | szt | 200 | [5 empty] | 1.2 | 1.84 | 1.6 | 1.15
27. | Podchloryn Sodu 15% op. 20L | szt | 12 | [5 empty] | 1.2 | 101.2 | 88 | 1.15
28. | Rozcieńczalnik uniwersajny 0,5 L | szt | 20 | [5 empty] | 1.2 | 6.325 | 5.5 | 1.15
29. | Silikon dekarski 300 ml | szt | 15 | [5 empty] | 1.2 | 16.675 | 14.5 | 1.15
30. | Silikon sanitarny 300 ml | szt | 20 | [5 empty] | 1.2 | 18.4 | 16 | 1.15
31. | Solbet zaprawa do cien spoin biała | szt | 30 | [5 empty] | 1.2 | 21.85 | 19 | 1.15
32. | Sól w tabletkach do uzdatniania wody op. 25kg | szt | 500 | [5 empty] | 1.2 | 25.3 | 22 | 1.15
33. | Tarcza do metalu 125x1x22 | szt. | 200 | [5 empty] | 1.2 | 3.68 | 3.2 | 1.15
34. | Tarcza do metalu 230x1,9x22 | szt | 60 | [5 empty] | 1.2 | 8.625 | 7.5 | 1.15
35. | Taśma alumin zbrojona75x50 | szt | 5 | [5 empty] | 1.2 | 27.6 | 24 | 1.15
36. | Taśma BDT dwustr tkanina 50mmx25m | szt | 20 | [5 empty] | 1.2 | 14.49 | 12.6 | 1.15
37. | Taśma BDT niebieska 48 mm x 50 mb | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 14.49 | 12.6 | 1.15
38. | Taśma BDT piankowa 19mmx5mb | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 4.025 | 3.5 | 1.15
39. | Taśma BDT wzmocn 48mmx25m | szt | 15 | [5 empty] | 1.2 | 15.525 | 13.5 | 1.15
40. | Taśma papierowa 25mmx50m | szt | 15 | [5 empty] | 1.2 | 3.22 | 2.8 | 1.15
41. | Taśma papierowa 38mmx50m | szt | 100 | [5 empty] | 1.2 | 5.175 | 4.5 | 1.15
42. | Urekor S podkł czerwony 0,8 L | szt | 5 | [5 empty] | 1.2 | 22.77 | 19.8 | 1.15
43. | Uszczelniacz Akryl biały 310 ml | szt | 30 | [5 empty] | 1.2 | 10.58 | 9.2 | 1.15
44. | Woder E folia uszcz 5 kg | szt | 10 | [5 empty] | 1.2 | 93.495 | 81.3 | 1.15
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## 7.WYKŁ. PCV
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/25/2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Część nr 7. Wykładziny PCV
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. netto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada)
1 | Wykładzina podłogowa PCV zgrafitem antystatycznym - prądoprzewodząca do montażu z taśmą miedzianą | m2 | 50 | [5 empty] | 38 | 1.15
2 | Sznur do wykładzin PCV 4 mm | mb | 500 | [5 empty] | 1.25 | 1.15
3 | Taśma miedziana 10 mm/50mb | szt. | 1 | [5 empty] | 120 | 1.15
4 | Wykładzina podłog. PCV Terkett Primo | m2 | 300 | [5 empty] | 42 | 1.15
5 | Listwa przypod. Ćwierćwałek wyobleniowy 25 mm | mb | 150 | [5 empty] | 2.9 | 1.15
6 | Klej do wykł. PCV 14 kg | szt. | 25 | [5 empty] | 150 | 1.15
7 | Wykładzina pos. antypoślizg. Granit Safe | m2 | 150
8 | Wykładzina ścienna Wallgard 200 1,3 mm | m2 | 180
9 | Wykładzina podłogowa z PCV o współcz. antypoślizg. R10 typu Norma | m2 | 300
10 | Kątownik schodowy nakładany na wykładzinę lub wchodzący pod wykładzinę 40mm x 40mm | mb | 300
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## 8.Ościeżnica (hidden)
Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………….. | ………………………………………..
Część nr 8 wyłączona z przetargu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WZÓR OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów budowlanych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZPiGM. 3810/8/2022, przedstawiamy następującą ofertę:
Część nr 8. Ościeżnica
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. netto (PLN) | VAT (%) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent, nazwa, (numer katalogowy-jeżeli posiada)
1. | Ościeżnica FD11 110 lewa | szt. | 0 | 368 |  | 0 |  |  | 320 | 1.15
2. | Ościeżnica FD11 110 prawa | szt. | 0 | 368 |  | 0 |  |  | 320 | 1.15
3. | Ościeżnica FD11 100 lewa | szt. | 0 | 356.5 |  | 0 |  |  | 310 | 1.15
4. | Ościeżnica FD11 100 prawa | szt. | 0 | 356.5 |  | 0 |  |  | 310 | 1.15
5. | Ościeżnica FD11 90 lewa | szt. | 0 | 345 |  | 0 |  |  | 300 | 1.15
6. | Ościeżnica FD11 90 prawa | szt. | 0 | 345 |  | 0 |  |  | 300 | 1.15
7. | Ościeżnica FD11 80 lewa | szt. | 0 | 339.25 |  | 0 |  |  | 295 | 1.15
8. | Ościeżnica FD11 80 prawa | szt. | 0 | 339.25 |  | 0 |  |  | 295 | 1.15
RAZEM | [5 empty] | 0
Oferowany termin dostawy: ………………dni robocze(max. 3)
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
…………………………………………….
Nr tel. …………………………….
Nr fax………………………………….
E-mail ……………………………..
Oświadczamy, że:
> | Jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
> | Nie jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą,*
* niepotrzebne skreślić.
Równocześnie oświadczamy, że znane są nam warunki udziału w postępowaniu, treść proponowanej umowy oraz treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy).
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)