|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sz.S.POO.SZP 3810/49/2025 | Brzozów,28.05.2025  r. |

**Dotyczy postępowania:**

**Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym” Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/49/2025**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1-dot. części nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości, równoważny skaner żylny, wyświetlający niezbędne informacje (w tym m.in. stan akumulatora) bezpośrednio na skórze pacjenta? Rozwiązanie bez ekranu pozwala na maksymalne skupienie uwagi na pacjencie, bez odrywania wzroku od poszukiwanego miejsca wkłucia, co może w skuteczny sposób podnieść efektywność pracy z urządzeniem. Dodatkowo brak ekranu znacząco podnosi energooszczędność urządzenia i daje możliwość dłuższej pracy bez ładowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 -dot. części nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner żylny, w którym odległość czytelnej projekcji mieści się w zakresie 18-24 cm nad skórą pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3- dot. części nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner żylny, wyposażony w automatyczny pomiar głębokości żył z trójstopniowym wskazaniem jego wyniku poprzez projekcję na skórze wyraźnych znaczników w zakresie głębokości położenia żył: do 2 mm, 2-4 mm, powyżej 4 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4-dot. części nr 6**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, które w zamian za 10 kolorów projekcji, posiada 4 tryby kolorów, dwa różne tryby negatywów, tryb podwyższonej ostrości i tryb głębokości. Z doświadczenia praktycznego wynika, że taka konfiguracja możliwości ustawień trybów projekcji jest optymalna i zapewnia pełną funkcjonalność i wygodę użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5- dot. części nr 6**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, którego rozdzielczość obrazu wynosi 854 x 480 pikseli. To nieznacząca różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6-dot. części nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie urządzenie, które dzięki posiadaniu wysokowydajnej baterii, może pracować ponad 4,5 godziny a ładowanie do pełna zajmuje zaledwie 3,5 h?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7-dot. części nr 6**

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści równoważne urządzenie różniące się nieznacznie wymiarami obudowy od wymaganych (max 228x63x62 mm)? Kształt obudowy oferowanego skanera jest bardziej smukły i zapewnia wygodny i bezpieczny chwyt urządzenia podczas użytkowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8-dot. części nr 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które charakteryzuje się poniżej określonymi wymaganiami warunków pracy:

temperatura od +50C do +400C;

wilgotność </= 80% wilgotności względnej bez kondensacji

zakres ciśnienia atmosferycznego: Od 70kPa do 106 kPa

Stosowanie skanera żył w ekstremalnych temperaturach zarówno ujemnych (-40°C , jak i dodatnich +60°C), nie zdarza się w praktyce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9-dot. części nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, żeby skaner żylny był wyposażony w port USB-C? Wbudowany port USB umożliwia zarówno ładowanie urządzenia jak i komunikację (m.in. dostęp do pamięci, diagnostyka serwisowa w tym zdalna.). Zgodnie z wymogami UE w najbliższych latach standard ładowania przez gniazdo USB ma być obowiązkowy dla urządzeń elektronicznych z zasilaniem akumulatorowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

**Pytanie 10-dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w ten sposób, że dokumenty te zostaną skompresowane do jednego pliku (folderu, katalogu elektronicznego) w formacie .zip, a następnie ten katalog zostanie podpisany przez wykonawcę jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym poszczególne dokumenty zawarte w skompresowanym katalogu nie będą oddzielnie podpisane.

Wskazujemy, że w myśl §8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie taki sposób złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniach przetargowych jest dopuszczalny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w sposób przewidziany w zapisach cytowanego Rozporządzenia w zakresie wszystkich części przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 11-dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §2 ust. 3 Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Czy Zamawiający przystąpi do odbioru urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do przystąpienia do odbioru?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 12- dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §4 ust. 3 Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Wnosimy o potwierdzenie, że usunięcie awarii może odbyć się bądź w drodze naprawy lub wymiany określonego podzespołu dotkniętego awarią i że sposób usunięcia awarii zależy od decyzji wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 13 - dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §4 ust. 4 Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14- dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §4 ust. 4 Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie odrębnego terminu usunięcia awarii określonego na 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia, jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 15- dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §5 ust. 1 i §7 ust. 2 Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Wnosimy o dopisanie do umowy obowiązku wezwania wykonawcy do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z SWZ (§5 ust 1 umowy) lub dostarczenia go (§7 ust 2 umowy) w dodatkowym odpowiednim terminie, dopiero po upływie którego i niewykonaniu przez wykonawcę obowiązków, zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 16- dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §5 ust. 2 tiret pierwszy Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Wnosimy o potwierdzenie, że kara umowna w tym punkcie będzie naliczana wyłącznie za zwłokę w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy względem terminu określonego w §1 ust. 4 umowy.

W razie zaprzeczenia, wnosimy o dokładne określenie zakresu obowiązków umownych, których naruszenie spowoduje nałożenie kary umownej określonej w tym punkcie.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 17-dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §5 ust. 2 tiret 2 Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Wnosimy o potwierdzenie, że kara umowna określona w tym punkcie będzie naliczana wyłącznie za zwłokę w usunięciu awarii w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 4 umowy

W razie zaprzeczenia, wnosimy o dokładne określenie zakresu obowiązków umownych, których naruszenie spowoduje nałożenie kary umownej określonej w tym punkcie.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 18-dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

Czy jeżeli oferta wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w więcej niż jednej części zamówienia, zostaną zawarte odrębne umowy na każdą część zamówienia, czy jedna umowa, która obejmie wszystkie części zamówienia, co do której oferty wykonawcy zostały wybrane jako najkorzystniejsze?

**Odpowiedź**

Zostaną zawarte odrębne umowy -osobno dla każdej z 7 części.

**Pytanie 19-dot SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

W przypadku, gdy będzie zawarta jedna umowa obejmująca więcej niż jedną część zamówienia, co do której oferta wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, wnosimy o potwierdzenie, że przez „wartość przedmiotu sprzedaży” w §5 ust. 2 oraz ust. 7 należy rozumieć wyłącznie wartość części, której dotyczy przypadek nałożenia kary umownej a nie wartość całej umowy.

**Odpowiedź**

Z uwagi na treść udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 18, odpowiedź na w/w pytanie jest bezprzedmiotowa.

**Pytanie 20-dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy §5 ust. 7 Załącznika nr 6 do SWZ** „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”

Wnosimy o obniżenie poziomu łącznej wysokości kar umownych do 20 % wartości brutto zawartej umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 21-dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ „Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”**

Czy zamawiający nie będzie nakładał kary umownej za zwłokę w usunięciu awarii w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 4 w przypadku, gdy wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.

**Odpowiedź**

Zamawiający w takim przypadku nie będzie nakładał kary.

**Pytanie 22-dot. SWZ w zakresie części nr 1 i 2**

**Pytanie dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 na 30 dni od daty otrzymania faktury?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 23-dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży kary umowne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z 0,5 % na 0,1%?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 24-dot. części nr 3**

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym lamelami plastikowymi z polietylenu?   
Proponowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego, polietylen cechuje się wysoką odpornością na chemikalia i wilgoć.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25-dot. części nr 3**

Punkt 3

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko z uchwytami do montażu pasów umiejscowionymi przy ramie leża?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 26-dot. części nr 3**

Punkt 8

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści łóżko bez wyświetlacza LCD na pilocie przewodowym?   
Sterowanie łóżkiem odbywa się za pomocą czytelnych piktogramów, dodatkowo oznaczonych wyróżniającymi kolorami.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 27-dot. części nr 3**

Punkt 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzywowej kieszeni?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 28-dot. części nr 3**

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek bez wyświetlacza LCD? Uruchomiona funkcja oznaczona jest lampką diodową i czytelnym piktogramem.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 29-dot. części nr 3**

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 1 przycisku, gdzie wartość kąta oznaczona jest na wbudowanych w barierki boczne wskaźnikach kątowych?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 30-dot. części nr 3**

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z wysokiej jakości tworzywa ABS? Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego. Proponowane szczyty spełniają wszystkie wymagania, są wyjmowane, łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 31-dot. części nr 3**

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko na stabilnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach ? Rozwiązanie jest lepsze od opisanego, zapewnia stabilniejsze podparcie.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 32-dot. części nr 3**

Punkt 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400 – 850mm. Zakres ten niewiele różni się od opisanego.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 33-dot. części nr 3**

Punkt nr 18

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 430 – 830mm. Zakres ten niewielu różni się od opisanego.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 34-dot. części nr 3**

Punkt 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko z układem elektrycznym spełniającym wymagania IP54?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SW#Z.

**Pytanie 35-dot. części nr 3**

Punkt 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o poniższych parametrach:

Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny, wyposażony w zamek.

Materac 12cm, z wypełnieniem pianą poliuretanową T2540 średnio-twarda, która dzięki sprężystości i wysokiej jakości odpowiednio ukształtowuje się pod ciałem leżącego co pomaga w profilaktyce zdrowotnej.

Pokrowiec można prac w temp. do 95 stopni Celsjusza, sterylizacja do 120 stopni Celsjusza.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36-dot. części nr 7**

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści fotel na stabilnej jednokolumnowej podstawie zabezpieczonej osłoną z tworzywa ABS kolorze białym, o właściwościach antybakteryjnych ? Takie rozwiązanie jest łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz promieni UV.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 37-dot. części nr 7**

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości całkowitej 1080mm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 38-dot. części nr 7**

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści fotel poszerzony do szerokości 680mm?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 39-dot. części nr 7**

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości 550-740 mm uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem przewodowym?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 40-dot. części nr 7**

Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu podudzia w zakresie 0 – 400? Zakres ten niewiele różni się od opisanego.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 41-dot. części nr 7**

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści fotel z tapicerowanym podparciem z regulacją wysuwu w zakresie 200mm?

Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 42-dot. części nr 7**

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w 4 koła o średnicy 100 mm z centralną blokadą min. 2 kół. Średnica kół 100mm zapewnia odpowiednią zwrotność i łatwość prowadzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 43-dot. części nr 7**

**Punkt 16**

Czy Zamawiający dopuści fotel o wadze 110kg?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 44-dot. części nr 7**

**Punkt 17**

Czy Zamawiający dopuści fotel bez gniazda USB i bez półki bocznej montowanej do statywu kroplówki, ze stolikiem bocznym z tworzywa ABS, zagłębionym, z możliwością obrotu?

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 45-dot. części nr 7**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin wykonania zamówienia do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia w nastepującym zakresie:

1. Treść **§4 ust. 4 wzoru umowy**, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, otrzymuje brzmienie:

Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji do **7 dni roboczych** od zgłoszenia w przypadku, gdy części niezbędne do naprawy dostępne są w Polsce, lub do **14 dni roboczych** od zgłoszenia - jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych zza granicy.

1. Treść rozdziału **nr XVIII pkt 4 SWZ** otrzymuje brzmienie:

*„4.Termin składania ofert ustala się na dzień:* ***10.06.2025 r. godz.: 10.00”***

1. Rozdział **nr** **XIX pkt 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

*„1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu:* ***10.06.2025 r. godz.: 10:05”***

4. Treść rozdziału **nr XIV pkt 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

*„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:* ***07.09.2025 roku.”***

Odpowiedzi na pytania i modyfikacje treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postepowaniu.