|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sz.S.POO. SZP. 3810/57/2025 |  | Brzozów, 03.06.2025 r. |
|  |  |  |

**Dotyczy postępowania**

**Dostawy videoduodenoskopów.**

**Sygn. Sz.S.P.O.O. SZP 3810/57/2025**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1. dot. zał. nr 1 do SWZ, wzór oferty, tabela, pkt. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji i rokiem produkcji nie starszym niż 2024?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 2. dot. wzoru umowy sprzedaży – załącznik nr 3 do SWZ - §4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §4 ust. 3 na zapis następującej treści: „Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze.”?

Obecny zapis wymaga zagwarantowania usługi serwisowej Endocasco, co znacznie podniesie cenę oferowanego sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

**3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonej aparaturze.**

**Pytanie nr 3. dot. wzoru umowy sprzedaży – załącznik nr 3 do SWZ - §4 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §4 ust. 4 na zapis następującej treści:

„Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji do 5 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP do 12 dni roboczych”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. §4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

**4. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji do 5 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP do 12 dni roboczych**

**Pytanie nr 4. dot. wzoru umowy sprzedaży – załącznik nr 3 do SWZ - §4 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §4 ust. 6 na zapis następującej treści:

„W sytuacji, gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przedłuży się ponad okres 5 dni robocze Wykonawca o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. §4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

6. W sytuacji, gdy czas usunięcia awarii z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przedłuży się ponad okres 5 dni robocze Wykonawca o takiej sytuacji obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, z uzasadnieniem i wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia naprawy .

**Pytanie nr 5. dot. wzoru umowy sprzedaży – załącznik nr 3 do SWZ - §5 ust. 2**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że naliczanie kar w trakcie przedłużającej się naprawy nie będzie egzekwowane w sytuacji dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z §4 pkt 5.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**UWAGA!!!**

Zamawiający informuje, że w dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia m.in. w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie art. 271 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmian w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

**1. Część XII. Termin związania z ofertą – pkt.1.**

Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.07.2025r.

**2. Część XVI. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt.4.**

Nowa treść pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Termin składania ofert ustala się na dzień: 09.06.2025r. godz.10:00.

**3. Część XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert – pkt.5.**

Nowa treść pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2025r. o godzinie 10:30.