## 1 Dłoń
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.79.2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Implant dłoni:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Płytki T. 6 i 8 otworowe - blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 ; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 4
2 | Płytki dwurzędowe 6, 8, 10 otworowe - równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 2
3 | Płytki proste 10 otworowe - (łańcuszek), blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8; 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 4
4 | Śruby 1,5 mm standardowe - tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 20 mm. | szt. | 30
5 | Śruby 1,7 mm standardowe - ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 20 mm. | szt. | 20
6 | Śruby 2,0 mm standardowe - tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub 6 - 24 mm. | szt. | 30
7 | Śruby 2,2 mm blokowane - ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 24 mm. | szt. | 10
8 | Podkładki do śrub Ø 1,5; 2,0 mm - tytanowe, grubość podkładek 0,8; 1,0 mm. | szt. | 10
9 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące - średnice śrub z gwintem 2,5, 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 1,7, 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 12 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 60
10 | Śruby standardowe nieblokowane - tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 10 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 30
11 | Płytki proste, rewizyjne - do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 84, 101, 121, 141 mm, tytanowe, blokowane wielokątowo - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek, owalne otwory służące do kompresji. Płytki pod śruby 3.0 mm. | szt. | 10
12 | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej - wąskie, strona lewa i prawa, od 3 do 13 otworów w części trzonowej i 9 otworów w części głowowej, tytanowe, blokowane wielokątowo, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,0 mm, długość od 64 do 164 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilne ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 15
13 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej - długość 89-137mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa możliwość wprowadzania śrub do 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 4, 5, 6, 8, 10 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 10
14 | Płytka do wyrostka łokciowego - ilość otworów 6, 8, 10, 12 długość 79, 95, 111, 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, maksymalny kąt dla śrub 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, dwa kolce stabilizujące. | szt. | 20
15 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej - ilość otworów 2, 4, 6 w trzonie, 6 otw. w cz. głowowej, blokowana wielokątowo- maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, grubość płytki 1,5 mm, długość 44, 60, 75 mm. | szt. | 2
16 | Płytka do kości obojczykowej - ilość otworów 7, 9, 11 blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt blokowania śrub 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa i prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki. | szt. | 5
17 | Płytki do kości promieniowej - po stronie dłoniowej prawe i lewe, tytanowe, blokowane, wielokątowe -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt. | 10
18 | Płytki do kości piętowej - lewe i prawe, blokowane, tytanowe, wielokątowe - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce,grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, 10 otworowe. | szt. | 10
19 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej - po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 5
20 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej - po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki. | szt. | 5
21 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej - po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki. | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  | 0 | x | 0
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dostarczać instrumentarium do zaoferowanych implantów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy. Instrumentarium złożone w kasetach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji.
4. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych (MAX 4 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 2 Membrana stopa dłoń
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.79.2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Membrana, implant stopy i dłoni:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Membrana 2 warstwowa 2cm x 3cm x 0,4cm - do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej i chrzęstno kostnej w stawie kolanowym. Membrana składająca się z warstw o grubości 2,4 lub 6 mm. Warstwa wierzchnia membran 2 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I, a warstwa dolna składająca się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Warstwa wierzchnia membran o grubości 4 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I, warstwa dolna składająca się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Membrana 6 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I w warstwie wierzchniej, warstwa środkowa składając się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg a warstwa dolna składająca się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. | szt. | 4
2 | Membrana 2 warstwowa 3cm x 4cm x 0,4cm - do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej i chrzęstno kostnej w stawie kolanowym. Membrana składająca się z warstw o grubości 2,4 lub 6 mm. Warstwa wierzchnia membran 2 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I, a warstwa dolna składająca się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Warstwa wierzchnia membran o grubości 4 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I, warstwa dolna składająca się w 60% z kolagenu typ II oraz 40% z HA i Mg. Membrana 6 mm składająca się w 100% z kolagenu typ I w warstwie wierzchniej, warstwa środkowa składając się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg a warstwa dolna składająca się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. | szt. | 2
3 | Implant dłoni i stopy - implant do artroplastyki małych stawów dłoni i stóp. Okrągły, porowaty implant w kształcie dysku wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D. Rozmiar od Ø8 mm do Ø20 mm i H= 3,6 mm do H= 4,5 mm | szt. | 8
RAZEM
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dostarczać instrumentarium do zaoferowanych implantów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy. Instrumentarium złożone w kasetach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji.
4. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych ( max 4 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 3 Biodro kolano bark
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.79.2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3: Implanty biodra, kolana, barku:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
l | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA I CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO
1 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu tytanu, dostępna w rozmiarach od 42 mm do 76 mm ze sokiem co 2 mm, z 13, 14, 15 lub 17 otworami, w zależności od rozmiaru. Pokryta czystym tytanem. | szt. | 5
2 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu tytanu, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki. Implant wykonany, za pomocą technologii druku 3D, dostępny w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm, z dwoma otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Press-Fit 0,7 mm. Struktura zewnętrzna o porowatości 80%. Wielkość porów od 450 μm do 900 μm. Możliwość zastosowania wkładek PE dla głów 28 mm od rozmiaruy 42 mm, 32 mm od rozmiaru panewki 46 mm i 36 mm od rozmiaru panewki 50 mm | szt. | 10
3 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu tytanu, o strukturze umożliwiającej wzrost kostniny w głąb panewki. Implant wykonany, za pomocą technologii druku 3D, dostępny w rozmiarach od 46 mm do 72 mm ze skokiem co 2 mm, z 13, 14, 15 lub 17 otworami, w zależności od rozmiaru, umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. | szt. | 10
4 | Panewka bezcementowa - wykonana ze stopu tytanu, rozmiar od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna, opcjonalnie z dwoma otworami. Pokryta czystym tytanem o porowatości 70%. Wielkość porów od 100 μm do 350 μm. Możliwość zastosowania wkładek PE dla głów 32 mm od rozmiaru panewki 48 mm i 36 mm od rozmiaru panewki 52 mm. | szt. | 10
5 | Panewka bezcementowa hemisferyczna - pokryta czystym tytanem o grubości 100 μm dostępna w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, umożliwiająca wyłącznie artykulację dwumobilną bez stosowania dodatkowych wkładek. Panewka z 5° okapem antyluksacyjnym. Pressfit: 1,1 mm. | szt. | 4
6 | Panewka cementowana eliptyczna - w rozmiarach od 44 mm do 56 mm ze sokiem co 2 mm, umożliwiająca wyłącznie artykulację dwumobilną bez stosowania dodatkowych wkładek. Panewka z 5° okapem antyluksacyjjnym. Dostepna w rozmiarach od 38 mm do 56 mm | szt. | 5
7 | Wkładka polietylenowa - wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 4 mm okapem, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w obwodowy system blokowania wzmocniony systemem stożkowym o kącie nachylenia 18° | szt. | 60
8 | Wkładka ceramiczna - o stożkowej powierzchni. Kształt stożkowy (18°). | szt. | 2
9 | Wkładka dwumobilna - przystosowana do głów wykonanych z PE umożliwiająca artykulację dwumobilną. Wkładka o stożkowej powierzchni pokrytej powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, z 5° rantem. Kształt stożkowy (18°). Wbudowany haczyk umożliwiający usunięcie konwertera. | szt. | 10
10 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, bez zawartości wandu, o potrójnie zwężającym się kształcie i prostokątnym przekroju poprzecznym. Szyjka polerowana. Trzpień napylony hydroksyapatytem na całej długości, posiadający poziome i pionowe makrostruktury zwiększające powierzchnię styku. Podwójnie zwężający się w części dystalnej. Dostępny w 11 rozmiarach dla kąta 135º oraz w 9 rozmiarach dla kąta 127º. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. Dostępny również w wersji kołnierzowej oraz z niepełnym pokryciem hydroksyapatytem. | szt. | 20
11 | Trzpień cementowany - wykonany ze stopu stali polerowany | szt. | 10
12 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, bez zawartości wandu, dostepny w opcji 127º i 135º kąta trzonowo-szyjkowego, 10 rozmiarach dla wersji standardowej i 10 dla lateralizowanej. Trzpień napylony hydroksyapatytem na całej długości, posiadający poziome i pionowe makrostruktury zwiększające powierzchnię styku. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. Dostępny równiez w wersji kołniezowej. Opcjonalnie dostępny w wersji cementowanej wykonany ze stopu stali, polerowany. | szt. | 10
13 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, bez zawartości wandu, piaskowany na całej powierzchni o chropowatości od 2,5 μm do 6 μm. Napylony 300 µm warstwą czystego tytanu osadzonego za pomocą technologii Plasma Spray i 80 µm hydroksyapatytu. Końcówka trzpienia polerowana. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127º i 135º), 15 rozmiarach w wersji standardowej oraz 15 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Dostępny również w wersji kołnieżowej. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. | szt. | 10
14 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, bez zawartości wandu, Dostępny w trzech opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (122º, 127º i 135º), w 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz w min 14 rozmiarach w wersji lateralizowanej . W części proksymalnej pokryty warstwą tytanu. Dostępny również w wersji pokrytej dodatkowo HA. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. | szt. | 10
15 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, bez zawartości wandu, dostepny w opcji 127º kąta trzonowo-szyjkowego i 10 rozmiarach. Trzpień napylony hydroksyapatytem na całej długości, posiadający poziome i pionowe makrostruktury zwiększające powierzchnię styku. Stożek 12/14 o stałej długości 12 mm. | szt. | 10
16 | Element proksymalny - wykonany ze stopu tytanu, bez zawartości wanadu, dostępny w opcji 132º kąta trzonowo-szyjkowego, w 6 długościach od 50 mm do 100 mm (ze skokiem co 10 mm). I czterech średnicach 20 mm, 24 mm, 28 mm i 32 mm. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt. | 5
17 | Trzpień endoprotezy - wykonany ze stopu tytanu, bez zawartości wanadu, o kształcie stożkowym, dostępny w długościach 140 mm, 180 mm i 220 mm oraz średnicy od 12 mm do 28 mm ze skokiem co 1 mm. Średnica trzpienia mierzona na wys. 100 mm od końca dystalnego. Fiksacja za pomoca 8 "żeber" umiejscowionych wzdłóż osi na całej długości, o grubości 1 mm i pressficie 0,4 mm. Trzpień Stożek nachylony pod kątem 4º w stosunku do osi trzpienia Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. | szt. | 5
18 | Śruba blokująca - wykonana ze stopu tytanu, opcojnalnie pokryta powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu | szt. | 10
19 | Głowa metalowa - o średnicy 22,2 mm, dostepna w 2 długościach oraz 28 mm, 32 mm i 36 mm dostepna w min. 4 długościach każda. | szt. | 10
20 | Głowa ceramiczna - o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w min. 3 długościach każda. | szt. | 40
21 | Głowa ceramiczna - Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w min. 3 długościach każda, przystosowana do użycia z tytanowym adapterem . | szt. | 2
22 | Adapter do głowy - tytanowy ceramicznej w 4 długościach | szt. | 2
23 | Głowa - wykonana z polietylenu generacji UHMWPE umożliwiająca artykulację dwumobilną średnica od 34 mm do 56 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 10
24 | Panewkowy augment - wykonany ze stopu tytanu, o strukturze umożliwiającej wzrost kostniny, o wielkości od 50 mm do 70 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 15 mm, 20 mm i 30 mm. | szt. | 4
25 | Śruba panewkowa - o średnicy 6,5 m w rozmiarach od 15 mm do 35 mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 10
26 | Śruba panewkowa - o średnicy 6,5 m, w rozmiarach od 40 mm do 70 mm ze skokiem co 5 mm. | szt. | 10
27 | Zatyczka - do panewki | szt. | 30
28 | Ostrze - o grubości 1,27 mm kompatybilne z napędami deSoutter | szt. | 30
II | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA I CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO
1 | Element udowy cementowany - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Kieszenie cementowe o głębokości 0,5 mm. Trakcja międzykłykciowa rzepki przesunięta bocznie o 2 mm. Instrumentarium tylnoreferencyjne. | szt. | 10
2 | Element udowy - pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, cementowany, asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Kieszenie cementowe o głębokości 0,5 mm. Trakcja międzykłykciowa rzepki przesunięta bocznie o 2 mm. Instrumentarium tynoreferencyjne. | szt. | 5
3 | Element udowy bezcementowy - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Trakcja międzykłykciowa rzepki przesunięta bocznie o 2 mm. Instrumentarium tylnoreferencyjne | szt. | 50
4 | Element piszczelowy cementowany - anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek piszczelowych. Możliwość dodatkowej fiksacji wkładki za pomocą tytanowej śrubki | szt. | 10
5 | Element piszczelowy - pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek piszczelowych. Możliwość dodatkowej fiksacji wkładki za pomocą tytanowej śrubki. | szt. | 5
6 | Element piszczelowy bezcementowy - anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu tytanu dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. Implant wykonany w technologii druku 3D | szt. | 50
7 | Wkładki piszczelowe - anatomiczne (prawe i lewe), wykonane z polietylenu, dostepne z dodatkiem witaminy E, w 6 rozmiarach i 7 grubościach 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm i 20 mm dla każdej ze stron. | szt. | 70
8 | Przedłużka piszczelowa - wykonana ze stopu tytanu dostępna w 2 rozmiarach 30 mm i 65 mm oraz średnicy 11 mm | szt. | 5
9 | Rzepka - implant wykonany z polietylenu, z dodatkiem witaminy E, w 6 rozmiarach 26 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm i 41 mm. | szt. | 2
10 | Implant typu cone - do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej i piszczelowej w 4 rozmiarach o postaci symetrycznej. Implanty wykonane ze stopu tytanu w technologii druku 3D | szt. | 5
11 | Implant typu cone - do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części piszczelowej w 3 rozmiarach o postaci asymetrycznej. Implanty wykonane ze stopu tytanu w technologii druku 3D | szt. | 5
12 | Element udowy cementowany - anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem. | szt. | 4
13 | Element piszczelowy - anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych | szt. | 4
14 | Wkładka piszczelowa - wykonana z polietylenu w 6 rozmiarach i 7 grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm i 26 mm. Wkładka stabilizowana | szt. | 4
15 | Offset udowy i piszczelowy - wykonany ze stopu tytanu, umożliwiający zmianę osi o 3 mm i 5 mm | szt. | 4
16 | Przedłużka bezcementowa - do stosowania z elementem piszczelowym i udowym, wykonana ze stopu tytanu dostępna w 3 długościach 65 mm, 105 mm i 150 mm i 10 średnicach od 10 mm do 22 mm ze skokiem co 1 mm, od średnicy 16 mm, skok co 2 mm | szt. | 4
17 | Podkładka dystalna - do stosowania z elementem udowym, wykonana ze stopu tytanu lub stali nierdzewnej w 5 grubościach 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm i 20 mm oraz podkładka posterior do stosowania z elementem udowym, wykonana ze stopu tytanu w 2 grubościach, 5 mm i 10 mm. Podkładki mocowane za pomocą śrub. | szt. | 4
18 | Podkładka piszczelowa - wykonana ze stopu tytanu lub stali nierdzewnej w 4 grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm. Podkładka mocowane za pomocą śrub. | szt. | 4
19 | Element udowy zawiasowy - cementowany, anatomiczny prawy i lewy wykonany ze stopu chromo-kobaltowego w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem. | szt. | 2
20 | Element Piszczelowy - do zastosowania z udem zawiasowym, anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych. | szt. | 2
21 | Wkładka piszczelowa - wykonana z polietylenu w 6 rozmiarach i 6 grubościach 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm i 26 mm. Wkładka stabilizowana. | szt. | 2
22 | Ostrze - o grubości 1,27 mm kompatybilne z napędami deSoutter | szt. | 70
lll | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA I CEMENTOWANA STAWU BARKOWEGO
Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający konwersje z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Trzpienie cementowane w rozmiarach od 12 do 20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o dł. 80mm oraz trzpienie mini (11-13mm) o dł. 60mm, trzpienie rewizyjne cementowane (13-15mm) długość 150, 180, 210mm lub bezcementowe (13-16 mm) o dł. 150, 180mm, trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach (7,10 mm) o dł. 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. Element proksymalny: anatomia, trauma (z otworami), odwrócony (HA, trauma). Opcją przedłużenia +9mm przy protezie odwróconej. Głowy wykonane ze stopu tytanu (42-54mm) bądź chromo-kobaltu (40-54mm), głowy CTA (42-54mm) adaptery neutralne i centryczne. Wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe pod głowy metalowe 36 metalowe lub ceramiczne pod głowy polietylenowe 40/44mm . Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA (4 opcje), panewka cementowana (4 opcje) panewka hybrydowa (polietylen + Trabecular Tytan) min. 5 opcji. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w 2 rozmiarach. Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Element beztrzpieniowy wykonany w technologi Trabecular Tytan (4 rozmiary 8 opcji) głowy anatomiczne wykonane ze stopu tytanu (42-54mm) bądź chromo kobaltu (40-54mm) adaptery w 3 opcjach , wkładka do protezy odwróconej metalowa S,M,L glenosfery polietylenowe 40/44mm. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA możliwość użycia panewki cementowanej oraz panewki polietylenowej z pegiem trabecular tytan w min. 5 opcjach.
1 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, o długości 80 mm, dostepny w 11 średnicach od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 1mm. | szt. | 1
2 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu o długości 60 mm, dostepny w 3 średnicach od 11 mm do 13 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 1
3 | Trzpień bezcementowy - drukowany w technologii 3D, wykonany ze stopu tytanu w 5 długościach od 66 mm do 68,9 mm, i 5 średnicach części bliższej zmiennej wraz z długością części dystalnej od 28 mm do 36 mm | szt. | 1
4 | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, o długości 45 mm i 13 średnicach od 14 mm do 26 mm | szt. | 1
5 | Trzpień cementowany - wykonany ze stopu tytanu, o długości 80 mm i średnicach o 12 mm do 20 mm ze skokiem co 2 mm | szt. | 1
6 | Trzpien rewizyjny bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, o długości 150 mm i 180 mm i średnicach od 13 mm do 16 mm ze skokiem co 1 mm | szt. | 1
7 | Trzpien rewizyjny cementowany - wykonany ze stopu tytanu, o długości 150 mm i 180 mm i średnicach 13 mm i 15 mm | szt. | 1
8 | Trzpień resekcyjny cementowany - wykonany ze stopu tytanu w 2 długościach 50 mm i 80 mm i średnicach 7 mm i 10 mm | szt. | 1
9 | Augment resekcyjny - wykonany ze stopu tytanu, o długości od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 10 mm | szt. | 1
10 | Głowa - wykonana ze stopu CoCr w rozmiarach od 38 mm do 54 mm, ze skokiem co 2 mm. Dostępna również w opcji wykonania z stopu tytanu z w analogicznych rozmiarach z wykluczeniem 38 mm. | szt. | 1
11 | Głowa CTA - wykonana ze stopu CoCr dostąpena w rozmiarach od 42 mm do 54 mm, ze skokiem co 4 mm. Dostępna również w opcji wykonania z stopu tytanu z w analogicznych rozmiarach. | szt. | 1
12 | Adaptor - do głowy CTA | szt. | 1
13 | Adaptor - wykonany ze stopu tytanu, w opcji neutralnej i ekscentrycznej, umożliwiający przesunięcie o 2 mm, 4 mm i 8 mm. Śruba łącząca w zestawie z adaptorem. | szt. | 1
14 | Adaptor - wykonany ze stopu tytanu, dostępny w opcji neutralnej i ekscentrycznej, w dwu długościach, umożliwiający przesunięcie o 2 mm, 4 mm i 8 mm | szt. | 1
15 | Body anatomiczne - wykonane ze stopu tytanu, w opcji body urazowe w 3 długościach | szt. | 1
16 | Body - odwrócone | szt. | 1
17 | Extention +9mm | szt. | 1
18 | Wkładka - PE 36mm do body odwróconego w opcji standardowej, +3 mm i +6 mm | szt. | 1
19 | Wkładka - PE 36mm, Retentive, do body odwróconego w opcji standardowej, +3 mm i +6 mm | szt. | 1
20 | Konektor | szt. | 1
21 | Wkładka - wykonana ze stopu CoCrMo w 2 wiekościach 40 mm i 44 mm, 3 grubościach ze skokiem co 3 mm, w opcji 0° i 7° oraz 3 mm offsetem dla 2 grubości wkładek, dla obu wielkości. | szt. | 1
22 | Wkładka - CoCrMo o średnicy 40mm i 44 mm oraz 3 grubościach | szt. | 1
23 | Wkładka lateralizowana - wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 40mm i 44 mm oraz 2 grubościach | szt. | 1
24 | Wkładka - ceramiczna 44 mm w 2 grubościach | szt. | 1
25 | Glenosfera SMR - wykonana ze stopu CoCrMo lub tytanu | szt. | 1
26 | Glenosfera - wykonana ze stopu tytanu i polietylenu z dodatkiem witaminy E w rozmiarach 40 mm i 44 mm z możliwością lateralizacji o 5 mm, 7 mm i 9 mm w zależności od wielkości. Rozmiar 44 mm dostępny w wersji umożliwiającej zmianę o 4 mm. | szt. | 1
27 | Glenosfera - wykonana z PE w rozmiarach 40 mm i 44 mm | szt. | 1
28 | Glenosfera - tzw. corrective, wykonana z PE w rozmiarze 44 mm | szt. | 1
29 | Panewka cementowana - w 3 opcjach wielkości | szt. | 1
30 | Panewka cementowana - wykonana z PE z 3 pegami mocującymi w 4 opcjach wielkości | szt. | 1
31 | Panewka bezcementowa - w 4 opcjach wielkości | szt. | 1
32 | Wkładka - do panewki bezcementowej 4 opcjach wielkości | szt. | 1
33 | Panewka - typu monoblok, wykonana ze stopu tytanu w technologii drukowania 3D, o średnicy 25 mm. Dostępna w 2 opcjach symetrycznej 0° o grubości 3,1 mm oraz asymetrycznej z 10° okapem o grubości od 3,1 mm do 7,5 mm. Wysokość pega mocującego dla opcji symetrycznej 9,9 mm i asymetrycznej od 9,2 mm do 10,7 mm. Średnica pega mocującego 8,9 mm dla obu opcji. | szt. | 1
34 | Panewka - wykonana ze stopu tytanu w technologii drukowania 3D, o średnicy 25 mm i 28 mm. W 4 opcjach symetrycznej 0° o grubości 3,1 mm dla średnicy 25 mmm i 3,4 mm dla średnicy 28 mm, asymetrycznej 10° o grubości od 3,1 mm do 7,5 mm dla średnicy 25 mmm i od 3,4 mm do 8,1 mm dla średnicy 28 mm, 15° o grubości od 3,1 mm do 9,8 mm dla średnicy 25 mmm i od 2,8 mm do 10,5 mm dla średnicy 28 mm, 20° o grubości od 3,1 mm do 11,8 mm dla średnicy 25 mmm i od 2,5 mm do 12,6 mm dla średnicy 28 mm. Możliwość mocowania śrubami w technice X dla opcji 15° i 20° | szt. | 1
35 | Panewka hybrydowa - wykonana w technologii Trabecular Titanium | szt. | 1
36 | Panewka hybrydowa - do konwersji | szt. | 1
37 | Panewka - wykonana ze stopu tytanu | szt. | 1
38 | Panewka - wykonana w technolgii Trabecular Titanium | szt. | 1
39 | Wkładka - PE w 3 opcjach | szt. | 1
40 | Peg mocujący - wykonany ze stopu tytanu w technologii druku 3D w 4 długościach od 12 mm do 30 mm i średnicach od 8,7 mm do 11 mm w zalezności od wielkości. | szt. | 1
41 | Nakładka - blokująca otwory na śruby | szt. | 1
42 | Peg - wykonany w technologii Trabecular Titanium | szt. | 1
43 | Śruba - wykonana ze stopu tytanu o średnicy 5 mm lub 6,5 mm, o dł. od 25 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm oraz o średnicy 5 mm o długościach od 18 mm do 26 mm ze skokiem co 2 mm i od 30 mm do 50 mm ze skokiem co 4 mm | szt. | 1
44 | Śruba korowa - o średnicy 4,5 mm o dł. od 18 mm do 52 mm ze skokiem co 2 mm oraz Śruba o średnicy 6,5 mm, wykonana ze stopu tytanu w długościach od 15 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 1
45 | Panewka bezcementowa - w wersji standardowej i krótkiej oraz 4 rozmiarach dla każdej długości | szt. | 1
46 | Wkładka - CoCrMo, do panewki bezcementowej o średnicy 40mm i 44 mm oraz 3 grubościach | szt. | 1
47 | Adaptor - do panewki bezcementowej | szt. | 1
48 | Resurfacing - trzpień o dł. 32 mm i 36 mm i średnicach 11 mm i 13 mm | szt. | 1
49 | Resurfacing - głowa w rozmiarach od 42 mm do 54 mm ze skokiem co 2 mm | szt. | 1
50 | Resurfacing - głowa CTA w rozmiarach od 42 mm do 54 mm ze skokiem co 4 mm | szt. | 1
51 | Płyta - panewkowa | szt. | 1
52 | Dedykowane instrumenty i formy przymiarowe - wykonane w oparciu o badanie TK | szt. | 1
53 | Spacer barkowy - wraz z formami odlewniczymi, umożliwiający sporządzenie głowy kości udowej w wielkościach 42 mm i 48 mm, trzpienie w 4 średnicach 8 mm, 10 mm, 12 mm i 14 mm oraz 9 długościach od 90 mm do 170 mm ze skokiem co 10 mm dla każdej średnicy | szt. | 1
54 | Mieszalnik | szt. | 1
55 | Zestaw Lavage - płukaczka/dysza | szt. | 1
56 | Końcówka płucząca - dodatkowa | szt. | 1
| RAZEM |  |  |  |  | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dostarczać instrumentarium do zaoferowanych implantów oraz minimum dwa napędy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy. Instrumentarium złożone w kasetach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji.
4. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych ( max 4 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 4 Złamania okołoprotezowe
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.79.2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 4: System złamań okołoprotezowych:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
System płyt tytanowych blokowanych do leczenia złamań okołoprotezowych w obrębie kości udowej. W płycie otwory na śruby o średnicy 5.0 mm i 4.5 mm; w trzonie płyty rzędy pojedynczych otworów pod śruby korowe o średnicy 4.5 mm; śruby blokowane o średnicy 5 mm i kaniulowane 5 mm. Możliwość użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane z uchem umożliwiającym przełożenie taśm niskoprofilowych do cerklarzu. Możliwość użycia adapterów wyprofilowanych cylindrycznie nakładek dokręcanych do płyty pozwalających wkręcenie przez nie śrub pod kątem zapewniającym ominięcie protezy. Możliwość użycia taśm UHMWP w szerokości od 3mm do 6mm. Płyty prawe i lewe kondylarne anatomiczne do dalszej nasady, płyty anatomiczne krętarzowe hakowe prawe i lewe, płyty anatomiczne do bliższej nasady prawe lewe oraz płyty proste i wygięte.
1 | System blokowany - tytanowy niskoprofilowy taśm naprężnych UHMPWE do złamań okołoprotezowych | szt. | 13
2 | Płyta wygięta - okołoprotezowa blokowana, 14,16 otworów 4,5/5,0 mm | szt. | 2
3 | Płyta prosta - okołoprotezowa blokowana od 2-16 otworów 4,5/5,0 mm | szt. | 1
4 | Płyta krętarzowa hakowa - okołoprotezowa blokowana 2-11 otworów 4,5/5,0 mm | szt. | 3
5 | Płyta krętarzowa hakowa - okołoprotezowa blokowana lewa i prawa 13-16 otworów 4,5/5,0 mm | szt. | 2
6 | Płyta kondylarna - okołoprotezowa blokowana anatomiczna lewa i prawa 4-16 otworów 4,5/5,0 mm | szt. | 3
7 | Płyta bliższa nasada uda - okołoprotezowa blokowana anatomiczna lewa i prawa 4-16 otworów 4,5/5,0 mm | szt. | 3
8 | Łącznik - płyta/taśma | szt. | 10
9 | Śruba samowiercąca - kortykalna 4,5 mm 12-90 mm | szt. | 46
10 | Śruba samowiercąca - kortykalna blokowana z tępym czubem 5 mm 10-20 mm | szt. | 20
11 | Śruba samowiercąca - kortykalna 5 mm 12-100 mm | szt. | 32
12 | Śruba samowiercąca - kortykalna blokowana kaniulowana 5,0 mm 30-110mm. | szt. | 22
13 | Śruba samowiercąca - blokowana kaniulowana gąbczasta 6,5mm 50-115mm | szt. | 24
14 | Nakładka okołoprotezowa - blokująca na płytę 2-8 otworowa | szt. | 10
15 | Śruba - blokowana nakładka korówka 3,5mm | szt. | 26
16 | Śruba - blokowana nakładka płyta 4,5mm | szt. | 26
17 | Śruba samowiercąca - kortykalna blokowana 3,5mm z tępym czubem 10-20mm | szt. | 12
18 | Śruba samowiercąca - kortykalna blokowana 3,5mm 12-70mm | szt. | 22
19 | Napinacz - do cerklarzu taśmami niskoprofilowymi UHMPWE | szt. | 1
20 | Klucz - dynamometryczny 4,5 Nm do napinacza | szt. | 1
21 | Śrubokręt - dynamometryczny 4,0 Nm do blokowania klipsa taśmy | szt. | 1
22 | Prowadnica taśm - typu Deschmaps średnia | szt. | 1
23 | Prowadnica taśm - typu Deschmaps duża | szt. | 1
24 | Schaft śrubokręta dynamometrycznego - do śruby klipsa | szt. | 1
25 | Schaft śrubokręta dynamometrycznego - do śruby hexagonalnych | szt. | 1
26 | Kaseta | szt. | 1
27 | Proteza stawu - MTP | szt. | 1
| RAZEM |  |  |  |  | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga nieodpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie systemu złamań okołoprotezowych
2. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dostarczać instrumentarium do zaoferowanych implantów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy. Instrumentarium złożone w kasetach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji.
5. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych (max 4 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 5 Klipsy
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.79.2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 5: Klipsy, kotwica, szczypce dla Endoskopii:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Klips okrągły do leczenia perforacji - zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10,7 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm. | szt. | 10
2 | Klips okrągły do leczenia perforacji - zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 12,5 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm. | szt. | 10
3 | Kotwica - do chwytania tkanki, 3 wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. Długość robocza 165cm lub 220cm Zamawiający dokona wyboru przy składaniu zamówienia. | szt. | 5
4 | Szczypce - dwustronne, zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Długość robocza 165cm lub 220cm. Zamawiajacy dokona wyboru przy składniu zamówienia. | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  | 0 | x | 0
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych (max 4 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 6 Bark
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.79.2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 6: System do endoprotezoplastyki stawu barkowego:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający wykonanie aloplastyki anatomicznej, odwróconej, urazowej, beztrzpieniowej, jednym zestawem do instrumentowania składającym się z 2 kaset. System umożliwiający konwersję protezy urazowej na wersję odwróconą bez konieczności wymiany trzpienia.
1 | PROTEZA ODWRÓCONA BARKU NA TRZPIENIU CEMENTOWYM I BEZCEMENTOWYM
1a | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji , w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 8,5 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni; zakres długości od 112 do 132 mm | szt. | 4
1b | Trzpień cementowany - wykonany ze stopu tytanu, z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 7 mm - 11,5 mm w kątach 132 i 140 stopni, zakres długości od 112 do 132 mm | szt. | 4
1c | Trzpień bezcementowy krótki - wykonany ze stopu tytan w 5 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice od 7 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni zakres długości od 66,5 do 83,7 mm. | szt. | 4
1d | Panewka - w wersji 0 stopni i 8 stopni (do użycia na trzpieniu 132 stopnie) wyśrodkowana, oraz w wersji z przesuniętym otworem 0 stopni, wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem | szt. | 12
1e | Wkładka - wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu UHMWPE; standardowa w dwu średnicach 38mm i 42 mm i trzech wysokościach +6/9/12 , dostępna wkładka rentencyjna średnica 38 i 42 wysokość +9 | szt. | 12
1f | Głowa - odwrócona (glenosfera) wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem M30NW, z wewnętrzną śrubą mocującą bez ryzyka konfliktu z wkładką, standardowa i kaniulowana, średnica 38 mm dla tacy podstawnej 28 i 25 mm oraz średnica 42 dla tacy podstawnej 28mmszt. | szt. | 12
1g | Taca - podstawna panewki odwróconej- glenoid ,wykonana z tytanu, z powłoką tytanową mikroporowatą, średnica 28 mm wersji z ostrzem helicoidalnym dla lepszego umocowania, z wypukłym spodem pokrytym powłoką hydroksyapatytową oraz otworami pod śruby zapewniającym ruch śruby w granicach 15 stopni; średnice 28 i 25 mm w wersji wkręcanej z krótkim lub długim kołkiem | szt. | 12
1h | Śruba do tacy podstawnej - śruba samogwintująca średnica 5.0 mm, wykonana ze stopu tytanu TA6V Eli w długościach 15-45 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 34
2 | PROTEZA ANATOMICZNA BARKU NA TRZPIENIU CEMENTOWYM LUB BEZCEMENTOWYM
2a | Trzpień bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji , w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 8,5 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni; zakres długości od 112 do 132 mm | szt. | 1
2b | Trzpień cementowany - wykonany ze stopu tytanu z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 7 mm - 11,5 mm w kątach 132 i 140 stopni, zakres długości od 112 do 132 mm | szt. | 1
2c | Trzpień bezcementowy krótki - wykonany ze stopu tytanu w 5 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice od 7 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni zakres długości od 66,5 do 83,7 mm. | szt. | 1
2d | Wkładka - glenoid wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu UHMWPE; w średnicach 30mm, 33mm, i 36 mm, z kołkami ustalającymi umożliwiającymi zmianę protezy z anatomicznej na odwróconą, ze znacznikiem RTG | szt. | 2
2e | Głowa - wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem w średnicach od 40 do 49mm; wysokość od 13 do 20 mm (niewyśrodkowana) | szt. | 2
3 | PROTEZA URAZOWA BARKU ANATOMICZNA
3a | Trzpień urazowy bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; w części dystalnej z otworami pod śruby 4.0 mm , w 3 rozmiarach; średnice 8,5 mm, 10, 11,5 mm, długośc 132 mm | szt. | 2
3b | Śruba - do mocowania dystalnego, blokowana średnica 4.0 mm, wykonana ze stopu tytanu w długościach 20-38 mm ze skokiem co 2 mm i 42-50 ze skokiem co 4 mm; wykonana ze stopu tytanu | szt. | 4
3c | Głowa - wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem M30NW w średnicach od 40 do 49mm; wysokość od 13 do 20 mm (niewyśrodkowana) | szt. | 2
3d | Wkładka - glenoid wykonana z wysokousieciowanego polietylenu UHMWPE; w średnicach 30mm, 33mm, i 36 mm, z kołkami ustalającymi umożliwiającymi zmianę protezy z anatomicznej na odwróconą, ze znacznikiem RTG | szt. | 2
3e | Cement - z gentamycyną 1x40g | szt. | 6
3f | Ostrze | szt. | 2
4 | PROTEZA BEZTRZPIENIOWA BARKU
4 | Podstawa ramienna - wykonana ze stopu tytanu, pokryta powłoką hydroksyapatytową; średnica 21 mm wysokość 22 i 24 mm | szt. | 1
4 | Głowa - wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem M30NW w średnicach od 40 do 49mm; wysokość od 14 do 20 mm | szt. | 1
4 | Wkładka - glenoid wykonana z wysokousieciowanego polietylenu UHMWPE; w średnicach 30mm, 33mm, i 46 mm, z kołkami ustalającymi umożliwiającymi zmianę protezy z anatomicznej na odwróconą, ze znacznikiem RTG | szt. | 1
5 | TRZPIEŃ REWIZYJNY
5a | Trzpień rewizyjny bezcementowy - wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; dostępny w średnicach 7, 8.5, 11 i 13 mm zakres długości od 180 do 230 mm z otworami do blokowania dystalnego. W komplecie trzpień + 2 śruby do blokowania 4,0 dł. 24-40mm | szt. | 2
6 | PROTEZA MIĘDZYPALICZKOWA IPP2
6a | Półzwiązany implant międzypaliczkowy bezcementowy - składający się z uniwersalnego łącznika (zawiasu) wykonanego z chromo-molibdenu i dwóch śrubowych tytanowych trzpieni dopaliczkowych, pokrytych powłoką mikroporowatego tytanu plasma spray,. Dostepny w 6 rozmiarach, średnice od 3.5 do 8 mm długości od 14 do 25 mm . | szt. | 1
7 | DWUMOBILNA PROTEZA STAWU CZWOROBOCZNO ŚRÓDRĘCZNEGO KCIUKA
Implanty panewki wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem oraz hydroksyapatytem w wersji dwumobilnej w min 3 rozmiarach 8,9.10. Szyjka ofsetowa 30 stopni wykonana ze stopu stali nierdzewnej: X2CrNiMo18-15-3 dostępna w min. 3 długościach, pasujących dowolnie do każdego z 4 trzpieni. Komponent łączony z główką metalową o śr. 4 mm. W wersji dual mobility szyjka dostarczna w komplecie z wkładką z wysokousieciowanego polietylenu. Trzpień kości śródręcza o przekroju zbliżonym do trójkątnego, dostępny w min. 4 rozmiarach i wykonany ze stopu tytanu dodatkowo pokryty tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w wersji standard i long. Komplet dostarczany wraz z postoperacyjną ortezą stabilizującą staw
7a | Trzpień | szt. | 2
7b | Panewka - dwumobilna | szt. | 2
7c | Szyjka - z polietylenową wkładką | szt. | 2
8 | PROTEZA STAWU STT
8a | Proteza stawu łódeczkowato czworobocznego - bezcementowa anatomiczna połowicza proteza stawu łódeczkowato czworobocznego w rozmiarach 14/10 i 16/11, wykonana ze stopu COCR, wysokopolerowana powierzchnia implantu. Keel stabilizujący w części łódeczkowatej pokryty podwójną powłoką tytananu i hydroxyapatytu ułatwiający osteointegracje. | szt. | 2
| RAZEM |  |  |  |  | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga nieodpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie systemu złamań okołoprotezowych
2. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dostarczać instrumentarium do zaoferowanych implantów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy. Instrumentarium złożone w kasetach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji.
5. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu) ………….……….dni roboczych ( max 4 dni roboczych)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.

## 7 Miednica
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.79.2025 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 7: Endoproteza kości miednicy, kończyny górnej i dolnej:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Implant custommade kończyny górnej - wytwarzany na zamówienie, wykonany w technice 3D, mocowanie implantu za pomocą drukowanych trzpieni modularnych, pokrytych stopem tytanowym o strukturze kościgąbczastej i śrubami do kości gąbczastej. | szt. | 1
2 | Implant custommade kończyny dolnej - wytwarzany na zamówienie, wykonany w technice 3D, mocowanie implantu za pomocą drukowanych trzpieni modularnych, pokrytych stopem tytanowym o strukturze kościgąbczastej i śrubami do kości gąbczastej. | szt. | 1
3 | Implant custommade kości miednicy - wytwarzany na zamówienie, wykonany w technice 3D, mocowanie implantu za pomocą drukowanych trzpieni modularnych, pokrytych stopem tytanowym o strukturze kościgąbczastej i śrubami do kości gąbczastej o średnicach od 6,5 do 8mm. | szt. | 8
| RAZEM |  |  |  |  | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnego asortymentu rozmiarów, wyżej wymienionych implantów oraz kompletu instrumentariów i szablonów
2. Zapewnienia kontenerów sterylizacyjnych, których budowa i funkcjonalność pozwala na bezpieczny transport materiałów medycznych poza Blok Operacyjny.
Termin dostawy ……………… tygodni (max 6 tygodni od daty zlecenia)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba/y upoważniona/e do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr fax………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.