## Zestawy do przetoczeń
Załącznik nr 1
Post. nr: Sz.SPOO SZP 3810.87.2025
Formularz asortymentowo-cenowy
Wykonawca: nazwa,adres
NIP:
KRS:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | C.j. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | C.j. brutto | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Producent, nazwa handlowa/nr katalogowy, ilość w opakowaniu
1. | Zestaw do przetoczeń jednorazowy, sterylny, przeznaczony do stosowania z pompą ambulatoryjną do podaży żywienia pozajelitowego i prowadzenia terapii w ruchu. Wykonany z materiałów przeznaczonych do kontaktu z mieszaninami do żywienia pozajelitowego, bez lateksu, bez DEHP. Wyposażony w element zabezpieczający przed zagięciem przewodu oraz kompatybilny z mechanizmem zacisku pompy. Zestaw zapewniający równomierny przepływ w zakresie programowanym przez pompę (od 1 do 600 ml/h). Zestaw przeznaczony do jednorazowego użycia. Wyrób medyczny, sterylny, pakowany pojedynczo, oznakowany znakiem CE, o długości przewodu co najmniej 300 cm. | szt. | 2000 |  | 0
Suma |  |  |  |  | 0
UWAGA: | W okresie trwania umowy i przez 2 miesiące po jej zakończeniu Wykonawca udostępni Zamawiającemu w cenie złożonej oferty 5 sztuk kompatybilnych pomp infuzyjnych(o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia) do prowadzenia terapii aktywnej, wraz z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji (np. stacje dokujące/uchwyty, przewody zasilające, torby/plecaki transportowe umożliwiające użycie pomp w trybie aktywnym).
Osoba do kontaktu:
Tel.:
e-mail: | [10 empty] | Podpis
Szacunkowa łączna wartość pomp:
Nazwa producenta oraz model/typ użyczonych pomp:
Termin dostawy zestawów do przetoczeń:……………..dni roboczych(max 4)