SZ.S.POO.SZP.3810.11.2025                                                                            Brzozów, dnia 18.02.2026r.r.

Dotyczy: dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli, zbiornika tlenu ciekłego i osprzętu eksploatacyjnego do entonoxu, Sygn. SZSPOO.SZP.3810.8.2026.

W związku z pytaniami  złożonymi w niniejszym postępowaniu,  zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 –  Projekt umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 –  Przedmiot zamówienia

Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania oferty na ciekły tlen medyczny produkowany w 100% z odnawialnych źródeł energii (potwierdzony przez jednostkę certyfikującą „Klimat i Energia”), co skutkuje znacznie niższym śladem CO2 w porównaniu z konwencjonalnym procesem produkcyjnym i pozwala Zamawiającemu na możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych i/lub innowacyjnych zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 -   załącznik Nr 1 poz.3

Czy Zamawiający opisując Tlen medyczny butlowy butlach 10 litrów i mniejsze w butlach stalowych i LIV  miał na myśli lekkie butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym o pojemnościach 2l, 5l, 8l, 10l, o ciśnieniu 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy?

Odpowiedź:

Tak.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.