Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

im. Ks. Bronisława Markiewicza

___________________________________________________________________

Sz.S.POO. SZP.3810.12.2026                                             			 Brzozów: 03.03.2026 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do koagulologii.

Sygn. sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.12.2026

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator back-up z roku 2023, który rozpoczął swoją pracę jako nowy fabrycznie w roku 2024 (był używany przez 2 lata)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje analizator back-up z roku 2023.

Pytanie nr 2

Ad Parametr wymagany: "Trwałość odczynników do PT, APTT, Fibr. min. 5 dni w warunkach przechowywania na pokładzie aparatu"

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o trwałość na pokładzie aparatu odczynników roboczych przechowywanych w sposób ciągły, w oryginalnych fiolkach producenta, w których są one dostarczane do laboratorium (bez konieczności ich przelewania do mniejszych naczynek, nakładania nakładek zapobiegających parowaniu bądź przechowywania w urządzeniach chłodniczych między badaniami)

Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy ze chodzi tu o trwałość na pokładzie aparatu odczynników roboczych do oznaczeń  rutynowych PT, APTT umiarkowanie wrażliwego na antykoagulant tocznia, FIbrynogenu, min 5dni na pokładzie, przechowywanych w sposób ciągły, w oryginalnych fiolkach producenta w których dostarczane są do laboratorium. Nie tyczy się to  odczynnika do APTT wysokowrażliwego na antykoagulant tocznia, który nie będzie wykorzystywany do oznaczeń rutynowych.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie                                                                          e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny				      www.szpital-brzozow.pl

im. Ks. Bronisława Markiewicza

36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18

Sekretariat tel. 13 43 09 552, tel./faks 13 43 41 420

Pytanie nr 3

Ad Parametr wymagany "Zdefiniowana wartość odcięcia (cut - off) dla wykluczenia ZP i ZZG dla testu D-Dimer w oparciu o piśmiennictwo medyczne"

Czy dla potwierdzenia tego parametru wystarczy ulotka opisująca badania producenta oraz poświadczenie FDA o przydatności testu (i ustawionego przez producenta "cut-off") do wykluczania żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej  (zatoru płucnego i zakrzepicy żył głębokich)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza że dla opisu tego parametru wystarczy ulotka producenta oraz poświadczenie FDA o przydatności testu.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie do celów realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych, połączenie typu VPN?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie połączenia VPN.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za odbiór podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon)

Odpowiedź:

Osobą odpowiedzialną za odbiór podłączenia LIS/HIS ze strony Zamawiającego jest Marcin Kolbuch, marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl, tel. 797 590 398.

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za kontakt przy realizacji podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon)

Odpowiedź:

Osobą odpowiedzialną za kontakt przy realizacji podłączenia LIS/HIS ze strony Zamawiającego jest Marcin Kolbuch, marcin.kolbuch@szpital-brzozow.pl, tel. 797 590 398.

Odpowiedzi na pytania  oraz zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.