SzSPOO.SZP.3810/25/2026				                               Brzozów 31.03.2026 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa materiałów budowlanych

Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810/25/2026

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania nr 1 – 13 dotyczą części nr 5 – materiały elektryczne.

pytanie nr 1

Poz. 3 – Ceownik BAX CMC41H41/2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ceownika w rozmiarze 40x40 zamiast 41x41, przy zachowaniu pozostałych parametrów użytkowych i jakościowych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 2

Poz. 6 – Gniazdo 1-fazowe podwójne z uziemieniem + pokrywa Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje gniazda natynkowego czy podtynkowego. Prosimy również o potwierdzenie, czy zapis „+ pokrywa” oznacza gniazdo z klapką hermetyczną, a jeśli tak, to jaki stopień ochrony IP jest wymagany.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia słowo „+ pokrywa”.

Zamawiający wymaga gniazda podtynkowewgo, IP nie wymagane.

pytanie nr 3

Poz. 7 – Gniazdo 1-fazowe pojedyncze z uziemieniem + pokrywa Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje gniazda natynkowego czy podtynkowego. Prosimy również o potwierdzenie, czy zapis „+ pokrywa” oznacza gniazdo z klapką hermetyczną, a jeśli tak, to jaki stopień ochrony IP jest wymagany.

odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia słowo „+ pokrywa”.

Zamawiający wymaga gniazda podtynkowewgo, IP nie wymagane.

pytanie nr 4

Poz. 32 – Lampa Kanlux Taxi LED 9 kW Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza parametr „9 kW”, ponieważ wskazana wartość budzi wątpliwości i prawdopodobnie stanowi omyłkę. Jednocześnie prosimy o wskazanie, który dokładnie wariant oprawy Zamawiający wymaga:

- TAXI SMD L C/M-NW, czy

- TAXI SMD P C/M-NW.

odpowiedź:

Zamawiający wymaga parametru 9 wat.

Zamawiający wymaga: TAXI SMD L C/M-NW

pytanie nr 5

Poz. 44 – Ogranicznik przepięć A50-CCS01 typ T1+T2 Prosimy o weryfikację opisu, ponieważ oznaczenie A50-CCS01 wskazuje na inny typ aparatu niż opis T1+T2, co stanowi sprzeczność. Prosimy o jednoznaczne określenie oczekiwanego produktu, w tym wymaganej klasy ogranicznika oraz podstawowych parametrów technicznych.

odpowiedź:

Zamawiający wymaga typu: A50-CCS01-4P B+C.

pytanie nr 6

Poz. 58 – Przewód OMY 3x2,5 Prosimy o dopuszczenie przewodu OWY 3x2,5 jako rozwiązania równoważnego, ponieważ przewód OMY 3x2,5 nie występuje standardowo w ofercie rynkowej.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 7

Poz. 59 – Przewód OMY 5x1,5 Prosimy o dopuszczenie przewodu OWY 5x1,5 jako rozwiązania równoważnego, ponieważ przewód OMY 5x1,5 nie występuje standardowo w ofercie rynkowej.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 8

Poz. 104 – Świetlówka 1200 mm G13 T8 1600 lm barwa 840 14,5W LED Czy Zamawiający dopuści tolerancję mocy, np. ±20%, przy zachowaniu wymaganych parametrów funkcjonalnych, rodzaju trzonka, barwy światła oraz zbliżonego strumienia świetlnego?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 9

Poz. 107 – Świetlówka 600 mm G13 T8 1200 lm barwa 840 9W LED Czy Zamawiający dopuści tolerancję mocy, np. ±20%, przy zachowaniu wymaganych parametrów funkcjonalnych, rodzaju trzonka, barwy światła oraz zbliżonego strumienia świetlnego?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 10

Poz. 108 – Świetlówka PL-C G24Q 4 piny 1200 lm barwa 840 18W Czy Zamawiający dopuści zamiennik LED, kompatybilny funkcjonalnie i montażowo, o parametrach nie gorszych niż wymagane?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 11

Poz. 109 – Świetlówka PL-C G24Q 4 piny 1800 lm barwa 840 26W Czy Zamawiający dopuści zamiennik LED, kompatybilny funkcjonalnie i montażowo, o parametrach nie gorszych niż wymagane?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 12

Poz. 110 – Świetlówka PL-L 36W 4 piny 2900 lm barwa 840 36W Czy Zamawiający dopuści zamiennik LED, kompatybilny funkcjonalnie i montażowo, o parametrach nie gorszych niż wymagane?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 13

Poz. 146 – Żarówka LED E27 10,5W Czy Zamawiający dopuści tolerancję mocy, np. ±20%, przy zachowaniu wymaganego gwintu, napięcia zasilania i parametrów użytkowych?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji warunków zamówienia:

Niżej wymienione punkty specyfikacji warunków zamówienia otrzymują brzmienie:

W części nr 7, opis pozycji nr 7 otrzymuje brzmienie:

7. Klej prądoprzewodzący do wykładziny PCV 11 kg.- szt. 4.

- Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. lub w formie elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie  wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Termin składania ofert ustala się na dzień: 03.04.2026. r. godz.10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2026 r. o godzinie 10:05.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.