Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 3

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik pacjentów Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kule Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Laska Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Balkonik Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Chodzik Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wózek inwalidzki Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wózek inwalidzki z podparciem głowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Oferowany okres gwarancji na całe zadanie : …………………………miesięcy   (należy wpisać  24, 36 lub 48 )

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Podnośnik pacjentów – 2 szt. |  |  |  |
|  | Podnośniki jezdny umożliwiający łatwy transport i podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka itp. | TAK |  |
|  | Przeznaczony dla pacjentów o wadze do 220 kg | TAK |  |
|  | Podnośnik posiada wygodne uchwyty ułatwiające jego przesuwanie | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości podnośnika za pomocą pilota przewodowego, pilot z haczykiem umożliwiającym zawieszenie go na uchwycie | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia ramienia (od najniższych haków wieszaka do ziemi) min. 170 cm | TAK |  |
|  | Rama jezdna ruchoma, umożliwiająca płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności | TAK |  |
|  | Maksymalny rozstaw podstawy ramion 600 mm | TAK |  |
|  | Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego awaryjnego obniżenia podnośnika | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery koła, w tym min. 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Waga całkowita nie więcej niż 45,5 kg | TAK, podać |  |
|  | ## Zgodność i normy referencyjne UNI EN ISO 10535 | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora min. 4,5Ah | TAK, podać |  |
|  | Poziom hałasu <70 dB (A) | TAK |  |
|  | Podnośnik wyposażany w nosidło transportowe z podparciem głowy w rozmiarze XL. Wzmocnione pętle mocujące z 3 różnymi ustawieniami mocowania Możliwość prania nosidła w temp. min. 60°C | TAK |  |
| Kule – 10 szt. |  |  |  |
|  | Kule wyposażone w sztywną obejmę. | TAK |  |
|  | Ergonomiczny miękki uchwyt, wyprofilowany pod lewą bądź prawą rękę. | TAK |  |
|  | Kule zakończone antypoślizgową, gumową nasadką | TAK |  |
|  | Udźwig minimum 150 kg | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wysokości od 94-121 cm | TAK, podać |  |
| Laski – 10 szt. |  |  |  |
|  | Lekka, aluminiowa konstrukcja. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie od 66 cm do 88 cm | TAK, podać |  |
|  | Laska wyposażona w ergonomiczny uchwyt, wyprofilowany pod lewą bądź prawą rękę. | TAK |  |
|  | Laska zakończona czwórnogiem o rozstawie nóg min. 13 x 19 cm | TAK |  |
|  | Wysokość nóg czwórnogu: max. 7 cm | TAK |  |
|  | Udźwig min. 100 kg. | TAK, podać |  |
| Balkonik - 10szt. |  |  |  |
|  | Spełniający dwie funkcje: kroczącą i przestawną | TAK |  |
|  | Wykonany z aluminium. | TAK |  |
|  | Składana konstrukcja. | TAK |  |
|  | Antypoślizgowe nasadki na nóżkach. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą przycisku typu "C-clip”. | TAK |  |
|  | Maksymalna szerokość 55,5 cm | TAK, podać |  |
|  | Odległość między uchwytami maksymalnie 45 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości w zakresie 82,5-100,5 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga sprzętu maksymalnie 2,3 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie minimum 135 kg | TAK, podać |  |
| Chodzik - 2 szt. |  |  |  |
|  | Lekka, aluminiowa konstrukcja. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 74-102 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość siedziska w zakresie 54-56 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga sprzętu 8 kg | TAK, podać |  |
|  | Hamulce: min. 2 hamulce z blokadą postojową | TAK |  |
| Wózek inwalidzki – 8 szt. |  |  |  |
|  | Składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej. | TAK |  |
|  | Koła tylne wypinane na szybkozłączki. | TAK |  |
|  | Wyciągane i odchylane za oparcie podłokietniki. | TAK |  |
|  | Koła tylne w bloku aluminiowym na szybkozłączce z odblaskami. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości siedziska od podłoża. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości podparcia pod łokieć. | TAK |  |
|  | Możliwość zaadoptowania wózka dla osób po amputacji kończyn. | TAK |  |
|  | Podnóżki ściągane i odchylane na zewnątrz i do wewnątrz. | TAK |  |
|  | Siedzisko o minimalnej szerokości 51 cm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość sprzętu minimum 72,5 cm. | TAK, podać |  |
|  | Całkowita waga nie więcej niż 18 kg. | TAK, podać |  |
|  | Odległość siedziska od stopki podnóżka w zakresie 38 -45 cm. | TAK, podać |  |
|  | Średnica kół tylnych: 24x1,3/8”. | TAK |  |
|  | Średnica kół przednich: min. 200x37 mm. | TAK |  |
|  | Wytrzymałość min. 135 kg. | TAK, podać |  |
| Wózek inwalidzki z podparciem głowy – 2 szt. |  |  |  |
|  | Szerokość siedziska w zakresie 44- 48cm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość siedziska w zakresie 42-48 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość oparcia w zakresie 35-40 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja głębokości siedziska w zakresie 42–48 cm | TAK, podać |  |
|  | Sześciopozycyjny adapter koła tylnego oraz czteropozycyjny adapter koła przedniego (koła przednie i tylne z systemem szybkiego demontażu) | TAK |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia oparcia w zakresie 30˚ | TAK, podać |  |
|  | Zagłówek regulowany na wysokość oraz pod kątem 360 ˚ | TAK |  |
|  | Wąs balansowy | TAK |  |
|  | Regulowane na wysokość i odchylane podnóżki | TAK |  |
|  | Odchylane, wyjmowane i regulowane na wysokość podłokietniki | TAK |  |
|  | Rączki do pchania wózka regulowane na wysokość niezależnie | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w poduszkę siedziska | TAK |  |
|  | Regulacja naciągu tapicerki oparcia, wysokość siedziska nad podłoże w zakresie 43 – 54 cm | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita z podnóżkami w zakresie 98 – 108 cm | TAK, podać |  |
|  | Masa całkowita w zależności od wersji wyposażenia 20-25 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 120 kg | TAK, podać |  |
|  | Długość podnóżków w zakresie 38 – 54 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość podłokietników w zakresie 15 – 28 cm | TAK, podać |  |