Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 4

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UGUL Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cykloergometr Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materac Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Drabinka Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Poręcz do nauki chodzenia Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rotor do kończyn górnych Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rotor do kończyn dolnych Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do elektroterapii z osprzętem Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Oferowany okres gwarancji na całe zadanie : …………………………miesięcy   (należy wpisać  24, 36 lub 48 )

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 4

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| UGUL -1 szt. |  |  |  |
|  | Konstrukcja stalowa w standardzie malowana proszkowo w kolorze białym | TAK |  |
|  | Długość: 200 cm | TAK |  |
|  | Szerokość: 200 cm | TAK |  |
|  | Wysokość: 203 cm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg | TAK |  |
| Osprzęt pełny UGUL |  |  |  |
|  | Linka dł. 1600 mm 14 szt | TAK |  |
|  | Linka dł. 960 mm 6 szt | TAK |  |
|  | Linka dł. 2450 mm 1 szt | TAK |  |
|  | Linka dł. 5720 mm 1 szt. | TAK |  |
|  | Linka dł. 3750 mm 3 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 6 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka ud i ramion 540x135 6 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka pod miednicę 830x230 2 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka klatki piersiowej 820x300 1 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka pod głowę 150x530 1 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka stóp 75x610 4 szt. | TAK |  |
|  | Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 szt. | TAK |  |
|  | Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt. | TAK |  |
|  | Kamaszek 135x170 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt. | TAK |  |
|  | Ciężarek miękki 4,0 kg 1 szt. | TAK |  |
|  | Esik 60 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej ( Pelota 210x448 3 paski 30x1130) 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300 pas 40x1080) 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320) 2 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365) 2 szt. | TAK |  |
|  | Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300 2 paski 30x1100) 1 szt. | TAK |  |
|  | Pętla Glissona z orczykiem 1 szt. | TAK |  |
| Stół rehabilitacyjny |  |  |  |
|  | Dwuczęściowy stacjonarny stół rehabilitacyjny | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego | TAK |  |
|  | Blat dwuczęściowy | TAK |  |
|  | Podgłówek regulowany sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża | TAK |  |
|  | Tapicerka skóropodobna standard line | TAK |  |
|  | Biały kolor stelaża | TAK |  |
|  | 4 regulowane stopki | TAK |  |
|  | Pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Długość minimum 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość minimum 69 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: od 64 cm do 87 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do +50 ° | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 65 kg | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg | TAK, podać |  |
| Cykloergometr – 1 szt. |  |  |  |
|  | Elektromagnetyczny, samogenerujący system hamowania. Nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. | TAK |  |
|  | Łatwe wejście: brak przeszkód między siodełkiem, a kierownicą, co zapewnia w 100% otwarta rama. | TAK |  |
|  | Napęd pasem Poly-V zapewniający cichą pracę oraz minimalne wymagania konserwacyjne. | TAK |  |
|  | Ergonomiczne siodełko zapewniające prawidłowa pozycję podczas ćwiczeń | TAK |  |
|  | Regulacja siodełka. Jednoręczny system regulacji – prosty i precyzyjny. | TAK |  |
|  | Szybkie sterowanie treningiem. Przyciski na kierownicy umożliwiają zmianę parametrów bez zmiany pozycji | TAK |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja napędu i ramy. | TAK |  |
|  | Podstawa z poliuretanu odpornego na wstrząsy | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED na kole zamachowym. | TAK |  |
|  | Regulowane stabilizatory. | TAK |  |
|  | Łożyska o zwiększonej wytrzymałości. | TAK |  |
|  | Monitorowanie tętna: pomiar poprzez kontakt z uchwytami lub za pomocą telemetrii (zintegrowany odbiornik kompatybilny z POLAR). | TAK |  |
|  | Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie sprzętu | TAK |  |
|  | Min. 25 poziomów oporu. | TAK, podać |  |
|  | Pedały z regulowanym paskiem obejmującym stopę, zapewniającym jej stabilne mocowanie. | TAK |  |
|  | Uchwyt na bidon oraz przednia półka na akcesoria. | TAK |  |
|  | Łatwo dostępne przyciski Start i Stop. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE: Zgodność z dyrektywą UE 89/336/EWG dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej oraz z europejską normą UNE-EN 957 dotyczącą sprzętu stacjonarnego i mobilnego. | TAK |  |
|  | Opór elektromagnetyczny: min. 500 W | TAK, podać |  |
|  | Waga nie więcej niż 71 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość nadzorowania postępów treningu za pomocą wbudowanego wyświetlacza. | TAK |  |
|  | Możliwość połączenia dowolnego urządzenia mobilnego z maszyną poprzez moduł Bluetooth oraz wykorzystanie aplikacji treningowych dostępnych na rynku. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać min. 1 program manualny, min. 8 różnych programów z predefiniowanymi profilami, min. 1 program z możliwością personalizacji, programy testowe zróżnicowane według płci oraz program utrzymujący stałe tętno. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie musi posiadać przycisk awaryjnego zatrzymania umieszczony z przodu panelu sterowania oraz automatyczny system zatrzymania. | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać akcesoria takie jak: port USB do ładowania urządzeń mobilnych, wejście audio do podłączenia słuchawek. | TAK |  |
|  | Urządzenie pozwalające na pełne wykorzystywanie jego wszystkich funkcji tuż po uruchomieniu. Musi posiadać intuicyjny wyświetlacz oraz duże przyciski ułatwiające szybkie ich rozpoznanie i obsługę. | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika do 180kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: 135 x 65 x 148cm | TAK, podać |  |
| Materac – 5 szt. |  |  |  |
|  | Materac trzyczęściowy składany | TAK |  |
|  | Materac o wymiarach 195x85x5 | TAK |  |
|  | Materac wykonany z pianki poliuretanowej, twardej. Pokryty wytrzymałym łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym | TAK |  |
|  | Materac z możliwością wykorzystania przy zabiegach fizykoterapeutycznych i gimnastyce rehabilitacyjnej. | TAK |  |
| Drabinka – 4 szt. |  |  |  |
|  | Drabinka wykonana z drewna bukowego. | TAK |  |
|  | W zestawie min. 4 szt. uchwytów do mocowania. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 78x225x10 | TAK, podać |  |
|  | Drabinka wykonana z drewna bukowego. wykonana jest z drewna bukowego. | TAK |  |
| Poręcz do nauki chodzenia – 1 szt. |  |  |  |
|  | Poręcz wykonana ze stalowych profili, pokryta białą farbą proszkową, odporną na zarysowania. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada regulacje wysokości oraz rozstawu, umożliwiając dopasowanie poręczy do postury ćwiczącego. | TAK |  |
|  | Poręcz o długości 3000 mm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie poręczy min. 150 kg. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga poręczy: 44 kg | TAK, podać |  |
|  | Poręcz posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie od 655mm do 1055 mm. | TAK, podać |  |
|  | Poręcz posiada możliwość regulacji szerokości w zakresie od 370 mm do 700 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wymiary gabarytowe: 1255 mm x 3000 mm | TAK |  |
| Rotor do kończyn górnych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystywane do czynnych i samowspomagających ćwiczeń kończyn górnych | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stopki antypoślizgowe i posiadające możliwość ustawienia do ćwiczeń w dowolnym miejscu. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania w placówkach medycznych. | TAK |  |
|  | Szerokość urządzenia maksymalnie 45 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość urządzenia maksymalnie 50 cm | TAK, podać |  |
|  | Długość urządzenia maksymalnie 41 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 4 kg | TAK, podać |  |
| Rotor do kończyn dolnych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w nasadki antypoślizgowe i możliwość ustawienia do ćwiczeń w dowolnym miejscu. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania w placówkach medycznych. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość zamocowania sandałów rehabilitacyjnych mocujących stopę do pedałów. | TAK |  |
|  | Szerokość urządzenia maksymalnie 41 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość urządzenia maksymalnie 51 cm | TAK, podać |  |
|  | Długość urządzenia maksymalnie 55 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 4 kg | TAK, podać |  |
| Zestaw do elektroterapii z osprzętem – 1 szt. |  |  |  |
| Aparat do dwukanałowej elektroterapii i ultradźwięków |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran graficzny o przekątnej min. 4,3" z panelem dotykowym | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
|  | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania jako aparat przenośny | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż 335 x 270 x 125 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga sterownika nie więcej niż 3.4 kg | TAK, podać |  |
|  | Klasa ochronności elektrycznej: I typ BF | TAK |  |
|  | Funkcje elektroterapii: |  |  |
|  | Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe | TAK |  |
|  | Tryb pracy CC lub CV | TAK |  |
|  | Tryb mikroprądów | TAK |  |
|  | Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych | TAK |  |
|  | Bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci | TAK |  |
|  | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
|  | Funkcje ultradźwięków (sonoterapii): |  |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa | TAK |  |
|  | Głowice dwuczęstotliwościowe: 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm2 | TAK |  |
|  | Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy ultradźwiękowej z pacjentem | TAK |  |
|  | Regulacja czułości kontaktu głowicy | TAK |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania | TAK |  |
|  | Sterownik | TAK |  |
|  | Komplet akcesoriów do elektroterapii | TAK |  |
|  | Bezpieczniki min. 2szt. | TAK |  |
|  | Głowica do zabiegów ultradźwiękowych 5cm2 – 1 sztuka Ergonomiczna głowica zabiegowa do aparatu częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz | TAK |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa SUP-6 (18cm2) – 1 sztuka Automatyczna głowica zabiegowa częstotliwość przełączana 1 lub 3,3MHz | TAK |  |
|  | Okulary ochronne lasera (komplet – 2 sztuki) | TAK |  |
| Laser wysokoenergetyczny |  |  |  |
|  | Typ źródła: laser diodowy | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać Min. 3 długości fal: 650 nm, 810 nm, 1064nm +/- 1nm zapewniając idealnie zoptymalizowany zakres długości fal stosowanych w konkretnych jednostkach chorobowych przy laseroterapii wysokoenergetycznej | TAK, podać |  |
|  | Moc max. CW min. 5 W | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy: min. CW (fala ciągła) R, CW (fala ciągła) IR, zsynchronizowana emisja R+ IR, pulsacyjne, | TAK, Podać |  |
|  | Min. 4 tryby emisji światła laserowego | TAK |  |
|  | Częstotliwość w zakresie min. od 1Hz do 100 000Hz | TAK, Podać |  |
|  | Aktywacja wiązki laserowej sterownikiem nożnym | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 7” | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem automatycznie dostosowującym i przeliczającym parametry wybranego programu do trybu szybkiej terapii | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem automatycznie dostosowującym i przeliczającym parametry wybranego programu do trybu minimalizującego efekt termiczny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem automatycznie dostosowującym i przeliczającym parametry wybranego programu do trybu automatycznego bezobsługowego (bez konieczności ciągłego operowania sondą przez terapeutę) | TAK |  |
|  | Informacje szkoleniowe dotyczące obsługi urządzenia wyświetlane na wyświetlaczu lasera. | TAK |  |
|  | Informacje szkoleniowe w formie wideo ukazujące w jaki sposób wykonywać konkretne programy zabiegowe. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w intuicyjny interfejs graficzny | TAK |  |
|  | Wbudowana baza jednostek chorobowych | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające wstępnie ustawione protokoły terapeutyczne podzielone według obszaru ciała, typu schorzeń i terapii oraz zastosowania | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość spersonalizowanych programów przeznaczonych dla konkretnego pacjenta i wskazanych w przypadku konkretnych patologii i obszarów | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych terapii | TAK |  |
|  | System kontroli efektu termicznego z regulowanym cyklem pracy w zakresie min. 10-100% | TAK |  |
|  | Efekty terapii: min.: fotomechaniczne, fotobiostymulujące, natychmiastowe przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, przyspieszanie gojenia się ran | TAK, podać |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Wymiary: (szerokość, długość, wysokość) 210 x 300 x 160mm, mieszące się w tolerancji błędu +/- 5% | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne, 100-240 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Złącze USB umożliwiające łatwą aktualizację oprogramowania oraz filmów instruktażowych | TAK |  |
|  | Dwie pary okularów ochronnych do laseroterapii w zestawie | TAK |  |
|  | Rękojeść terapeutyczna z końcówką ZOOM z regulacja ogniskowej w zakresie 0.5-5cm2 +/-5% | TAK |  |
|  | Wbudowany Autotest umożliwiający testowanie wiązki laserowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wózek z ramieniem do zabiegów automatycznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kulistą | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o walizkę transportową | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne zgodne z wymaganiami określonymi w dyrektywie 93/42/EWG lub jej późniejszych wersjach | TAK |  |
|  | Wózek na aparaturę medyczną pod urządzenia medyczne i aparaty do fizykoterapii | TAK |  |
|  | Mobilny 2-półkowy stolik pod lasery kompatybilny z ramieniem przegubowym | TAK |  |
|  | Przegubowe ramię z uchwytem na rękojeść terapeutyczną | TAK |  |