Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 6

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 6

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny z pojemnikiem jednorazowym, zasilany 12V DC lub 230V AC, w zestawie ładowarka 230V z niezbędnym okablowaniem | TAK |  |
|  | Sprzęt musi być wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Urządzenie musi posiadać przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK |  |
|  | Przepływ minimum 34 l/min +/- 4 l/min | Tak, podać |  |
|  | Elektroniczne sterowanie ciśnienia ssania zapobiegające przypadkowemu zassaniu tkanek miękkich | TAK |  |
|  | Słój na jednorazowe pojemniki o pojemność minimum 1,0 l | TAK, podać |  |
|  | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności | TAK |  |
|  | Skokowo regulowana siła ssania w zakresie minimum -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy | TAK, podać |  |
|  | Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka - możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez włączania urządzenia | TAK |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie od - 5 do 50 ºC | TAK |  |
|  | Temperatura przechowywania w zakresie od - 40 do 70 ºC | TAK |  |
|  | Ciężar kompletnego ssaka maksimum 4,5 kg | Tak, podać |  |
|  | Czas pracy minimum 60 min | Tak, podać |  |
|  | Żywotność akumulatora minimum 500 cykli | Tak, podać |  |
|  | Ładowanie akumulatora do poziomu 80% w maksymalnie 3 h | Tak, podać |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka | TAK |  |
|  | Ochrona IP34 | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak, podać Parametr oceniany: 24 miesiące- 0pkt 36 miesięcy- 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |