Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 8

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glukometr Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stetoskop Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pulsoksymetr Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Oferowany okres gwarancji na całe zadanie : …………………………miesięcy   (należy wpisać  24, 36 lub 48 )

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 8

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Glukometr- 3 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie pracujące w zakresie 10-600 mg/dL (0,55-33,3 mmol/L) o wysokiej dokładności pomiaru | TAK |  |
|  | Czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund | TAK |  |
|  | Objętość próbki > 0.9 μl | TAK |  |
|  | Minimum 4 alarmy dobowe | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia wyniku również po wykonaniu pomiaru | TAK |  |
|  | Podświetlanie kolorami na wyświetlaczu ułatwia interpretację wyniku pomiaru | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci minimalnie 1000 pomiarów | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w duży intuicyjny wyświetlacz | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji Bluetooth | TAK |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 50 g | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie o wymiarach minimum 90 x 50x 15mm | TAK, podać |  |
|  | Zestaw do pomiaru zawierający minimum 400 pasków kontrolnych | TAK, podać |  |
| Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi – 4 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające szybki i komfortowy pomiar ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w technologie zapewniająca dokładność pomiaru niezależnie od pozycji mankietu | TAK |  |
|  | Wbudowana funkcja wykrywania arytmii i migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Urządzenie z dużym ekranem z przejrzystymi oznaczeniami i wskaźnikami oznajmującymi przekroczenie norm ciśnienia | TAK |  |
|  | Mankiet z regulacją w zakresie 20-45 cm | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiarów ciśnienia w zakresie +/- 3 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiarów plusu w zakresie 40-18 uderzeń/min | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kontrolę prawidłowego założenia mankietu | TAK |  |
| Stetoskop- 4 szt. |  |  |  |
|  | Stetoskop posiadający system zapobiegający powstawaniu i nakładaniu się szumów, które zakłócają jakość dźwięku, pozwalając lekarzowi na skoncentrowanie się na szczegółowej diagnostyce pacjenta. | TAK |  |
|  | Długość przewodu minimum 68 cm | TAK |  |
|  | Średnica membrany minimum 4 cm | TAK |  |
|  | Waga stetoskopu nie większa niż 200g | TAK |  |
|  | Dwutonowa membrana | TAK |  |
|  | Miękkie oliwki | TAK |  |
|  | Dwustronna głowica z wykończeniem ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| Pulsoksymetr – 4 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do monitorowania nasycenia krwi tlenem (SpO2) i tętna | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: 60 × 35 × 38 mm | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 25–250 bpm, dokładność ±3% | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję anty-ruch, która zapewnia dokładność pomiaru pomimo poruszania pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlacz OLED: kolorowy nie większy niż 130 x 65 piksele | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji od 0% do 100% SpO2 | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie minimum 25–250 bpm | TAK |  |
|  | Urządzenie zasilane dwiema bateriami alkalicznymi 1,5 V rozmiar AAA | TAK |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym komplecie baterii minimum 20 godz. | TAK, podać |  |