Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 11

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowy na zwłoki Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 11

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt przeznaczony do użytku w sektorze służby zdrowia | TAK |  |
|  | Wymiary mieszczące się w zakresie 700mm x 2030 mm | TAK, podać |  |
|  | Hydraulicznie regulowana wysokość 600 – 900 mm. Sterowanie nożne | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Podstawa oraz kolumna obudowana osłoną z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
|  | Wózek osadzony na jednej regulowanej hydraulicznie kolumnie. Nie dopuszcza się konstrukcji na ramionach wznoszących oraz konstrukcji podstawy oraz kolumny nie osłoniętej obudową z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka po obu stronach | TAK |  |
|  | Wyposażony w kółka min. 150 mm z hamulcem | TAK |  |
|  | Blat ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm . | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w krążki odbojowe na krawędziach wózka. | TAK |  |
|  | Półokrągła pokrywa z tworzywa sztucznego w kolorze białym o wysokości nie większej niż 310 mm . | TAK |  |
|  | Dostawa z wniesieniem, montażem i instruktażem | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące- 0pkt 36 miesięcy- 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |