Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 2

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt ułatwiający pielęgnacje świadczeniobiorcy : Zintegrowany system do higieny ciała Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowo-kąpielowy z regulacją elektryczną stosowany do transportu oraz kąpieli osób niepełnosprawnych ruchowo, ze schorzeniami neurologicznymi. | TAK |  |
|  | Wyrób przeznaczony do pielęgnacji osób, które nie potrafią samodzielnie wstać i korzystać ze standardowej wanny i prysznica. Wózek kąpielowy przeznaczony do transportu wewnątrz budynków. Wykonany z komponenty wysokiej jakości i solidnej konstrukcja gwarantujący bezpieczne i długie użytkowanie. | TAK |  |
|  | Sprzęt wyposażony w barierki boczne i szczyty wykonane ze stali nierdzewnej INOX, koło kierunkowe i obudowę podwozia. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w wannę wykonaną z PCV | TAK |  |
|  | Wyposażony musi być w odpływ | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w poduszkę wykonaną z wodoodpornego materiału | TAK |  |
|  | Minimum 4 odbojniki zabezpieczające wyrób i ściany przed otarciami | TAK |  |
|  | Barierki czołowe i odchylane barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości min. 125 cm za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym | TAK |  |
|  | Wózek musi posiadać koła z centralnym systemem hamowania | TAK |  |
|  | Długość całkowita sprzętu miesząca się w zakresie 200- 210 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita sprzętu w zakresie 70-75 cm | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga w zakresie 0-6 ° | TAK |  |
|  | Dno wanny o wymiarach : 186 cm x 56 cm | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość do dna wanny w zakresie 50-95 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga całkowita sprzętu maksymalnie 85 kg | TAK, podać |  |
|  | Średnica kół minimum 20 cm | TAK, podać |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące- 0pkt 36 miesięcy- 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |