Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 5

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koncentrator tlenu lub inne źródło tlenu Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 5

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie o trwałej konstrukcji o wymiarach całościowych mieszczących się w zakresie nie więcej niż 585x385x245 mm | TAK |  |
|  | Waga całkowita nie większa 15 kg | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie pracujące nie głośniej niż 45 dBA | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie posiadające system alarmów | TAK |  |
|  | Koncentracja tlenu w zakresie 90-96% | TAK, podać |  |
|  | Przepływ: 0.5-5 l/min | TAK |  |
|  | Trwałość użycia minimum 20 tys. godzin | TAK, podać |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe: 5.5 PSI | TAK |  |
|  | Urządzenie z zasilaniem 230 VAC +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w: min. 2 x maski, 2 x wąsy do tlenu, wężyk przedłużający podłączenie wąsów o min 7,5 m, filtr antybakteryjny, metalowa kaniula, dren – łącznik nawilżacza tlenu i koncentratora | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące- 0pkt 36 miesięcy- 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |