Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 7

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhalator Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 7

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inhalator ultradźwiękowy na wózku jezdnym, posiadający funkcję podgrzewania i regulacji wydajności generowanego aerozolu. | TAK |  |
|  | Czujnik poziomu cieczy pośredniej zabezpieczający przetwornik przed przepaleniem | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające kompleksową terapię dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Inhalator wyposażony w naczynie na lek, dzięki czemu lek nie ulega zbędnemu przegrzaniu przez przetwornik | TAK |  |
|  | Programowanie czasu inhalacji w zakresie od 5 do 120 minut | TAK |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Praca bezgłośna | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wózek jezdny | TAK |  |
|  | Średnica cząstek w zakresie 0,5 ÷ 6 µm | TAK, podać |  |
|  | Wydajność aerozolu w zakresie 0 ÷ 5 ± 10% ml/min | TAK, podać |  |
|  | Wydajność nawiewu w zakresie 0 ÷ 30 l/min | TAK, podać |  |
|  | Pojemność naczynia na lek minimum 30 ml | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy: 1,68 ± 5% MHZ | TAK |  |
|  | Temperatura termoaerozolu w zakresie do 38oC | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V, 50Hz | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 40-70 VA | TAK |  |
|  | Wymiary (w mm) 260 x 300 x 100 (± 5 mm) | TAK |  |
|  | Wyposażony w butlę o pojemności minimum 1 l umożliwiającą ciągłe zasilanie urządzenia w płyn do inhalacji | TAK, podać |  |
|  | Ciężar do 4,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja dla sprzętu minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany 24 miesiące- 0pkt 36 miesięcy- 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych | TAK |  |