| Sz.S.POO.SZP 3810.26.2026 | Brzozów, 05.05.2026 r. |
| --- | --- |

Dotyczy postępowania:

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810.26.2026

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 - dot. części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w rozmiarach CH06-CH24 z gumową zastawką z możliwością stosowania do 7 dni poświadczoną oświadczeniem producenta, możliwość napełnienia balonu                    do pojemności 5-15 ml dla rozmiarów CH12-CH24, reszta swz?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 2 - dot. części nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może ustosunkować się do powyższego pytania ponieważ Wykonawca nie przedstawił opisu zaoferowanego wyrobu. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu odpowiedzi na pytania złożone przez innych Wykonawców.

Pytanie 3 - dot. części nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 - dot. części nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający odstąpi od „znacznik kierunku położenia wygięcia końcówki na łączniku cewnika”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga, aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź:

Wyroby powinny  być dostarczane zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie stosuje                                               się  do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź:

Treść w/w zapisu nie spełnia przesłanek art. 135 ust. 1 ustawy PZP (nie jest pytaniem  w  rozumieniu przepisów ustawy Pzp).

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takich wymogów.

Pytanie 8 - dot. wzoru umowy- § 2 ust. 3 -część nr 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie , w przypadku asortymentu oferowanego w pakiecie 10, od wymogu aby na fakturze podawane były kody EAN.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuję od wymogu podania na fakturze kodu EAN, w przypadku asortymentu zaoferowanego w zakresie części nr 10 przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9- dot. wzoru umowy- § 2 ust. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu wystawienia każdorazowo tylko jednej faktury obejmującej całość złożonego zamówienia i wyrażenie zgody na wystawianie                                  i dostarczanie faktur po każdorazowej realizacji zamówienia. Produkty są dostarczane                                         do Zamawiającego bezpośrednio z magazynu zagranicznego, lub też w zależności od pakietów                             z różnych magazynów, natomiast faktury generowane są automatycznie na podstawie ruchu magazynowego. Co do zasady na fakturze widnieje całość zamówienia, jednak mogą wystąpić sytuacje w których wygenerują się np. dwie faktury do jednego zamówienia. Do takich zdarzeń dochodzi m.in. w przypadku, gdy produkty znajdują się w innych magazynach, są wysyłane na CITO, wymagają innego rodzaju transportu (np. warunków chłodniczych) lub są niedostępne. Każda faktura jest jednak opisana tym samym numerem zamówienie, dzięki czemu identyfikacja dokumentów nie sprawia trudności.

Odpowiedź:

Dostawa co do zasady powinna być realizowana zgodnie z zamówieniem. Zamawiający dopuszcza dostawę w częściach pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia (w wyjątkowych sytuacjach)                         z pracownikami Sekcji Gospodarki Materiałowej.

Pytanie 10- dot. wzoru umowy- § 5 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu dotyczącego maksymalnej wysokości kar umownych, z „40% wartości brutto umowy” na „20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11 - dot. części nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany pojedynczo wraz z wyceną za 1 sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - dot. części nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli 2100 sztuk produktu czy 2100 opakowań po 15 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 2100 sztuk pakowanych po 15 sztuk, czyli 140 opakowań.

Pytanie 13 - dot. części nr 11 poz. 15

Czy Zamawiający miał na myśli 1500 sztuk produktu czy 1500 opakowań po 15 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 1500 sztuk pakowanych po 15 sztuk, tj. 100 opakowań.

Pytanie 14 - dot. części nr 11 poz. 16

Czy Zamawiający miał na myśli 45 sztuk produktu czy 45 opakowań po 15 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania 45 sztuk  pakowanych po 15 sztuk, tj. 3 opakowania.

Pytanie 15 - dot. części nr 11

W przypadku przeliczeń czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości, zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę i wyceną za opakowania zbiorcze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie zbiorcze (nie koliduje to  z odpowiedziami udzielonymi wyżej). W przypadku wyceny za opakowanie, zamiast za sztukę, należy wyraźnie opisać w ofercie,  w jakich jednostkach dokonano wyceny.

Pytanie 16 - dot. wzoru umowy- § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o podpisaniu aneksu za zgodą obu stron                                  w przypadku przesunięć ilościowych?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby dokonania modyfikacji zapisów SWZ w celu sporządzenia aneksu, w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania przesunięć ilościowych przewidzianych w umowie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17 - dot. wzoru umowy - § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych? Kara w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień realizowania umowy niezgodnie z jej treścią jest nieproporcjonalnie wysoka. Proponujemy zmianę na karę 1 % wartości zamówienia cząstkowego za każdy dzień w dostawie realizowanej niezgodnie z treścią umowy. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę przypuśćmy 20,00 zł kara w wysokości 200,00 zł jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Paragraf nr 6 ust. 2 wzoru umowy dotyczy nieterminowego dostarczenia użyczonych pomp.

Pytanie 18-dot. części nr 1

Zwracamy się z prośbą o rozważenie modyfikacji zapisów SWZ w zakresie terminu dostawy, poprzez przyjęcie rozwiązania kompromisowego.

Informujemy, iż zgodnie z aktualnymi, obiektywnymi uwarunkowaniami rynkowymi oraz deklaracją producenta maksymalny realny termin realizacji dostawy wynosi do 12 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Termin ten wynika z procesów produkcyjnych i logistycznych, na które nie mamy wpływu. W związku z powyższym wnosimy o ustalenie maksymalnego, dopuszczalnego terminu dostawy na poziomie do 12 tygodni jako warunek udziału w postępowaniu, przy jednoczesnym pozostawieniu krótszego terminu dostawy jako kryterium oceny ofert, premiującego wykonawców zdolnych do szybszej realizacji zamówienia.

Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko składania ofert nierealnych lub deklaratywnych,                                 a jednocześnie pozwala Zamawiającemu uzyskać krótszy termin realizacji, jeżeli warunki rynkowe na to pozwalają.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie oraz odpowiednio dostosuje zapisy SWZ w zakresie terminu dostawy i kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy wyrobów oferowanych w zakresie części nr 1 do 12 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Pytanie 19-dot. części nr 5 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej:

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica 35 mm

- wysokość bez pokrywki 67 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 111 mm

- pojemność całkowita 40 ml

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego /histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Dolny pojemnik wypełniony roztworem wodnym w ilości 10 ml w celu zabezpieczenia materiału biopsyjnego przed wysychaniem z pokrywą wypełnioną 8% roztworem formaldehydu w ilości 10 ml. Po uwolnieniu wypływu formaliny poprzez wciśnięcie tłoka wbudowanego w górnej części roztwór formaldehydu po wymieszaniu z roztworem wodnym staje się substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór buforowanej formaliny; pH 7,2 – 7,4 zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów).  Całkowita ilość 10% buforowanej  formaliny o pH 7.2-7.4 po połączeniu roztworów : 20 ml. Dzięki nowoczesnej konstrukcji uniemożliwiającej cofanie się utrwalacza do nakrętki nawet po odwróceniu pojemnika, pojemnik nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów zabezpieczających.

Proponowany przez nas pojemnik:

- spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ,

- gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownika i brak kontaktu z formaliną,

- posiada równoważny mechanizm uwalniania środka utrwalającego,

- zapewnia identyczne parametry chemiczne (stężenie formaliny i pH),

- jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami i posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem UE.

- Pojemnik po aktywacji zapewnia utrwalenie materiału w 10% neutralnej buforowanej formalinie (4% formaldehydu) o pH 7,2–7,4, co jest zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczącymi standardowego utrwalacza do materiału biopsyjnego / histopatologicznego.

- Oferowany pojemnik przewyższa wymagania Zamawiającego, ponieważ nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów zabezpieczających dzięki nowoczesnej konstrukcji, w przeciwieństwie                          do standardowych pojemników konkurencyjnych spełniających jedynie wymagania minimalne określone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym oferowany produkt należy uznać za równoważny z wymaganiami Zamawiającego i spełniający wszystkie kryteria OPZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 20-dot. części nr 5 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych jak niżej:

Pojemniki o pojemności 60 ml wypełniony 10% roztworem buforowanej formaliny; pH 7,2 – 7,4 zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów w ilości 40 ml zapakowane                 w wygodne tace.

Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego.

Wymiary:

- średnica dolna 40 mm

- średnica górna 45 mm

- wysokość bez pokrywki 68,8 mm

- wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 102 mm

Opakowanie zbiorcze 24 szt.

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego /histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Uwalnianie formaliny                                  z pokrywy poprzez innowacyjny system zwalniania tłoka w momencie zakręcania pojemnika bez konieczności jego naciskania.

Proponowany przez nas pojemnik:

- spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w OPZ,

- gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownika i brak kontaktu z formaliną,

- posiada równoważny mechanizm uwalniania środka utrwalającego,

- zapewnia identyczne parametry chemiczne (stężenie formaliny i pH),

- jest w pełni zgodny z obowiązującymi normami i posiada wszystkie certyfikaty wymagane prawem UE.

- Pojemnik po aktywacji zapewnia utrwalenie materiału w 10% neutralnej buforowanej formalinie (4% formaldehydu) o pH 7,2–7,4, co jest zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów dotyczącymi standardowego utrwalacza do materiału biopsyjnego / histopatologicznego.

- Oferowany pojemnik przewyższa wymagania Zamawiającego, ponieważ nie wymaga stosowania dodatkowych filtrów zabezpieczających dzięki nowoczesnej konstrukcji, w przeciwieństwie                            do standardowych pojemników konkurencyjnych spełniających jedynie wymagania minimalne określone przez Zamawiającego.

W związku z powyższym oferowany produkt należy uznać za równoważny z wymaganiami Zamawiającego i spełniający wszystkie kryteria OPZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 21-dot. części nr 5 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stojaka na pojemniki                       do materiału biopsyjnego/histopatologicznego, wykonanego z, polimetakrylanu metylu, przeznaczony do pojemników o średnicy 35 mm.

Stojak zapewnia sztywność konstrukcji, stabilność oraz odporność na standardowe warunki pracy  w szpitalu, a jednocześnie pozwala łatwo kontrolować zawartość probówek dzięki przezroczystości. Stojak kompatybilny z naszymi pojemnikami o całkowitej zawartości 10% buforowanej formaliny                   o pH 7.2-7.4 20 ml

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 22-dot. części nr 5 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem „bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty                          do utrwalania materiału tkankowego” Zamawiający wymaga systemu zamkniętego rozumianego jako rozwiązanie eliminujące kontakt Użytkownika z formaliną / formaldehydem, a więc z substancją niebezpieczną, niezależnie od tego, czy materiał biopsyjny / histopatologiczny przed aktywacją środka utrwalającego znajduje się w pustym zbiorniku, czy w zbiorniku zawierającym roztwór wodny niestanowiący substancji niebezpiecznej i służący wyłącznie do zabezpieczenia materiału przed wysychaniem do czasu uwolnienia środka utrwalającego z zamkniętej pokrywy?

Odpowiedź:

System powinien być bezpieczny dla użytkownika, uniemożliwiając kontakt z formaliną.

Pytanie 23-dot. części nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemnika, w którym dolny zbiornik, przeznaczony                          do umieszczenia drobnego materiału biopsyjnego / histopatologicznego, zawiera roztwór wodny zabezpieczający materiał przed wysychaniem do czasu aktywacji środka utrwalającego?

Wysuszenie drobnego materiału tkankowego może spowodować jego trwałe uszkodzenie jeszcze przed właściwym utrwaleniem. Dochodzi wówczas do utraty naturalnej struktury tkanki, zatarcia szczegółów komórkowych, pogorszenia jakości skrawków oraz powstania zmian, które nie wynikają z procesu chorobowego, lecz z błędu zabezpieczenia próbki. Taki materiał może być trudny do wiarygodnej oceny, a w przypadku małych biopsji nawet częściowa degradacja próbki może oznaczać utratę kluczowych informacji diagnostycznych. Ochrona materiału przed wysychaniem nie jest kwestią komfortu użytkowania ani cechą opcjonalną pojemnika, lecz podstawowym warunkiem zachowania próbki w stanie umożliwiającym wiarygodną ocenę histopatologiczną.

Odpowiedź:

Rozwiązania techniczne są dla zamawiającego nieistotne. System powinien być bezpieczny                 dla użytkownika i umożliwiać prawidłowe utrwalenie i transport materiału.

Pytanie 24-dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §5 w następujący sposób:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 20 % wartości netto umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 25-dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego                           tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26-dot. części 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a CH26 z lateksową zastawką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27-dot. części 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a CH26 z balonem 30-50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28-dot. części 10, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje cewnika Lukens z łącznikiem z kontrolą siły ssania czy bez?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pytanie 29-dot. części 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30-dot. części 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann o gładkiej nie zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści specyfikacji warunków zamówienia:

- Treść rozdziału nr XVIII pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:

„4. Termin składania ofert ustala się na dzień: 13 14.05.2026 r. -godz. 10:00”

- Treść rozdziału nr XIX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13 14.05.2026 r o godzinie 10:05”

- Treść rozdziału nr XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:              09 11.08.2026 roku

- Treść rozdziału nr XXI pkt 9 specyfikacji warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

9.Kryteria oceny ofert i ich opis:

Kryterium:						                            Waga kryterium:

1) cena            					                              60 pkt

2) termin dostawy                                                                                    40 pkt

Przez cenę zamówienia zamawiający rozumie łączny cenę za całość przedmiotu zamówienia, stanowiącą całkowite wynagrodzenie wykonawcy,

Liczbę punktów, jaką uzyska badana oferta zamawiający obliczy w następujący sposób:

1) Cena  oferty.

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium cena – 60 punktów.

Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto „C min”  otrzymuje punktów 60.

Każda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów w kryterium cena wynikającą z wyliczenia                    wg wzoru:

(Cmin/C) x 60 = c

Cmin – najniższa oferowana cena

C	- cena badanej oferty

c- liczba punktów uzyskanych przez ofertę z kryterium cena

(przy przeliczaniu liczbę punktów zamawiający zaokrągla w dół do dwóch liczb po przecinku np. liczba punktów 4,543 zostanie zaokrąglona do 4,54)

Sposób obliczania ceny, jaki Wykonawcy powinni przyjąć w ofertach:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

2)Termin dostawy

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wg kryterium termin dostawy – 40 punktów.

Zamawiający określa maksymalny termin dostawy na :

- 12 tygodni od złożenia zamówienia – w zakresie części nr 1

- 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - w zakresie części nr  2-12

Dotyczy części nr 1:

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy wynoszący 12 tygodni, otrzyma                39 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 12 tygodni(np. 11,10), otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w tygodniach

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 12 tygodni.

Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do zdobycia w obydwu kryteriach: 100.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy części nr 2-12:

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych, otrzyma 39 pkt. w kryterium termin dostawy.

W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 5 dni roboczych, otrzyma 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w dniach.

W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie terminu dostawy, zamawiający przyjmie termin dostawy dla tej oferty wynoszący 5 dni roboczych.

Maksymalna łączna ilość punktów możliwych do zdobycia w obydwu kryteriach: 100.

W postępowaniu zwycięży oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach i spełni wszystkie wymogi zawarte w ustawie prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia.

- Jednocześnie zamawiający odpowiednio modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ w ramach części nr 1 przedmiotu zamówienia w zakresie zapisu umieszczonego poniżej tabeli, modyfikując zapis dotyczący oferowanego terminu, poprzez nadanie mu następującej treści:

‘Oferowany termin dostawy:………………dni robocze/ych tygodni (maksimum 12)”

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział  w niniejszym postepowaniu.