## Część nr 1
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Aplikatory, igły plastikowe:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Aplikator nosowo gardłowy - zestaw cewnika teraputycznego j.u. Op. 5szt. | op. | 2
2 | Aplikator nosowy - do kanałów nosowych i nosogardzieli j.u. Op. 5 szt. | op. | 2
3 | Aplikator płucny 5F dł 140cm - j.u, sterylny, op. 5 szt. | op. | 10
4 | Aplikator śródtkankowy 4F dł 240mm - do leczenia nowotworów piersi, skóry oraz leczenia śródoperacyjnego. Zastaw zawierający 30szt. aplikatorów pakowanych jałowo po 6szt. | op. | 27
5 | Igła plastikowa 6F dł 240mm - j.u. Op. 55szt. | op. | 8
6 | Igła plastikowa 6F dł 294mm - j.u. Op. 5szt. | op. | 20
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający posiada aparat do brachyterapii Flexitron HDR.
2. Zamawiajacy wymaga, aby wyroby medyczne (poz. 1-6 tabeli) były dedykowane do w/w aparatu.
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze/ych(maksimum 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 2
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Narzędzia do zamykania powięzi, filtry antybakteryjne
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Filtr antybakteryjny - Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej, mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,9999%, przeciwprątkowej 99.999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni min. 1400 cm2; o wadze 52g z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę, o przestrzeni martwej 80 ml, posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4, 500ml: 37.1, 750ml: 36.3, 1000ml: 35.1, 1200ml: 34.7, o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61, 500ml: 6.90, 750ml: 7.69, 1000ml: 8.92, 1200ml: 9.30, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej. Kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml. Posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C, wolny od lateksu, PCV, ftalanów, posiadający standardowe złącze 22/15. Op. 20szt. | szt. | 3000
2 | Narzędzie 12,5x2,4mm - chwytak wyposażony w zęby do przezskórnego dostępu bez użycia trokara o średnicy 2,4 mm i rozwarciu szczęk 12,5 mm z rękojeścią pistoletową. Op. 6szt. | szt. | 36
3 | Narzędzie 12,5x2,4mm - chwytak wyposażony w delikatną, jelitową końcówkę chwytającą do przezskórnego dostępu bez użycia trokara o średnicy 2,4 mm i rozwarciu szczęk 12,5 mm z rękojeścią pistoletową. Op. 6szt. | szt. | 24
4 | Narzędzie 12,5x2,3mm - chwytak wyposażony w zęby do przezskórnego dostępu bez użycia trokara o średnicy 2,3 mm i rozwarciu szczęk 12,5 mm z rękojeścią pistoletową. Op. 6szt. | szt. | 36
5 | Narzędzie 12,5x2,3mm - chwytak wyposażony w delikatną, jelitową końcówkę chwytającądo przezskórnego dostępu bez użycia trokara o średnicy 2,3 mm i rozwarciu szczęk 12,5 mm z rękojeścią pistoletową. Op. 6szt. | szt. | 24
6 | Narzędzie do powięzi - narzędzie do bezpiecznego zamykania powięzi po użyciu trokarów w zabiegach bariatrycznych. Zestaw składający się z szydełka z systemem pozyskiwania nici bez wzrokowej asysty oraz rozkładanego elementu w kształcie trójkąta zabezpieczającego narządy wewnętrzne przed kontaktem z wprowadzanym szydełkiem. | szt. | 300
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga, aby wyroby medyczne (poz. 2-6 tabeli) były jednego producenta.
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 3
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3: Strzykawki, cewniki:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Strzykawka do przepłukiwań 3ml - j.u. do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce. Op. 30szt. | szt. | 18000
2 | Strzykawka do przepłukiwań 5ml - j.u. 5 ml, do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce. Op. 30szt. | szt. | 95000
3 | Strzykawka do przepłukiwań 10ml - j.u. do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%, NaCl gotowa do użycia, jałowa, pakowana pojedynczo, wykonana z polipropylenu, bezbarwna obudowa i tłok. Okres ważności min. 24 m-ce. Op. 30szt. | szt. | 240000
4 | Strzykawka 3częściowa do pompy infuzyjnej 50-60ml - j.u. koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu luer lock. Skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej). Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml, tłokstrzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Op. 60 szt. | szt. | 50000
5 | Strzykawka 3częściowa do pompy infuzyjnej bursztynowa 50ml - j.u. do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podazy leków światloczulych, zabezpieczenie przed światłem o długości fali od 290 do 450 nm, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu luer lock. Skala nominalna wyróżniona graficznie obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej. Podwójna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków potwierdzone dokumentem producenta o braku przeciwwskazań do stosowania z lekami cytostatycznymi), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Op. 60 szt. | szt. | 14000
6 | Cewnik pośredni obwodowy typu Midline 18x8 - zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzanie cewnika do naczynia krwionośnego. Wyposarzony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera, obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych, oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Max. czas stosowania do 29 dni. Rozmiar 18Gx8cm. Op. 20sztuk. | szt. | 300
7 | Cewnik pośredni obwodowy typu Midline 18x10 - zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzanie cewnika do naczynia krwionośnego. Wyposarzony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera, obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych, oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Max. czas stosowania do 29 dni. Rozmiar 18Gx10cm Op. 20sztuk. | szt. | 400
8 | Cewnik pośredni obwodowy typu Midline 20x8 - zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzanie cewnika do naczynia krwionośnego. Wyposarzony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera, obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych, oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Max. czas stosowania do 29 dni. Rozmiar 20Gx8cm Op. 20sztuk. | szt. | 300
9 | Cewnik pośredni obwodowy typu Midline 20x10 - zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły z otworem, prowadnicy, cewnika poliuretanowego, skrzydełek ułatwiających wprowadzanie cewnika do naczynia krwionośnego. Wyposarzony w przycisk przesuwny do wprowadzania prowadnicy uproszczoną metodą Seldingera, obudowa cewnika z systemem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem podczas wyciągania. Cewnik z możliwością podaży kontrastu ze wstrzykiwaczy ciśnieniowych, oznaczenie wraz nazwą rodzaju cewnika na końcówce zewnętrznej w celu łatwej identyfikacji produktu. Zestaw zawierający 1 x zintegrowany cewnik dożylny ze wzmocnioną końcówką, stabilizator bezszwowy 1 szt., preparat ochronny, poprawiający przylepność do skóry 1 szt. Max. czas stosowania do 29 dni. Rozmiar 20Gx10cm Op. 20sztuk. | szt. | 400
Razem | [5 empty] | x
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 4
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 4: Nożyki, szkiełka, pojemniki na parafinę, ręczniki papierowe
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Nożyki niskoprofilowe - do mikrotomu, o kącie 34°, kompatybilne z mikrotomami Thermo Shandon Scientific. Ostrze wykonane w technologii pink gwarantującej długotrwałą ostrość i precyzję cięcia. Ostrze przeznaczone do materiału miękkiego, preparatów mrożeniowych, biopsji oraz w szczególności do materiału twardego. Op. 50 sztuk. | op. | 500
2 | Nożyki wysokoprofilowe - przeznaczone do rutynowego skrawania preparatów histologicznych. Kąt ostrza 34 stopnie, wymiary: 0,31x11x75,7mm. Ostrze o zwiększonej wytrzymałości. Nowoczesna powłoka PTFE. Ostrzejsza krawedź przedłuża żywotność ostrzy. Op. 50 sztuk. | op. | 120
3 | Pojemnik na zużytą parafinę - j.u. do procesora Excelsior AS. Op. 5 sztuk. | op. | 80
4 | Ręcznik papierowy - medyczny, celulozowy w rolce 26cm x 90m, 70g m2. | szt. | 500
5 | Szkiełka podstawowe szlifowane - z matowym polem do opisu z obu stron o wymiarach 76x26 mm z niezaokrąglonymi rogami (rogi pod kątem 90 stopni). Opakowanie papierowe. Op. 50 sztuk. | op. | 4500
Razem | [5 empty] | x
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze (max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Częśc nr 5
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 5: Pojemniki do materiału biopsyjnego, stojaki
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Pojemnik do materiału biopsyjnego 20ml - pojemnik tworzący system zamkniety do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornik. Pokrywa składająca się z tłoka zakończonego nakłuwaczem, folii aluminiowej zgrzanej z nakrętką, filtra zabezpieczającego, przycisku uwalniającego substancję utrwalającą. Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10%roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol o łacznej objetości 20ml. Pokrywa wyposażona w gwint zewnetrzny. Zbiornik na materiał biopsyjny wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną w postaci lotnej i ciekłej, pH substancji utrwalającej 7,3±0,1 , pH mieszczące się w zakresie standardów wymaganych przez Polskie Towarzystwo Patologów. Pojemniki pakowane w karton po 24szt. | karton | 300
2 | Pojemnik do materiału biopsyjnego 60ml - pojemnik tworzący system zamkniety do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornik. Pokrywa składająca się z tłoka zakończonego nakłuwaczem, folii aluminiowej zgrzanej z nakrętką, filtra zabezpieczającego, przycisku uwalniającego substancję utrwalającą. Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10%roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol o łacznej objetości 60ml. Pokrywa wyposażona w gwint zewnetrzny. Zbiornik na materiał biopsyjny wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną w postaci lotnej i ciekłej, pH substancji utrwalającej 7,3±0,1 , pH mieszczące się w zakresie standardów wymaganych przez Polskie Towarzystwo Patologów. Pojemniki pakowane w karton po 18szt. | karton | 300
3 | Stojak na pojemniki 20ml - z pozycji nr 1 tabeli, wykonany z tworzywa sztucznego, otwory o średnicy 32,4 mm, długośc stojaka 41 cm, szerokośc 20,5 cm, wysokośc 5 cm. Stojak na 24 pojemniki. | szt. | 4
Razem | [5 empty] | x
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 6
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 6: Strzygarki, ostrza,ładowarki,preparat do ochrony skóry, zbiorniki chirurgiczne
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Strzygarka - akumulatorowa strzygarka chirurgiczna, z uniwersalnymi ostrzami do każdego typu włosów, bateria litowo jonowa, czas ciągłej pracy minimum 120 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 5 zakresowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, waga max. 180 gram, współczynnik zacięć max 5%, nieruchome ostrze kontaktujące się ze skórą, ruchome ostrze oddalone od skóry, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy, możliwość strzyżenia z włosem i pod włos, na sucho i na mokro, klasa wodoodporności IPX4. | szt. | 8
2 | Ostrza - do strzygarki z pozycji nr 1 tabeli, j.u, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 4,5cm, szerokość cięcia 4,2cm. Oznaczenie numeru serii na każdym ostrzu, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chroniące skórę, górne ruchome tnące włosy, współczynnik zacięć do 5%. Op. 50 sztuk. | op. | 100
3 | Ładowarka - typu drop-in do strzygarki z pozycji nr 1 tabeli zapewniająca szybkie 3 godzinne ładowanie bez możliwości przeładowania baterii, bez konieczności mocowania strzygarki w celu ładowania. | szt. | 8
4 | Preparat w płynie do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej 1ml - sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej. Dodatek plastycyzera zapewniający niepękającą barierę na skórze. Działanie ochronnie przez 72 godziny. Op. 100szt. | op. | 30
5 | Preparat w płynie do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej 3ml - sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej. Dodatek plastycyzera zapewniający niepękającą barierę na skórze. Działanie ochronnie przez 72 godziny. Op. 25szt. | op. | 30
6 | Zbiornik chirurgiczny 74x74 - zbiornik na płyny z folią bakteriobójczą, rozmiar zbiornika 74x74cm, folia polietylenowa, zintegrowana ze zbiornikiem, bakteriobójcza, rozmiar folii 33x43cm, wejście do zbiornika z usztywnieniem z usiatkowanej pianki z polipropylenu umożliwiające umocowanie zbiornika oraz zabezpieczające przed zlepianiem krawędzi. Potwierdzone badaniami klinicznymi na pacjentach działanie folii bakteriobójczej w redukcji kolonizacji rany chirurgicznej i zakażeń miejsca operowanego. Op. 5szt. | szt. | 120
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga, aby wyroby medyczne (poz. 1-3 tabeli) były jednego producenta.
2. Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach pozycji nr nr 4 i 5 tabeli preparatu zapewniającego ochronę skóry przed uszkodzeniem przez mocz i kał.
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 7
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 7: Odciągi
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
2 | Odciągi - elastyczne odciągi ostre 5mm dwupalczase. Wykonane z medycznego elastomeru zapewniającego stałe, kontrolowane napięcie w trakcie zabiegu. Oznaczone kolorem zielonym. Długość 165 mm(+/-5mm). Kompatybilne z samostabilizującą się ramą chirurgiczną Lone Star. Pakowane sterylnie po 4 szt. w opakowaniu zbiorczym umieszczone na dedykowanej, sztywnej tacy transportowej umożliwiającej aseptyczne i pojedyncze pobieranie każdego elementu bez naruszania pozostałych. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Op. 4 sztuki. | op. | 80
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający posiada samostabilizującą się ramą chirurgiczną typu Lone Star.
2. Zamawiający wymaga, aby odciągi były dedykowane do wyżej wymienionej ramy chirurgicznej.
Oferty termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 8
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 8: Cewniki pośrednie, strzykawki:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Cewnik pośredni 20x3 - zestaw stosowany do kaniulacji żył obwodowych, wykonany z poliuretanu. Przeznaczony do podawania płynów i leków zgodnych z infuzją za pośrednictwem żył obwodowych. Możliwość pobierania próbek krwi oraz podawania środkó kontrastujących. Cewnik kompatybilny z ciśnieniem 300 psi. Możliwość stosowania do 29 dni. Skład zestawu: Cewnik pośredni, igła prowadząca w systemie bezpiecznym, dodatkowa igła standardowa, prowadnica, dylatator z rozrywaną koszulką, port bezigłowy, opatrunek mocujący na rzep, skalpel, strzykawka 10ml, papierowa miarka, 4 etykiety do dokumentacji medycznej. Rozmiar cewnika: FR 3, dł. 20cm, 1 port. Op. 5szt. | szt. | 50
2 | Cewnik pośredni typu midline 20x4 - zestaw stosowany do kaniulacji żył obwodowych, wykonany z poliuretanu. Przeznaczony do podawania płynów i leków zgodnych z infuzją za pośrednictwem żył obwodowych. Możliwość pobierania próbek krwi oraz podawania środkó kontrastujących. Cewnik kompatybilny z ciśnieniem 300 psi. Możliwość stosowania do 29 dni. Skład zestawu: Cewnik pośredni, igła prowadząca w systemie bezpiecznym, dodatkowa igła standardowa, prowadnica, dylatator z rozrywaną koszulką, port bezigłowy, opatrunek mocujący na rzep, skalpel, strzykawka 10ml, papierowa miarka, 4 etykiety do dokumentacji medycznej. Rozmiar cewnika: FR 4, dł. 20cm, 1 port. Op. 5szt. | szt. | 200
3 | Cewnik pośredni typu midline 20x4 - zestaw stosowany do kaniulacji żył obwodowych, wykonany z poliuretanu. Przeznaczony do podawania płynów i leków zgodnych z infuzją za pośrednictwem żył obwodowych. Możliwość pobierania próbek krwi oraz podawania środków kontrastujących. Cewnik kompatybilny z ciśnieniem 300 psi. Możliwość stosowania do 29 dni. Skład zestawu: Cewnik pośredni, igła prowadząca w systemie bezpiecznym, dodatkowa igła standardowa, prowadnica, dylatator z rozrywaną koszulką, port bezigłowy, opatrunek mocujący na rzep, skalpel, strzykawka 10ml, papierowa miarka, 4 etykiety do dokumentacji medycznej. Rozmiar cewnika: FR 4, dł. 20cm, 2 porty. Op. 5szt. | szt. | 50
4 | Cewnik pośredni typu midline 20x5 - zestaw stosowany do kaniulacji żył obwodowych, wykonany z poliuretanu. Przeznaczony do podawania płynów i leków zgodnych z infuzją za pośrednictwem żył obwodowych. Możliwość pobierania próbek krwi oraz podawania środków kontrastujących. Cewnik kompatybilny z ciśnieniem 300 psi. Możliwość stosowania do 29 dni. Skład zestawu: Cewnik pośredni, igła prowadząca w systemie bezpiecznym, dodatkowa igła standardowa, prowadnica, dylatator z rozrywaną koszulką, port bezigłowy, opatrunek mocujący na rzep, skalpel, strzykawka 10ml, papierowa miarka, 4 etykiety do dokumentacji medycznej. Rozmiar cewnika: FR 5, dł. 20cm, 1 port. Op. 5szt. | szt. | 50
5 | Cewnik pośredni typu mini midline 12x3 - zakładany do żyły obwodowej metodą Seldingera. Możliwość pracy z ciśnieniem do 325-330 psi. W zestawie: cewnik wykonany z poliuretanu ze zintegrowana przedłużką o długości min. 5 cm w części przezroczystej; igła wprowadzająca w rozmiarze 20G x 54 mm; port bezigłowy neutralny; miękka, elastyczna odporna na załamania prowadnica o długości 40 cm, umieszczona w osłonie z uchwytem; dylatator żyły, opatrunek typu griplok, wymuszający odsunięcie mocowania cewnika od miejsca wkłucia, przezroczysty opatrunek foliowy IV. Naklejki do dokumentacji medycznej po 2 szt. z rodzaju (ARTERIAL, PERIPHERAL, CENTRAL). Całość zawinięta w jałową serwetę o wymiarach 40x30 cm (+/- 2 cm). Przeznaczony do podawania terapii infuzyjnej, antybiotyków, chemioterapii, żywienia pozajelitowego i pobierania próbek krwi. Rozmiar FR3, 20G, dł. 12cm. Op. 10szt. | szt. | 100
6 | Cewnik pośredni typu mini midline 12x4 - zakładany do żyły obwodowej metodą Seldingera. Możliwość pracy z ciśnieniem do 325-330 psi. W zestawie: cewnik wykonany z poliuretanu ze zintegrowana przedłużką o długości min. 5 cm w części przezroczystej; igła wprowadzająca w rozmiarze 20G x 54 mm; port bezigłowy neutralny; miękka, elastyczna odporna na załamania prowadnica o długości 40 cm, umieszczona w osłonie z uchwytem; dylatator żyły, opatrunek typu griplok, który wymuszający odsunięcie mocowania cewnika od miejsca wkłucia, przezroczysty opatrunek foliowy IV. Naklejki do dokumentacji medycznej po 2 szt. z rodzaju (ARTERIAL, PERIPHERAL, CENTRAL). Całość zawinięta w jałową serwetę o wymiarach 40x30 cm (+/- 2 cm). Przeznaczony do podawania terapii infuzyjnej, antybiotyków, chemioterapii, żywienia pozajelitowego i pobierania próbek krwi. Rozmiar FR4, 18G dł. 12cm. Op. 10szt. | szt. | 100
7 | Cewnik pośredni typu mini midline 8x3 - zakładany do żyły obwodowej metodą Seldingera. Możliwość pracy z ciśnieniem do 325-330 psi. W zestawie: cewnik wykonany z poliuretanu ze zintegrowana przedłużką o długości min. 5 cm w części przezroczystej; igła wprowadzająca w rozmiarze 20G x 54 mm; port bezigłowy neutralny; miękka, elastyczna odporna na załamania prowadnica o długości 40 cm, umieszczona w osłonie z uchwytem; dylatator żyły, opatrunek typu griplok, wymuszający odsunięcie mocowania cewnika od miejsca wkłucia, przezroczysty opatrunek foliowy IV. Naklejki do dokumentacji medycznej po 2 szt. z rodzaju (ARTERIAL, PERIPHERAL, CENTRAL). Całość zawinięta w jałową serwetę o wymiarach 40x30 cm (+/- 2 cm). Przeznaczony do podawania terapii infuzyjnej, antybiotyków, chemioterapii, żywienia pozajelitowego i pobierania próbek krwi. Rozmiar FR3, 20G dł. 8cm. Op. 10szt. | szt. | 50
8 | Łącznik międystrzykawkowy - adapter do strzykawek umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku między strzykawkami. Zapewniający podłączenie strzykawek z końcówką luer i luer lock. Wyprofilowany uchwyt zapewniający ergonomiczną obsługę adaptera. | szt. | 300
9 | Strzykawka 30ml 3częściowa - jałowa j.u. o pojemności 30ml, 3-częściowa typu luer lock, skala pomiarowa co 1,0 ml, przedłużona do 34ml, sterylna. Strzykawka posiadajaca stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta. Wykonana z polipropylenu. Op. 50 szt. | szt. | 30000
10 | Strzykawka 10ml z NaCl - podwójnie sterylna z jałową solą fizjologiczną, sterylna 10ml. Op. 30szt. | szt. | 120000
11 | Strzykawka 20ml z NaCl - podwójnie sterylna z jałową solą fizjologiczną, sterylna 20ml. Op. 30szt. | szt. | 60000
Razem | [5 empty] | x
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5 dni)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 9
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 9: Aparaty infuzyjne, filtry infuzyjne
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy - automatycznie zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej po jej opróżnieniu, przeciwdziałając ryzyku zatorowości. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, długość drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 oraz wydajność filtra wirusowego (VFE ) wynoszącą minimum 99,99964%. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH (poświadczone badaniem). Mechanizm rolkowy wyposażony w miejsce do dokowania kolca po zakończonej infuzji. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. | szt. | 6000
2 | Aparat infuzyjny 2 drożny grawitacyjny - z portem bezigłowym umieszczonym nad komorą kroplową: ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału, ostry kolec wykonany z przezroczystego materiału, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu; 15um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem. Pozbawiony ftalanów DEHP, dren o długości 180-210 cm. | szt. | 1500
3 | Filtr infuzyjny 0,2µm - filtr bakteryjny do podaży płynów sterylny, z membraną 0,2 µm, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności bakterie i zanieczyszczenia, z automatycznym odpowietrznikiem, o przepływie min 30 ml/min. Objętość wypełnienia max 2,4ml z liniami zakończonymi łącznikami luer lock pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 bar. Filtr nie zawierający DEHP i latexu. Op. 1szt. | szt. | 1200
4 | Filtr infuzyjny 1,2µm - filtr bakteryjny, dł. 24cm, do podaży emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one dla dorosłych sterylny, z membraną 1,2 µm, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki z automatycznym odpowietrznikiem, o przepływie min. 100 ml/min, z liniami zakończonymi łącznikami luer lock pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 bar, efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm 2. Filtr nie zawierający DEHP i latexu. Op. 1szt. | szt. | 500
5 | Filtr strzykawkowy 0,2µm - sterylny, bakteryjny do podaży emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one dla dorosłych sterylny, z membraną 0,2µm, zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki, z automatycznym odpowietrznikiem o przepływie min. 90 ml/min, z liniami zakończonymi łącznikami luer lock pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 bar, efektywna powierzchnia filtrująca 4,5 cm 2. Filtr nie zawierający DEHP i latexu. Op. 1szt. | szt. | 500
6 | Filtr strzykawkowy 5µm - sterylny posiadający końcówkę luer lock, pakowany pojedynczo nie zawierający DEHP i Latexu. Op. 1szt. | szt. | 500
Razem | [5 empty] | x
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze(max. 5 dni)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Część nr 10
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 10: Cewniki:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Cewnik Foley - nr od 06 do 26, lateksowy, pokryty silikonem, kolorowe oznaczenie rozmiaru na cewniku, nadrukowana na cewniku informacja o średnicy cewnika i pojemności balonu, zastawka plastikowa, sterylny, sterylizowany tlnkiem etylenu, poświadczona przez producenta możliwość stosowania przez 14 dni, balon 5ml - 10ml dla rozmiarów CH12-26. | szt. | 16000
2 | Cewnik Lukens - cewnik do odsysania. Zestaw do pobierania próbek z łącznikiem, bez filtra z zakrętką, przejrzysty pojemnik umożliwiający natychmiastową ocenę wizualną wydzieliny, dodatkowa zakrętka do zabezpieczenia próbki do badania, samoprzylepna etykieta identyfikacyjna. | szt. | 2000
3 | Cewnik Nelaton - nr od 06 do 24, sterylny, opakowanie folia-folia, powierzchnia satynowa, zmrożona. | szt. | 4500
4 | Cewnik Tiemann - nr od 08 do 24, opakowanie folia-papier, sterylny, znacznik kierunku położenia wygiecia końcówki na łączniku cewnika, powierzchnia satynowa zmrożona. | szt. | 2000
Razem | [5 empty] | x
Oferowany termin dostawy………….……….dni robocze (max 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## Częśc nr 11
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 11: Zestaw do podawania diet pompą
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Adapter - umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit. Op. 15szt. | szt. | 2100
2 | Strzykawka enteralna - ENFIT 60 ml. | szt. | 1000
3 | Zestaw do długotrwałego żywienia CH15 - zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Rozmiar CH15 długość 35 cm. | szt. | 2
4 | Zestaw do długotrwałego żywienia CH20 - zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Rozmiar CH20 długość 35 cm. | szt. | 2
5 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego CH15 - zakładany przezskórnie metodą "push" pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolny od lateksu i DEHP. Rozmiar 15CH. | szt. | 200
6 | Zestaw do podawania diet dojelitowych worek - w opakowaniach miękkich typu worek przez pompę Amika o długości 250 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | szt. | 150
7 | Zestaw do podawania diet dojelitowych worek lub butelka - uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Amika o długości 250 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | szt. | 10000
8 | Zestaw do podawania diet grawitacyjny pusty worek - metodą grawitacyjną z pustym workiem o objętości 1500 ml, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | szt. | 2
9 | Zestaw do podawania diet grawitacyjny worek - w opakowaniach miękkich typu worek metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | szt. | 2
10 | Zestaw do podawania diet grawitacyjny worek lub butelka - uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. | szt. | 60
11 | Zgłębnik poliuretanowy Fr10 - w wersji żołądkowo dwunastniczej z prowadnicą umożliwijącą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit. FR 10 linear. | szt. | 2
12 | Zgłębnik poliuretanowy Fr12 - w wersji żołądkowo dwunastniczej z prowadnicą umożliwijącą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit. FR 12 linear. | szt. | 2
13 | Zgłębnik poliuretanowy Fr8 - w wersji żołądkowo dwunastniczej z prowadnicą umożliwiającą łatwe założenie, ze znacznikiem RTG i podziałką, długości 120 cm. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Końcówka ENFit. FR 8 linear. | szt. | 2
14 | Zgłębnik silikonowy Fr8 - w wersji żołądkowo dwunastniczej ze znacznikiem RTG i podziałką, o długości 130 cm. Wolny od lateksu i DEHP. Nadruk na zgłębniku pozwala na identyfikację kodu, długości, rozmiaru. | szt. | 2
15 | Złącze do strzykawki - umożliwiające połączenia strzykawki typu Luer-Lock z portem typu ENFit. Op. 15st. | szt. | 1500
16 | Złącze do zestawu - umożliwiające połączenia zestawu do podaży diet z końcówką ENFit z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLock. Op. 15szt. | szt. | 45
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający posiada pompy do żywienia dojelitowego Amika. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dedykowane do pomp Amika.
2. W okresie trwania umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu w cenie złożonej oferty 10 dodatkowych pomp Amika.
Oferowany termin dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku:………….……….dni robocze (max. 5)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szacunkowa wartość użyczonego sprzetu medycznego:………………………………………zł brutto

## Część nr 12
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.26.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 12: Zestawy do przetoczeń:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw do przetoczeń - jednorazowy, sterylny, przeznaczony do stosowania z pompą ambulatoryjną do podaży żywienia pozajelitowego i prowadzenia terapii w ruchu. Wykonany z materiałów przeznaczonych do kontaktu z mieszaninami do żywienia pozajelitowego, bez lateksu, bez DEHP. Wyposażony w element zabezpieczający przed zagięciem przewodu oraz kompatybilny z mechanizmem zacisku pompy. Zestaw zapewniający równomierny przepływ w zakresie programowanym przez pompę (od 1 do 600 ml/h). Zestaw przeznaczony do jednorazowego użycia. Wyrób medyczny, sterylny, pakowany pojedynczo, oznakowany znakiem CE, o długości przewodu co najmniej 300 cm. | szt. | 10000
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. W okresie trwania umowy i przez 2 miesiące po jej zakończeniu Wykonawca udostępni Zamawiającemu w cenie złożonej oferty 25 kompatybilnych pomp infuzyjnych (o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej) do prowadzenia terapii aktywnej, wraz z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji (np. stacje dokujące/uchwyty, przewody zasilające, torby/plecaki transportowe umożliwiające użycie pomp w trybie aktywnym).
2. Zamawiający wymaga, aby dostawa pomp odbyła się w dwóch terminach:
* w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 20 pomp,
* pozostałe 5 pomp w terminie wskazanym przez Zamawiającego
Oferowany termin dostawy zestawów do przetoczeń:………….……….dni robocze (max. 5)
Nazwa producenta o raz model/typ zaoferowanych pomp: ………………………………………………………………………………..
Szacunkowa wartość użyczonego sprzętu medycznego:…………………………………………..zł brutto
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAOFEROWANYCH POMP
LP. | Opis parametrów technicznych | Zakres wymagań
1 | Rok produkcji pompy infuzyjnej - nie starsza niż 2025r. | wymagane
2 | Pompa do żywienia pozajelitowego dla dorosłych i dzieci wyposażona: - w wyświetlacz parametrów pracy - przyciski funkcyjne/ klawiaturę do ustawiania parametrów pracy z możliwością ich blokowania. | wymagane
3 | Szybkość infuzji regulowana w zakresie min. od 1 do 600ml/h | wymagane
4 | Objętość infuzji regulowana w zakresie do 9999ml, dokładność +/- 5%, w temp. 20 °C +/- 2° C | wymagane
5 | Historia infuzji (ostatnie 250 zdarzeń infuzji) Licznik skumulowany (od 1 dnia do 99 dni) Historia alarmów (przeglądanie 250 ostatnich zdarzeń alarmowych) | wymagane
6 | Automatyczne napełnianie zestawów do podaży. | wymagane
7 | Pompa wyposażona w system wizualnych i akustycznych alarmów, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania (regulowany próg ciśnienia okluzji, regulowane wykrywanie objętości pęcherzyków powietrza, blokada ustawień pielęgniarki, system alarmowy zgodny z normą 60601-1-8EN/IEC). | wymagane
8 | Ochrona przed wilgocią: IP35 Wskaźnik zabezpieczenia przed obcymi ciałami stałymi (> 2,5 mm) i strumieniami wody z dowolnego kierunku. | wymagane
9 | Napięcie wejściowe AC: 100–240 VAC Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz Prąd wejściowy AC: 110 mA–205 mA | wymagane
10 | Czas pracy: zasilanie bateryjne: Co najmniej 24 godziny przy prędkości przepływu 25 mL/godz., co najmniej 20 godzin przy prędkości przepływu 125 mL/godz. oraz co najmniej 14 godzin przy prędkości przepływu 600 mL/godz. w następujących warunkach: - Ciśnienie wsteczne: 0 mmHg - Wysokość worka: 50 cm nad górną częścią pompy - Po maksymalnym naładowaniu akumulatora - Z minimalnym podświetleniem - Temperatura od 22,5°C ±2,5°CNowy akumulator o maksymalnej liczbie 5 cykli ładowania i rozładowywania | wymagane
11 | Masa pompy nie więcej niż 700g | wymagane