Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 1

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego II, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój opieki długoterminowej na terenie powiatu brzozowskiego poprzez budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materace przeciwodleżynowe Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 2. | Poduszki przeciwodleżynowe Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podpórki Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pasy ślizgowe Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wałki Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) …………………………………… | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 4 tygodni od podpisania umowy.

Oferowany okres gwarancji na całe zadanie:………….…..miesięcy ( należy wpisać 24,36 lub 48)

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| Materace przeciwodleżynowe – 35 szt. |  |  |  |
|  | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny- do IV stopnia w skali 4-stopniowej | TAK |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniane powietrzem i opróżniane na przemian co trzecia - system 1:3 | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK |  |
|  | Materac monoblokowy, zbudowany z 16 zespolonych komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu. Komory materaca w kształcie litery "V". | TAK |  |
|  | Wymiary materaca 85x 200 cm (+/-1cm) | TAK |  |
|  | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 200 kg | TAK |  |
|  | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, materiał podatny na zmianę ułożenia), posiadający system przesuwania powietrza między komorami (w celu szybkiego napełniania) | TAK |  |
|  | Materac kładziony na materacu spodnim (gąbkowym) będący na wyposażeniu placówki. Wysokość komór po napompowaniu 10 cm (+/-1 cm) | TAK |  |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe - materac z funkcją transportową. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec na zamek błyskawiczny z okapnikiem, oddychający (paroprzepuszczalny), wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie siły tarcia, zmywalny i łatwy do zdjęcia w celu wyprania, jest odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 95°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pompę, sterowaną dotykowo za pomocą paneli sterowania i z pokrętłem regulacji ciśnienia. Pompa o parametrach technicznych: - zakres ciśnienia 10 - 50 mmHg (+/- 2mmHg), - praca w trybie zmiennego ciśnienia, do wyboru czasy cyklu 10, 15, 20 i 25 minut - praca w trybie stałego niskiego ciśnienia, - funkcja pielęgnacyjna – maksymalne wypełnienie z automatycznym powrotem po 30 minutach do trybu zmiennociśnieniowego, - zakres masy pacjenta 30-260 kg, wybór wartości ciśnienia, dokonywany automatycznie (wg. algorytmu masa ciała - wartość ciśnienia), - alarm wizualny i dźwiękowy - kontrola wartości wymaganego ciśnienia, - alarm wizualny i dźwiękowy - braku zasilania, - alarm wizualny i dźwiękowy - serwis - funkcja automatycznej blokady panelu sterowania, - dwa aluminiowe, ultra ciche silniki ≤ 20 dB, silniki z zawieszeniem przeciwrotacyjnym - brak wibracji, - zasilanie (V/Hz) AC 230/ 50, - długość kabla sieciowego (mb.) ≤ 4,5 - zewnętrzny filtr antybakteryjny + zapasowy | TAK |  |
|  | Dokument poświadczający, że dostawca stosuje system zarządzania zgodnie z normą EN ISO 9001:2008 oraz ISO 13485 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu | TAK |  |
| Poduszki przeciwodleżynowe – 70 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie nie używane do demonstracji | TAK |  |
|  | Poduszka przeciwodleżynowa | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne po napompowaniu 42 x 46 x 10 cm | TAK, podać |  |
|  | Liczba komór poprzecznych: 5 | TAK, podać |  |
|  | Masa nie więcej niż 3,5kg | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wartość ciśnienia użytkowego 10 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość ciśnienia dopuszczalnego 130 mmHg | TAK, podać |  |
| Podpórki- 35 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie nie używane do demonstracji | TAK |  |
|  | Podpórka pod pięty w nogach łóżka | TAK |  |
|  | Wykonana z pianki wysokoelastycznej | TAK |  |
|  | Długość nie więcej niż 44 cm, szerokość nie więcej niż 76 cm | TAK, podać |  |
|  | Wykonany z materiału alova | TAK |  |
|  | Umożliwia odciążenie okolic pięty zgodnie z osią fizjologiczną kończyn dolnych | TAK |  |
| Pasy ślizgowe – 4 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie nie używane do demonstracji | TAK |  |
|  | Łatwoślizg do bezpiecznego przemieszczania pacjentów | TAK |  |
|  | Wymiary nie większe niż 220 x 140 x 2 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie 130kg | TAK |  |
|  | Wykonany z nylonu | TAK |  |
|  | Odporność na wysokie temperatury do 105°C | TAK |  |
| Wałki – 4 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie nie używane do demonstracji | TAK |  |
|  | Wałek rehabilitacyjny | TAK |  |
|  | Wykonany z pianki poliuretanowej, nie zawierającej ftalanów | TAK |  |
|  | Wałek posiadający zamek błyskawiczny | TAK |  |
|  | Wymiary: średnica 150 mm x długość 500 mm (+/- 5mm) | TAK, podać |  |
|  | Waga nie więcej niż 0,45kg | TAK |  |