Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny

im. Ks. Bronisława Markiewicza

___________________________________________________________________

Sz.S.POO.SZP.3810.35.2026                                            		       		Brzozów, dnia 08.06.2026 r.

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

Usługa serwisu sprzętu medycznego

Sygn. sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.35.2026

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy Projektu umowy § 2 pkt.6 i 7

Zamawiający w tych punktach wymaga dostarczenia na czas przeglądu sprzętu zastępczego oraz niepowodowania przerwy w pracy pracowni, której sprzęt poddawany jest przeglądowi. Z uwagi na charakter sprzętu, którego dotyczy postępowanie, te warunki nie mogą zostać spełnione. Prosimy o wykreślenie tych punktów lub potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomy, że w przypadku systemów objętych postępowaniem, sprzęt zastępczy nie może być dostarczony.

Odpowiedź:

Zamawiający jest świadomy, że w przypadku systemów objętych postępowaniem, sprzęt zastępczy nie może być dostarczony. W związku z tym usuwa z projektu umowy § 2 pkt.6,8,9,10 oraz modyfikuje punkt 7.

W załączeniu nowa treść wzoru umowy sprzedaży.

Pytanie nr 2

Dotyczy Projektu umowy § 3 pkt 1

Zamawiający wymaga wystawiania comiesięcznych faktur w wysokości 1/36 wartości umowy na koniec miesiąca kalendarzowego. To może powodować, że w przypadku faktur częściowych wysokość faktury będzie różna - co Zamawiający opisał w punkcie kolejnym. Dla uproszczenia wzajemnych rozliczeń proponujemy zmianę terminu wystawiania faktury z miesiąca kalendarzowego na miesiąc rozliczeniowy trwania umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy SWZ pkt. III ,,Warunki udziału w postępowaniu” oraz VIII ,,Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie”

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie                                                                          		         e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny				     	                 www.szpital-brzozow.pl

im. Ks. Bronisława Markiewicza

36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18

Sekretariat tel. 13 43 09 552, tel./faks 13 43 41 420

W obu wymienionych powyżej częściach Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający przedstawia wymóg posiadania oraz złożenia na wezwanie zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie części nr 2, którą to jest serwis drzwi osłonowych.

Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że na świadczenie takiej usługi nie jest potrzebne/wystawiane zezwolenie PAA. Prosimy zatem Zamawiającego o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej w obu częściach SWZ i wymóg ten odnosi się do zadania nr 1 - Akcelerator.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w obu częściach SWZ i wymóg ten odnosi się do zadania nr 1 - Akcelerator.

Właściwa treść SWZ pkt. III ,,Warunki udziału w postępowaniu”, podpunkt b)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej; otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego wystawione przez Państwową Agencję Atomistyki. - dotyczy Wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia”.

oraz

Pkt. VIII ,,Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie” punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenie na prowadzenie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego wystawione przez Państwową Agencję Atomistyki w celu potwierdzenia spełniania warunku  posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej- dotyczy Wykonawców składających ofertę w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.