## Część nr 1
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.39.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Ekspandery:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Ekspander 250-850ml - anatomiczny, teksturowany, komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli, magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera, samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, magnetyczny detektor, powłoka teksturowana Tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych, wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm, głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość), regularna dystrybucja porów tekstury. Objętość 250-850ml. Pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie, 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki. | szt. | 10
2 | Ekspander 400-1000ml - okrągły, dopełniany roztworem fizjologicznym soli z zastawką dystalną, twarda podstawa, powłoka gładka. Produkt sterylny, pojemność w zakresie od 400 do 1000 ml (+/- 10 ml). Ważność produktu minimum 4 lata. Produkt posiadający certyfikat CE. | szt. | 25
3 | Endoproteza 180-775ml - o kształcie anatomicznym, profilowanym, wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości, 9 różnych kształtów. Objętość od 180-775ml, bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, powłoka teksturowana, tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych, wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm, głębokość porów tekstury 40-100 µm (wysokość), regularna dystrybucja porów tekstury. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | szt. | 120
4 | Endoproteza 100-800 ml - okrągła, teksturowana, wypełnienie spoisty, zagęszczony żel silikonowy, I stopień spoistości, co najmniej w 3 profilach (średni plus, wysoki i ultra wysoki. Objętość od 100-800ml, bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, powłoka teksturowana, tekstura wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru, regularna dystrybucja porów tekstury. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | szt. | 10
5 | Sizer 120-775ml - śródoperacyjne resterylizowalne, silikonowe o gładkiej powierzchni z możliwością 10 krotnej sterylizacji. Pojemność w zakresie od 120 do 775 ml (+/- 10 ml), kompatybilne z implantami anatomicznymi i okrągłymi. Produkt posiadający certyfikat CE. | szt. | 5
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający wymaga z chwilą implantacji, uruchomienia gwarancji producenta, obejmującą dożywotnią wymianę implantu w przypadku utraty integralności powłoki (dotyczy poz. 1-4 w tabeli).
2. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
4. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni robocze(max. 4)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n

## Część nr 2
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.39.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 2: Cement kostny:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Cement - kostyny 1x40g | szt. | 250
2 | Cement - kostyny z gentamycyną 1x40g | szt. | 10
3 | Końcówka - do systemu pulsacyjnego kości wymienna z odsysaniem lub bez odsysania. | szt. | 40
4 | Mieszalnik - system mieszania cementu, pojedynczy 1x80. | szt. | 200
5 | System do pulsacyjnego płukania kości - skład systemu: 2 końcówki zasilanie 10 x bateria 1,5 V natężenie przepływu > 0,9 L/min, uchwyt narzędziowy < 0,9 kg poziom natężenia pracy < 75 dB (A), maks. Zakres > 2,5m. | szt. | 120
6 | Szczoteczka do kości udowej - wymiary: 13,5mm x 250mm z płukaniem i odsysaniem. | szt. | 40
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni robocze(max. 4)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n

## Część nr 3
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy wyrobów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810.39.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 3: Wertebroplastyka:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
1 | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Sterylne urządzenie mieszająco podające, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości min. 12 ml umożliwiającym podanie cementu do kilku trzonów. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencja pasty do zębów) zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru. Komplet podstawowy: mieszadło z podajnikiem, cement, igła z trokarem.
1a | Mieszalnik ręczny PCD wraz z cementem vertaplex HV, gęsty. | szt. | 50
1b | Igła | szt. | 150
1c | Igła biopsyjna | szt. | 20
2 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych kości - małoinwazyjny, jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją. Cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu. Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C – minimum 18 minut. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu). Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym. Zestaw składający się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów. W komplecie do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, 2 podajniki cementu z trokarem do wprowadzenia cementu o pojemności min. 0,9 cc, 1 cement, 1 mieszalnik cementu.
2a | Implant rozszerzalny in situ | szt. | 40
2b | Zestaw do przygotowania dojścia | szt. | 20
2c | Trokar podający cement | szt. | 40
2d | Igła | szt. | 150
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Zamawiający określi wymaganą zawartośc depozytu po zawarciu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganej ilości depozytu w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Uzupełnienie depozytu w terminie podanym poniżej, liczonym od dnia przesłania protokołu zużycia.
Termin dostawy (uzupełnienia depozytu)………….……….dni robocze (max. 4)
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n