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Dotyczy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego:
					Dostawa materiałów szewnych
Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810/47/2026



	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  


[bookmark: _Hlk236135003]pytanie nr 1

Dotyczy Części 1, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm?

[bookmark: _Hlk236135677]odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.


pytanie nr 2

Dotyczy Części 1, poz. 33, 34
Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą okrągłą, która nie jest odpinana? 

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.


pytanie nr 3

Dotyczy Części 1, poz. 33, 34
Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane pojedynczo w saszetkę tj. 1x45 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek ?

odpowiedź:

Zamawiający dopuści szwy pakowane pojedynczo w saszetkę tj. 1x45 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek.


pytanie nr 4

Dotyczy Części 1, poz. 33, 34
Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnej części? 

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.


pytanie nr 5

Dotyczy Części 1, poz. 56
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm oraz długość nici 75 cm?

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.


pytanie nr 6

Dotyczy Części 2, poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach                   i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.


pytanie nr 7
 
Dotyczy Części 2, poz. 7
Czy Zamawiający ww. pozycje do osobnej części?

[bookmark: _Hlk236135905]odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.


pytanie nr 8

Dotyczy Części 2, poz. 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5%                po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

odpowiedź:

Brak wskazania zakresu zapytania (pozycji) uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie. Zamawiający nie zmienia wymagań SWZ.


pytanie nr 9

Dotyczy Części 3 poz. 1-11
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, jałowe, syntetyczne, poliestrowe, plecione, powlekane jednolicie silikonem?

odpowiedź:

W części 3 w pozycjach 1-8 Zamawiający dopuszcza nici syntetyczne, niewchłanialne, plecione, poliestrowe,  gdzie rdzeń opleciony jest kilkoma spoistymi splotami natomiast zewnętrzna powierzchnia pokryta jest silikonową powłoką odpowiadającą za skuteczność powleczenia, tj. zapewniając gładkie przechodzenie szwu przez tkanki oraz zmniejszenie ich traumatyzacji. W pozycjach 9-10 oraz poz. 11 Zamawiający pozostawia wymagania SWZ bez zmian.


pytanie nr 10

Dotyczy Części 3, poz. 45, 47
Czy Zamawiający dopuści długość nici 60 cm?

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.


pytanie nr 11

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust.1:

Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku:
· zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego – w wysokości 
0,5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu sprzedaży brutto, który miał być dostarczony, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
· odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu sprzedaży – 1,5% wartości zamówienia, który miał być wydany za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
· realizowania umowy niezgodnie z jej treścią poza wyżej wymienionymi przypadkami –50PLN za każdy rozpoczęty dzień realizowania umowy niezgodnie z jej treścią.

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.


pytanie nr 12

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.


pytanie nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści szew syntetyczny, pIeciony, wykonany z gIikoIidu i Iaktydu powIekany mieszaniną kopoIimeru kaproIaktonu gIikoIidu i Iaktydu stearyoiIo-wapniowego, o podtrzymywaniu tkankowym wg USP i EP bezpośrednio po wszczepieniu 140%, 80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach, o okresie wchłaniania szwu 56-70 dni? 

odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 5 dopuszcza szew syntetyczny, pIeciony, wykonany z gIikoIidu i Iaktydu powIekany mieszaniną kopoIimeru kaproIaktonu gIikoIidu i Iaktydu stearyoiIo-wapniowego, o podtrzymywaniu tkankowym wg USP i EP bezpośrednio po wszczepieniu 140%, 80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach, o okresie wchłaniania szwu 56-70 dni – pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ, w szczególności w zakresie powleczenia antybakteryjnym dioctanem chlorheksydyny.


pytanie nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 1-6 i 7 dopuści szew o długości nici 75cm oraz w pozycji 6 szew o długości igły 37mm? 

odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 5 pozycjach 1-6 i 7 dopuszcza szew o długości nici 75cm oraz w pozycji 6 szew o długości igły 37mm, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.





pytanie nr 15

Część 1 - Nici syntetyczne plecione wchłanialne powlekane. Czy Zamawiający w pozycji 31 dopuści igłę okrągłą ½ koła 37 mm, pogrubioną, wzmocnioną?

odpowiedź:

Tak, w Części 1 w pozycji 31 Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą ½ koła 37 mm, pogrubioną, wzmocnioną.


pytanie nr 16

Część 1 - Nici syntetyczne plecione wchłanialne powlekane. Czy Zamawiający w pozycji 31 dopuści nitkę o długości 90 cm?

odpowiedź:

Tak, w Części 1 w pozycji 31 Zamawiający dopuszcza nitkę o długości 90 cm.


pytanie nr 17

Część 1 - Nici syntetyczne plecione wchłanialne powlekane. Czy Zamawiający w pozycji 34 dopuści igłę okrągłą ½ koła 26 mm (opinaną) pogrubioną, wzmocnioną?

odpowiedź:

Tak, w Części 1 w pozycji 34 Zamawiający dopuszcza igłę okrągłą ½ koła 26 mm (odpinaną) pogrubioną, wzmocnioną.


pytanie nr 18

Część 2 - Nici syntetyczne monofilamentowe wchłanialne niepowlekane. Czy Zamawiający w pozycji 1-6 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy z poli-p-dioksanonu o początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie 65-90% po 28 dniach, po zaimplantowaniu, o całkowitym okresie wchłaniania do 220 dni?   

odpowiedź:

Tak, w Części 2 w pozycjach Zamawiający 1-6 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy z poli-p-dioksanonu o początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie 65-90% po 28 dniach, po zaimplantowaniu, o całkowitym okresie wchłaniania do 220 dni.






pytanie nr 19

Część 2 - Nici syntetyczne monofilamentowe wchłanialne niepowlekane. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści szew bezwęzłowy z poli-p-dioksanonu o zdolności podtrzymywania tkanki 55% po 6 tygodniach i okresie wchłaniania 180-210 dni?	

odpowiedź:
	
Tak, w Części 2 w pozycji 7 Zamawiający dopuszcza szew bezwęzłowy z poli-p-dioksanonu o zdolności podtrzymywania tkanki 55% po 6 tygodniach i okresie wchłaniania 180-210 dni.


[bookmark: _Hlk236137128]pytanie nr 20

Część 3 - Nici niewchłanialne. Czy Zamawiający w pozycji 1 -8 dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony wykonany z włókien poliestrowych, gdzie rdzeń opleciony jest kilkoma spoistymi splotami natomiast zewnętrzna powierzchnia pokryta jest silikonową powłoką odpowiadającą za skuteczność powleczenia, tj. zapewniając gładkie przechodzenie szwu przez tkanki oraz zmniejszenie ich traumatyzacji?

odpowiedź:

Tak, w Części 3 w pozycjach 1-8 Zamawiający dopuszcza szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony wykonany z włókien poliestrowych, gdzie rdzeń opleciony jest kilkoma spoistymi splotami natomiast zewnętrzna powierzchnia pokryta jest silikonową powłoką odpowiadającą za skuteczność powleczenia, tj. zapewniając gładkie przechodzenie szwu przez tkanki oraz zmniejszenie ich traumatyzacji.


pytanie nr 21

Część 3 - Nici niewchłanialne. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści nitkę o długości 45 cm?

odpowiedź:

Tak, w Części 3 w pozycji 14 Zamawiający dopuszcza nitkę o długości 45 cm.


pytanie nr 22

[bookmark: _Hlk235441123]Część 3 - Nici niewchłanialne. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści igłę 3/8 koła, kosmetyczną, mikrograwerowaną z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem micro-point?

odpowiedź:

Tak, w Części 3 w pozycji 14 Zamawiający dopuszcza igłę 3/8 koła, kosmetyczną, mikrograwerowaną z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem micro-point.


pytanie nr 23

Część 3 - Nici niewchłanialne. Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści igłę 3/8 koła, kosmetyczną, mikrograwerowaną z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem micro-point?

odpowiedź:

Tak, w Części 3 w pozycji 17 Zamawiający dopuszcza igłę 3/8 koła, kosmetyczną, mikrograwerowaną z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem micro-point.


pytanie nr 24

[bookmark: _GoBack]Część 3 - Nici niewchłanialne. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby produkty w obrębie jednej części umieszczać wg zasady „od jednego producenta”, „grupy kapitałowej lub podmiotu odpowiedzialnego”?									
odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał, aby produkty w obrębie jednej części umieszczać wg zasady „od jednego producenta”, „grupy kapitałowej lub podmiotu odpowiedzialnego”.

 
pytanie nr 25

Część 5, poz. 1-2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły ½ koła, okrągła o długości 27 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 5 poz. 1-2 zaoferowanie nici z igłą ½ koła, okrągła o długości 27 mm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.


pytanie nr 26

Część 5, poz. 3-4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igły ½ koła, okrągła o długości 35 mm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w części 5 poz. 3-4 zaoferowanie nici z igłą ½ koła, okrągła o długości 35 mm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie	e-mail: onkologia@szpital-brzozow.pl
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny					www.szpital-brzozow.pl
im. Ks. Bronisława Markiewicza 
36-200 Brzozów, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18
Sekretariat tel. 13 43 09 552, tel./faks 13 43 41 420
image1.gif
CERTYFIKAT 2024/24.




image2.jpeg




