Załącznik nr 1

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres),

w zależności od podmiotu:

NIP:…………………………………

KRS: ………………………………

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawa odczynników laboratoryjnych do sekwencjonowania NGS , przy użyciu aparatu Ilumina dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.49.2026 przedstawiamy następującą ofertę:

| LP. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość pełnych opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Cena jedn. brutto za opakowanie | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem NextSeq 550 (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 130 M odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 39 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | opakowanie | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kartridż kompatybilny z sekwenatorem NextSeq 550 (Illumina) | Kit do sekwencjonowania nowej generacji zawierający reagenty gotowe do użycia. Kompletny zestaw odczynników pozwalający na tworzenie klastrów oraz sekwencjonowanie podczas co najmniej 300 cykli i zapewniający uzyskanie do 400 milionów odczytów w trybie sparowanych końców. Zestaw ma zapewnić pozyskanie do 120 Gb danych podczas jednego cyklu pracy sekwenatora. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrolny zestaw DNA stanowiący wzorcową bibliotekę dla sekwenatorów NGS Illumina. | Gotowa do użycia biblioteka pochodząca z genu PhiX (biblioteka zligowana z adapterem) stanowiąca kontrolę jakości sekwencjionowania, w różnych aplikacjach. Kontrola kompatibilna z reagentami NextSeq Reagents Kit, stosowanych w systemie NextSeq Illumina | opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Celowany panel genowy do diagnostyki hematologicznej | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV), zmian typu indel, CNVs, ITDs w obrębie 92 genów związanych z rozwojem (AML, MPN, MDS): ABL1, ANKRD26, ASXL1, ATRX, BCOR, BCORL1, BRAF, BRCC3, BTK, CALR, CBL, CBLB, CBLC, CCND2, CDC25C, CDKN2A, CEBPA, CREBBP, CTCF, CSF3R, CUX1, CXCR4, DCK, DDX41, DHX15, DNMT3A, EED, ETNK1, ETV6, EZH2, FBXW7,FLT3,GATA1, GATA2, GNAS, GNB1, HRAS, IDH1, IDH2, IKZF1, IL7R, JAK1, JAK2, JAK3, KDM6A, KIT, KMT2A, KMT2D, KRAS, LUC7L2, MAP2K1, MPL, MYC, MYD88, NF1, NOTCH1, NPM1, NRAS, NUDT15, PAX5, PDGFRA, PHF6, PPM1D, PRPF8, PTEN, PTPN11, RAD21, RBBP6, RPS14, RUNX1, SAMD9, SAMD9L, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SLC29A1, SMC1A, SMC3, SRSF2, STAG2, STAT3, STAT5B, TET2, TPMT, TP53, UBA1, UBTF, U2AF1, U2AF2, WT1, XPO1, ZRSR2. Biblioteka kompatybilna z platformą Nextseq 500/550 (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby jest równa lub większa niż 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Celowany panel genowy do diagnostyki raka płuca | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania: pojedynczych nukleotydów (SNV) zmian typu indel, fuzji, splicing, pomijania eksonów, ocenę ekspresji w genach: ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KRAS, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PIK3CA, RET, ROS1. Biblioteka kompatybilna z platformą Nextseq 500/550 (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby jest równa lub większa niż 10 ng DNA. Opakowanie na 8 oznaczeń | opakowanie | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Celowany panel genowy do diagnostyki guzów litych | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV), wariantów liczby kopii, insercji, delecji oraz oceny statusu niestabilności mikrosatelitarnej w obrębie 37 genów związanych z guzami litymi: AKT1, APC, ARID1A, BRAF, BRCA1, BRCA2, CDH1, CDKN2A, CHEK2, CTNNB1, EGFR, ERBB2, FGFR2, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, KIT, KRAS, MET, MLH1, MSH2, MSH6, NRAS, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RET, TERT, TP53. Biblioteka kompatybilna z platformą Nextseq 500/550 (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby jest równa lub większa niż 10 ng DNA. Opakowanie na 24 oznaczenia. | opakowanie | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Celowany panel genowy do diagnostyki hematologicznej | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV), zmian typu indel, CNVs, ITDs w obrębie 65 genów związanych z rozwojem (AML, MPN, MDS): ABL1, ANKRD26, ASXL1, ATM, ATRX, BCL2, BCOR, BCORL1, BRAF, CALR, CBL, CBLB, CBLC, CDKN2A, CEBPA, CSF3R, CUX1, CXCR4, DDX41, DNMT3A, EGFR, ETNK1, ETV6, EZH2, FLT3,GATA1, GATA2, GNAS, HRAS, IDH1, IDH2, IKZF1, JAK2, JAK3, KDM6A, KIT, KMT2A, KRAS, MPL, MYD88, NF1, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PHF6, PIGA, PIK3CA, PPM1D, PTEN, PTPN11, RAD21, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SMC1A, SMC3, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, ZRSR2. Biblioteka kompatybilna z platformą Nextseq 500/550 (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby jest równa lub większa niż 10 ng DNA. Opakowanie na 24 oznaczeń | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Celowany rozszerzony panel genowy do diagnostyki raka płuca | Panel genowy w technologii sekwencjonowania następnej generacji przeznaczony do jednoczesnego wykrywania: pojedynczych nukleotydów (SNV) zmian typu indel, fuzji, splicing, pomijania eksonów, ocenę ekspresji w genach: ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KEAP1, KRAS, MAP2K1, MDM2, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PIK3CA, RET, ROS1, STK11, TP53. Biblioteka kompatybilna z platformą Nextseq 500/550 (Illumina). Minimalna ilość materiału genetycznego wymagana do zbadania 1 próby jest równa lub większa niż 10 ng DNA. Opakowanie na 24 oznaczeń | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A1 do A8. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A 9 do A 16. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A17 do A 24. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A25 do A32. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A33 do A40. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A41 do A48. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Opakowanie 8 sztuk | opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od A01 do A48. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od B01 do B48. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina | Sekwencje znacznikowe i adaptorowe dla sekwenatorów Illumina przeznaczone do dwustronnego wyznakowania materiału genetycznego w każdej z prób typu MBC Pula kombinacji znaczników od C01 do C48. Zestawy adapterów kompatibilne z panelami genowymi Archer FusionPlex™, VariantPlex™. | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kulki magnetyczne | Kulki magnetyczne, pozwalające na selekcję fragmentów oraz oczyszczanie reakcji enzymatycznych na poszczególnych etapach przygotowywania bibliotek Archer FusionPlex™, VariantPlex™ . Objętość 5 ml | opakowanie | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kulki magnetyczne | Kulki magnetyczne, pozwalające na selekcję fragmentów oraz oczyszczanie reakcji enzymatycznych na poszczególnych etapach przygotowywania bibliotek Archer FusionPlex™, VariantPlex™. Objętość 75ml | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Przeprowadzenie analiz w oprogramowaniu chmurowym |  | x | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | X | x | x | x | x |  |  |  |

| Termin dostawy: ………………….. tygodni (max 6 tygodni). Wielkość przedsiębiorstwa…………………………………………… DODATKOWE WYMAGANIA: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Termin ważności odczynników wynosi przynajmniej 6 miesięcy w momencie dostarczenia lub mniej niż 6 miesięcy jeśli laboratorium zaakceptuje odczynnik.

Dane wykonawcy:……………………………………..

Osoba do kontaktu: ……………………………………..

Tel.:  ……………………………………….

E-mail: …………………………………….

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.