Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 10

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: …………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 10

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT. |  |  |  |
|  | Stół do zabiegów opatrunkowych i operacji | TAK |  |
|  | Długość stołu : 2050 mm (±30 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu : 680 mm ( ± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości (bez materaca) : 670 do 1000 mm ( ± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 650 do 500 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 250 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga : 250 (± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechył boczny w obie strony po : 25° (± 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków : - 900 do 300 (± 50 ) | TAK |  |
|  | Podnóżki z możliwością rozchylania na boki o kąt min. 1500 | TAK, podać Parametr oceniany: 1500 – 0 pkt > 1500 – 5 pkt |  |
|  | Regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych blatu za pomocą siłowników elektrycznych. Sterowanie z pilota przewodowego. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy z funkcją zapamiętania min. 2 dodatkowych pozycji blatu. Szybkie osiągnięcie zapamiętanej pozycji blatu możliwe poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego przycisku (osobny przycisk dla każdej zapamiętanej pozycji) | TAK, podać Parametr oceniany: Możliwość zapamiętania 2 pozycji – 0 pkt Możliwość zapamiętania więcej niż 2 pozycji – 5 pkt |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz podnóżków – manualne, wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Podstawa stołu osłonięta obudową z tworzywa. | TAK |  |
|  | Blat stołu podzielony na cztery segmenty: podgłówek, oparcie pleców, segment siedzenia, podnóżki dzielone (podnóżek lewy i prawy). Segmenty oparcia pleców, siedzenia oraz podnóżki wyposażone w listwy boczne wykonane ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego. | TAK |  |
|  | Stół przejezdny - mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć | TAK |  |
|  | Odejmowane materace wykonane z pianki poliuretanowej, pokryte skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z tzw. „pamięcią kształtu”. | TAK |  |
|  | Grubość materacy: min. 60 mm | TAK, podać Parametr oceniany: 60 mm – 0 pkt > 70 mm – 5 pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie – min. 180kg | TAK, podać Parametr oceniany: 180 kg – 0 pkt 181 – 199 kg – 2 pkt ≥ 200 kg – 5 pkt |  |
|  | Wyposażenie: - podpórka ręki, z zaciskiem mocującym – 2 szt. - wieszak kroplówki, z zaciskiem mocującym – 1 szt. - ramka ekranu, z zaciskiem mocującym – 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji obejmujący obsługę serwisową w tym naprawę urządzeń w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |
|  | Dokument potwierdzający antybakteryjność tworzywa (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności | TAK |  |