## 1 Staplery
Załącznik nr 1
OFERTA
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na dostawy staplerów, rękojesci i ładunków do platformy chirurgicznej Force Triad dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, znak sprawy SZSPOO.SZP. 3810/60/2026 przedstawiamy następującą ofertę:
Nazwa Część 1: Staplery, rękojeści i ładunki. Wyroby medyczne do platformy chirurgicznej Force Triad:
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Typ (nazwa, numer katalogowy) /producent/ wielkość opakowania (uwaga jeśli zestaw składa się z kilku elementów oddzielnie katalogowanych należy podać wszystkie numery katalogowe wraz z cenami poszczególnych elementów wchodzących w skład całego zestawu) podać wszystkie produkty mieszczące się w ofercie
NARZĘDZIA TNĄCO ZAMYKAJĄCE
1 | Narzędzie tnąco zamykające 18cm - z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości trzonu 18cm i wygiętych szczękach kompatybilny z generatorem Force Triad Valleylab. Op. 6 sztuk. | szt. | 240 |  |  |  |  | MM-05100
2 | Narzędzie do zamykania naczyń 23cm - j.u. do średnicy 7mm włącznie o długości trzonu 23 cm i średnicy 5 mm z wbudowanym nożem, zakrzywione tępe szczęki dł. 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie do generatora ForceTriad Valleylab. Op. 6 sztuk. | szt. | 720 |  |  |  |  | MM-17097
3 | Narzędzie do zamykania naczyń 37cm - j.u. do średnicy 7mm włącznie o długości trzonu 37cm i średnicy 5 mm z wbudowanym nożem, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie do generatora ForceTriad. Op. 6 sztuk. | szt. | 150 |  |  |  |  | MM-05101
4 | Narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych - j.u. o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 18,8 cm, szczęki wygięte, aktywacja ręczna do generatora Force Triad Valleylab. Op. 6 sztuk. | szt. | 12 |  |  |  |  | MM-05102
5 | Narzędzie do tarczycy - j.u. do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 21 cm, szczęki wygięte, o długości spawu 20,6 mm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, instrument komatybilny z systemem LigaSure Valleylab, generatorami elektrochirurgicznymi FT10, Valleylab LS10. Op. 6 sztuk. | szt. | 48 |  |  |  |  | MM-38530
STAPLERY ENDOSKOPOWE
6 | Stapler endoskopowy 16cm - j.u. dł. szaftu 16cm z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. Op. 3 sztuki. | szt. | 252 |  |  |  |  | MM-15102
7 | Stapler endoskopowy 26cm - j.u. dł. szaftu 26cm z możliwością zaginania w obie strony od 0 stopni do 45 stopni, 5 pozycji zaginania w obie strony, z obrotowym trzonem 360 stopni do minimum 25 aplikacji ładunku. Kompatybilny z ładunkami: 30mm, 45mm, 60mm. Op. 3 sztuki. | szt. | 42 |  |  |  |  | MM-03937
ŁADUNKI DO STAPLERÓW ENDOSKOPOWYCH
8 | Ładunek artykulacyjny z nożem - do staplera endoskopowego liniowego tnącego, nóż w ładunku) długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek 2-2.5-3 mm do tkanki cienkiej. Op. 6 sztuk. | szt. | 30 |  |  |  |  | MM-12737
9 | Ładunek artykulacyjny z nożem - do staplera endoskopowego liniowego tnącego długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek 3-3.5-4 mm do tkanki średnio grubej. Op. 6 sztuk. | szt. | 162 |  |  |  |  | MM-16923
10 | Ładunek artykulacyjny z nożem - do staplera endoskopowego liniowego tnącego długości 60 mm i trzech wysokościach zszywek 3-3.5-4 mm do tkanki średnio grubej. Op. 6 sztuk. | szt. | 390 |  |  |  |  | MM-03935
11 | Ładunek artykulacyjny z nożem - do staplera endoskopowego liniowego tnącego długości 45 mm i trzech wysokościach zszywek 4-4,5-5 mm do tkanki grubej. Op. 6 sztuk. | szt. | 6 |  |  |  |  | MM-44346
12 | Ładunek artykulacyjny z nożem - do staplera endoskopowego liniowego tnącego długości 60 mm i trzech wysokościach zszywek 4-4,5-5 mm do tkanki grubej. Op. 6 sztuk. | szt. | 6 |  |  |  |  | MM-44347
13 | Ładunek radialny z nożem - z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości linii radialnej zszywek 60 mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem do tkanki średniej grubości. Maksymalne rozwarcie szczęk 16,3 mm z mechanizmem utrzymującym tkanki w szczękach. Op. 6 sztuk. | szt. | 6 |  |  |  |  | MM-03936
14 | Ładunek do staplera laparoskopowego - zamykająco tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 +3), o długości linii szwów 45mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . | szt. | 6 |  |  |  |  | MM-44035
15 | Ładunek do staplera endoskopowego - j.u. długości 30 mm do zamykania naczyń krwionośnych o stałej wysokości zszywek 2,5 mm przed zamknięciem, ładunek z wbudowanym nożem z dwoma rzędami zszywek po każdej stronie noża, długość ramienia 15 cm, średnica 8 mm. Ładunek artykulacyjny do 50 stopni w każdą stronę kompatybilny ze staplerem elektronicznym oraz uchwytem jednorazowym z 11 pozycjami artykulacji. Op. 6 sztuk. | szt. | 6 |  |  |  |  | MM-38520
STAPLERY OKRĘŻNE TRZYRZĘDOWE
16 | Stapler okrężny trzyrzędowy ø 25 mm wys. zszywek 3-3,5-4 mm - j.u. zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 25 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową i w trzy rzędy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej (3,0-3,5-4,0mm). Stapler z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 18 |  |  |  |  | MM-43491
17 | Stapler okrężny trzyrzędowy ø 25 mm wys. zszywek 4-4,5-5 mm - j.u. zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 25 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową i w trzy rzędy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki grubej (4,0mm-4,5mm-5,0mm). Stapler z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 45 |  |  |  |  | MM-43490
18 | Stapler okrężny trzyrzędowy ø 28 mm wys. zszywek 3-3,5-4 mm - j.u. zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 28 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową i w trzy rzędy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej (3,0-3,5-4,0mm). Stapler z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 48 |  |  |  |  | MM-41385
19 | Stapler okrężny trzyrzędowy ø 28 mm wys. zszywek 4-4,5-5 mm - j.u. zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 28 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową i w trzy rzędy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki grubej (4,0mm-4,5mm-5,0mm). Stapler z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia. Opakowanie 3 sztuki. | szt. | 45 |  |  |  |  | MM-41387
20 | Stapler okrężny trzyrzędowy ø 31 mm wys. zszywek 3-3,5-4 mm - j.u. zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 31 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową i w trzy rzędy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej (3,0-3,5-4,0mm). Stapler z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 15 |  |  |  |  | MM-41386
21 | Stapler okrężny trzyrzędowy ø 31 mm wys. zszywek 4-4,5-5 mm - j.u. zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 31 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową i w trzy rzędy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki grubej (4,0mm-4,5mm-5,0mm). Stapler z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 18 |  |  |  |  | MM-41388
STAPLERY OKRĘŻNE DWURZĘDOWE
22 | Stapler okrężny dwurzędowy ø 25 mm wys. zszywek 4.8 mm - j.u. z jedną dźwignią spustową i z łamanym kowadełkiem, z automatyczną regulacją siły docisku tkanki. Stapler o średnicach 25 mm z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 3 |  |  |  |  | MM-12471
23 | Stapler okrężny dwurzędowy ø 28 mm wys. zszywek 4.8 mm - j.u. z jedną dźwignią spustową i z łamanym kowadełkiem, z automatyczną regulacją siły docisku tkanki. Stapler o średnicach 28 mm, z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 3 |  |  |  |  | MM-05697
24 | Stapler okrężny dwurzędowy ø 31 mm wys. zszywek 4.8 mm - j.u. z jedną dźwignią spustową i z łamanym kowadełkiem, z automatyczną regulacją siły docisku tkanki. Stapler o średnicach 31 mm, z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 3 |  |  |  |  | MM-44348
25 | Stapler okrężny dwurzędowy ø 33 mm wys. zszywek 4.8 mm - j.u. z jedną dźwignią spustową i z łamanym kowadełkiem, z automatyczną regulacją siły docisku tkanki. Stapler o średnicach 33 mm, z akustyczną sygnalizacją zamknięcia zszywek i złamania kowadełka. Zszywki tytanowe brzeżnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia. Op. 3sztuki. | szt. | 3 |  |  |  |  | MM-05701
STAPLERY LINIOWE DWURZĘDOWE
26 | Stapler liniowy dł. 80 mm dwurzędowy wys. zszywek 3,8 mm - j.u. z wymiennym ładunkiem do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 80 mm, do tkanki średnio grubej (niebieski kolor ładunku) wysokość zszywek 3,8. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. Op. 3sztuki. | szt. | 18 |  |  |  |  | MM-14099
27 | Stapler liniowy dł. 80 mm dwurzędowy wys. zszywek 4,8 mm - j.u. z wymiennym ładunkiem do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 80 mm, do tkanki grubej (zielony kolor ładunku) wysokość zszywek 4,8 mm. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. Op. 3sztuki. | szt. | 3 |  |  |  |  | MM-14100
28 | Stapler liniowy dł. 60 mm dwurzędowy wys. zszywek 3,8 mm - j.u. z wymiennym ładunkiem do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm, do tkanki średnio grubej (niebieski kolor ładunku) wysokość zszywek 3,8. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. Op. 3sztuki. | szt. | 24 |  |  |  |  | MM-05680
29 | Stapler liniowy dł. 60 mm dwurzędowy wys. zszywek 4,8 mm - j.u. z wymiennym ładunkiem do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm, do tkanki grubej (zielony kolor ładunku) wysokość zszywek 4,8 mm. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. Op. 3sztuki. | szt. | 3 |  |  |  |  | MM-05679
STAPLERY LINIOWE TRZYRZĘDOWE
30 | Stapler liniowy dł. 80 mm trzyrzędowy wys. zszywek 3-3,5-4 mm - j.u. do otwartej chirurgii z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 80 mm, do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm. Op. 3sztuki. | szt. | 90 |  |  |  |  | MM-41392
31 | Stapler liniowy dł. 60 trzyrzędowy wys. zszywek 3-3,5-4 mm - j.u. do otwartej chirurgii z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm, do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm. Op. 3sztuki. | szt. | 120 |  |  |  |  | MM-41394
ŁADUNKI DO STAPLERÓW LINIOWYCH DWURZĘDOWYCH
32 | Ładunek do staplera liniowego 80 dwurzędowego wys. zszywek 3,8 mm - j.u. do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 80 mm, do tkanki średnio grubej (niebieski kolor ładunku) wysokość zszywek 3,8. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu staplera nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. Op. 6sztuk. | szt. | 24 |  |  |  |  | MM-14103
33 | Ładunek do staplera liniowego 80 dwurzędowego wys. zszywek 4.8 mm - j.u. do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 80 mm, do tkanki grubej (zielony kolor ładunku) wysokość zszywek 4,8 mm. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu staplera nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. Op. 6sztuk. | szt. | 6 |  |  |  |  | MM-14104
34 | Ładunek do staplera liniowego 60 dwurzędowego wys. zszywek 3,8 mm - j.u. do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm, do tkanki średnio grubej (niebieski kolor ładunku) wysokość zszywek 3,8. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu staplera nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. | szt. | 42 |  |  |  |  | MM-14101
35 | Ładunek do staplera liniowego 60 dwurzędowego wys. zszywek 4,8 mm - j.u. do otwartej chirurgii z dwoma podwójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60 mm, do tkanki grubej (zielony kolor ładunku) wysokość zszywek 4,8 mm. Ładunek atraumatyczny bez pinu podtrzymującego tkankę między szczękami, posiadający zabezpieczenie przed powtórnym jego użyciem oraz zabezpieczenie noża przed skaleczeniem po wystrzeleniu i przeładowaniu staplera nowym ładunkiem. Zszywki brzeżnie spłaszczone na całej ich długości dla ukształtowania bezbiecznej formacji B. | szt. | 12 |  |  |  |  | MM-14102
ŁADUNKI DO STAPLERÓW LINIOWYCH TRZYRZĘDOWYCH
36 | Ładunek do staplera liniowego 80 trzyrzędowego wys. zszywek 3-3,5-4 mm - j.u. szyjąco-tnącego 80 mm trzyrzędowy do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm. Op. 6szt. | szt. | 120 |  |  |  |  | MM-41393
37 | Ładunek do staplera liniowego 60 trzyrzędowego wys. zszywek 3-3,5-4 mm - j.u. szyjąco-tnącego 60 mm trzyrzędowy do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm. Op. 6szt. | szt. | 150 |  |  |  |  | MM-41395
ŁADUNEK DO STAPLERA ELEKTRYCZNEGO
38 | Ładunek okrężny do staplera elektrycznego - j.u. ładunek z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na lini szwu. Średnica staplera 28mm lub 31mm lub 33mm zszywki o 3 różnych wysokościachŁadunki z łamanym kowadełkiem, po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie. Ładunki wyposażone w trzy rzedy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki średnio grubej (3,0-3,5-4,0mm) lub grubej (4,0mm-4,5mm-5,0mm). Op. 6szt. | szt. | 24
OSŁONA DO STAPLERA WIELORAZOWEGO
39 | Osłona sterylna - j.u. będąca częścią wielorazowego staplera składającego się z zasilanej rękojeści, zasilanej osłony i przejściówki. Sterylna zasilana osłona zakrywa niesterylną zasilaną rękojeść w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejs sterowania i złącze uniwersalnej przejściówki. Op. 6szt. | szt. | 30 |  |  |  |  | MM-41390
CZUJNIK
40 | Czujnik - do monitorowania głębokości znieczulenia dla dorosłych. Czujnik (gąbka i żel tworzące most między czołem i przewodzącą powierzchnią elektrody), czujniki o niskim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych, szumów < /= 3 mikro-Volty, czas stosowania czujnika minimum 24 godziny, na opakowaniu pojedynczego czujnika naniesiona instrukcja aplikacji czujnika na pacjenta oraz podłączenia do monitora, mikrobiologicznie czysty. Opak. 25 szt. | szt. | 800 |  |  |  |  | MM-44598
NÓŻ HARMONICZNY
41 | Nóż harmoniczny - bezprzewodowa, jednorazowa końcówka noża ultradźwiękowego o długości 13 cm, 26 cm, 39cm oraz 48 cm, średnica 5mm. Końcówka z jednym przyciskiem posiadającym dwie pozycje aktywujące tryby pracy. Długość aktywnego ostrza 14,5 mm, szerokość 0,8 mm, szczęki wygięte. Nóż przeznaczony do zamykania naczyń do 7mm w trybie koagulacji. Op. 6szt. | szt. | 150
Razem | [5 empty] | x
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oznaczenie podane przez Zamawiającego w kolumnie: „Typ, nazwa, numer katalogowy” składające się z ciągu liter oraz cyfr zostało zamieszczone jedynie dla potrzeb Zamawiającego. Stanowi numer indeksowy przypisany przez Zamawiającego dla każdego produktu do prowadzenia gospodarki materiałowej. Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o nieusuwanie tych oznaczeń w ofercie przetargowej.
2. Wewnętrzne procedury Zamawiającego wymagają, aby wyroby wymienione w pozycji 1- 41 były jednego producenta.
3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć referencje na warunkach określonych w SWZ.
4. W ramach umowy, Zamawiający wymaga dostarczenia: * dwóch bezprzewodowych generatorów noża harmonicznego pozwalających na wykonanie 300 procedur. Generatory działąjące na zasadzieie przetwornika energii z akumulatora w energię ultradźwiękową. Wyposażone w wskaźnik ledowy wskazujący stan systemu oraz wytwarzający alarmy dźwiękowe. * dwóch akumulatorów wielokrotnego użytku, posiadających baterię litowo jonową, żywotność do 200 użyć każdy oraz * ładowarki do wielorazowych akumulatorów. Ładowarka przeznaczona do ładowania minimum 2 akumulatorów jednocześnie, z niezależnym wyświetlaczem stanu każdego z akumulatorów.
5. Zamawiający jest posiadaczem systemu do monitorowania Bis. Zamawiający wymaga, aby czujniki (dotyczy poz. nr 40 tabeli) były dedykowane do cyt. systemu.
Termin dostawy………….……….dni robocze.
Wykonawca:
………………..……………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)
Wielkość przedsiębiorcy…………………………………………………………………………………..
NIP………………………………………………………………………………………………………..……………..
KRS w przypadku spółki………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.