Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 1

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do oznaczania OB z próbek pobranych na EDTA Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 6 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM DO OZNACZANIA OB Z PRÓBEK POBRANYCH NA EDTA – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w UPS | TAK |  |
|  | Analizator oznacza w sposób automatyczny OB. z probówki do morfologii (krew pobrana na EDTA) – praca z probówkami systemu zamkniętego typu BD lub Sarstedt 2,6 ml . | TAK |  |
|  | Ilość probówek, które można jednorazowo włożyć do analizatora – min. 20. | TAK, podać |  |
|  | Wymagana minimalna objętość próbki do analizy max. 2 ml/ Pamięć na min. 5000 wyników. | TAK, podać |  |
|  | Analizator nie zużywający odczynników i nie generujący ścieków | TAK |  |
|  | Analizator nie wymagający czynności konserwacyjnych. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych i kolorowy wbudowany ekran, wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |
|  | Kontrola jakości analizatora – min na 2 poziomach, zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej minimum 2 razy w roku. | TAK |  |
|  | Uzyskany wynik zgodny z metodą Westergrena z uwzględnieniem korekty temperatury do 18 °C (nomogram Manley’a). | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w komplet odczynników i elementów zużywalnych niezbędnych do wykonania 10 000 oznaczeń OB | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |