Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 12

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny z wyposażeniem Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 12

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2025), wyposażony w komputer, monitor, monitor nie mniejszy niż 27 cali, pakiet office, drukarkę i UPS | TAK |  |
|  | Nie mniej niż 18 parametrów krwi obwodowej. | TAK, podać |  |
|  | Wydajność nie mniejsza niż 55 oznaczeń na godzinę. | TAK, podać |  |
|  | Zakres liniowości dla parametrów: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT zaczynających się od 0. | TAK |  |
|  | Opcja oznaczania PLT w koncentratach wysokopłykowych z liniowością od 0 – 4000. | TAK |  |
|  | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 11 µl (bez wstępnego rozcieńczania) – potwierdzone ulotką | TAK |  |
|  | Automatyzacja codziennych funkcji obsługowych: start up, automatyczne czyszczenia, kontrola poziomu odczynników | TAK |  |
|  | Rozdział populacji WBC na: limfocyty, granulocyty i monocyty wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych. | TAK |  |
|  | Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy nie mniejszy niż 8 cali. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość tworzenia różnych poziomów dostępów dla Operatora, z możliwością zakładania indywidualnych haseł dostępu (w oprogramowaniu wewnętrznym analizatora). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku Polskim. | TAK |  |
|  | Dostępna pamięć wyników pacjentów nie mniejsza niż 1000. | TAK, podać |  |
|  | Więcej niż jeden protokół transmisji danych do systemu LIS | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Natężenie hałasu <60 dB (brak kompresora) | TAK, podać |  |
|  | Informacja o stanie analizatora w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Możliwość transferu danych poprzez port USB. | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania pełnych danych pacjenta (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia) do pamięci analizatora | TAK |  |
|  | Zakresy norm w zależności od płci i wieku. |  |  |
|  | Zastosowane w analizatorze odczynniki, kontrole i kalibratory muszą bezwzględnie pochodzić od producenta analizatora – wymagany startowy zestaw odczynników – po 1 op. | TAK |  |
|  | Możliwość posługiwania się wirtualną klawiaturą. | TAK |  |
|  | System operacyjny Linux | TAK |  |
|  | Pomiar HTC – zliczanie pulsacyjne | TAK |  |
|  | Parametry komputera minimum: DDR 16GB, SSD 512 GB, Windows 11, Office 2024, WLAN+BT, Intel, Monitor 27 cali FHD, klawiatura, mysz, wireless. | TAK, podać |  |
|  | Koszty integracji z systemem LIS zamawiającego pokrywa wykonawca | TAK |  |
|  | Wbudowana wewnętrzna drukarka termiczna | TAK |  |
| Pozostałe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |