Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 6

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 3 pn. „Doposażenie komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 6

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT USG – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 14-bitowy | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 1,0 – 22,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Waga aparatu max. 126 kg | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 382 dB | TAK, podać |  |
|  | Technologia cyfrowa | TAK |  |
|  | Ilość cyfrowych kanałów nadawczo-odbiorczych min. 11 400 000 | TAK, podać Parametr oceniany: 11 400 000 – 0 pkt >11 400 000 – 2 pkt |  |
|  | Ilość fizycznych kanałów przetwarzania min. 380 | TAK, podać |  |
|  | Złącza głowic bezpinowe | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd nieobrazowych przełączanych elektronicznie min. 1 | TAK, podać |  |
|  | Monitor z matrycą LCD, wielkość ekranu o przekątnej min. 23,5” | TAK, podać Parametr oceniany: 23,5” – 0 pkt >23,5” – 2 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne. | TAK |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN, Cardiac | TAK |  |
|  | Panel sterowania z regulacją wysokości min. 22 cm | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany dysk lub dyski SSD łącznie min. 1,5 TB | TAK, podać |  |
|  | Ekran dotykowy Full HD umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 13” | TAK, podać Parametr oceniany: 13” – 0 pkt > 13” – 2 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przełączania głowic na ekranie dotykowym oraz za pomocą gestu np. dwukrotne stuknięcie w głowicę | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | TAK, podać typ i producenta |  |
|  | Nagrywarka DVD zintegrowana z aparatem | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max 30 sek. | TAK |  |
|  | Ilość manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC (maksymalnie 8 sztuk) | TAK |  |
|  | Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, mammografu, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG | TAK |  |
|  | Fabrycznie zintegrowane oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji | TAK |  |
|  | Funkcja zaawansowanej wizualizacji igły umożliwia zaawansowane formatowanie obrazu poprawiające obrazowanie igły | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca obrazowanie mniejszych naczyń o wolnym przepływie na większej głębokości w tkance | TAK |  |
|  | Poziom hałasu włączonego systemu max. 39 dB | TAK, podać |  |
|  | Porty USB 3.0 w ilości minimum 4 sztuki | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 54 cm | TAK, podać Parametr oceniany: 54 cm – 0 pkt > 54 cm – 2 pkt |  |
|  | Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym oraz obrazów z archiwum | TAK |  |
|  | Zapis sekwencji filmowej (CINE) min. 330 sekund | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów w pamięci dynamicznej min. 80 000 | TAK, podać |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości jednocześnie | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej w sposób ciągły obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii pozwalającej na otrzymanie min. 5 obrazów o zróżnicowanym kontraście i różnych parametrach obrazowych | TAK, podać Parametr oceniany: 5 obrazów – 0 pkt > 5 obrazów – 10 pkt |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK |  |
|  | Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków w ilości minimum 8 sztuk | TAK, podać |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej Od max. 1 do min. 30 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej min. 0 - +/- 89 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne rejestrowane prędkości dopplera spektralnego przy zerowym kącie bramki od 0 do min. +/- 15 m/s | TAK, podać |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Fali Ciągłej (CWD) | TAK |  |
|  | Maksymalne rejestrowane prędkości dopplera fali ciągłej przy zerowym kącie bramki Od 0 do min. +/- 21 m/s | TAK, podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: - brzuszne - małe narządy - naczyniowe - piersi - tarczyca - urologiczne - ginekologiczne - kardiologiczne - kardiologiczne pediatryczne | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |  |
|  | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” | TAK |  |
|  | Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym | TAK |  |
|  | Zaawansowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie serii pomiarów metodą elastografii fali poprzecznej. Min. 10 pomiarów jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowana technologia pozwalająca na automatyczne obliczanie frakcji stłuszczenia wątroby | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie jednocześnie min. 10 pomiarów metodą elastografii fali poprzecznej wraz z jednoczesnym automatycznym obliczeniem frakcji stłuszczenia wątroby uruchamiane jednym przyciskiem | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich | TAK, podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 4,0 MHz (+/-0,5MHz) – 18,0 MHz (+/-0,5 MHz) | TAK, podać |  |
|  | Długość czoła głowicy 55 mm. (+/- 5mm.) | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 570 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich i innych | Tak, podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 3,0 MHz (+/-0,5MHz) – 15,0 MHz (+/-0,5 MHz) | TAK, podać |  |
|  | Długość czoła głowicy 50 mm. (+/- 5mm.) | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 955 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich i innych | TAK, podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 6,0 MHz (+/-0,5MHz) – 22,05MHz (+/-0,5 MHz) | TAK, podać |  |
|  | Długość czoła głowicy 46 mm. (+/- 5mm.) | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 256 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii Single Crystal | Tak, podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,0 – 5,7 MHz | TAK, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100 | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 180 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy systemu |  |  |  |
|  | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi | TAK, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do szyfrowania danych pacjentów | TAK |  |
|  | Aplikacja do automatycznego umieszczania bramki ROI w trybie dopplera kolorowego oraz spektralnego. Aplikacja automatycznie wykrywa właściwe miejsce ustawienia bramki w świetle naczynia oraz automatycznie dostosowuje jej kształt oraz kąt w trybie ciągłym. | TAK |  |
|  | Aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do wykrywania określonych obrazów serca trybie 2D min. EF, EDV, ESV, GLS, FAC i określania półautomatycznych konturów komór i przedsionków. Prezentacja wyników w formie min. tzw. Bull Eye oraz Strain Segmentacyjny Nie wymaga podłączenia EKG | TAK |  |
|  | Obrazowanie serca w trybie 4D dostępne na głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
|  | Aplikacja dla oceny w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników klinicznych, wykorzystująca sztuczną inteligencję do wykonywania zautomatyzowanych pomiarów serca. Obsługuje pomiary kardiologiczne dla obrazowania min. 2D, Tryb M, PW, CW i TDI | TAK |  |
|  | Aplikacja bazująca na sztucznej inteligencji (AI) umożliwiająca automatyczne rozpoznanie struktury, zapewniająca klasyfikację widoku w czasie rzeczywistym i wykrywanie punktów orientacyjnych standardowych widoków brzucha. Aplikacja zapewniająca automatyczne etykietowanie dla min. 17 standardowych widoków uzyskanych w badaniu brzucha osoby dorosłej i zapewniająca automatyczne pomiary struktur min. 12 kluczowych pomiarów brzusznych | TAK |  |
|  | Moduł Stress Echo obsługujący min. 7 protokołów m.in. bieżnia, doputamina, badania rowerowe i hemodynamiczne. Możliwość porównania obrazów podczas badania z obrazami nagranymi w trybie spoczynku | TAK, podać |  |
|  | Głowica microconvex do badań pediatrycznych, wykonaną w technologii Single Crystal pracującą w zakresie częstotliwości min. 2 – 10 MHz, posiadającą min. 192 elementy i kąt skanowania min. 130 stopni | TAK |  |
|  | Głowica liniową wykonaną w technologii Single Crystal, pracującą w zakresie częstotliwości min. 1,7 – 8 MHz, posiadającą min. 192 elementy, głębokość skanowania min. 200 mm | TAK |  |
|  | Głowica przezprzełykowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 2,3– 6,8 MHz, głębokość skanowania min. 260 mm | TAK |  |
|  | Głowica liniowa tzw. hokejową pracującą w zakresie częstotliwości min. 5,5 – 21 MHz, posiadającą min. 190 elementów, pole skanowania max 28 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną wykonaną w technologii Single Crystal, pracującą w zakresie częstotliwości min. 2,7 – 9,8 MHz, posiadającą min. 180 elementy, kąt skanowania minimum 160 | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 3,4 – 10,3 MHz, posiadającą min. 128 elementów | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 2,1 – 8,3 MHz, posiadającą min. 128 elementów, głębokość skanowania min. 240 mm | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa pracującą w zakresie częstotliwości min. 1,1– 4,9 MHz, posiadającą min. 96 elementów, głębokość skanowania min. 300 mm | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać Parametr oceniany: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  |