Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:

………………………..…………

…………………………..………

………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP ………………………….….

KRS ……………………..………

OFERTA – Część nr 6

(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – zadanie nr. 1 pn. Rozbudowa z doposażeniem Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” składam następującą ofertę:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | USG - Głowica transrektalna 360 Nazwa:…………………………….…… Typ: …………………………………….. Model: ………………………………… Producent: …………………………… Kraj producenta……………………… Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2026) ………………………………… … | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  | x |  |

UWAGA!

Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 8 tygodni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 6

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych

|  | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej) |
| --- | --- | --- | --- |
| USG - GŁOWICA TRANSREKTALNA 360 – 1 SZT. |  |  |  |
|  | Głowica proktologiczna radialna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 9,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 250 | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 350 st. | TAK, podać |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |
|  | Średnica głowicy max. 12 mm | TAK/NIE Parametr oceniany: 12 mm - 10 pkt Powyżej 12 mm - 0 pkt |  |
|  | Tryb badania sztywności tkanki – elastografia z możliwością wykonania pomiaru strain ratio | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Współpraca z trybami obrazowania: kolorowy Doppler, Power Doppler, Wysokoczuła technika kodowania kolorem oparta na zjawisku Dopplera | TAK/NIE Parametr oceniany: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |