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Dotyczy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawy środków dezynfekcyjnych
Sygn. sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.63.2026



	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

Pytanie 1
Dotyczy ZADANIE 1: Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści żel typu VELODES GEL o następujących parametrach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol 63,7g, propan-2-ol - 6,3g (alkohol 70g/100). Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Przedłużone działanie do 3godz. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), prątki (M.terrae, M. avium), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Spektrum działania jest zgodne z wymaganiami SWZ, a czas działania na wirusy otoczkowe i nieotoczkowe jest zgodny z normą EN 14776. Produkt biobójczy. Opakowanie wkład 1 l do dozownika manualnego.
[bookmark: _Hlk242176205]Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2
Dotyczy ZADANIE 1: Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści preparat typu Velodes Skin o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie: butelka 1 l.
[bookmark: _Hlk242177092]Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 3
Dotyczy ZADANIE 2: Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu VELODES SOFT o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 4
[bookmark: _Hlk241739063]Dotyczy ZADANIE 2: Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści produkt „Velodes Skin” o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Preparat zawiera d-pantenol oraz witaminę E. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 5
Dotyczy ZADANIE 2: Czy w ramach pozycji nr 3 dopuszcza się produkt „Velodes Soap” w opakowaniu 500 ml, który zamiast wymaganej alantoiny zawiera 3 substancje pielęgnujące pełniące te same funkcje co alantoina?
[bookmark: _Hlk242176957]Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 6
Dotyczy ZADANIE 2: Czy w pozycji 14 Zamawiający dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol 63,7g, 2-propanol 6,3. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), badania zgodnie z EN 17387 prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie butelka 1 l ze spryskiwaczem.
[bookmark: _Hlk242177036]Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w SWZ dla danej pozycji.

Pytanie 7
Dotyczy ZADANIE 2: Czy w pozycji nr 15 dopuszcza się produkt w opakowaniu 1kg o składzie zawierającym 44 g nadwęglanu sodu oraz 26 g TAED (na 100 g granulatu) oraz o skuteczności sporobójczej S (C. difficile, C. perfringens, B. subtilis, B. cereus) w warunkach brudnych (stężenie 2%) w czasie do 30 min oraz pozostałymi wymaganiami zgodnymi z SWZ. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w SWZ dla danej pozycji.

Pytanie 8
Dotyczy ZADANIE 2: Czy w pozycji 16 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu VELODES SOFT o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml. Wymienna pompka nie wpływa negatywnie na skuteczność i datę przydatności produktu, ponieważ produkt jest samodezynfekujący się. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy zgodnie z SWZ.


Pytanie 9
Dotyczy ZADANIE 2: Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści produkt „Velodes Skin” o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Preparat zawiera d-pantenol oraz witaminę E. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml. Wymienna pompka nie wpływa negatywnie na skuteczność i datę przydatności produktu, ponieważ produkt jest samodezynfekujący się. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10
Dotyczy ZADANIE 2: Czy w pozycji 18 Zamawiający dopuści krem do rąk typu VELODES CREAM o następujących parametrach: Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 11
[bookmark: _Hlk241739837]Dotyczy ZADANIE 3: Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat typu Quatrodes® Extra o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie: kanister 5 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 12
Dotyczy ZADANIE 3: Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści chusteczki typu VELOX® Wipes NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615.  FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2 Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 13
Dotyczy ZADANIE 3: Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści chusteczki typu VELOX® Duo Wipes o następujących parametrach: Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni.  Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Przebadane dermatologiczne. FLOWPACK: 19x15 cm, 50g/m2. Opakowanie 80 szt. chusteczek w opakowaniu flowpack z klapką. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14
Dotyczy ZADANIE 3: Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w pozycji nr 7 wymaga działania na C. Auris zgodnie z EN 13624 oraz dodatkowo zgodnie z normami 16777 i 17387. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagania dotyczące skuteczności mikrobiologicznej dla pozycji 7 należy interpretować zgodnie z zakresem określonym w OPZ. Zamawiający nie wymaga dodatkowego potwierdzenia skuteczności wobec C. auris. Pozostałe wymagania określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15
Dotyczy ZADANIE 3: Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 8 produkt ma mieć pełne działanie wirusobójcze oraz prątkobójcze. Produkt powinien być zarejestrowany jako dual use oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wymagania dla pozycji 8 należy interpretować zgodnie z zapisami OPZ. Zamawiający wymaga spełnienia wskazanego w spektrum działania mikrobiologicznego, w tym działania wirusobójczego wobec mikroorganizmów wskazanych w OPZ, w określonym czasie działania. Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wymagania dotyczącego pełnego działania wirusobójczego, działania prątkobójczego, rejestracji jako produkt dual use ani dopuszczenia do powierzchni mających kontakt z żywnością, jeżeli wymagania te nie zostały określone w OPZ.

Pytanie 16
Dotyczy ZADANIE 3: Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 9 produkt ma posiadać pełne działanie prątkobójcze oraz możliwość poszerzenia spektrum do pełnej grzybobójczości i wirusobójczości. Dodatkowo powinien być przebadany zgodnie z normą EN 17387. Powinien posiadać pozytywną opinię CZD oraz certyfikację zgodnie z MDR.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ dla poz. 9. Dodatkowe parametry wskazane w pytaniu nie stanowią odrębnych wymagań Zamawiającego.


[bookmark: _GoBack]
Pytanie 17
[bookmark: _Hlk241740441]Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści produkt typu Quatrodes® Extra o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie: kanister 5 l. 
[bookmark: _Hlk242183797]Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat o wskazanym składzie.

Pytanie 18	
Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści produkt typu Velox Spray Neutral o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), badania zgodnie z EN 17387 prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19
Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści produkt typu Velox® Wipes NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615.   Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. wymiary 19x15, gramatura 50g/m2. Opakowanie: FLOWPACK - opakowanie 50 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20
	Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści produkt typu Velox® Wipes NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615.   Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wymiary: 13x20 cm. gramatura 23 g/m2. Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21
Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 17 Zamawiający dopuści preparat typu Viruton® Pulver o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszconego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus) - od 1% w 10 min., potwierdzone badania na przecieranie powierzchni zgodnie z EN 16615 Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach 1kg  z przeliczeniem ilości , z zachowaniem maksymalnego czasu działania 10 min, zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 22
Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 24 Zamawiający dopuści preparat typu Quatrodes® Extra o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l z dozownikiem.
Odpowiedź:
[bookmark: _Hlk242184578]Zamawiający dopuszcza preparat o wskazanym składzie,  pod warunkiem pełnej skuteczności wirusobójczej zgodnie z EN w czasie max 15min i stężeniu do 0,5% , pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 23
Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 25 Zamawiający dopuści preparat typu Quatrodes® Extra o następujących parametrach: Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut oraz w fazie 2.2 do powierzchni zgodnie z normą 17387. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Opakowanie: kanister 5 l.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat o wskazanym składzie,  pod warunkiem pełnej skuteczności wirusobójczej zgodnie z EN w czasie max 15min i stężeniu do 0,5% , pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 24
Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 29 Zamawiający dopuści mydło typu MEDICLEAN 410 SOAP o następujących parametrach: Delikatne płynne mydło zawierające składniki myjące łagodne dla skóry. Dzięki zawartości gliceryny i pochodnej olejku kokosowego chroni skórę przed nadmiernym wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Dobrze się pieni. pH produktu wynosi 5,5-6,5. Można stosować zarówno do mycia rąk, jak i całego ciała. Opakowanie butelka 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
[bookmark: _Hlk242259433]Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 25
Czy w pozycji 30 Zamawiający dopuści żel typu VELODES GEL o następujących parametrach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol 63,7g, propan-2-ol - 6,3g (alkohol 70g/100). Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Przedłużone działanie do 3godz. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), prątki (M.terrae, M. avium), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Spektrum działania jest zgodne z wymaganiami SWZ, a czas działania na wirusy otoczkowe i nieotoczkowe jest zgodny z normą EN 14776. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml.
[bookmark: _Hlk242259497]Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 26 
Dotyczy ZADANIE 4: Czy w pozycji 31 Zamawiający dopuści produkt typu Velodes Skin o następujących parametrach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie: butelka 1 l.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 27
W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie do gwarantowanego poziomu realizacji umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby gwarantowany poziom realizacji umowy wynosił minimum 60% wartości umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Wykonawcy chcąc należycie wywiązywać się z zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym podejmują niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia wystarczającej ilości przedmiotu dostawy. Zwolnienie się Zamawiającego z zobowiązania nabycia co najmniej 60% przedmiotu umowy naraża Wykonawcę na niczym nieuzasadnione straty.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w załączniku nr 6 do SWZ. Nowa treść § 6 pkt. 4 umowy otrzymuje brzmienie: 
„Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze. Kupujący zobowiązuje się do zakupu co najmniej 60 % wartości przedmiotu zamówienia określonego w umowie.”

Pytanie 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów dotyczących kar umownych zawartych w par. 4 wzoru umowy: ust. 1 „Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne w wypadku: -niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych określonych w § 4 niniejszej umowy – w wysokości 2,0% wartości niezrealizowanych towarów, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. -odmowy przyjęcia zamówienia na dostawę części przedmiotu sprzedaży – 1,0 % wartości towaru, który miał być wydany za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” ust. 4 „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 30 % wartości brutto umowy”.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.



   Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.
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