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Dotyczy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego:
Dostawy środków dezynfekcyjnych
Sygn. sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.63.2026



	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

[bookmark: _Hlk240270208]Pytanie 1
Zadanie 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie mieszaniny dwóch alkoholi propan-1-olu 30g/100g oraz propan-2-olu 45g/100g do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat posiada pH neutralne dla skóry, zawiera substancję pielęgnujące i łagodzące podrażnienia, z możliwością stosowania do skóry bardzo wrażliwej i podatnej na alergię. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500 – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791 – 90 sekund (2 x 45 sekund metodą Ayliff’a), V (osłonkowe) – EN 14476 – 15 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, Y – EN 13624, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 – 30 sekund, V (Noro) – EN 14476 – 90 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml z pompką.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatów opisanych w pytaniach .Oferowane preparaty nie spełniają wymagań określonych w OPZ w zakresie wymaganej zawartości i rodzaju alkoholu. Zamawiający wymaga preparatu na bazie propan-2-olu w ilości nie mniejszej niż 75 g/100 g produktu, bez zawartości etanolu. W przedstawionych propozycjach zastosowano odpowiednio mieszaniny propan-1-olu z propan-2-olem, etanolu z propan-2-olem oraz etanol, co nie odpowiada wymaganiom określonym dla pozycji 1. 

Pytanie 2
Zadanie 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny hipoalergiczny płyn na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g/100g oraz propan-2-olu 7,5g/100g przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pH neutralnym dla skóry, zawierający substancję pielęgnujące i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E oraz gliceryna. Preparat przebadany dermatologicznie, może być stosowany do skóry bardzo wrażliwej i podatnej na alergie. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500 – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791 – 90 sekund (2 x 45 sek. techniką Ayliff’a) wykazuje działanie przedłużone powyżej 3 godzin. B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, Y – EN 13624, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 – 15 sekund, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 – 20 sekund, F (Aspergillus) – EN 13624, V (Adeno) – EN 14476 – 30 sekund, pełne V (Polio) – EN 14476 – 60 sekund. Produkt biobójczy. Produkt dostępny w butelkach po 500 ml z pompką.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatów opisanych w pytaniach .Oferowane preparaty nie spełniają wymagań określonych w OPZ w zakresie wymaganej zawartości i rodzaju alkoholu. Zamawiający wymaga preparatu na bazie propan-2-olu w ilości nie mniejszej niż 75 g/100 g produktu, bez zawartości etanolu. W przedstawionych propozycjach zastosowano odpowiednio mieszaniny propan-1-olu z propan-2-olem, etanolu z propan-2-olem oraz etanol, co nie odpowiada wymaganiom określonym dla pozycji 1.
Pytanie 3
[bookmark: _Hlk240214187]Zadanie 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu etylowego 85g/100g do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry o pH neutralnym dla skóry. Zawiera substancje pielęgnujący i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E, gliceryna oraz alkohol mirystylowy. Może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500– 20 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791– 90 sekund (2 x 45 sekund metodą Ayliff’a), B = EN 13727, F – EN 13624, V (Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) – EN 14476, Tbc – EN 14348 – 15 sekund, pełne V (Polio) – EN 14348 – 30 sekund. Antyseptyka skóry – 30 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml z pompką. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatów opisanych w pytaniach .Oferowane preparaty nie spełniają wymagań określonych w OPZ w zakresie wymaganej zawartości i rodzaju alkoholu. Zamawiający wymaga preparatu na bazie propan-2-olu w ilości nie mniejszej niż 75 g/100 g produktu, bez zawartości etanolu. W przedstawionych propozycjach zastosowano odpowiednio mieszaniny propan-1-olu z propan-2-olem, etanolu z propan-2-olem oraz etanol, co nie odpowiada wymaganiom określonym dla pozycji 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 4
Zadanie 2, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny hipoalergiczny płyn na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g/100g oraz propan-2-olu 7,5g/100g przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pH neutralnym dla skóry, zawierający substancję pielęgnujące i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E oraz gliceryna. Preparat przebadany dermatologicznie, może być stosowany do skóry bardzo wrażliwej i podatnej na alergie. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500 – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791 – 90 sekund (2 x 45 sek. techniką Ayliff’a) wykazuje działanie przedłużone powyżej 3 godzin. B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, Y – EN 13624, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 – 15 sekund, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 – 20 sekund, F (Aspergillus) – EN 13624, V (Adeno) – EN 14476 – 30 sekund, pełne V (Polio) – EN 14476 – 60 sekund. Produkt biobójczy. Produkt dostępny w butelkach po 500 ml z pompką.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatów opisanych w pytaniach. Oferowane preparaty nie spełniają wymagań określonych w OPZ dotyczących składu jakościowego i ilościowego. Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholu etylowego o zawartości 83,7 g/100 g roztworu, zawierającego D-pantenol i witaminę E, bez dodatkowych substancji czynnych oraz bez gliceryny. Przedstawione preparaty posiadają inny skład ilościowy alkoholi i/lub zawierają dodatkowe składniki niezgodne z wymaganiami OPZ.
Pytanie 5
Zadanie 2, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu etylowego 85g/100g do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry o pH neutralnym dla skóry. Zawiera substancje pielęgnujący i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E, gliceryna oraz alkohol mirystylowy. Może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500– 20 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791– 90 sekund (2 x 45 sekund metodą Ayliff’a), B = EN 13727, F – EN 13624, V (Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) – EN 14476, Tbc – EN 14348 – 15 sekund, pełne V (Polio) – EN 14348 – 30 sekund. Antyseptyka skóry – 30 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml z pompką.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatów opisanych w pytaniach. Oferowane preparaty nie spełniają wymagań określonych w OPZ dotyczących składu jakościowego i ilościowego. Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholu etylowego o zawartości 83,7 g/100 g roztworu, zawierającego D-pantenol i witaminę E, bez dodatkowych substancji czynnych oraz bez gliceryny. Przedstawione preparaty posiadają inny skład ilościowy alkoholi i/lub zawierają dodatkowe składniki niezgodne z wymaganiami OPZ.
Pytanie 6
Zadanie 2, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalną emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów na bazie APG, betainy, allantoiny oraz gliceryny. Posiadający pH – 5, neutralne dla skóry, wyjątkowo łagodne substancje myjące pozwalające na zastosowanie emulsji u dzieci od 1 dnia życia. Emulsja bez zawartości barwników, chemicznych konserwantów i substancji zapachowych. Emulsja może być używana w profilaktyce odleżyn i pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Emulsję można stosować na skórę wrażliwą i podatną na alergię, potwierdzone testami dermatologicznymi. Przebadana zgodnie z EN 1499. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml z pompką.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. Oferowany produkt zawiera glicerynę, podczas gdy OPZ dla pozycji 4 wymaga preparatu bez zawartości gliceryny, a ponadto określa wymagany skład preparatu. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
Pytanie 7
Zadanie 2, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia higienicznego rąk na bazie diglukonianiu chlorheksydyny 2g/100g i dekontaminacji ciała i włosów. Posiada przedłużone działanie do 24 godzin, zawiera substancje pielęgnujące. Spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1499) do 30 sekund, Bakteriobójcze (w tym MRSA) – EN 13727, Y – EN 13624 do 60 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. W pozycji 8 OPZ Zamawiający wymaga emulsji na bazie oktenidyny, natomiast oferowany preparat jest na bazie diglukonianu chlorheksydyny. Oferowany produkt nie spełnia zatem wymagań dotyczących składu i charakteru produktu określonych w OPZ. 
Pytanie 8
Zadanie 2, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalną piankę do higieny pacjentów obłożnie chorych o neutralnym dla skory pH 5,0 – 5,5, przyspiesza proces odbudowy płaszcza lipidowego skóry, z możliwością stosowania do skóry wrażliwej, oczyszczania skóry całego ciała i miejsc intymnych zwłaszcza pacjentów z problemem inkontynencji oraz miejsc gdzie skóra jest uszkodzona. Nie wymaga spłukania po przeprowadzeniu procedury higienicznej. Produkt zawiera w składzie pantenol, glicerynę, inne składniki ochronne, nawilżające i wygładzające skórę oraz zwiększające podskórne krążenie krwi co zapobiega powstawaniu odleżyn. Produkt testowany dermatologicznie, niewywołujący podrażnień i mikrourazów na skórze. Produkt kosmetyczny. Konfekcjonowany w butelki z atomizerem po 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w SWZ dla danej pozycji.

Pytanie 9
[bookmark: _Hlk235777733]Zadanie 2, poz. 14 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Preparat posiadający opinię użytkową oraz kliniczną mówiącą o możliwości stosowania preparatu w oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, równoważną do opinii CZD czy IMiDz. Preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrące i drażniące drogi oddechowe. Spektrum działania preparatu: B, Y – EN 16615 – 1 minuta, B – EN 13727, EN 14561 (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter Baumannii) – 15 sekund, B – EN 17387 – 1 minuta, Y – EN 13624, EN 14562 (Candida Albicans) – 15 sekund, F – EN 13624, EN 13967 (Aspergillus brasiliensis) – 2 minuty, F – EN 17387 (Aspergillus brasiliensis, Candida Albicans) – 1 minuta, Tbc – EN 14348, EN 14563 (M. Avium i M. Terrae) – 30 sekund, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) – 15 sekund, Adeno – 30 sekund, Polio – 1 minuta oraz EN 16777 (Vaccinia, Noro, Adeno) – 30 sekund. Preparat dostępny również w wersji zapachowej. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w SWZ dla danej pozycji.
Pytanie 10
Zadanie 2, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu (aktywnego tlenu) 42g/100g oraz czteroacetyloetylonomdiaminy 25g/100g do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz powierzchni wyrobów medycznych w formie granulatu, który podczas przygotowania roztworu roboczego całkowicie się rozpuszcza tworząc jednolity roztwór dezynfekcyjny. Preparat zawiera dodatkowo tenzydy myjące, stabilizator oraz inhibitory korozji, bez zawartości w składzie aldehydów, fenoli oraz toksycznych związków metali ciężkich. Posiadający szeroką kompatybilność materiałową, nie powodujący matowienia optyki, narzędzi i wyrobów medycznych z możliwość stosowania do inkubatorów, niemniej nie należy go stosować do wyrobów wykonanych z miedzi, cynku, brązu, mosiądzu czy powierzchni aluminiowych. Osiągający już szerokie spektrum działania w 5 minut, mianowicie B – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13624, EN 14562, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Noro, Polio) – EN 14476, przy 0,5% stężeniu. Możliwość poszerzenia spektrum o F – EN 13624, EN 14562, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348, S (Cl. Difficile, B. Subtilis, B. Cereus) – EN 17126 przy zastosowaniu stężenia 1,75% w czasie do 15 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II b, konfekcjonowany w puszki po 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.
 Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w SWZ dla danej pozycji.
Pytanie 11
[bookmark: _Hlk240214259]Zadanie 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie aminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia dezynfekowanych powierzchni. Możliwość stosowania preparatu na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych jak i w obecności pacjentów. Roztwór roboczy wykazuję aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – EN 14476 - w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Sallmonella, Legionella) – EN 13727, EN 14561, F – EN 13624 -  w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut oraz Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniach po 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie preparatu. Oferowany preparat nie potwierdza spełnienia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganej skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej zgodnie z EN 16615 oraz wymaganej kompatybilności z użytkowanymi przez zamawiającego urządzeniami dozującymi DG1 i DG3 oraz systemem suchych chusteczek.


Pytanie 12
Zadanie 3, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie chlorheksydyny 2g/100g oraz etanolu 70g/100g do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych tj. elementy centralne, porty i obwodowe cewniki dożylne, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz ogólnej antyseptyki skóry (w tym bogatej w gruczoły łojowe) nieuszkodzonej i chorobowo niezmienionej. Spektrum działania: antyseptyka skóry i higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500 – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791 - 90 sekund (2 x 45 sekund metodą Ayliffe’a), B – EN 13727, F – EN 13624, Tbc – EN 14348, V (BVDV, HIV, HBV, HCV, SARS-COV-2, Vaccinia) – EN 14476, 30 sekund, Rota – EN 14476 – 60 sekund. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy.  Konfekcjonowany w opakowania po 250 ml z atomizerem.
 Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza preparatu opisanego w pytaniu, ponieważ nie spełnia on wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganego składu preparatu – 2% chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym oraz wymaganego działania przedłużonego do 24 godzin.
Pytanie 13
[bookmark: _Hlk237416984]Zadanie 3, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. Oferowany produkt nie potwierdza spełnienia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganych parametrów chusteczek, rodzaju włókniny, gramatury, wymiarów i rodzaju opakowania, a także wymogu przedstawienia opinii producentów aparatury medycznej dotyczących możliwości stosowania preparatu do wskazanych urządzeń i powierzchni.

Pytanie 14
Zadanie 3, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści do oceny poliestrowe chusteczki na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak i powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Spektrum działania: B – EN 13727, EN 14561 (w tym MRSA, VRE) – 30 sekund, Y – EN 13624, EN 14562 – 30 sekund, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348, EN 14563 – 30 sekund, V – EN 14476 bezosłonkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia), osłonkowe (Rota, Noro, Adeno) – 30 sekund, Polio – 2 minuty, V – EN 16777 (Noro, Adeno, Vaccinia) – 30 sekund,  F – 13624 (Aspergillus brasiliensis), B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Rozmiar chusteczek 16 x 20 cm w opakowaniu typu tuba po 100 szt. lub 20 x 20 cm w opakowaniu typu tuba po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych dla pozycji 5 OPZ, w szczególności w zakresie wymaganego spektrum działania mikrobiologicznego, czasu działania oraz parametrów materiałowych chusteczek. W przypadku zaoferowania produktu o innej liczbie chusteczek w opakowaniu dopuszcza się odpowiednie przeliczenie ilości opakowań, przy zachowaniu wymaganych parametrów użytkowych produktu. Pozostałe wymagania określone w OPZ dla pozycji 5 pozostają bez zmian.
Pytanie 15
Zadanie 3, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. Oferowany produkt nie potwierdza spełnienia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganego czasu działania wobec Clostridioides difficile oraz wymaganego pełnego spektrum działania sporobójczego i wirusobójczego. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.
Pytanie 16
Zadanie 3, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny preparat w postaci gotowej do użycia aktywnej pianki, przeznaczony do zwilżania i dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych, powierzchni i wyposażenia placówek służby zdrowia jak i do dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych zawierający w składzie 0,3g/100g dodocylaminy oraz 0,2g/100g QAV. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Spektrum działania: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 -  w czasie do 30 sekund, B (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphlococcus aureus) – EN 13624, EN 14561, Y (Candida Albicans) – EN 13624 do 1 minuty, Tbc (M. Terrae, M. Avium) – EN 14348 do 5 minut, F (Aspergillus brasiliensis) – EN 13624 do 10 minut, S (Cl. Difficile R027, B.Cereus) – EN 17126 - do 15 minut oraz B, Y – EN 16615 -  do 1 minuty. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w butelki ze spryskiwaczem pianowym po 1 l.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. Oferowany produkt nie potwierdza spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie pełnego wymaganego spektrum działania, w tym wymaganego działania sporobójczego wobec Bacillus subtilis oraz wymaganych parametrów skuteczności dla poszczególnych grup mikroorganizmów. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17
Zadanie 3, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie aminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia dezynfekowanych powierzchni. Możliwość stosowania preparatu na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych jak i w obecności pacjentów. Roztwór roboczy wykazuję aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – EN 14476 - w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Sallmonella, Legionella) – EN 13727, EN 14561, F – EN 13624 -  w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut oraz Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniach po 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. Oferowany preparat nie potwierdza spełnienia wymaganego w opisie przedmiotu zamówienia spektrum wirusobójczego, w szczególności działania wobec wirusa HSV, Ebola, Adeno oraz Polio przy wymaganych stężeniach i czasach działania.
Pytanie 18
[bookmark: _Hlk240215187]Zadanie 3, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia higienicznego rąk na bazie diglukonianiu chlorheksydyny 2g/100g i dekontaminacji ciała i włosów. Posiada przedłużone działanie do 24 godzin, zawiera substancje pielęgnujące. Spektrum działania: Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1499) do 30 sekund, Bakteriobójcze (w tym MRSA) – EN 13727, Y – EN 13624 do 60 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. Oferowany preparat nie potwierdza spełnienia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganego składu preparatu poprzez brak potwierdzenia zawartości phenoxyethanolu oraz braku potwierdzenia pełnego wymaganego spektrum działania, w tym działania wirusobójczego zgodnie z EN 14476. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 19
Zadanie 3, poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu opisanego w pytaniu. Oferowany produkt nie potwierdza spełnienia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganego czasu działania sporobójczego wobec Clostridioides difficile oraz wymaganego spektrum działania grzybobójczego i parametrów skuteczności potwierdzonych zgodnie z wymaganymi normami. Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 20
Zadanie 4, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie aminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia dezynfekowanych powierzchni. Możliwość stosowania preparatu na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych jak i w obecności pacjentów. Roztwór roboczy wykazuję aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – EN 14476 - w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Sallmonella, Legionella) – EN 13727, EN 14561, F – EN 13624 -  w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut oraz Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniach po 5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.
[bookmark: _Hlk241577174]Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat o wskazanym składzie.
Pytanie 21
Zadanie 4, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Preparat posiadający opinię użytkową oraz kliniczną mówiącą o możliwości stosowania preparatu w oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, równoważną do opinii CZD czy IMiDz. Preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrące i drażniące drogi oddechowe. Spektrum działania preparatu: B, Y – EN 16615 – 1 minuta, B – EN 13727, EN 14561 (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter Baumannii) – 15 sekund, B – EN 17387 – 1 minuta, Y – EN 13624, EN 14562 (Candida Albicans) – 15 sekund, F – EN 13624, EN 13967 (Aspergillus brasiliensis) – 2 minuty, F – EN 17387 (Aspergillus brasiliensis, Candida Albicans) – 1 minuta, Tbc – EN 14348, EN 14563 (M. Avium i M. Terrae) – 30 sekund, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) – 15 sekund, Adeno – 30 sekund, Polio – 1 minuta oraz EN 16777 (Vaccinia, Noro, Adeno) – 30 sekund. Preparat dostępny również w wersji zapachowej. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22
[bookmark: _Hlk235777353]Zadanie 4, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki na bazie aktywnego chloru do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym mających kontakt z żywnością na bazie dichloroizocyjanuranu w ilości 75g/100g. Waga pojedynczej tabletki 3,3 g. Trwałość roztworu roboczego powyżej 24 godzin. Spektrum działania: B, F – EN 16615, S wg. normy EN 17846 (Cl. Difficile) – 1000 ppm (0,18%) – 1 tabletka na 1,5 l wody w 60 sekund, B – EN 13727, F – EN 13624, Tbc (M. Avium, M. Terrae) – EN 14348, V pełne (osłonkowe i bezosłonkowe) – EN 14476 – 1000 ppm (0,18%) 1 tabletka na 1,5 l wody w 15 minut, S (Cl. Difficile) wg. normy EN 17126 – 4000 ppm (0,72%) 4 tabletki na 1,5 l wody w 15 minut. Opakowanie jednostkowe 300 tabletek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 23
[bookmark: _Hlk240216222]Zadanie 4, poz. 6, 7 – Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny preparat w postaci gotowej do użycia aktywnej pianki, przeznaczony do zwilżania i dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych, powierzchni i wyposażenia placówek służby zdrowia jak i do dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych zawierający w składzie 0,3g/100g dodocylaminy oraz 0,2g/100g QAV. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Spektrum działania: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 -  w czasie do 30 sekund, B (Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphlococcus aureus) – EN 13624, EN 14561, Y (Candida Albicans) – EN 13624 do 1 minuty, Tbc (M. Terrae, M. Avium) – EN 14348 do 5 minut, F (Aspergillus brasiliensis) – EN 13624 do 10 minut, S (Cl. Difficile R027, B.Cereus) – EN 17126 - do 15 minut oraz B, Y – EN 16615 -  do 1 minuty. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w butelki ze spryskiwaczem pianowym po 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy zgodnie z SWZ.
  

Pytanie 24
Zadanie 4, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25
Zadanie 4, poz. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 26
Zadanie 4, poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny polipropylenowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, jak i z możliwością do stosowania powierzchni mającej kontakt z żywnością zawierające w składzie triaminy 0,45g/100g oraz QAV 0,45g/100g. Preparat niesklasyfikowany jako niebezpieczny, posiadający testy dermatologiczne, nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni niewykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych (sondy USG, pleksi, monitory, ekrany medyczne czy inkubatory). Spektrum: V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 - 30 sekund, B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13727, EN 14562, V (Polyoma SV40) – EN 14476 - 1 minuta, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - 5 min, S zgodnie z EN 17126 (Cl. Difficile R027, B. Cereus) 15 minut oraz B, Y – EN 16615 – 1 minuta. Wyrób medyczny kl. II b oraz produkt biobójczy. Chusteczki o gramaturze 39g/m2 konfekcjonowane w opakowaniu typu tuba po 100 szt. w rozmiarze 16x20 cm oraz w tubach po 200 w rozmiarze 20x20 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 

Pytanie 27
Zadanie 4, poz. 15, 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny wieloenzymatyczny środek dezynfekujący i detergent do jednoczesnej, wysokowydajnej dezynfekcji i czyszczenia narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych, sprzętu medycznego ogólnego przeznaczenia oraz sprzętu endoskopowego poprzez zanurzenie, w myjkach ultradźwiękowych czy w myciu i dezynfekcji manualnej. Produkt bez zawartości chloru, alkoholu, fenoli, aldehydów, polihekanidów, chlorheksydyny. Roztwór stabilny w pojemniku otwartym do 24 godzin, w zamknięciu do 72 godzin. Produkt jest kompatybilny z materiałami tj. stal nierdzewna, aluminium, polistyren, teflon (PTFE), poliwęglan, PVC, PPE. Produktu nie należy stosować do cynku i miedzi. pH preparatu 6,5 – 7,5. Spektrum działania – B – EN 13727, EN (E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus) – 0,5% w 5 minut, F – EN 13624 (C. Albicans) – 0,5% w 15 minut, V – EN 17111 (osłonkowe, Vaccinia) – 0,5% w 15 minut, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Corona) – 0,5% w 15 minut, V (Vaccinia) – EN 14476 – 1% w 15 minut, Tbc – EN 14348, EN 14563 - (M. Avium i M. Terrae) – 2,5% F – EN 14562 - (C. Albicans) 1% w 20 minut, V – EN 14476 (Adeno, Noro) – 2,5% w 30 minut. Skład preparatu – czwartorzędowa sól amonowa, diamina, kompleks enzymatyczny (proteaza, amylaza, lipaza, mannanaza), substancje pomocnicze, środki powierzchniowo czynne, barwnik, stabilizator, woda oczyszczona q.s. w 100. Wyrób klasy medycznej II b. Opakowanie 1 l z dozownikiem przelewowym oraz 5 l.
 Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
Pytanie 28
[bookmark: _Hlk240215537]Zadanie 4, poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie nadwęglanu sodu (aktywnego tlenu) 42g/100g oraz czteroacetyloetylonomdiaminy 25g/100g do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz powierzchni wyrobów medycznych w formie granulatu, który podczas przygotowania roztworu roboczego całkowicie się rozpuszcza tworząc jednolity roztwór dezynfekcyjny. Preparat zawiera dodatkowo tenzydy myjące, stabilizator oraz inhibitory korozji, bez zawartości w składzie aldehydów, fenoli oraz toksycznych związków metali ciężkich. Posiadający szeroką kompatybilność materiałową, nie powodujący matowienia optyki, narzędzi i wyrobów medycznych z możliwość stosowania do inkubatorów, niemniej nie należy go stosować do wyrobów wykonanych z miedzi, cynku, brązu, mosiądzu czy powierzchni aluminiowych. Osiągający już szerokie spektrum działania w 5 minut, mianowicie B – EN 13727, EN 14561, Y – EN 13624, EN 14562, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Noro, Polio) – EN 14476, przy 0,5% stężeniu. Możliwość poszerzenia spektrum o F – EN 13624, EN 14562, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348, S (Cl. Difficile, B. Subtilis, B. Cereus) – EN 17126 przy zastosowaniu stężenia 1,75% w czasie do 15 minut. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II b, konfekcjonowany w puszki po 1 kg, bądź wiaderka po 5 kg.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach 1kg  z przeliczeniem ilości , z zachowaniem maksymalnego czasu działania 10 min, zgodnie z SWZ.
Pytanie 29
Zadanie 4, poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Preparat posiadający opinię użytkową oraz kliniczną mówiącą o możliwości stosowania preparatu w oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, równoważną do opinii CZD czy IMiDz. Preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrące i drażniące drogi oddechowe. Spektrum działania preparatu: B, Y – EN 16615 – 1 minuta, B – EN 13727, EN 14561 (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter Baumannii) – 15 sekund, B – EN 17387 – 1 minuta, Y – EN 13624, EN 14562 (Candida Albicans) – 15 sekund, F – EN 13624, EN 13967 (Aspergillus brasiliensis) – 2 minuty, F – EN 17387 (Aspergillus brasiliensis, Candida Albicans) – 1 minuta, Tbc – EN 14348, EN 14563 (M. Avium i M. Terrae) – 30 sekund, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) – 15 sekund, Adeno – 30 sekund, Polio – 1 minuta oraz EN 16777 (Vaccinia, Noro, Adeno) – 30 sekund. Preparat dostępny również w wersji zapachowej. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 30
[bookmark: _Hlk237416566]Zadanie 4, poz. 24, 25 – Czy Zamawiający dopuści do oceny Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, na bazie aminy 6,8g/100g oraz QAV 14,2g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych, jak i mycia inkubatorów, bez zawartości substancji lotnych. Roztwór roboczy wykazuję aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – EN 14476 - w stężeniu 0,25% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, Legionella, Salmonella) – EN 13727, Tbc (w tym prątku gruźlicy) – EN 14348 - w stężeniu 0,25% w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia o V (Adeno, Polio) – EN 14476 w stężeniu 0,5% w czasie 60 minut. Wyrób medyczny kl. II a. Konfekcjonowany w opakowania po 1 l z dozownikiem oraz kanistry po 5 l.
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem pełnej skuteczności wirusobójczej zgodnie z EN w czasie działania max 15 min . 
Pytanie 31
[bookmark: _Hlk240215046]Zadanie 4, poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalną emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów na bazie APG, betainy, allantoiny oraz gliceryny. Posiadający pH – 5, neutralne dla skóry, wyjątkowo łagodne substancje myjące pozwalające na zastosowanie emulsji u dzieci od 1 dnia życia. Emulsja bez zawartości barwników, chemicznych konserwantów i substancji zapachowych. Emulsja może być używana w profilaktyce odleżyn i pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Emulsję można stosować na skórę wrażliwą i podatną na alergię, potwierdzone testami dermatologicznymi. Przebadana zgodnie z EN 1499. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml w butelkach typu euro.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.  
Pytanie 32
Zadanie 4, poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalny krem do pielęgnacji suchej i zniszczonej skóry ciała i rąk. Zawiera antyoksydanty w postaci witaminy A i E, prowitaminę B5 łagodząca podrażnienia naskórka i zapobiega jego wysuszaniu jak i glicerynę. W skład jej wchodzi również masło Shea tworząca na powierzchni skóry warstwę okluzyjną, zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu przez co wygładza skórę i zmiękcza ją. Krem szczególnie polecany przy stosowaniu częstej dezynfekcji rąk preparatami alkoholowymi. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Produkt pakowany w butelki z pompką po 500 m.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 33
[bookmark: _Hlk240215241]Zadanie 4, poz. 33 – Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalną piankę do higieny pacjentów obłożnie chorych o neutralnym dla skory pH 5,0 – 5,5, przyspiesza proces odbudowy płaszcza lipidowego skóry, z możliwością stosowania do skóry wrażliwej, oczyszczania skóry całego ciała i miejsc intymnych zwłaszcza pacjentów z problemem inkontynencji oraz miejsc gdzie skóra jest uszkodzona. Nie wymaga spłukania po przeprowadzeniu procedury higienicznej. Produkt zawiera w składzie pantenol, glicerynę, inne składniki ochronne, nawilżające i wygładzające skórę oraz zwiększające podskórne krążenie krwi co zapobiega powstawaniu odleżyn. Produkt testowany dermatologicznie, niewywołujący podrażnień i mikrourazów na skórze. Produkt kosmetyczny. Konfekcjonowany w butelki z atomizerem po 750 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 34
[bookmark: _Hlk238103259]Zadanie 4, poz. 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 24, 25 - Prosimy o wyjaśnienie, Zamawiający specyfikuje preparaty danego Wykonawcy w tym przypadku produkty tureckiej firmy KAF Grup oraz Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş., czy jest to spowodowane wymogami odnośnie podniesionego reżimu sanitarnego w którym Zamawiający wymaga aby preparaty posiadały pełne spektrum wirusobójcze oraz sporobójcze w krótkim czasie ekspozycji? Czy Zamawiający będzie parametrów bezpieczeństwa pacjentów i personelu?
Odpowiedź: 
stosował te produkty w oddziałach gdzie wymaga się najwyższych 
Zamawiający wyjaśnia, że dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami proceduralnymi obowiązującymi w jednostce , biorąc pod uwagę zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w szpitalu onkologicznym , również w strefie pacjenta pod względem pełnej skuteczności bójczej oraz ograniczenia czasu ekspozycji na chemię dezynfekcyjną kierując się dobrem Pacjenta i Personelu .
Pytanie 35
dotyczy Zadanie 3Pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki ze spektrum na F(C. albicans) w czasie 5 minut oraz konfekcjonowane w opakowaniu po 72szt z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe warunki SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusteczek o spektrum działania wobec grzybów (F – Candida albicans) w czasie 5 minut oraz konfekcjonowanych w opakowaniach po 72 sztuki, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 36
dotyczy Zadanie 3 Pozycja 11
Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej wielkości opakowania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymaga opakowania o pojemności 500ml.

Pytanie 37
Zadanie nr 4 poz. 19, 28, 33
Prosimy o wskazanie jakiej, wielkości opakowań preparatów Zamawiający oczekuje?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że oczekuje następujących wielkości opakowań:
Poz. 19 – opakowanie o pojemności 500ml
Poz. 28 – opakowanie zawierające 100 sztuk
Poz. 33 – opakowanie o pojemności 400ml

Pytanie 38
Zadanie nr 4 poz. 29, 30, 31
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia preparatów w opakowaniach kompatybilnych z posiadanym systemem dozującym.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia preparatów w opakowaniach kompatybilnych z posiadanym systemem dozującym. 



Pytanie 39
dotyczy Zadanie 3Pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający w składzie72,8g etanolu, spełniający pozostałe warunki SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu zawierającego 72,8 g etanolu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.


[bookmark: _GoBack]
Ponadto:
Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 


1.	Część XIII punkt 1 – termin związania ofertą 
Nowa treść pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  13.01.2027r.

2.	Część  XVII punkt 4 – Sposób oraz termin składania ofert
Nowa treść pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert ustala się na dzień: 16.10.2026r. godz. 10:00

3.	 Część  XVIII punkt 1 – Termin otwarcia ofert
 Nowa treść pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.10.2026r. godz. 10:05
     
   Odpowiedzi na pytania oraz zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.
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