| Sz.S.POO.SZP 3810.68.2026 | Brzozów,01.10.2026 r. |
| --- | --- |

Dotyczy postępowania:

Dostawa ambulansu do transportu sanitarnego, Sygn.  Sz.S.P.O.O. SZP 3810.68.2026

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o możliwość wydłużenia terminu dostawy do 120 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zakup będzie dofinansowany ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie. W związku z powyższym istnieje konieczność rozliczenia dotacji                         w odpowiednim terminie.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który nie posiada  systemu monitorowania martwego pola?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający usuwa z treści opisu przedmiotu zamówienia zapis dotyczący  wymogu zaoferowania ambulansu z systemem monitorowania martwego pola.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans typu B wg. normy PN EN 1789?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SWZ w powyższym zakresie. Treść zapisu wskazującego kategorię wymaganego ambulansu znajdującego się powyżej tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Dostawa ambulansu sanitarnego typu A2   B”

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu typu B.

W związku z dokonaną modyfikacją treści SWZ Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

- Treść rozdziału nr XIII pkt 1  SWZ  otrzymuje brzmienie:

#### „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 04.11.2026 r. 05.11.2026 r.”

#### 2.  Treść rozdziału nr XVII pkt 5 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert ustala się na dzień: 06.10.2026. r. godz.10:00. 07.10.2026. r.  godz.10:00.”

- Treść rozdziału nr XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

#### „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.10.2026 r. o godzinie 10:05  07.10.2026 r. o godzinie 10:05.”

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje SWZ  są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.