# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości równej lub przekraczającej progi unijne przedmiot zamówienia realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj" Znak sprawy: SZSPOO.SZP.3810.70.2026 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. Józefa Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ## DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza Forma organizacyjno-prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres: ul. ks. Józefa Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów NIP: 6861441430 REGON: 000304473 Numer telefonu: 13 4309552 Adres poczty elektronicznej:onkologia@szpital-brzozow.pl Adres strony internetowej Zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl - Rodzaj Zamawiającego. Zamawiający jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, będącą zamawiającym publicznym, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp" lub „Pzp"). Zgodnie z art. 4 Pzp: „Przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” (art. 4). - Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień Zamawiającego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego – pozycja planu nr 2.1.3. - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e36f9839-5194-4673-a254-7b0133e92c85 - Zamawiający zapewnia bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia (art. 133 ust. 1 Pzp). ## DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp: „Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.” (art. 132) - Wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Pzp. Do postępowania stosuje się przepisy Działu II ustawy Pzp. - Postępowanie zostaje wszczęte przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 pkt 1 Pzp). - Zamawiający przewiduje dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (procedura odwrócona – art. 139 ust. 1 Pzp). - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 227 ust. 1 Pzp). - Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. ## DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ### Przedmiot zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego ” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Pawilonu I - budynku bloku operacyjnego", obejmującej budowę budynku o przeznaczeniu usługowo – szpitalnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami. - Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu medycznego Ministerstwa Zdrowia na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim przez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego”. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – Załącznik nr 2 do SWZ, - projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 14 do SWZ, - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 15/26 z dnia 20.04.2026.- Załącznik nr 15 do SWZ. - Podstawą opisu przedmiotu zamówienia jest program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Pzp: „Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.” ### Zakres przedmiotu zamówienia – etapy - ETAP I – dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne: - koncepcja architektoniczno-funkcjonalna podlegająca akceptacji Zamawiającego, w terminie do 2 miesięcy od zawarcia umowy; - projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, wraz ze wszystkimi wymaganymi opracowaniami, analizami, ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi; - uzyskanie – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego – ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; - projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami branżowymi; - projekt technologii medycznej wraz z rozmieszczeniem, parametryzacją oraz wymaganiami instalacyjnymi dla urządzeń i wyposażenia medycznego; - specyfikacja wyposażenia niemedycznego (meblowe, socjalne, administracyjne, techniczne, informatyczne) z parametrami technicznymi, ilościami, wymaganiami instalacyjnymi i lokalizacją; - projekty wykonawcze, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przy czym harmonogram wyodrębnia zakresy rzeczowe i finansowe odpowiadające źródłom finansowania wskazanym przez Zamawiającego; - opracowanie zmian, aktualizacji i dokumentacji zamiennej niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, jeżeli okaże się konieczna; - pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach przez cały okres realizacji robót, do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie. - ETAP II – roboty budowlane: - skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej; - wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami, infrastrukturą techniczną, dostawą i montażem wyposażenia oraz wszelkimi robotami przygotowawczymi, tymczasowymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi i porządkowymi; - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (geodezyjnej, odbiorowej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji fotograficznej); - przeprowadzenie rozruchu, prób, badań, pomiarów, regulacji i szkoleń personelu Zamawiającego; - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wymaganych opinii i odbiorów organów zewnętrznych (w szczególności organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwarunkowania realizacji robót na terenie funkcjonującego kompleksu Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie POO im. ks. B Markiewicza w szczególności: obowiązek uzgadniania z Zamawiającym czasowych wyłączeń instalacji i mediów, ograniczenia w zakresie hałasu, zapylenia i transportu, utrzymanie ciągłości funkcjonowania, zachowanie dróg pożarowych i dostępu dla zespołów ratownictwa medycznego, a także obowiązek uzgadniania wszelkich robót ziemnych i transportowych mogących powodować ryzyko uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej. ### Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - Kod główny: 45215140-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych - Kody dodatkowe (roboty budowlane): 45100000-8; Przygotowanie terenu pod budowę. 45110000-1; Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45111000-8; Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45111100-9; Roboty w zakresie burzenia. 45111200-0; Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111220-6; Roboty w zakresie usuwania gruzu. 45111300-1; Roboty rozbiórkowe. 45210000-2; Roboty budowlane w zakresie budynków. 45215000-7; Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej. 45300000-0; Roboty instalacyjne w budynkach. 45310000-3; Roboty instalacyjne elektryczne. 45311000-0; Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 45311100-1; Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 45311200-2; Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45312000-7; Instalowanie systemów alarmowych i anten. 45312100-8; Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. 45314300-4; Instalowanie infrastruktury okablowania. 45314310-7; Układanie kabli. 45314320-0; Instalowanie okablowania komputerowego. 45315100-9; Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 45315300-1; Instalacje zasilania elektrycznego. 45315400-2; Instalacje wysokiego napięcia. 45315500-3; Instalacje średniego napięcia. 45315600-4; Instalacje niskiego napięcia. 45324000-4; Roboty w zakresie okładziny tynkowej. 45330000-9; Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 45331000-6; Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 45331100-7; Instalowanie centralnego ogrzewania. 45331200-8; Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 45331210-1; Instalowanie wentylacji. 45331220-4; Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. 45331221-1; Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza. 45332000-3; Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 45332300-6; Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 45332400-7; Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych. 45343000-3; Roboty instalacyjne przeciwpożarowe. 45400000-1; Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45410000-4; Tynkowanie. 45421000-4; Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 45421100-5; Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 45421110-8; Instalowanie ram drzwiowych i okiennych. 45421152-4; Instalowanie ścianek działowych. 45421153-1; Instalowanie zabudowanych mebli. 45421160-3; Instalowanie wyrobów metalowych. 45430000-0; Pokrywanie podłóg i ścian. 45431000-7; Kładzenie płytek. 45431200-9; Kładzenie glazury. 45432000-4; Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 45432100-5; Kładzenie i wykładanie podłóg. 45432110-8; Kładzenie podłóg. 45432111-5; Kładzenie wykładzin elastycznych. 45432112-2; Kładzenie nawierzchni. 45432121-8; Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych. 45432130-4; Pokrywanie podłóg. 45432210-9; Wykładanie ścian. 45432220-2; Tapetowanie ścian. 45440000-3; Roboty malarskie i szklarskie. 45442000-7; Nakładanie powierzchni kryjących. 45442100-8; Roboty malarskie. 45442110-1; Malowanie budynków. 45450000-6; Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 45451000-3; Dekorowanie. - Kody dodatkowe (usługi projektowe): 71000000-8; Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 71200000-0; Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6; Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3; Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 71242000-6; Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 71247000-1; Nadzór nad robotami budowlanymi. 71248000-8; Nadzór nad projektem i dokumentacją. 71250000-5; Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe. 71300000-1; Usługi inżynieryjne. 71315000-9; Usługi budowlane. 71320000-7; Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 71327000-6; Usługi projektowania konstrukcji nośnych. ### Podział zamówienia na części 4.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części z uwagi na groźbę nadmiernych trudności technicznych oraz możliwości wystąpienia zbyt wysokich kosztów wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane jest względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. ### Rozwiązania równoważne - Każdemu odniesieniu w dokumentach zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub szczególnego procesu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp). - Rozwiązaniem równoważnym jest rozwiązanie, które spełnia wszystkie parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe, jakościowe i eksploatacyjne wskazane w PFU dla danego elementu, w tym wymagania norm i przepisów właściwych dla obiektów ochrony zdrowia, oraz zapewnia kompatybilność z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego. - Z uwagi na formułę „zaprojektuj i wybuduj” oferta nie zawiera rozwiązań materiałowych, a Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca wykazuje równoważność na etapie dokumentacji projektowej i wniosków materiałowych, przedkładając karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty lub raporty z badań, na zasadach określonych w umowie. ### Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 100 ust. 1 Pzp). ### Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 Pzp) - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 7.1.1 roboty ogólnobudowlane (ziemne, konstrukcyjne, murowe, montażowe, wykończeniowe); 7.1.2 roboty instalacyjne sanitarne (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, centralnej ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych); 7.1.3 roboty instalacyjne elektryczne i elektroenergetyczne; 7.1.4 roboty instalacyjne teletechniczne i niskoprądowe; 7.1.5 roboty drogowe i związane z zagospodarowaniem terenu; - Wymóg nie dotyczy: kierownika budowy i kierowników robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, projektantów, geodety, geologa, a także osób realizujących dostawy wchodzące w zakres zamówienia. - Podstawa prawna wymagania – art. 95 ust. 1 Pzp: „Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia” - Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określają projektowane postanowienia umowy (§ 16a), zgodnie z art. 95 ust. 2 i art. 438 Pzp. - Zamawiający jest uprawniony w szczególności do żądania: oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, a także innych dokumentów zawierających dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków (art. 438 ust. 2 Pzp), do żądania wyjaśnień, do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia oraz do wystąpienia o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. ### Oferty wariantowe, opcje, wizja lokalna ### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 92 Pzp). ### Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. ### Zamawiający umożliwia (bez wymogu) przeprowadzenie wizji lokalnej. ### Nieodbycie wizji lokalnej nie skutkuje odrzuceniem oferty; koszty wizji ponosi Wykonawca. ### Termin, miejsce i zasady wizji lokalnej: wizja może zostać przeprowadzona w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 13:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. ### Osoba upoważniona: Dariusz Jagielski – z-ca kierownika Sekcji Technicznej, tel. 134309617, e-mail dariusz.jagielski@szpital-brzozow.pl ## DZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 31.10.2028r. - Terminy wykonania poszczególnych etapów: Etap; Zakres; Termin. I; Koncepcja architektoniczno-funkcjonalna i jej akceptacja; do 2 m-cy od zawarcia umowy. II; Kompletna dokumentacja projektowa i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę; do 3 m-cy od zawarcia umowy. III; Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; do 5 m-cy od zawarcia umowy. IV; Zakończenie robót budowlanych; 31.10.2028 r.. V; Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 31.10.2028 r.. ## DZIAŁ V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ### Obligatoryjne podstawy wykluczenia - Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp: - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, - o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, - pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769), - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; - wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne; - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ### Fakultatywne podstawy wykluczenia - Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8, 9, 10 tj: - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; - który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - Szczególnie istotna dla przedmiotu zamówienia jest podstawa z art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp, obejmująca wykonawcę: „który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;” (art. 109 ust. 1 pkt 7). - W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 Pzp, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, zgodnie z art. 109 ust. 3 Pzp: „W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.” (art. 109 ust. 3). ### Pozostałe podstawy wykluczenia - Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy. - Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. ### Wykonawcy z państw trzecich - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z państw będących stronami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych lub innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska (art. 16a Pzp). - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę pochodzącego z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych, w tym wspólnie z takimi wykonawcami, a także że wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby pochodzących z takich państw lub powierzyć im wykonanie części zamówienia jako podwykonawcom (art. 16b ust. 1 Pzp). - Oferta złożona przez wykonawcę pochodzącego z państwa trzeciego niebędącego stroną umowy międzynarodowej lub wspólnie z takim wykonawcą podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5a Pzp. ### Środki naprawcze (self-cleaning) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 Pzp (tylko podstawy, które zamawiający przewidział), jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp (naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie faktów i okoliczności przy aktywnej współpracy z właściwymi organami lub Zamawiającym, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych). Zamawiający ocenia, czy podjęte czynności są wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu. W tym zakresie Wykonawca wypełnia stosowne rubryki w JEDZ. ### Okresy wykluczenia - Wykluczenie następuje na okresy wskazane w art. 111 Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania (art. 110 ust. 1 Pzp). - W JEDZ należy ujawnić wszystkie zdarzenia mogące stanowić podstawę wykluczenia z okresów z art. 111 Pzp, w tym zakończone ugodą lub sporne; dowody samooczyszczenia składa się wraz z ofertą. ## DZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ### 1. Zasada ogólna 1.1. Warunki udziału w postępowaniu określono w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 112 ust. 1 Pzp). ### Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. ### Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. ### Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto, ### Zdolność techniczna lub zawodowa ### Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, nie stosuje poziomów zdolności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, ponieważ dla przedmiotu zamówienia obejmującego zaprojektowanie i wykonanie budynku bloku operacyjnego szpitala (PKOB 1264) poziomy zdolności nie zostały określone art. 112 ust. 3 ustawy Pzp. ### DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY ### oświadczenie w zakresie usług projektowych ### Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) usługi, z których każda polegała na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni użytkowej projektowanego obiektu nie mniejszej niż 1500 m², przy czym: ### dokumentacja obejmowała projekt technologii medycznej; - na podstawie tej dokumentacji uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę / zrealizowano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie ; - dokumentacja obejmowała co najmniej 1 z następujących rozwiązań: instalacje gazów medycznych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza, zasilanie gwarantowane i rezerwowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej. - Doświadczenie w zakresie robót budowlanych Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, z których każda polegała na budowie albo rozbudowie albo przebudowie obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, przy czym: - wartość każdej z robót wyniosła nie mniej niż 10 000 000.00 zł brutto; - powierzchnia użytkowa objęta robotami wyniosła nie mniej niż 1500 m² - każda z robót obejmowała wykonanie instalacji: sanitarnych (w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), elektrycznych i teletechnicznych; - każda z robót została zakończona protokołem odbioru końcowego; - co najmniej jedna z robót była realizowana w warunkach czynnego obiektu ochrony zdrowia. - Wykazanie doświadczenia w formule „zaprojektuj i wybuduj" Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 i 5.1.2, w ramach jednego zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj", jeżeli jego zakres i wartość odpowiadały wymaganiom określonym odpowiednio w pkt 5.1.1 i 5.1.2. Dopuszczalne jest również wykazanie, w ramach odrębnych umów, realizacji polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 5.1.1, na podstawie której zostały zrealizowane roboty budowlane o zakresie i wartości wskazanych w pkt 5.1.2. - Zasady liczenia i przeliczania - Przez jedną usługę albo jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie świadczenie zrealizowane w ramach jednej umowy. Zamawiający uzna za jedną robotę budowlaną (usługę) świadczenia zrealizowane na podstawie więcej niż jednej umowy wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże łącznie, że: - dotyczyły tego samego obiektu budowlanego i tego samego zadania inwestycyjnego (etapu), - były realizowane równocześnie lub bezpośrednio po sobie, - pozostawały ze sobą w ścisłym związku przedmiotowym, w szczególności umowa późniejsza obejmowała zamówienia uzupełniające lub dodatkowe do umowy wcześniejszej. Nie dopuszcza się łączenia odrębnych zamierzeń inwestycyjnych ani realizacji oddzielonych przerwą dłuższą niż 3 miesiące. - Przez jedną usługę lub jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie świadczenie zrealizowane w ramach jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania wartości ani zakresów z kilku umów w celu wykazania spełnienia jednego, minimalnego poziomu zdolności. - Pojęcia „budowa", „rozbudowa", „przebudowa" należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. - Za usługę/robotę wykonaną Zamawiający uznaje świadczenie zakończone przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku wartości wyrażonych w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w razie braku publikacji tabeli kursów w tym dniu – według ostatniej tabeli opublikowanej przed tym dniem. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie i poleganie na zasobach Zamawiający zastrzega, na podstawie art. 117 ust. 1 Pzp, że warunek określony w pkt 5.1.1 i 5.1.2 musi zostać spełniony w całości przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo przez jeden podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega. Niedopuszczalne jest wykazanie wymaganej liczby usług/robót przez zsumowanie doświadczenia różnych podmiotów w ramach jednego minimalnego poziomu zdolności. Uzasadnienie zastrzeżenia (art. 117 ust. 1 Pzp): - konieczność zapewnienia, że doświadczenie w koordynacji międzybranżowej inwestycji ochrony zdrowia jest skoncentrowane w jednym podmiocie faktycznie realizującym zamówienie - OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZAPEWNIENIE NADZORU WE WSZYSTKICH BRANŻACH Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, obejmującymi co najmniej następujące stanowiska: - CZĘŚĆ I – ZESPÓŁ PROJEKTOWY Nr; Stanowisko; Wymagane uprawnienia; Wymagane doświadczenie (minimum). P-1; Główny projektant / Projektant branży architektonicznej; uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projektowej w specjalności architektonicznej dla obiektu PKOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1500 m², na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. P-2; Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej; uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projektowych w branży konstrukcyjno-budowlanej dla obiektu PKOB 1264 o pow. użytkowej ≥ 1500 m². P-3; Projektant branży instalacyjnej sanitarnej; uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projektowych w branży sanitarnej dla obiektu PKOB 1264, obejmującej wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz instalacje gazów medycznych. P-4; Projektant branży instalacyjnej elektrycznej; uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; opracowanie, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projektowych w branży elektrycznej dla obiektu PKOB 1264, obejmującej zasilanie gwarantowane / rezerwowe, instalacje odbiorcze w pomieszczeniach medycznych .. - CZĘŚĆ II – ZESPÓŁ KIEROWANIA I NADZORU NA ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH Nr; Stanowisko; Wymagane uprawnienia; Wymagane doświadczenie (minimum). K-1; Kierownik budowy; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej 2 zakończonych robotach dotyczących obiektu PKOB 1264 o wartości ≥ 10 000 000,00 zł brutto lub pow. użytkowej ≥ 1500 m²; łączne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – nie mniej niż 5 lat. K-2; Kierownik robót branży sanitarnej; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika robót branży sanitarnej na co najmniej 2 robotach dotyczących obiektu PKOB 1264, obejmujących wentylację mechaniczną i klimatyzację; łączne doświadczenie – nie mniej niż 5 lat. K-3; Kierownik robót branży elektrycznej; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; pełnienie, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji kierownika robót branży elektrycznej na co najmniej 2 robotach dotyczących obiektu użyteczności publicznej o pow. ≥ 1500 m²; łączne doświadczenie – nie mniej niż 5 lat. - Zasady wspólne dla wykazu osób - Łączenie funkcji. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wskazanych w pozycjach P-1 – P-4 oraz K-1 – K-3 pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich wymagań przewidzianych dla każdej z łączonych funkcji. - Uprawnienia równoważne. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, rozumie się uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do niej, a także odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12 ust. 2 Prawa budowlanego: „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1–5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.” (art. 12 ust. 2) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w tym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w przepisach o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. - Podstawa wykonywania funkcji. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego: „Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.” (art. 12 ust. 7) Wymogu przedkładania zaświadczenia nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 12 ust. 7a Prawa budowlanego). Osoby wskazane w wykazie powinny – najpóźniej na dzień zawarcia umowy – być członkami właściwej izby samorządu zawodowego. - Język. Wszystkie osoby wskazane w wykazie muszą posługiwać się językiem polskim; w przypadku braku znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić stałe tłumaczenie w kontaktach z Zamawiającym i osobami przez niego upoważnionymi. - Charakter wymagań minimalnych. Wskazany wyżej skład personelu stanowi minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości zespołu niezbędnego do należytej realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsadę wymaganą przepisami prawa oraz zakresem robót wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej, w tym kierowników robót w branżach, których konieczność wyniknie z przyjętych rozwiązań projektowych. - Sprzeczne interesy Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 Pzp). ## DZIAŁ VII. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY ORAZ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 Pzp). - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wyłącznie wówczas, gdy podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – art. 118 ust. 2 Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” (art. 118 ust. 2) - Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów albo inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 Pzp) – Załącznik nr 8 do SWZ. - Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów i określa w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia, a także czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których dotyczą udostępniane zdolności (art. 118 ust. 4 Pzp). - Zamawiający ocenia, czy udostępniane zdolności pozwalają na wykazanie spełniania warunków, oraz bada, czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy (art. 119 Pzp). - Jeżeli zdolności podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania warunków lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału (art. 122 Pzp). - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w danym zakresie na tych zdolnościach lub sytuacji (art. 123 Pzp). - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia pub-licznego.” (art. 58 ust. 2) - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp) – Załącznik nr 6 do SWZ. - Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 445 ust. 1 Pzp). - Przed zawarciem umowy Zamawiający zażąda kopii umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 59 Pzp). - Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty (art. 58 ust. 3 Pzp). ## DZIAŁ VIII. OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (JEDZ) ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ### Oświadczenie wstępne – JEDZ - Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (art. 125 ust. 1 Pzp), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3 do SWZ. - Zakres wypełnienia JEDZ: - Część II – sekcje A (z wyłączeniem punktu dotyczącego zamówienia zastrzeżonego), B, C, D; - Część III – sekcje A, B, C (w zakresie podstaw z art. 109 ust. 1 przewidzianych przez Zamawiającego oraz porozumień zakłócających konkurencję i zaangażowania w przygotowanie postępowania), D (podstawy krajowe); - Część IV – sekcje A–D w zakresie odpowiadającym warunkom udziału; - Część VI – oświadczenia końcowe. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie JEDZ składa każdy z wykonawców (art. 125 ust. 4 Pzp). Wykonawca polegający na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby przedstawia także JEDZ każdego takiego podmiotu (art. 125 ust. 5 Pzp). - JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – art. 63 ust. 1 Pzp. - Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe (art. 125 ust. 6 Pzp). ### Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych. - Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć certyfikat potwierdzający udzielenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (art. 124 ust. 2 ustawy Pzp). - Certyfikat w zakresie niepodlegania wykluczeniu zastępuje podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w odniesieniu do podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Pzp oraz – spośród podstaw przewidzianych w niniejszej SWZ – w art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7–10 ustawy Pzp. Złożenie certyfikatu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia oświadczeń, o których mowa w Załącznikach nr 4 i 5 do SWZ, i nie wyłącza oceny Zamawiającego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. - Certyfikat w zakresie zdolności Wykonawcy potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Dziale VI wyłącznie wówczas, gdy zakres oraz poziom zdolności wskazane w certyfikacie są co najmniej równe wymaganiom określonym w tym warunku. W zakresie, w jakim złożony certyfikat nie potwierdza spełnienia warunku – w szczególności w odniesieniu do doświadczenia Wykonawcy oraz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia – Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 3. - Wykonawca, który zamierza posłużyć się certyfikatem, wskazuje w formularzu ofertowym oraz w JEDZ: numer i oznaczenie certyfikatu, nazwę podmiotu certyfikującego, okres ważności certyfikacji oraz podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, w odniesieniu do których będzie się nim posługiwał. - Zamawiający, który powołuje się na okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (art. 128a ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku zawieszenia ważności certyfikacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 128a ust. 3 ustawy Pzp). - Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia żądać od Wykonawcy, który złożył certyfikat, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (art. 124 ust. 4 ustawy Pzp). ### Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 126 ust. 1 Pzp). - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp (zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne orzeczony tytułem środka karnego), sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; - oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 12; - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (środek zapobiegawczy), pkt 5 (porozumienie zakłócające konkurencję), pkt 6 Pzp oraz z art. 109 ust. 1 pkt. 4,7,8,9, 10 ustawy Pzp – Załącznik nr 13; - odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem; - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie ich uzyskać – inne odpowiednie dokumenty) – Załącznik nr 9. - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów należytego wykonania (referencje bądź inne dokumenty, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie ich uzyskać – oświadczenie Wykonawcy) – Załącznik nr 10. - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 11. - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków (art. 127 ust. 1 pkt 1 Pzp). Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność (art. 127 ust. 2 Pzp). - Do uzupełniania, poprawiania i wyjaśniania oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych stosuje się art. 128 Pzp. - Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty równoważne, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 6 Pzp; w razie ich braku – oświadczenie złożone pod przysięgą lub przed właściwym organem, zgodnie z tymi przepisami. ### Przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. ## DZIAŁ IX. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e36f9839-5194-4673-a254-7b0133e92c85 - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, JEDZ, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1 Pzp), w następujący sposób: - za pośrednictwem strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, pełny link znajduje się w pkt. 1 i w ogłoszeniu o zamówieniu - dotyczy tylko złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z ofertą przetargową, - przy użyciu poczty elektronicznej email: danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.) Uwaga: nazwa pliku zawierającego w/w dokumenty powinna zawierać nazwę (firmę) wykonawcy. - Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 3.1.Zamawiający nie przewiduje złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej w formacie danych pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps,.odt. - Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). - Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w części XII pkt. 4, które należy złożyć w formie elektronicznej a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty. - Interaktywny formularz ofertowy znajdujący się na stronie internetowej e-zamówienia nie stanowi oferty, jest jedynie dokumentem pomocniczym przy tworzeniu dokumentów przez portal e-zamówienia. W przypadku rozbieżności lub braku danych w formularzu interaktywnym w stosunku do złożonej oferty zamawiający będzie uwzględniał przy ocenie ofert dane zawarte w złożonej ofercie. - Oferta oraz JEDZ składane są, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 63 ust. 1 Pzp). - Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: mgr Danuta Niewiadomska tel. 13 43 09 587, e-mail:danuta.niewiadomska@szpital-brzozow.pl - Wyjaśnienia treści SWZ: - Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 ust. 1 Pzp); - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp – nie później niż na 4 dni), pod warunkiem że wniosek wpłynął nie później niż na 14 dni (odpowiednio 7 dni) przed upływem terminu składania ofert (art. 135 ust. 2 Pzp); - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w tych terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami (art. 135 ust. 3 Pzp); - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 ust. 4 Pzp); - W przypadku gdy wniosek nie wpłynął w terminie, o którym mowa w lit. b, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień ani przedłużania terminu składania ofert (art. 135 ust. 5 Pzp); - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania (art. 135 ust. 6 Pzp). - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ (art. 136 Pzp). - Zmiany treści SWZ reguluje art. 137 Pzp: „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.” (art. 137 ust. 1). - W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 Pzp; udostępnienie zmiany treści SWZ nie może nastąpić przed publikacją tego ogłoszenia, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 137 ust. 5 Pzp. Gdy zmiany są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają dodatkowego czasu – Zamawiający przedłuża termin składania ofert (art. 137 ust. 6 Pzp). Gdy zmiany prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym – Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 Pzp (art. 137 ust. 7 Pzp). - Zamawiający nie przewiduje komunikacji w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych (art. 93 Pzp). ## DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.02.2027r. - Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 220 ust. 1 Pzp). - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed jego upływem zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni (art. 220 ust. 3 Pzp). - Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody (art. 220 ust. 4 Pzp). W przypadku żądania wadium przedłużenie następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo – jeżeli nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 220 ust. 5 Pzp). - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty (art. 252 ust. 2 Pzp); w przypadku braku zgody – stosuje się art. 252 ust. 3 Pzp. ## DZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp – art. 97 ust. 5 Pzp. - Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Pzp: „Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2025 r. poz. 98).” (art. 97 ust. 7). - Wadium w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 44 1240 1792 1111 0010 9617 3070, z tytułem: „Wadium – Sygn.SZSPOO.SZP.3810.70.2026". Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 Pzp). - Gwarancja lub poręczenie musi: (a) być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów; (b) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 Pzp; (c) wskazywać nazwę postępowania i znak sprawy; (d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zabezpieczać ofertę wszystkich tych wykonawców albo z jej treści musi wynikać, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; (e) nie zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji. - Zamawiający zwraca wadium na zasadach i w terminach określonych w art. 98 ust. 1–5 Pzp: „Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.” (art. 98 ust. 1) - Okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ust. 6 Pzp. Wykonawca powinien mieć w szczególności na uwadze, że złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej (art. 98 ust. 3 Pzp). ## DZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 218 ust. 1 Pzp). Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia (art. 218 ust. 2 Pzp). - Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ. Jeżeli Wykonawca nie korzysta z wzoru Zamawiającego, treść oferty musi zawierać wszystkie informacje wymagane w tym formularzu. - Wraz z ofertą Wykonawca składa: Nr; Dokument; Podstawa / uwaga. 1; JEDZ Wykonawcy; Załącznik nr 3- art. 125 ust. 1 i 2 Pzp – z zastrzeżeniem Działu II pkt 6. 2; JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Załącznik nr 3 -art. 125 ust. 4 Pzp – jeżeli dotyczy. 3; JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby; Załącznik nr 3 - art. 125 ust. 5 Pzp – jeżeli dotyczy. 4; Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; Załącznik nr 7 - art. 118 ust. 3 i 4 Pzp – jeżeli dotyczy. 5; Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp; Załącznik nr 6 - jeżeli dotyczy. 6; Pełnomocnictwo(-a); jeżeli umocowanie nie wynika z rejestru. 7; Dokument wadium; jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądz. 8; Oświadczenie dot. art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r.; Załącznik nr 4. 9; Oświadczenie dot. art. 5k rozporządzenia 833/2014; Załącznik nr 5. 10; Oświadczenie dot. obowiązku podatkowego u Zamawiającego; art. 225 ust. 2 Pzp – jeżeli dotyczy. 11; Oświadczenie dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych (RODO); Załącznik nr 14. - Forma dokumentów. Oferta, JEDZ, oświadczenia oraz pełnomocnictwa składane są w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa wystawionego w postaci papierowej – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym; poświadczenia dokonuje mocodawca albo notariusz. - Tajemnica przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 Pzp). Część oferty objętą zastrzeżeniem należy złożyć w wydzielonym pliku, oznaczonym zgodnie z instrukcją platformy. Zastrzeżenie bez uzasadnienia będzie traktowane jako bezskuteczne. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. - Wykonawca może wycofać ofertę do upływu terminu składania ofert (art. 219 ust. 2 Pzp). Po upływie tego terminu wycofanie oferty jest nieskuteczne. - Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 Pzp. ## DZIAŁ XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy e-zamowienia / link do postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e36f9839-5194-4673-a254-7b0133e92c85 w terminie do dnia 20.11.2026 r. do godz. 10:00. - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2026r. o godz. 10:00 – niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął ten termin (art. 222 ust. 1 Pzp). Otwarcie ofert nie jest jawne. - W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii; o zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 222 ust. 2 i 3 Pzp). - Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 Pzp). - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach (art. 222 ust. 5 Pzp). - Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert (art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp). ## DZIAŁ XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY - Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przez cenę rozumie się cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. - W Formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje dodatkowo: Lp.; Element przedmiotu zamówienia; Wartość netto; VAT; Wartość brutto. 1; Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2; Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu. RAZEM. - Zamawiający zastrzega, że cena za dokumentację projektową wraz z nadzorem autorskim nie może przekroczyć 4 % ceny brutto oferty. Wskazanie ceny wyższej Zamawiający uzna za niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia i odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. - Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty opracowania dokumentacji, uzgodnień, opinii, ekspertyz, badań, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, organizacji i zabezpieczenia placu budowy, mediów, zajęcia pasa drogowego, prób, badań, pomiarów, rozruchu, szkoleń personelu Zamawiającego, dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej i geologicznej, wywozu i utylizacji odpadów, gwarancji i serwisu w okresie gwarancji, a także wszelkie podatki, cła i opłaty. - Jeżeli wykonanie prac niewynikających wprost z PFU lub innych dokumentów zamówienia jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty – przyjmuje się, że należą do przedmiotu umowy i są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym. - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, Wykonawca ma obowiązek zamieścić w ofercie informacje wskazane w art. 225 ust. 2 Pzp; dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku, którą miałby obowiązek rozliczyć (art. 225 ust. 1 Pzp). - Płatności częściowe albo zaliczki. Z uwagi na to, że umowa będzie zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, zgodnie z art. 443 ust. 1 Pzp: „Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.” (art. 443) - Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie przekroczy 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy (art. 443 ust. 2 Pzp). Szczegółowe zasady określa projekt umowy (§ 10 ust.5 i 6). ## DZIAŁ XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI I SPOSÓB OCENY OFERT - Zamawiający oceni oferty niepodlegające odrzuceniu według następujących kryteriów: Nr; Kryterium; Waga. 1; Cena brutto oferty; 60%. 2; Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dot. wykonania robót budowlanych; 40%. RAZEM; 100%. - Kryterium nr 1 – Cena. Punkty obliczane według wzoru: P1 = (C_min / C_bad) × 60% gdzie: C_min – najniższa cena brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu; C_bad – cena brutto oferty badanej Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. - Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady. Punkty obliczane wg wzoru: P2 = (G_bad / G_max) x 40% gdzie: G bad – termin gwarancji oferty badanej, G max - najdłuższy termin gwarancji wśród ofert niepodlegających odrzuceniu ; G bad – termin gwarancji oferty badanej, Zaoferowanie okresu krótszego niż 60 miesięcy skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Okres dłuższy niż 96 miesięcy jest punktowany jak 96 miesięcy. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. - minimalny wymagany okres: 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru – zaoferowanie okresu krótszego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp; - maksymalny punktowany okres: 96 miesięcy; zaoferowanie okresu dłuższego będzie oceniane jak okres maksymalny; - niezłożenie oświadczenia o okresie gwarancji będzie oznaczać zaoferowanie minimalnego okresu wskazanego w lit. a i przyznanie 0 pkt. - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (P+P1+P2 - maksymalnie 100,00 pkt). Punktacja liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. - W przypadku niemożności wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów – zastosowanie znajduje art. 248 Pzp; w przypadku jednego kryterium ceny – art. 249 Pzp. - Rażąco niska cena: zastosowanie znajduje art. 224 Pzp. W przypadku zamówień na roboty budowlane Zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień co najmniej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy oraz z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w miejscu realizacji zamówienia (art. 224 ust. 4 Pzp). Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy (art. 224 ust. 5 Pzp). ## DZIAŁ XVI. FORMALNOŚCI PRZED ZAWARCIEM UMOWY - Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z uwzględnieniem art. 577 Pzp (art. 264 ust. 1 Pzp). - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu z pkt 1, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp). - Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest: - wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy; - przedłożyć kopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wskazanych w wykazie osób; - przedłożyć projekt, a następnie dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsza niż wartość zawieranej umowy. Dokument powinien potwierdzać ochronę ubezpieczeniowa wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz czyste straty finansowe, wraz z dowodem opłacenia składki. - przedłożyć projekt, a następnie dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy do akceptacji Zamawiającego – nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy; - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – przedłożyć kopię umowy regulującej ich współpracę; - W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w/w dokumentów zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. - Nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w pkt 3 lub niewniesienie zabezpieczenia będzie równoznaczne z tym, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 98 ust. 6 pkt 3 i art. 263 Pzp). - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani (art. 462 ust. 3 Pzp). - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp). ## DZIAŁ XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 449 ust. 2 Pzp). - Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP. Za zgodą Zamawiającego dopuszczalne są formy wskazane w art. 450 ust. 2 Pzp. - Zabezpieczenie w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego nr: 44 1240 1792 1111 0010 9617 3070, tytułem: ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- Sygn. SZSPOO.SZP.3810.70.2026”. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia (art. 450 ust. 4 Pzp). - Gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegać prawu polskiemu, przy wyłącznej właściwości sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Treść dokumentu podlega akceptacji Zamawiającego. W przypadku przedłożenia dokumentu niespełniającego tych wymagań albo niezastosowania się do uwag Zamawiającego, Zamawiający uzna, że zabezpieczenie nie zostało wniesione. - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (art. 453 ust. 1 Pzp), pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30 % zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (art. 453 ust. 2 i 3 Pzp). - Zamawiający nie przewiduje częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia (art. 453 ust. 4 Pzp). - Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie – za zgodą Zamawiającego – może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty; w takim przypadku stosuje się art. 452 ust. 4–7 Pzp. DZIAŁ XVIII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowią Załącznik nr 15 do SWZ. - Umowa zostanie uzupełniona o dane wynikające z wybranej oferty. - Projektowane postanowienia umowy zawierają w szczególności: - planowany termin zakończenia oraz terminy wykonania poszczególnych części (art. 436 pkt 1 Pzp); - warunki zapłaty wynagrodzenia (art. 436 pkt 2 Pzp); - łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony (art. 436 pkt 3 Pzp); - zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, oraz kary umowne z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (art. 436 pkt 4 lit. A Pzp); - klauzulę waloryzacyjną – zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, obejmującą: poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia i początkowy termin ustalenia zmiany, sposób ustalania zmiany wynagrodzenia, sposób określenia wpływu zmiany na koszt wykonania zamówienia oraz okresy, w których może następować zmiana, a także maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia (art. 439 ust. 1 i 2 Pzp) oraz obowiązek odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy (art. 439 ust. 5 Pzp); - postanowienia dotyczące podwykonawstwa, w tym wymagane art. 437 Pzp; - postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia i kontroli wymogu z art. 95 ust. 1 Pzp oraz sankcji (art. 438 Pzp); - postanowienia dotyczące płatności częściowych albo zaliczek (art. 442 i art. 443 Pzp – por. Dział XIV pkt 8 i 9) oraz, w przypadku robót budowlanych o terminie wykonywania dłuższym niż 12 miesięcy, postanowienia wymagane art. 447 Pzp; - zasady przeniesienia praw własności intelektualnej do dokumentacji projektowej, z określeniem pól eksploatacji, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz prawa do wykorzystania dokumentacji dla dalszych etapów inwestycji i remontów; - zasady zmiany umowy w granicach art. 455 Pzp; - zasady odstąpienia od umowy; - zasady odbiorów (etapowych, częściowych, końcowego, ostatecznego) i procedurę usuwania wad; - obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego oraz obsady personalnej i zasad jej zmiany. ## DZIAŁ XIX. PODWYKONAWSTWO - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 462 ust. 1 Pzp: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.” (art. 462 ust. 1) - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Ponadto, zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp: „Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.” (art. 462 ust. 3) - Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 Pzp (art. 462 ust. 5 Pzp). - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania (art. 462 ust. 7 Pzp). - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia (art. 462 ust. 8 Pzp). - Zasady zawierania i przedkładania umów o podwykonawstwo, terminy zapłaty oraz kary umowne określają projektowane postanowienia umowy, zgodnie z art. 437 i art. 464 Pzp. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą (art. 463 Pzp). ## DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (art. 505 ust. 1 Pzp). Środki ochrony prawnej nie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu podmiotowi pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych (art. 505 ust. 1a Pzp). - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. - Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy, zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, oraz zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany (art. 513 Pzp). - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu (art. 514 ust. 1 i 2 Pzp). - Terminy wniesienia odwołania: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób (art. 515 ust. 1 pkt 1 Pzp); - wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub treści dokumentów zamówienia – 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (art. 515 ust. 2 pkt 1 Pzp); - w pozostałych przypadkach – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 515 ust. 3 pkt 1 Pzp). - W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (art. 577 Pzp). - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lub postanowienia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. - Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp. ## DZIAŁ XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO"), Zamawiający informuje, że: - Administratorem danych osobowych jest Szpital specjalistyczny w Brzozowo podkarpacki ośrodek onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, ul. Ks. Józefa Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów. - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: robert.tomza@szpital-brzozow.pl lub pisemnie na adres Administratora. - Cel i podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. - Odbiorcy danych: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. - Okres przechowywania: zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp – przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy; następnie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji oraz z przepisów dotyczących rozliczenia dofinansowania. - Obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania danych wynikają z ustawy Pzp. - Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. - Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO – z zastrzeżeniem art. 19 ust. 2 i art. 76 ustawy Pzp), prawo żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO – z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy Pzp), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. - Nie przysługuje: prawo do usunięcia danych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo sprzeciwu (art. 21 RODO), z uwagi na to, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. - Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał bezpośrednio lub pośrednio i przekazuje Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie – Załącznik nr 15 do SWZ. - Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp i nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (art. 19 ust. 2 i art. 76 ustawy Pzp). Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp). ## DZIAŁ XXII. POZOSTAŁE INFORMACJE - Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, rozliczeń w walutach obcych. - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej . - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 Pzp. - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp . - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255–259 Pzp, - Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania zgodnie z art. 253 Pzp oraz przekaże do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 265 Pzp). - Zamawiający sporządzi raport z realizacji zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 446 ust. 1 Pzp, oraz zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy (art. 448 Pzp). - Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. - W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, w szczególności rozporządzenia wydane na podstawie art. 70, art. 103 ust. 4 i art. 128 ust. 6 Pzp, a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. ## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ Nr; Załącznik. 1; Formularz ofertowy. 2; Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). 3; Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – plik .xml. 4; Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.. 5; Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wynikających z art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014. 6; Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 7; Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 8; Wykaz robót budowlanych. 9; Wykaz usług. 10; Wykaz osób. 11; Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 12; Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ. 13; Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa i wielkości przedsiębiorstwa. 14; Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych (RODO). 15; Projektowane postanowienia umowy. 16; Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji. 17; Z¦ałącznik graficzny. ZATWIERDZAM: …………………………………………… (kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona) Załącznik nr 1 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… O F E R T A W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego ” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Pawilonu I - budynku bloku operacyjnego]", obejmującej budowę budynku o przeznaczeniu usługowo – szpitalnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami przedstawiamy następująca ofertę: Lp.; Przedmiot zamówienia; Wartość netto; Stawka VAT; Wartość brutto. 1; Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu. RAZEM. Gwarancja: ………………. miesięcy. Certyfikat Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………….. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do zwrotu wadium, wadium należy zwrócić na rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………….. Osoba/y upoważniona/e do kontaktu: …………………………………… Nr tel. ……………………………. Nr fax……………………………. mail ………………..……………. ……………………………………………………………. (podpis) Załącznik nr 3 do SWZ Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U S: OJ S 203/2026 Data 20.10.2026 r., strona http://ted.europa.eu, Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 725174-2026. Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. Tożsamość zamawiającego; Odpowiedź:. Nazwa:; Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny Im. Ks. Bronisława Markiewicza. Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?; Odpowiedź:. Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:; Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego ” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Pawilonu I - budynku bloku operacyjnego]", obejmującej budowę budynku o przeznaczeniu usługowo – szpitalnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami.. Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):; Sz. S. P. O.O. SZP 3810.70.2026. Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca. Część II: Informacje dotyczące wykonawcy A: Informacje na temat wykonawcy Identyfikacja:; Odpowiedź:. Nazwa:; [ ]. Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.; [ ] [ ]. Adres pocztowy:; [……]. Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):; [……] [……] [……] [……]. Informacje ogólne:; Odpowiedź:. Czy wykonawca jest przedsiębiorstwem: 1. mikro 2. małym 3. średnim 4. jednoosobowa działalność gospodarcza 5. os. fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 6. inne (określić): ………………………………; 1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] 4. [ ] 5. [ ] 6. [ ] Zaznaczyć:. Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.; [] Tak [] Nie […] [….]. Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?; [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy. Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]. Rodzaj uczestnictwa:; Odpowiedź:. Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?; [] Tak [] Nie. Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.. Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:; a): [……] b): [……] c): [……]. Części; Odpowiedź:. W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.; [ ]. B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:; Odpowiedź:. Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:; [……], [……]. Stanowisko/Działający(-a) jako:; [……]. Adres pocztowy:; [……]. Telefon:; [……]. Adres e-mail:; [……]. W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):; [……]. C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów Zależność od innych podmiotów:; Odpowiedź:. Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?; [] Tak [] Nie. Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V. D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.) Podwykonawstwo:; Odpowiedź:. Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?; [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […]. Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. Część III: Podstawy wykluczenia A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: - udział w organizacji przestępczej; korupcja; nadużycie finansowe; przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu praca dzieci i inne formy handlu ludźmi. Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:; Odpowiedź:. Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?; [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]. Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:; a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……]. W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?; [] Tak [] Nie. Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:; [……]. B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:; Odpowiedź:. Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?; [] Tak [] Nie. Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?; Podatki; Składki na ubezpieczenia społeczne. a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……]; a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……]. Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie. Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych; Odpowiedź:. Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy?; [] Tak [] Nie. Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]. Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:; [] Tak [] Nie [……]. Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]. Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:; [] Tak [] Nie […]. Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]. Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:; [] Tak [] Nie […]. Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:; [] Tak [] Nie […]. Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:; [] Tak [] Nie […]. Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……]. Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?; [] Tak [] Nie. D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym; Odpowiedź:. Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:; [] Tak [] Nie [……]. Część IV: Kryteria kwalifikacji W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji; Odpowiedź. Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:; [] Tak [] Nie. A: Kompetencje Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Kompetencje; Odpowiedź. 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Odpowiedź:. 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:; [……]. 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. C: Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Zdolność techniczna i zawodowa; Odpowiedź:. 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych:; Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy.. 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:; [……] [……]. 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:; [……]. 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:; [……]. 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?; [] Tak [] Nie. 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:; a) [……] b) [……]. 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:; [……]. 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące; Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……]. 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:; [……]. 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia:; [……]. 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego; Odpowiedź:. Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:; [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: Wykonawca oświadcza, że: Ograniczanie liczby kandydatów; Odpowiedź:. W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:; [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]. Część VI: Oświadczenia końcowe Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację. Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. ____________________________________ Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): Załącznik nr 4 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam, co następuje: - W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że wykonawca: - nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; - nie jest beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644), - nie jest osobą wymienioną w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; - nie jest jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), - nie jest podmiotem wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę lub będącym taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. ................................................ (podpis) Załącznik nr 5 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam, co następuje: I. W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oświadczam, że: - nie jestem obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, - nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt 1, - nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub 2; - W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zobowiązujemy się nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. ................................................ (podpis) Załącznik nr 6 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Na podstawie art.117 ust 4 ustawy Pzp- jeżeli dotyczy W związku ze złożeniem oferty wspólnej oraz zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczam/oświadczmy, że niżej wymienione roboty budowlane będą wykonane przez następującego wykonawcę: * niepotrzebne skreślić Nazwa wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia; Rodzaj i zakres robót wykonywanych przez danego wykonawcę. ……………………………………………… (podpis) Załącznik nr 7 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko składającego oświadczenie) będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: …………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793 z póź. zm.), odda Wykonawcy: …………………………………………………………………....…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu robót budowlanych: ……………………………………………………………- ………….. postępowania pod nazwą: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego ” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa Pawilonu I - budynku bloku operacyjnego]", obejmującej budowę budynku o przeznaczeniu usługowo – szpitalnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami” oddaję do dyspozycji niezbędne zasoby: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (zakres udostępnianych zasobów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania. Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................ podpis Załącznik nr 8 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… WYKAZ ROBÓT (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu) Lp.; Nazwa podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane; Wartość brutto; Rodzaj roboty budowlanej (nazwa inwestycji, PKOB, powierzchnia użytkowa, wykonane instalacje); Data i miejsce wykonania. 1.. 2.. Niniejszym oświadczamy, że: - Wskazane w pkt. ………….roboty polegały na rozbudowie/przebudowie* obiektu budowlanego sklasyfikowanego w PKOB w klasie 1264, - Każda z w/w robót została zakończona protokołem odbioru końcowego, - Robota wykazana w pkt…… była realizowana w warunkach czynnego obiekty ochrony zdrowia. *niepotrzebne skreślić ............................................... (podpis) Załącznik nr 9 Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… WYKAZ USŁUG (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu) Lp.; Nazwa podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane; Wartość brutto; Rodzaj usługi (nazwa usługi, powierzchnia użytkowa); Data i miejsce wykonania. 1.. 2.. Niniejszym oświadczamy, że: - Usługa wskazana w pkt…………. polegała na opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) dla obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, sklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 126, klasie 1264 – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej i obejmowała projekt technologii medycznej, - Na podstawie tej dokumentacji uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ zrealizowano roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na budowę* - dokumentacja obejmowała co najmniej 1 z następujących rozwiązań: instalacje gazów medycznych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza, zasilanie gwarantowane i rezerwowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej* . *niepotrzebne skreślić ............................................... (podpis) Załącznik nr 10 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… WYKAZ OSÓB (na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu) Lp.; Imię i nazwisko; Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (rodzaj uprawnień, staż pracy w zawodzie); Zakres wykonywanych czynności; Oddane do dyspozycji (wpisać TAK/NIE). OŚWIADCZENIE Oświadczam/y, że osoba/y wskazana/e w wierszu ………………. Posiada/ją ważne uprawnienia budowlane w wymaganym przez Zamawiającego zakresie oraz należy/ą do właściwej izby samorządu zawodowego. ............................................... (podpis) Załącznik nr 11 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ: Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że: - nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postepowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 poz. 594 ze zm.)*, - należymy do grupy kapitałowej innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 poz. 594 ze zm.)*. * niepotrzebne skreślić. ................................................................ (podpis) Załącznik nr 12 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego są aktualne. ................................................................ ( podpis ) Załącznik nr 13 do SWZ Wykonawca: …………………………… …………………………… …………………………… (pełna nazwa/firma, adres) NIP ………………………. KRS ……………………… OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODO Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy). ......................................................... ( podpis ) Załącznik nr 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy # UMOWA NR………………………- wzór ## o kompleksową realizację inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj" zawarta w dniu …………………… r. w Brzozowie zwana dalej „Umową", pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. ks. J. Bielawskiego 18, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000007954, reprezentowanym przez: lek. Tomasza Kondraciuka, MBA – Dyrektora zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym" (Inwestorem), a …………………………………………. z siedzibą w ……………, adres: ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, … Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: ……………, NIP: ……………, REGON: ……………, BDO nr ……………, o kapitale zakładowym ………………… zł, reprezentowaną przez: - …………………………………… - ……………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą". Zamawiający i Wykonawca z osobna zwani są „Stroną", a łącznie „Stronami". PREAMBUŁA Zważywszy, że: - Zamawiający zamierza zrealizować inwestycję pn. „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – Rozbudowa Pawilonu I – budynku bloku operacyjnego." w formule „zaprojektuj i wybuduj", obejmującą zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych „pod klucz"; - Umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZSPOO.SZP.3810/70/2026, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; - Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Medycznego na podstawie umowy o dotację nr DOI/FM/SIS/ONKO/2026/7/173 z dnia 29.04.2026 r., (dalej „Umowa o udzielenie dotacji celowej"), co nakłada na Zamawiającego obowiązki informacyjne, sprawozdawcze, rozliczeniowe i kontrolne, których dochowanie warunkuje wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania; - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, osobowy i finansowy niezbędny do należytej i terminowej realizacji Inwestycji, Strony postanawiają, zawrzeć Umowę o następującej treści. SPIS TREŚCI: § 1. Definicje i załączniki § 2. Zawarcie i przedmiot Umowy; etapowanie § 3. Oświadczenia Wykonawcy § 4. Terminy realizacji § 5. Etap I (dokumentacja projektowa) § 6. Etap II (uzyskanie pozwolenia na budowę) § 7. Etap III (roboty budowlane) § 8. Obowiązki informacyjne, kontrola i nadzór Zamawiającego; rady budowy § 9. Obowiązki zamawiającego § 10. Wynagrodzenie i rozliczenia etapowe § 11. Waloryzacja wynagrodzenia § 12. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane § 13. Nadzór autorski § 14.Odbiory § 15.Usuwanie wad; wykonanie zastępcze § 16.Podwykonawcy § 17.Ubezpieczenie § 18.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji § 19.Gwarancja jakości i rękojmia za wady § 20. Prawa autorskie § 21. BHP, ppoż. i ochrona środowiska § 22. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Umowy o dotację § 23. Kary umowne § 24. Odstąpienie od Umowy § 25. Przedstawiciele Stron § 26. Zmiana Umowy § 27. Postanowienia końcowe ## § 1. DEFINICJE I ZAŁĄCZNIKI - Użyte w Umowie pojęcia oznaczają: - Prawo budowlane (PB) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi; - Kodeks cywilny (k.c.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; - Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; - Forma pisemna – własnoręczny podpis (art. 78 k.c.) albo kwalifikowany podpis elektroniczny (art. 78¹ k.c.); - Inwestycja – zamierzenie inwestycyjne zdefiniowane w § 2; - Umowa w formule EPC – umowa, w ramach której Wykonawca wykonuje prace projektowe (Engineering), zapewnia materiały i robociznę (Procurement) oraz wykonuje roboty budowlane (Construction) w celu realizacji Inwestycji „pod klucz"; - Dokumentacja Projektowa – kompletna dokumentacja opracowana przez Wykonawcę w Etapie I (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski); - PFU – program funkcjonalno-użytkowy stanowiący opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1); - Decyzja PnB – ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę uzyskana przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego w ramach Etapu II; - Teren Budowy – teren lub obiekt, na którym prowadzone będą roboty; - Dostawy – urządzenia, materiały, elementy i rzeczy dostarczane przez Wykonawcę w ramach Umowy; - Dostawca – podmiot trzeci dostarczający urządzenia lub sprzęt na potrzeby Inwestycji, w tym dostawy inwestorskie; - Inspektor Nadzoru (NI) – osoba sprawująca na zlecenie Zamawiającego nadzór inwestorski w rozumieniu PB; - Podwykonawca – podmiot uczestniczący w realizacji prac na podstawie umowy z Wykonawcą oraz dalsi podwykonawcy; - Umowa o dotację – umowa wskazana w Preambule wraz z załącznikami i harmonogramem rzeczowo-finansowym; - Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 5); - Rada Budowy – cykliczne narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Stron, Inspektora Nadzoru i – w razie potrzeby – Dostawców i Podwykonawców. - Integralną część Umowy stanowią załączniki, którym – w razie rozbieżności – nadaje się pierwszeństwo zgodnie z § 2 ust. 1 (pierwszeństwo Umowy), a w obrębie dokumentów postępowania w kolejności: (1)PFU/OPZ; (2)SWZ; (3)Oferta Wykonawcy: - Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – opis przedmiotu Umowy; - Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami; - Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym/kosztorysem (z podziałem na Etap I, II i III) i pozostałymi załącznikami; - Załącznik nr 4 – Pozostała dokumentacja postępowania przetargowego (ogłoszenie, protokół postępowania, informacja o wyborze oferty); - Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF); - Załącznik nr 6 – Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER); - Załącznik nr 7 – Wyciąg z Umowy o dotację wraz z wytycznymi instytucji finansującej; - Załącznik nr 8 – Gwarancji należytego wykonania Umowy oraz z tytułu rękojmi/gwarancji ( jeżeli jest złożona w formie innej niż pieniężna); - Załącznik nr 9 – Kopia Polisy Wykonawcy w raz z potwierdzeniem zapłaty bieżącej składki; - Załącznik nr 10 – Wykaz personelu kluczowego Wykonawcy; - Załącznik nr 11 – Wykaz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz wzór umowy o podwykonawstwo wraz ze wzorami oświadczeń Podwykonawców; - Załącznik nr 12 – Protokół przekazania terenu; - Załącznik nr 13 – Wzór protokołu rady budowy; - Załącznik nr 14 – Przedstawiciele; ## § 2. ZAWARCIE I PRZEDMIOT UMOWY; ETAPOWANIE - Niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowi kompletną i niepodzielną umowę między Stronami. W razie sprzeczności oferty Wykonawcy z Umową pierwszeństwo ma Umowa. Wyłącza się stosowanie wzorców umownych, regulaminów i ogólnych warunków Wykonawcy oraz milczące przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. - Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji Inwestycji „Poprawa dostępności oraz jakości lecznictwa onkologicznego w woj. podkarpackim poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego – Rozbudowa Pawilonu I – budynku bloku operacyjnego." w formule „zaprojektuj i wybuduj", obejmującej zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych, montażowych i Dostaw, zgodnie z PFU (Załącznik nr 1). Stosownie do art. 103 ust. 2 Pzp przedmiot zamówienia opisany został za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. - Przedmiot Umowy obejmuje trzy etapy: - Etap I – Dokumentacja Projektowa: - opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) zgodnie z PB i aktami wykonawczymi; - uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i materiałów wyjściowych (w tym mapy do celów projektowych) koniecznych do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę; - przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji wraz z własnością nośników; - Etap II – Uzyskanie pozwolenia na budowę: - przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku oraz prowadzenie w całości postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB, a także uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót; za przeprowadzenie tej procedury w całości odpowiada Wykonawca; - przekazanie Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB wraz z dokumentacją postępowania; - Etap III – Roboty Budowlane: - ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych; - wykonanie wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych oraz Dostaw; - sprawowanie nadzoru autorskiego, przeprowadzenie prób, rozruchu mechanicznego i technologicznego; - wykonanie dokumentacji powykonawczej i przeniesienie autorskich praw majątkowych do niej; - uzyskanie decyzji umożliwiających eksploatację Inwestycji, w tym – pozwolenia na użytkowanie. - Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach Wynagrodzenia wszelkie prace, Dostawy i świadczenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, również te, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji, a które doświadczony, profesjonalny wykonawca powinien był przewidzieć na etapie składania oferty lub zawierania Umowy. - Etapy realizowane są w sposób ciągły i następujący po sobie, z zastrzeżeniem poniższych zasad: - rozpoczęcie Etapu II następuje po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej (podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń); z tą chwilą Wykonawca bez odrębnego wezwania przystępuje do czynności zmierzających do uzyskania Decyzji PnB; - rozpoczęcie Etapu III następuje po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB i przekazaniu jej Zamawiającemu oraz po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy; - Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z realizacji Etapu II i z dalszej realizacji Inwestycji po odbiorze Dokumentacji Projektowej jedynie w przypadkach związanych z rozwiązaniem Umowy o dotację z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego oraz gdy dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie publicznym; Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie trzy etapy jako jedno, niepodzielne zobowiązanie, a Zamawiający zobowiązuje się do ich odebrania i zapłaty na zasadach Umowy. - Ograniczenie zakresu Umowy lub zmiana sposobu jej realizacji dopuszczalne są wyłącznie w granicach art. 454–455 Pzp oraz z poszanowaniem ograniczeń wynikających z Umowy o dotację (§ 27). ## § 3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY - Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: - posiada pełne prawo i zdolność do zawarcia i wykonania Umowy, w tym wymagane zgody organów; - nie istnieją przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające wykonanie Umowy, a jej wykonanie nie narusza praw osób trzecich; - nie zachodzą przesłanki upadłości, restrukturyzacji ani likwidacji i brak jest podstaw do złożenia takich wniosków w okresie obowiązywania Umowy, gwarancji i rękojmi; - nie posiada zaległości podatkowych (US) ani składkowych (ZUS); - posiada potencjał osobowy, finansowy, organizacyjny i techniczny niezbędny do należytego i terminowego wykonania Umowy; - zapoznał się z PFU, terenem planowanej Inwestycji, warunkami realizacji i dokumentami postępowania, nie wnosi do nich zastrzeżeń i nie będzie domagał się podwyższenia Wynagrodzenia z uwagi na ich niekompletność, z wyłączeniem wad, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć; - Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i podlegać będzie sprawdzeniu zgodnie z art. 20 ust. 2 PB. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje, na zasadzie ryzyka, i nie może zwolnić się z odpowiedzialności wykazując, że powierzył czynności profesjonaliście. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania pracowników Zamawiającego do realizacji Umowy. ## § 4. TERMINY REALIZACJI - Strony ustalają następujące terminy: - rozpoczęcie realizacji Umowy (Etap I) – niezwłocznie po jej zawarciu; - zakończenie Etapu I (przekazanie i odbiór Dokumentacji Projektowej) – do 3 miesięcy od podpisania umowy ; - zakończenie Etapu II (uzyskanie i przekazanie ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB– do 5 miesięcy od podpisania umowy; - przekazanie Terenu Budowy – nie później niż 14 dni od przekazania Decyzji PnB; - zakończenie Etapu III i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - do dnia 31.10.2028r. - Terminy pośrednie (kamienie milowe) określa Harmonogram (Załącznik nr 6), który musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym Umowy o dotację i uwzględniać kwartalne okresy rozliczeniowe. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego; Zamawiający zgłasza uwagi w terminie 5 dni roboczych, a Wykonawca usuwa nieprawidłowości w terminie 5 dni; brak uwag uważa się za akceptację. - W razie zagrożenia dotrzymania terminów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, pisemnie lub e-mailem poinformować Zamawiającego o przyczynach, rozmiarach i skutkach zagrożenia oraz o działaniach naprawczych. Informacja ta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn nieleżących po jego stronie. - Termin realizacji może ulec zmianie wyłącznie na zasadach § 27 i wyłącznie w przypadku: wstrzymania prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, działania siły wyższej lub niezależnej od Wykonawcy przewlekłości postępowań administracyjnych – przy czym przedłużenie nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności. Przewlekłość postępowania o wydanie Decyzji PnB uprawnia do zmiany terminu wyłącznie wówczas, gdy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Etap II obciąża Wykonawcę – § 6). O wszelkich przypadkach przewlekłości postępowania Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezależnie od pozostałych obowiązków informacyjnych ## § 5. ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Zagadnienia ogólne. Mapę do celów projektowych uzyskuje Wykonawca. Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z Umową, Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób: - skoordynowany technicznie; - kompletny we wszystkich branżach; - uwzględniający normy zharmonizowane i wymagania jednostek notyfikowanych; - zawierający wymagane uzgodnienia, w tym ze służbami BHP i ppoż. Zamawiającego, zgodnie z zakresem zamieszczonym w Załączniku nr 1 (PFU). - Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu planowanej Inwestycji przed przystąpieniem do prac projektowych. - Obowiązki informacyjne – współpraca. Wykonawca zobowiązany jest: - konsultować na bieżąco z Zamawiającym zagadnienia dotyczące prac i uwzględniać uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego; - informować o przebiegu prac i udostępniać sukcesywnie dokumentację cząstkową; - informować o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin – niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od ich zaistnienia; - udzielać niezwłocznie wyjaśnień dotyczących Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań; - dokonywać zmian Dokumentacji zgodnie z poleceniem Zamawiającego; jeżeli polecenie prowadziłoby do niezgodności z przepisami lub normami, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, wskazując konkretne przepisy/normy; w braku takiej informacji Wykonawca nie może zasłaniać się zarzutem, że działał zgodnie z poleceniem. - Odbiór Dokumentacji Projektowej kończy Etap I i otwiera Etap II. Zasady odbioru określa § 14. Odbiór Dokumentacji bez zastrzeżeń stanowi warunek i moment rozpoczęcia Etapu II. ## § 6. ETAP II – UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ - Odpowiedzialność Wykonawcy za procedurę. Po odbiorze Dokumentacji Projektowej Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, prowadzi w całości na własny koszt i ryzyko postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB oraz innych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót. Za przygotowanie, kompletność i prawidłowość wniosku oraz za prowadzenie procedury odpowiada wyłącznie Wykonawca. - W toku postępowania Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: - złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; - monitorowania na bieżąco działań organu, składania – w uzasadnionych przypadkach – ponagleń i wniosków o przyspieszenie; - terminowego uzupełniania i poprawiania dokumentacji na żądanie organu, z zachowaniem wyznaczonych i ustawowych terminów; - usuwania – na własny koszt – wad i braków Dokumentacji ujawnionych w toku postępowania, w tym będących podstawą wezwań organu; - przesyłania Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych skanów korespondencji kierowanej do/i otrzymanej od organów oraz informowania o podjętych czynnościach; w razie potrzeby uzyskania stanowiska Zamawiającego – niezwłocznego zawiadomienia. - Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw oraz będzie współdziałał w zakresie czynności zastrzeżonych dla Inwestora. - Zakończenie Etapu II następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB wraz z kompletną dokumentacją postępowania. Z tą chwilą, po przekazaniu Terenu Budowy, Wykonawca przystępuje do Etapu III. ## § 7. ETAP III – ROBOTY BUDOWLANE - Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt w szczególności do: - protokolarnego przejęcia Terenu Budowy (Załącznik nr 12), jego oznaczenia, zabezpieczenia, zorganizowania i wyposażenia zaplecza oraz jego likwidacji i uprzątnięcia po zakończeniu robót; - ustanowienia kierownika budowy oraz – w razie potrzeby – branżowych kierowników robót z uprawnieniami i zapewnienia stałego nadzoru; - wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Decyzją PnB, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami (w tym ochrony środowiska, BHP i ppoż.), normami i wytycznymi Zamawiającego; - stosowania wyłącznie materiałów fabrycznie nowych, wolnych od wad, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 PB, posiadających wymagane atesty/certyfikaty, oraz uzyskiwania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem; - zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach umożliwiających ich kontrolę pod rygorem ich odkrycia i ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy; - zapewnienia obsługi geodezyjno-kartograficznej oraz – w razie potrzeby – geologicznej; - sporządzenia planu BIOZ lub IBWR, o ile wymagane przepisami; - prowadzenia dziennika budowy i dokumentacji wykonawczej; - przeprowadzenia prób, rozruchu mechanicznego oraz udziału w rozruchu technologicznym; - wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej wraz z certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi w języku polskim oraz innymi dokumentami wymaganymi prawem; - przekazania wykazu urządzeń i instalacji z wyszczególnieniem ich wartości brutto w celu umożliwienia Zamawiającemu przyjęcia jako środki trwałe; - utrzymania porządku na Terenie Budowy i czystości dróg dojazdowych oraz usunięcia i zagospodarowania odpadów; - usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego wszelkich szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - składania Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie realizacji przedmiotu Umowy w terminie przez niego wyznaczonym. - Wykonawca zapewni, aby pracownicy i inne osoby posiadali aktualne szkolenia BHP, badania lekarskie oraz wymagane uprawnienia (w tym energetyczne, dozorowe – UDT/TDT oraz – jeśli dotyczy – certyfikaty F-gazowe), a także aby wymagania te spełniali Podwykonawcy. - Zamawiający może zażądać zmiany osób (w tym kierownika budowy), jeżeli uzasadni na piśmie, że osoba nie wykonuje należycie obowiązków lub współpraca nie układa się prawidłowo. - W przypadku niewykonania któregokolwiek obowiązku, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądowego i bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi. ## § 8. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE, KONTROLA I NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO; RADY BUDOWY - Prawo kontroli. Zamawiający ma prawo w każdym czasie, na swój koszt, przeprowadzić kontrolę postępu i prawidłowości wykonywania Umowy na każdym z trzech etapów. Wykonawca niezwłocznie udziela wszelkich informacji, udostępnia dokumenty i zapewnia wstęp na Teren Budowy. - Inspektor Nadzoru. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru, któremu przysługują uprawnienia z art. 26 PB, w tym wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, żądanie poprawek lub ponownego wykonania wadliwych robót oraz wstrzymanie robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub niedopuszczalną niezgodność z projektem lub Decyzją PnB. - Bieżąca informacja o przebiegu robót. W Etapie III Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne lub e-mailowe informacje o stanie realizacji na każde żądanie oraz w cyklu tygodniowym (raport tygodniowy) i miesięcznym (raport miesięczny), zawierające co najmniej: postęp rzeczowy i finansowy, zaawansowanie w odniesieniu do Harmonogramu, dokumentację fotograficzną, informację o zagrożeniach i działaniach naprawczych oraz dane niezbędne do sprawozdawczości z Umowy o dotację (§ 23). W Etapie II Wykonawca raportuje stan postępowania administracyjnego nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. - Rady Budowy. Strony ustanawiają cykliczne Rady Budowy odbywające się nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie (lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego), z udziałem przedstawicieli Stron, Inspektora Nadzoru oraz – w razie potrzeby – Dostawców i Podwykonawców. Udział Wykonawcy (kierownika budowy) jest obowiązkowy. Z każdej Rady Budowy sporządza się raport (protokół) rady budowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 13; raport podpisują przedstawiciele Stron. Wykonawca udostępnia raporty rady budowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od narady. - Polecenia i wstrzymanie robót. Wykonawca wykonuje uzasadnione polecenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Zamawiający może zlecić podmiotowi trzeciemu (biegły, rzeczoznawca, laboratorium) badania lub kontrole; ich wyniki są wiążące, a w razie potwierdzenia niezgodności koszty obciążają Wykonawcę. ## § 9. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO - Zamawiający zobowiązuje się do: - udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do prowadzenia postępowania o Decyzję PnB (Etap II) oraz współdziałania w czynnościach zastrzeżonych dla inwestora; - udostępnienia Terenu Budowy na podstawie protokołu, przy czym jeżeli przewidziano zabezpieczenie w formie gwarancji – pod warunkiem uprzedniego jej przekazania; - zapewnienia nadzoru inwestorskiego; - terminowego dokonywania odbiorów należycie wykonanych prac każdego etapu; - terminowej zapłaty Wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane prace; - umożliwienia korzystania z mediów za zwrotem kosztów (refaktura); ## § 10. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA ETAPOWE - Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł netto (słownie: …………………), powiększone o podatek VAT (dalej „Wynagrodzenie"), zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 3) oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych (Załącznik nr 7), w podziale na etapy: - Etap I (Dokumentacja Projektowa): ………………… zł netto – za wykonanie Dokumentacji Projektowej, przeniesienie praw autorskich oraz pozostałe zobowiązania Etapu I; - Etap II (Uzyskanie Decyzji PnB): ………………… zł netto – za przeprowadzenie procedury administracyjnej i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB oraz pozostałe zobowiązania Etapu II; - Etap III (Roboty Budowlane): ………………… zł netto – za wykonanie robót budowlanych, Dostaw i pozostałych zobowiązań Etapu III, w tym przeniesienie praw autorskich do dokumentacji powykonawczej. - Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: - robocizny, materiałów, Dostaw, transportu i sprzętu; - serwisowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych przez okres gwarancji - opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem Decyzji PnB; - ubezpieczeń i zabezpieczeń; - koordynacji z Dostawcami; - wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi; - przeniesienia praw autorskich wraz z własnością nośników. - Wynagrodzenie jest stałe i niezmienne, z zastrzeżeniem § 11 (waloryzacja) i § 12 (roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane). - Rozliczenia etapowe. Dopuszcza się płatności częściowe na podstawie faktur częściowych wystawianych po wykonaniu etapów lub zakresów zgodnie z Harmonogramem, potwierdzonych protokołami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli Stron, a w Etapie III także przez inspektor nadzór i kierownika budowy. Faktura końcowa wystawiana jest na podstawie protokołu odbioru końcowego. - Dla Etapu I i Etapu II rozliczenie następuje według następujących progów: - suma faktur częściowych nie może przekroczyć 85% Wynagrodzenia danego Etapu; - 10% płatne jest po podpisaniu protokołu końcowego danego Etapu bez zastrzeżeń, a dla Etapu II – po przekazaniu ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB; - 5% stanowi kaucję gwarancyjną na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi i gwarancji (§ 18 ust.3). - W Etapie III pierwsza płatność uruchamiana jest po wykonaniu nie mniej niż 30% prac. - Zgodność z Umową o dotację. Faktury, protokoły i rozliczenia częściowe sporządzane będą w sposób i w terminach umożliwiających Zamawiającemu terminowe składanie wniosków o płatność, zestawień faktur oraz rozliczeń rzeczowo-finansowych wynikających z Umowy o dotację. Wykonawca opisuje fakturę numerem Umowy o dotację, numerem zadania i grupy kosztów oraz dołącza dokumenty wskazane w § 22. - Warunkiem płatności jest doręczenie przez Wykonawcę: - protokołu odbioru; - pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych należności (Załącznik nr 11) wraz z dowodami zapłaty, albo oświadczenia Wykonawcy o realizacji prac siłami własnymi. - Płatność realizowana jest w terminie do 60 dni od łącznego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 8, przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na rachunek ujęty w wykazie podatników VAT („biała lista"). Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. - Zamawiający może wstrzymać płatność lub potrącić należności w przypadkach przewidzianych Umową, w tym z tytułu kar umownych, nieustanowienia zabezpieczenia, zaległości wobec Podwykonawców lub nieprzedłożenia zaświadczeń, o których mowa w § 17. Jednostronne potrącenie przez Wykonawcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. ## § 11. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA - Stosownie do art. 439 Pzp Strony przewidują zmianę wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. - Wskaźnik. Podstawą waloryzacji jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja przysługuje, gdy wskaźnik za miesiąc poprzedzający wniosek wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do jego wartości w miesiącu zawarcia Umowy (a jeżeli Umowę zawarto po 180 dniach od upływu terminu składania ofert – w stosunku do miesiąca składania ofert). - Zasady i ograniczenia. Waloryzacja: - dopuszczalna jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia Umowy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy - dotyczy Wynagrodzenia Etapu III (robót budowlanych) i nie obejmuje prac wykonanych przed dniem złożenia wniosku, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; - polega na zmianie Wynagrodzenia za prace wykonane po dniu złożenia wniosku o procentowy wskaźnik GUS dla wartości robót podlegających waloryzacji; - podlega łącznemu limitowi zmiany Wynagrodzenia w wysokości ±5% Wynagrodzenia netto (maksymalna wartość zmiany). - Strona zainteresowana składa wniosek wraz z uzasadnieniem, wskazaniem wysokości wskaźnika oraz przedmiotu i wartości robót podlegających waloryzacji. Zmiana następuje aneksem (§ 26). - Stosownie do art. 439 ust. 5 Pzp Wykonawca, którego Wynagrodzenie zmieniono, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 12 miesięcy. - Niezależnie od ust. 1–5 Strony przewidują zmianę Wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK – jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, na zasadach art. 436 pkt 4 lit. b Pzp. ## § 12. ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I ZANIECHANE - Wszelkie prace (w tym Dostawy) niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, których konieczność ujawni się na etapie realizacji, a które Wykonawca mógł i przy zachowaniu należytej staranności powinien był przewidzieć, stanowią roboty objęte ryczałtem i nie są robotami dodatkowymi. - Wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych następuje po: złożeniu przez Wykonawcę – w terminie 5 dni roboczych od zapytania Zamawiającego – oferty z kosztorysem (dla robót zamiennych: kosztorysem różnicowym), akceptacji oferty przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu (lub zlecenia). Wyłącza się milczące przyjęcie oferty. W razie pilnej konieczności Strony sporządzają zawiadomienie o konieczności wykonania prac nieujętych w Umowie oraz protokół konieczności; - Zamawiający może zrezygnować z części robót (roboty „zaniechane"); Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o wartość tych robót ustaloną na podstawie Umowy. Zmiany wprowadza się aneksem, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Pzp (art. 454–455) i Umowy o dotację. Rezygnacja Zamawiającego nie może przekroczyć 10 % wartości Wynagrodzenia. - Do robót zamiennych i dodatkowych stosuje się wszystkie postanowienia Umowy, w tym dotyczące gwarancji i rękojmi. ## § 13. NADZÓR AUTORSKI - Wykonawca prowadzi nadzór autorski zgodnie z Umową i Prawem budowlanym, obejmujący w szczególności: - wyjaśnianie wątpliwości i uszczegóławianie rozwiązań projektowych; - uzgadnianie rozwiązań zamiennych; - opiniowanie propozycji zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót; - udział w naradach i wizyty na budowie; - likwidację kolizji międzybranżowych.. Nadzór autorski realizowany jest na wezwanie Zamawiającego. - W przypadku wykonania dokumentacji zamiennej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uznaje się za objęte Wynagrodzeniem. Do dokumentacji nadzoru autorskiego i zamiennej stosuje się postanowienia o prawach autorskich oraz gwarancji/rękojmi. ## § 14. ODBIORY - Strony dokonują odbiorów: Dokumentacji Projektowej (zakończenie Etapu I), Decyzji PnB i dokumentacji postępowania (zakończenie Etapu II), robót zanikających/ulegających zakryciu, częściowych oraz odbioru końcowego (zakończenie Etapu III), potwierdzanych protokołami. - Odbiór Dokumentacji. W razie stwierdzenia wad usuwalnych Zamawiający może: przerwać odbiór i wezwać do usunięcia wad w terminie nie krótszym niż 7 dni, albo dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; przy wadach nieusuwalnych – żądać obniżenia Wynagrodzenia lub skorzystać z uprawnień z § 24. Odbiór Dokumentacji bez zastrzeżeń stanowi warunek rozpoczęcia Etapu II i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej wady (wyłącza się stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). - Odbiór Etapu II. Potwierdzeniem zakończenia Etapu II jest protokół odbioru, do którego Wykonawca dołącza ostateczną i prawomocną Decyzję PnB oraz dokumentację postępowania. - Odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu – w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia w dzienniku budowy lub e-mailem. - Odbiory częściowe – po zakończeniu robót w okresie rozliczeniowym lub etapie, rozpoczynane w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia. - Odbiór końcowy – po zakończeniu całości robót Etapu III, uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych (w tym – jeśli wymagane – pozwolenia na użytkowanie, art. 54–55 PB) i przekazaniu dokumentacji powykonawczej. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przekazuje certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje producentów, instrukcje obsługi oraz dokumenty z art. 57 PB, a także wykaz Podwykonawców z rozliczeniem należności. Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego w terminie do 21 dni roboczych od zgłoszenia gotowości. - Własność urządzeń, materiałów i elementów użytych do realizacji przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich odbioru, nie później niż z chwilą zapłaty za daną część przedmiotu Umowy. ## § 15. USUWANIE WAD; WYKONANIE ZASTĘPCZE - W razie stwierdzenia wad przy odbiorze Etapu III Zamawiający może: przyjąć przedmiot odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad (nie krótszy niż 7 dni roboczych) albo odmówić odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad – co nie ogranicza dalszych uprawnień Zamawiającego. - W przypadku wad robót zanikających/ulegających zakryciu Zamawiający odmawia odbioru, a Wykonawca usuwa wadę w terminie 3 dni roboczych. - W razie nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający – po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni – może zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (art. 480 k.c.), bez upoważnienia sądowego i bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi. - Terminy na usunięcie wad nie wydłużają umownych terminów realizacji. Wyznaczenie terminu następuje przynajmniej w formie dokumentowej. ## § 16. PODWYKONAWCY - Powierzenie prac Podwykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem Podwykonawców wskazanych w ofercie. Wykonawca zgłasza Podwykonawcę wraz z danymi, zakresem, wynagrodzeniem i projektem umowy; Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni oznacza zgodę. Niedopuszczalne jest podzlecenie całości przedmiotu Umowy. - Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: - termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni; - zasady płatności etapowej odpowiadające Umowie; - zakaz cesji bez zgody; - obowiązek informowania Zamawiającego o zaległościach w terminie 5 dni roboczych; - rozszerzenie odpowiedzialności z gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż wobec Zamawiającego. - postanowienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących Czynności oraz sposobu dokumentowania i kontroli tego zatrudnienia, odpowiadające § 16a, a ich brak stanowi podstawę zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne, na zasadzie ryzyka. Stosuje się art. 647¹ k.c. (solidarna odpowiedzialność inwestora). W razie zapłaty bezpośredniej Podwykonawcy Zamawiający potrąca tę kwotę z Wynagrodzenia Wykonawcy i może żądać jej zwrotu. - Zamawiający może żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli jego kwalifikacje, wyposażenie lub sposób wykonywania prac nie gwarantują należytej jakości lub dotrzymania terminów, lub w razie naruszania przepisów (w tym BHP). - Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. § 16a ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ - Stosownie do art. 95 ust. 1 i art. 438 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące w trakcie realizacji Umowy następujące czynności: - roboty ogólnobudowlane (ziemne, konstrukcyjne, murowe, montażowe, wykończeniowe); - roboty instalacyjne sanitarne (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, centralnej ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych); - roboty instalacyjne elektryczne i elektroenergetyczne; - roboty instalacyjne teletechniczne i niskoprądowe; - roboty drogowe i związane z zagospodarowaniem terenu – zwane dalej „Czynnościami”, będą przez cały okres wykonywania tych Czynności zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych Czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. - Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy: kierownika budowy, kierowników robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, projektantów, geodety, geologa, a także osób realizujących dostawy wchodzące w zakres Umowy – w zakresie samego dostarczenia (transportu i rozładunku). Czynności montażowe objęte są wymogiem zgodnie z ust. 1 pkt 1. - Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również Czynności wykonywane w ramach robót dodatkowych i zamiennych oraz przy usuwaniu wad stwierdzonych w toku odbiorów. - Wykaz osób. Nie później niż 7 dni przed dniem przystąpienia do wykonywania Czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały Czynności, zawierający: imię i nazwisko, rodzaj wykonywanych Czynności, wskazanie pracodawcy (Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca aktualizuje wykaz w terminie 3 dni roboczych od każdej zmiany, a w przypadku nowej osoby – przed dopuszczeniem jej do wykonywania Czynności. Zamawiający może nie dopuścić do wykonywania Czynności osoby nieujętej w wykazie. - Uprawnienia kontrolne Zamawiającego. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6, w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu; - przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Czynności, w tym weryfikacji tożsamości osób wykonujących Czynności z wykazem, o którym mowa w ust. 4; - zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. - Dokumentowanie zatrudnienia. Na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie w nim wskazanym, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, Wykonawca przedłoży, według wyboru Zamawiającego, jeden lub kilka z następujących dokumentów dotyczących osób wskazanych w wezwaniu: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących Czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie zawiera: oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem Czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz z imieniem i nazwiskiem tych osób, rodzajem umowy o pracę, wymiarem etatu i zakresem obowiązków, a także podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - oświadczenie zatrudnionego pracownika; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, w szczególności bez adresu, numeru PESEL i wysokości wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków nie podlegają anonimizacji; - inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. - Ochrona danych osobowych. Wykonawca zapewnia, że przekazanie Zamawiającemu danych osobowych pracowników, w zakresie określonym w ust. 4 i 6, nastąpi zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym że Wykonawca lub Podwykonawca wypełnił wobec tych osób obowiązki informacyjne. Zamawiający przetwarza te dane wyłącznie w celu weryfikacji spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1, przez okres niezbędny do realizacji tego celu oraz przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa i Umowy o dotację. - Nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6, albo przedłożenie dokumentów niepotwierdzających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia w odniesieniu do osób objętych wezwaniem. - Kary umowne. Z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości: - równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i obowiązującego w dniu stwierdzenia naruszenia – za każdą osobę wykonującą Czynności, która nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono naruszenie; - [500,00] zł – za każdy przypadek nieprzedłożenia lub nieaktualizowania wykazu, o którym mowa w ust. 4, w terminie tam określonym. Kary umowne, o których mowa w zdaniu pierwszym, wliczają się do łącznego limitu kar umownych dotyczących Etapu III, określonego w § 23 ust. 5. - Przywrócenie stanu zgodnego z Umową. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych, w razie stwierdzenia naruszenia wymogu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową w terminie nie krótszym niż 14 dni. Bezskuteczny upływ tego terminu albo co najmniej trzykrotne stwierdzenie naruszenia wymogu w okresie realizacji Umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 24 ust. 2 pkt 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli. - Zmiana osób wykonujących Czynności jest dopuszczalna pod warunkiem zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę oraz aktualizacji wykazu zgodnie z ust. 4 i nie stanowi zmiany Umowy. - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi obejmujące Czynności, postanowienia odpowiadające ust. 1–11, w tym zobowiązujące Podwykonawcę do zawarcia analogicznych postanowień w umowach z dalszymi Podwykonawcami. ## § 17. UBEZPIECZENIE - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie niższą niż wartość niniejszej umowy. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia. - W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. - Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest posiadać i utrzymywać ważną, opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość niniejszej umowy tj. ……………… zł na jeden i wszystkie wypadki, rozszerzoną o: - OC za szkody wyrządzone przez Podwykonawców – suma min. …………; - OC pracodawcy – suma min. …………. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię polisy wraz z dowodem opłacenia składki, a w razie wygaśnięcia – kolejną polisę z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia; kopia polisy stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. - W razie nieprzedłożenia polisy lub dowodów opłacenia składek, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu, Zamawiający może według wyboru: wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy (potrącając koszty z Wynagrodzenia) albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ubezpieczenia nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy. ## § 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI/GWARANCJI - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (ZNWU). Wykonawca wnosi ZNWU w wysokości 5 % Wynagrodzenia (zgodnie z art. 449–453 Pzp), najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, w jednej z dopuszczalnych form; gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8, z terminem ważności upływającym nie wcześniej niż 30 dni po umownym terminie wykonania całości Umowy. Treść i wystawca gwarancji wymagają akceptacji Zamawiającego. - ZNWU służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (na każdym z trzech etapów), w tym kar umownych i kosztów wykonania zastępczego. Zamawiający może zaspokoić się z ZNWU po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy. - Zabezpieczenie roszczeń z rękojmi i gwarancji. Tytułem zabezpieczenia roszczeń w okresie rękojmi/gwarancji Zamawiający zatrzymuje 5% Wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna), zgodnie z § 11 ust. 4, z dowolnych faktur Wykonawcy. Kaucja może być – za zgodą Zamawiającego – zastąpiona gwarancją bankową/ubezpieczeniową (Załącznik nr 8) ważną nie krócej niż 30 dni po upływie okresu gwarancji. - Zwrot zabezpieczenia. ZNWU/kaucja zwracane są: 70% – w terminie 30 dni od odbioru końcowego bez wad; 30% – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi/gwarancji. Zamawiający potrąca z kwoty zabezpieczenia wszelkie kwoty należne mu od Wykonawcy. - Po każdym wykorzystaniu zabezpieczenia Wykonawca uzupełnia je do pierwotnej wysokości w terminie 14 dni, pod rygorem wstrzymania robót lub potrącenia równowartości z faktur. W razie zmiany terminu wykonania Umowy lub okresu gwarancji Wykonawca przedłuża/zmienia gwarancję, składając nową gwarancję odpowiednio nie później niż 30 dni przed upływem terminu wykonania albo 60 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowej gwarancji z rękojmi/gwarancji. ## § 19. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY - Etap I i II. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Dokumentację Projektową oraz na rozwiązania będące podstawą Decyzji PnB na okres 60 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru. Wady Dokumentacji Wykonawca usuwa na własny koszt w terminie ustalonym przez Strony, nie dłuższym niż 14 dni. W razie istotnej poprawy lub wymiany Dokumentacji termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej. - Etap III. Wykonawca udziela gwarancji jakości na całość robót Etapu III na okres ………….[min. 60] miesięcy oraz na dostarczone urządzenia na okres 36 miesięcy (lub zgodnie z gwarancją producenta, jeżeli dłuższa), licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Bieg gwarancji wydłuża się o czas usuwania wad; po istotnej naprawie lub wymianie urządzenia/części termin biegnie na nowo. - Rękojmia. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji i biegnie niezależnie od niej; odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Wykonawca ponosi na zasadach k.c. - Zamawiający zgłasza wadę co najmniej drogą elektroniczną; Wykonawca przystępuje do usunięcia wady w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia, a usuwa ją w terminie 14 dni od zgłoszenia (lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony). Koszty usuwania wad (w tym transportu, podróży, zakwaterowania) ponosi Wykonawca. - W razie nieusunięcia wad w terminie Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądowego i bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi, obciążając Wykonawcę notą księgową płatną w terminie 14 dni. - Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach ogólnych (kontraktowej i deliktowej) za szkody będące następstwem wad. Przez cały okres gwarancji Wykonawca utrzymuje aktywny adres e-mail do zgłaszania wad. ## § 20. PRAWA AUTORSKIE - Z chwilą wydania utworów (w szczególności: Dokumentacji Projektowej, dokumentacji powykonawczej, raportów, map, rysunków, ekspertyz, obliczeń) i w ramach Wynagrodzenia, bez obowiązku składania dodatkowych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: - utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką; - wytwarzanie egzemplarzy; - wprowadzanie do pamięci komputera i sieci, w tym Internetu; - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie; - publiczne udostępnianie; - wykorzystanie do realizacji Inwestycji; - dokonywanie zmian, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, adaptacji i modernizacji obiektów objętych utworami. - Wykonawca przenosi prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych w jego imieniu i zobowiązuje się do ich niewykonywania. Równocześnie Zamawiający nabywa własność nośników. Wyłącza się stosowanie art. 55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. - Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do utworów, nieobciążone prawami osób trzecich, i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. W razie odstąpienia od Umowy lub skorzystania z art. 636 k.c. Zamawiający zachowuje prawo do wykonanej części dokumentacji (za zapłatą wynagrodzenia za zrealizowany zakres) i może zlecić jej dokończenie osobie trzeciej, co nie narusza praw autorskich. ## § 21. BHP, PPOŻ. I OCHRONA ŚRODOWISKA - Wykonawca wykona prace zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska, zapewniając minimalizację oddziaływania na środowisko. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i zobowiązany jest do ich zagospodarowania na własny koszt, prowadzenia wymaganej ewidencji oraz posiadania wpisu do rejestru BDO. Po zakończeniu robót przekazuje zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów. - Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie realizacji, zapewnia środki ochrony indywidualnej, oznakowanie i zabezpieczenie Terenu Budowy, a w razie prac szczególnie niebezpiecznych – stosowne zezwolenia i nadzór. - Wykonawca zapewnia przestrzeganie powyższych obowiązków przez Podwykonawców i osoby, którymi się posługuje, oraz udostępnia Teren Budowy do inspekcji Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska, BHP i ppoż. ## § 22. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE WYNIKAJĄCE Z UMOWY O DOTACJĘ - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Medycznego, a Zamawiający (Beneficjent) zobowiązany jest do sprawozdawczości, rozliczeń i poddawania się kontroli na zasadach Umowy o dotację (wyciąg – Załącznik nr 7). - Wykonawca zobowiązuje się do: - przekazywania danych do sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowych (informacje kwartalne, rozliczenia rzeczowo-finansowe), obejmujących w szczególności postęp rzeczowy i finansowy, efekty rzeczowe oraz dokumentację fotograficzną; - zachowania terminów umożliwiających Zamawiającemu złożenie sprawozdań, w szczególności przekazania informacji kwartalnych do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale oraz danych do rozliczenia rocznego do 15 stycznia; - dostarczania kwartalnych protokołów zaawansowania robót według stanu na ostatni dzień kwartału; - wystawiania i opisywania faktur, protokołów odbioru i dokumentów płatności w sposób umożliwiający przyporządkowanie do zadań - dołączania do faktur protokołów odbioru oraz oświadczeń i dowodów zapłaty Podwykonawców; - stosowania zasad oznakowania (tablice informacyjne, informacja o źródle finansowania) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. – w zakresie obciążającym Wykonawcę; - prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez okres co najmniej 5 lat liczonych zgodnie z Umową o dotację i udostępniania jej na żądanie Zamawiającego. - Poddanie się kontroli. Wykonawca poddaje się kontroli prowadzonej przez Zamawiającego oraz instytucje uprawnione na podstawie Umowy o dotację (w tym dysponenta dotacji i organy kontroli), w szczególności do przekazywania żądanej dokumentacji, udzielania wyjaśnień i umożliwienia wstępu na teren realizacji. Wykonawca zapewni analogiczne zobowiązania (klauzule kontrolne) w umowach z Podwykonawcami. - Zakaz cesji. Wykonawca (i Podwykonawca) nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać czynności, w szczególności cesji i poręczeń, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią wierzytelności wobec Zamawiającego. - Skutki utraty dofinansowania. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę (w tym naruszenie obowiązków sprawozdawczych), powodujące utratę przez Zamawiającego środków dofinansowania w całości lub w części albo obowiązek ich zwrotu wraz z odsetkami, skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego równowartości utraconej lub zwracanej kwoty dotacji wraz z odsetkami, niezależnie od kar umownych. ## § 23. KARY UMOWNE - Etap I. Zamawiający może żądać kar umownych w wysokości: - za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia Etapu I – 0,5% Wynagrodzenia netto Etapu I za każdy dzień; - za zwłokę w dotrzymaniu terminów pośrednich Etapu I – 0,1% Wynagrodzenia netto Etapu I za każdy dzień; - za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji – 0,2% Wynagrodzenia netto Etapu I za każdy dzień; - za brak reakcji na żądanie informacji/wyjaśnień, pomimo dodatkowego 3-dniowego terminu – 500 zł za każdy przypadek. - Etap II. Zamawiający może żądać kar umownych w wysokości: - za zwłokę w uzyskaniu i przekazaniu ostatecznej i prawomocnej Decyzji PnB w stosunku do terminu z § 4 ust. 1 lit. c – 0,3% Wynagrodzenia netto Etapu II za każdy dzień, z wyłączeniem opóźnień wynikających wyłącznie z przewlekłości organu nieleżącej po stronie Wykonawcy; - za nieusunięcie w terminie wad/braków wniosku lub Dokumentacji stwierdzonych w toku postępowania administracyjnego – 0,2% Wynagrodzenia netto Etapu II za każdy dzień; - za nieterminowe raportowanie stanu postępowania (§ 8 ust. 3) – 500,00 zł za każdy przypadek. - Etap III. Zamawiający może żądać kar umownych w wysokości: - za zwłokę w zakończeniu robót w stosunku do terminu końcowego – 0,5% Wynagrodzenia netto Etapu III za każdy dzień; - za zwłokę w dotrzymaniu terminów pośrednich (kamieni milowych) – 0,3% Wynagrodzenia netto Etapu III za każdy dzień, z tym że kar tych nie nalicza się w razie dotrzymania terminu końcowego; - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – zróżnicowane wg wagi wady: 20 000 zł (wady uniemożliwiające korzystanie z obiektu), 10 000 zł (wady wyłączające część obiektu), 1 000 zł (pozostałe wady) – za każdy dzień, - za każdy przypadek naruszenia przepisów BHP, ppoż. lub zasad ochrony środowiska – 1000,00 zł za każde naruszenie; - za nieterminowe złożenie lub nieprzekazanie raportów, informacji, raportów rady budowy lub danych sprawozdawczych (§ 8 i § 23), pomimo dodatkowego 3-dniowego terminu – 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki / za każdy przypadek; - za naruszenie zasad zatrudniania Podwykonawców (§ 16a), albo nieprzedłożenie polisy (§ 16) – 5000,00 zł za każdy przypadek. 3a. Z tytułu obowiązków dotyczących podwykonawstwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% niezapłaconej kwoty za każdy dzień zwłoki; - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 2 000,00 zł za każdy przypadek; - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 2 000,00 zł za każdy przypadek; - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp – 2 000,00 zł za każdy przypadek; - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp – 0,05% kwoty należnej z tytułu tej zmiany za każdy dzień zwłoki.” - Odstąpienie. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% Wynagrodzenia netto (całości Umowy). - Limity. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie (w tym w § 16a i w ust. 4), nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 - Kary umowne podlegają sumowaniu i są niezależne od innych sankcji i odszkodowań. Podstawą zastrzeżenia kary jest art. 483 § 1 k.c. Stosownie do art. 484 § 1 k.c. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, w tym z tytułu utraty lub zwrotu dofinansowania (§ 22 ust. 5). - Zapłata kar następuje na podstawie not obciążeniowych z 14-dniowym terminem płatności; w razie braku zapłaty Zamawiający może potrącić kary z Wynagrodzenia lub z zabezpieczenia. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z należytego kontynuowania Umowy. ## § 24. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - Zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia oraz prawo odstąpienia w przypadkach przewidzianych w art. 456 Pzp. - Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie, w szczególności gdy Wykonawca: - opóźnia się z przekazaniem Dokumentacji Projektowej o ponad 4 tygodnie; - opóźnia się z uzyskaniem Decyzji PnB o ponad 4 tygodnie z przyczyn leżących po jego stronie; - opóźnia się z przejęciem Terenu Budowy, rozpoczęciem lub zakończeniem robót o ponad 14 dni roboczych w stosunku do terminów umownych; - opóźnia się z realizacją któregokolwiek etapu o ponad 4 tygodnie w stosunku do terminów Harmonogramu; - przerwał prace bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich mimo wezwania; - wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami albo rażąco zaniedbuje obowiązki, w tym nie współpracuje z Zamawiającym; - powierzył wykonanie prac Podwykonawcy z naruszeniem Umowy; - nie utrzymuje wymaganego ubezpieczenia lub nie przedłożył zaświadczeń, o których mowa w § 17; - narusza obowiązki sprawozdawcze zagrażające dofinansowaniu; - utracił zdolność do wykonania przedmiotu Umowy lub zaistniał wobec niego stan niewypłacalności, - nie doprowadził do stanu zgodnego z Umową w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w terminie, o którym mowa w § 16a ust. 10, albo co najmniej trzykrotnie stwierdzono naruszenie wymogu, o którym mowa w § 16a ust. 1; – przy czym w przypadkach pkt 5–9 warunkiem odstąpienia jest uprzednie wezwanie i wyznaczenie terminu nie krótszego niż 7 dni – odstąpienie jest dopuszczalne wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na podstawie przepisów prawa. - Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie odstąpienia Zamawiający zachowuje prawa do części przedmiotu Umowy, za którą zapłacono, a w mocy pozostają postanowienia o rozliczeniach, odpowiedzialności, karach umownych, prawach autorskich i poufności. - W terminie 7 dni od odstąpienia Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót w toku; w razie bezczynności Wykonawcy Zamawiający dokona inwentaryzacji jednostronnie. ## § 25. PRZEDSTAWICIELE STRON Strony wskazują upoważnionych przedstawicieli w oświadczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14. Przedstawiciele uprawnieni są do dokonywania czynności wynikających z Umowy, w tym odbiorów, uzgodnień technicznych i formalnych, prowadzenia Rad Budowy oraz rozliczeń. Zmiana przedstawicieli nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub dokumentowej. ## § 26. ZMIANA UMOWY - Zmiana Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 2. Strony przewidują zmianę terminów realizacji (Etapów lub kamieni milowych) o czas trwania przeszkody, jeżeli wystąpi: - siła wyższa; - przekroczenie ustawowych terminów przez organy administracji, wniesienie odwołania lub skargi przez osobę trzecią od decyzji niezbędnej do realizacji Inwestycji, wstrzymanie lub zawieszenie postępowania – z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; - wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub organ albo niezapewnienie frontu robót z uwagi na ciągłość pracy szpitala, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; - warunki gruntowo-wodne odmienne od przyjętych w dokumentach zamówienia, niezinwentaryzowane sieci lub obiekty, niewybuchy, znaleziska archeologiczne; - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią, udokumentowane wpisem do dziennika budowy; - konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych (§ 12); - zmiana przepisów lub norm wymagająca zmiany dokumentacji. - Strony przewidują zmianę rozwiązań materiałowych lub technologicznych bez zmiany Wynagrodzenia, jeżeli: przewidziany materiał lub urządzenie przestało być dostępne na rynku, zmiana prowadzi do poprawy parametrów lub obniżenia kosztów eksploatacji albo jest konieczna dla uzyskania decyzji administracyjnych – pod warunkiem spełnienia wymagań PFU. - Zmiana osób z Załącznika nr 10 jest dopuszczalna za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem że nowa osoba spełnia wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu; nie wymaga aneksu. - Strony przewidują zmiany Harmonogramu oraz zasad rozliczeń, jeżeli wynikają one ze zmiany Umowy o dotację lub wytycznych dysponenta środków, bez zmiany łącznego Wynagrodzenia. - Zmiana Wynagrodzenia następuje w przypadkach i na zasadach określonych w § 11 i § 12. - Strona wnioskująca o zmianę składa wniosek z opisem okoliczności, dowodami oraz wyliczeniem wpływu na termin lub Wynagrodzenie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedziała się o okoliczności. Druga Strona zajmuje stanowisko w terminie 14 dni. Przedłużenie terminu nie może przekraczać czasu trwania okoliczności i jej bezpośrednich skutków.” ## § 27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych, a w zakresie objętym dofinansowaniem – postanowienia Umowy o dotację. - Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy; nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami najbardziej odpowiadającymi celowi Umowy (klauzula salwatoryjna). - Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności ani praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie. - Spory wynikające z Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. - Załączniki stanowią integralną część Umowy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

łużby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.