                                                                                                                           Załącznik nr 1

Wykonawca:
……………………………………….…………

……………………………………….…………

(pełna nazwa/firma, adres),

w zależności od podmiotu: 

NIP:……………………………………………

KRS: …………………………………..………

           Osoba do kontaktu: …………………………

           Tel.:  ………………………………………………..
            E-mail: …………………………………..……….

O F E R T A 
wraz z opisem przedmiotu zamówienia
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego 
dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza
 znak sprawy Sz.S.POO.SZP.3810.69.2026 przedstawiamy następującą ofertę:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia

(rodzaj oznaczenia)
	Ilość 
	Cena jednostkowa zaoferowanego opakowania netto PLN
	Wartość netto PLN
	VAT %
	Wartość brutto PLN
	Typ (nazwa, numer katalogowy lub tym podobne)/producent/wielkość opakowania

	1
	Ksylen (czysty do analizy), do celów diagnostycznych, opakowanie – butelka o pojemności 5 litrów
	1200 op.
(6000 l)
	
	
	
	
	

	2
	Parafina histopatologiczna granulowana do celów diagnostycznych (przepajania preparatów), temp. krzepnięcia/topnienia:56-58°C, opakowanie – worek 10 kg
	400 op.
	
	
	
	
	

	3
	Preparat do celów diagnostycznych (odwapnianie kości w technikach histopatologicznych),

skład: woda 50-60%, Fluorad < 1%, Polyvinyl pirrolidone5-10%, kwas chlorowodorowy 35-40%, opakowanie o pojemności 1 litra
	100 op.
	
	
	
	
	

	4
	Preparat do celów diagnostycznych (odwapnianie kości w technikach histopatologicznych), 

skład: woda 77-80%, Fluorad<1%, Polyvinyl pirrolidone5-10%, Cytrynian sodu > 1%, kwas mrówkowy 21-23%,  opakowanie o pojemności 1 litra
	100 op.
	
	
	
	
	

	5
	Hematoksylina, odczynnik dwuskładnikowy w proszku do barwień histopatologicznych do celów diagnostycznych, skład: odczynnik A - >98% Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, 1-3% Sodium lodate; odczynnik B – 85-95% Amonu glinu siarczan 12 hydrat, 5-10% Hematoksylina
	20 op.
	
	
	
	
	

	6
	Odczynnik wybarwiający na niebiesko jądra komórkowe barwione hematoksyliną, delikatny – nie powodujący odklejania materiału związanego ze szkiełkiem, gotowy do użycia, opakowanie o pojemności 1 litr
	8 op
	
	
	
	
	

	7
	Zestaw ułatwiający przygotowanie zawiesin komórkowych, agregatów komórek i fragmentów tkanek, zestaw dwuskładnikowy do celów diagnostycznych
	40 op
	
	
	
	
	

	8
	BRG-1/SMARCA4 (154)
	1 op
	
	
	
	
	

	9
	CDK4 (DSC-31)
	2 op
	
	
	
	
	

	10
	CD14 (EPR3653)
	2 op
	
	
	
	
	

	11
	CD123(6H67)
	2 op
	
	
	
	
	

	12
	FLI-1 (MRQ-1)
	2 op
	
	
	
	
	

	13
	MDM2 (IF2)
	3 op
	
	
	
	
	

	14
	MUC4 (8G7)
	1 op
	
	
	
	
	

	15
	MTAP
	1 op
	
	
	
	
	

	16
	Langerin (12D6)
	1 op
	
	
	
	
	

	17
	PAX8 (SP348) 7 ml
	1 op
	
	
	
	
	

	18
	PAX8 (SP348) 25 ml
	5 op
	
	
	
	
	

	19
	SMAD4 (MRQ-72)
	2 op
	
	
	
	
	

	20
	STAT-6 (EP325)
	2 op
	
	
	
	
	

	21
	TLE1 (1F5)
	2 op
	
	
	
	
	

	22
	Barwienie histochemiczne, pozwalające na jednoczesne uwidocznienie pięciu różnych składników tkanek w wycinkach tkankowych 
	1 op
	
	
	
	
	

	23
	Żel do przymrażania materiału w kriostacie, opakowanie 4x120 ml
	5 op
	
	
	
	
	

	24
	Spray do przymrażania, umożliwiający szybkie mrożenie i stałe rezultaty, posiadający końcówkę umożliwiającą mrożenie punktowe, opakowanie 325 ml
	4 op
	
	
	
	
	

	25
	Atrament do oznaczania marginesów na materiale tkankowym, kolor czarny, butelka o pojemności 59 ml
	 10 op
	
	
	
	
	

	26
	Atrament do oznaczania marginesów na materiale tkankowym, kolor zielony, butelka o pojemności, butelka o pojemności 59 ml
	30 op
	
	
	
	
	

	27
	Atrament do oznaczania marginesów na materiale tkankowym, kolor czerwony, butelka o pojemności, butelka o pojemności 59 ml
	10 op
	
	
	
	
	

	28
	Atrament do oznaczania marginesów na materiale tkankowym, kolor fiolet, butelka o pojemności, butelka o pojemności 59 ml
	10 op
	
	
	
	
	

	29
	Atrament do oznaczania marginesów na materiale tkankowym, kolor niebieski, butelka o pojemności, butelka o pojemności 59 ml
	10 op
	
	
	
	
	

	30
	Atrament do oznaczania marginesów na materiale tkankowym, kolor żółty, butelka o pojemności, butelka o pojemności 59 ml
	10 op
	
	
	
	
	

	31
	Atrament do oznaczania marginesów na materiale tkankowym, kolor pomarańczowy, butelka o pojemności, butelka o pojemności 59 ml
	10 op
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Termin dostawy: ………………. dni (max 5 dni roboczych)

	Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (wykonawca wykreśla powyższe oświadczenie w przypadku gdy go nie dotyczy.


